Aprobat:

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini:

Vas de expansiune – este destinat pentru circuite centralizate închise ale Punctelor Termice Individuale, au rolul de a acumula volumul de apă crescut în urma majorării temperaturii în sistemul de încălzire cu schemă independentă.

| Nr. | Cod PMI | Cod CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă fără TVA lei | Valoarea totală fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PTIM 58.043 b/l str. N. Costin, 61/3 Sup.1 Categoria B-D-I, cod obiect Nr. 2025120115 | 19500000-1 | Vas de expansiune, V= 400 L | unit. | 1 | 7 300,00 | 13 300,00 |
|  | PTIM 58,020 b/l str. O. Ghibu,2/3 sec. 2 Sup. 1 Categoria B-D-I, cod obiect, 2025120116 | 19500000-1 | Vas de expansiune, V= 250 L | unit. | 1 | 6 000,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

Vasele de expansiune achiziționate vor fi montate la PTIM gestionate de ” Termoelectrica” S.A.

- Termenul de realizare a achiziției:

Vasele de expansiune trebuie să fie livrate în termen de 2 luni de la semnarea contractului.

- Scopul achiziției:

Montarea vaselor de expansiune în schimbul celor care sunt defectate.

- Parametrii de bază:

  - Echipamentul ofertat trebuie să fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii        Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie să fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2024.

- Cerințe tehnice  specifice pentru vasele de expansiune

| NR d/o | Specificații tehnice | Denumirea bunului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipul | Vas de expansiune |
| 2. | Dimensiunile de gabarit | V= 400 L |
| 3. | Dimensiunile de gabarit | V= 250 L |
| 4. | Tipul pozării | Vertical |
| 5. | Siguranța în exploatare | 15 Ani |
| 6.. | Rezistența la temperatură | Min. - 10 oC; Max. - 90 oC |
| 7. | Presiunea de lucru | 6 bar |

7. Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

7.1. Oferta va fi prezentată în limba română.

7.2. Ofertantul trebuie să se conformeze tuturor cerințelor din caietul de sarcini, specificației tehnice.

7.3. În ofertă trebuie să fie specificat producătorul vasului de expansiune (uzina producătoare, țara), tipul/marca.

7.4. În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare are experiență de producere a vasului de expansiune similare mai mult de doi ani.

8. Condiții de livrare:

8.1. Compania ofertantă la livrarea vasului de expansiune va prezenta:

8.1.1. pașapoartele de la uzina producătoare.

8.1.2. certificatele de calitate/ conformitate a vaselor de expansiune;

8.1.3. certificatele de garanție - minim 12 luni din momentul punerii în funcție;

8.1.4. instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a vasului de expansiune:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA”SA,

str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

9.1.2. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele).

9.1.3. La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.