Caiet de sarcini

Instrumente pentru măsurare.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echer gradat | 300x300 mm; Oțel inoxidabil; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 10 |
| 2 | Șubler digital | Șubler mecanic profesional; Măsurare 0-minim 200 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 4 |
| 3 | Ruleta | Măsurare 0-3000 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 3 |
| 4 | Rigla | Măsurare 0-300 mm; Oțel inoxidabil; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 5 |

Dispenser rola hârtie cu sac deșeuri /coș de gunoi cu suport pentru sac cu suport pentru hârtie în rulou cu suport din metal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalație pentru hârtie în rulou cu suport din metal pentru lucrări de curățenie pe masă, etc. | Pe suport și role, 2 rotite montate în fața pentru a ușura orice mutare necesară Dimensiuni maxime de role de hârtie ø 350, h 360 mm; Suport metalic 1000-1300 mm în înălțime. | 8 |
| 2 | Hârtie în rulou pentru dispenserul mobil | Hârtie în rulou pentru dispenserul mobil | 16 |
| 3 | Saci de polietilenă pentru dispenserul mobil | Saci de polietilenă pentru dispenserul mobil | 200 |