Anexa nr. 1 - Sonde tub endotraheal

| Nr. d/o | Denumirea | UM | Descriere | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N3 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 2 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N3,5 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 3 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N4 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 4 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N4,5 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 5 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N5 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 6 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N5,5 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 7 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N6 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 8 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N6,5 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 9 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N7 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 80 |
| 10 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N7,5 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 80 |
| 11 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N8 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 80 |
| 12 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N8,5 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 13 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N9 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 14 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N9,5 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |
| 15 | Sondă tub endotraheal cu balon și mandren N10 | buc | non toxic, radiopac, steril, de unică folosință | 50 |