Autostainer Ventana Bench Mark Ultra (sistem inchis) pentru anul 2025

Hibridizare in situ pentru cancer mamar DUAL ISH HER2

Hibridizare in situ EBER (trepanbiopsii maduvei osoase)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Cantitatea/ U/M | Cerințele tehnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HER2 DUAL ISH DNA PROBE Coctail | 150/test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU,. | Pentru un an |
|  | VENTANA ultraView SISH DNP Detection Kit | 150/test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate. | Pentru un an |
|  | VENTANA ultraView ISH DIG Detection Kit | 150/test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate. | Pentru un an |
|  | VENTANA ultraView Silver Wash II | 150/test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate. | Pentru un an |
|  | VENTANA ultraView Protease 3 | 150/test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate. | Pentru un an |
|  | Hyb Ready Solution | 150/test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate. | Pentru un an |
|  | Cell Conditioning Solution (CC2) | 150/test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate. | Pentru un an |
|  | Inform EBER PROBE US EXPORT | 50/ test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate | Pentru un an |
|  | ISH Iview Blue Detection KIT | 200 /test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate | Pentru un an |
|  | RNA Positive control Probe US Export | 50 /test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate | Pentru un an |
|  | Negative control probe us export | 50 /test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate | Pentru un an |
|  | Eber –pozitiv specimen slides Export | 10 | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate | Pentru un an |
|  | Red counterstain II | 100/ test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate | Pentru un an |
|  | ISH protease 3 | 200 /test | Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate | Pentru un an |

Sef serviciu Anatomie Patologica                                                                                      Inga Chemencedji