| - Reprofilarea si Reconstructia Blocului 02 la Centrului de Sanatate Sireti in Gradinita de copii, r-nul Straseni, satul Sireti | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări №

- Semnalizarea incendiu

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| - 1 | - 10-08-001-01 | - Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze MAG6 | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 10-08-002-02 | - Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- SensoMAG S30 | - buc | - 24,00 |
| - 3 | - 10-08-002-01 | - Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SensoMAG F10 | - buc | - 5,00 |
| - 4 | - 10-08-002-01 | - Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР SensoMAG MCP50 | - buc | - 3,00 |
| - 5 | - 10-06-032-01 | - Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | - 100 пар | - 0,64 |
| - 6 | - 10-04-066-05 | - Sonerie (оповещатель Свирель-2) | - buc | - 4,00 |
| - 7 | - 11-03-001-01 | - Rezistor МЛТ 0,25 | - buc | - 5,00 |
| - 8 | - 11-03-001-01 | - Diod КД521А | - buc | - 5,00 |
| - 9 | - 08-02-412-1 | - Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Fire cable 2x0.5 | - 100 m | - 2,30 |
| - 10 | - 08-02-409-1 | - Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | - 100 m | - 2,30 |
| - 11 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare РИП-12 | - buc | - 1,00 |
| - 12 | - 10-04-066-05 | - Aparataj de perete: Sonerie SA-913F | - buc | - 1,00 |
| - 13 |  | - Materiale | - buc | - 0,00 |
| - 14 | - 117 | - Cablu Fire cable 2x0.5 | - m | - 230,00 |
| - 15 | - 3470005 | - Teava gofro de PV Д15mm | - m | - 230,00 |
|  |  | - Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| - 16 | - Pretul firmei | - Panou pentru 6 zone MAG6 | - buc | - 1,00 |
| - 17 | - 160422 | - Avertizoare de fum SensoMAG S30 | - buc | - 24,00 |
| - 18 | - 160125 | - Avertizoare termic de electrocontact SensoMAG F10 | - buc | - 5,00 |
| - 19 | - Pretul firmei | - Avertizoare ИПР SensoMAG MCP50 | - buc | - 3,00 |
| - 20 | - Pretul firmei | - Sonerie (оповещатель Свирель-2) | - buc | - 4,00 |
| - 21 | - Pretul firmei | - Rezistor МЛТ 0,25 | - buc | - 5,00 |
| - 22 | - Pretul firmei | - Diod КД521А | - buc | - 5,00 |
| - 23 | - Pretul firmei | - Bloc de alimentare РИП-12 | - buc | - 1,00 |
| - 24 | - Pretul firmei | - Sonerie SА-913F | - buc | - 1,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.