Anexa nr.23
  la Documentația standard  
             nr.     ocds-b3wdp1-MD-1787136050188
  
  
 

Specificații de preț
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1787136050188 din 19.08.2026

	Obiectul achiziției:      Mărfuri electrice

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma 
fără TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de
livrare/prestare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	




31224000 







	Corp de iluminat DSP 2202 18W G13 220 - 240 V IP65
	buc.
	30
	
	
	
	
	Livrarea bunurilor,
se va efectua în termen cel mult 10 de zile, din data semnării Contractului, în condiții DDP,
la sediul Beneficiarului din R. Moldova,
mun. Chișinău,
bl. Dacia 80/3.
	
MD17ML022510000000002341

	
	Tub LED 20 W G13 6500 K 
220 - 240 V 1200 x 30 mm T8
	buc.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Tub LED 10 W G13 6500 K 
220-240V 600 x 30 mm T8
	buc.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Felinar 72 W G13 220-240V, Soclu G13, Dimensiuni 
595 x 595 mm, pentru 4 tuburi LED, aparent, pe tavan.
	
buc.
	16
	
	
	
	
	
	

	
	Spot luminos LED ECO-D02 
15W LED 6500 K 220-240V IP20, dimensiuni 160mm, rotund, apparent, pe tavan.
	
buc.
	10 
	
	
	
	
	
	

	
	Corp de iluminat 18W E27 
220-240V IP66, Rotund, aparent
	buc.
	2 
	
	
	
	
	
	

	
	Bec led LED 10W E27 6500 K 1055 lm 220-240V
	buc.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Întrerupător unitar 
10A, 230V alb
	buc.
	30 
	
	
	
	
	
	

	
	Întrerupător dublu 
10A, 220-240V alb
	buc.
	20 
	
	
	
	
	
	

	
	Priză unitară exterioară 16A, 
230V alb, cu împământare
	buc.
	30 
	
	
	
	
	
	

	
	Priză dublă exterioară 16A, 
230V alb, cu împământare
	buc.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Priză cu 4 locuri 16A, 
220-240V alba, Nr. Poli 2P + E,  exsterioare, destinația pe perete
	buc.
	70 
	
	
	
	
	
	

	
	Cablu VVGng 5*6 mm² 
negru Cupru
	m.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Cablu VVGng 3*2.5 mm² 
negru cupru
	m.
	1200
	
	
	
	
	
	

	
	Fir electric PV1 1*6 mm²
 roşu cupru
	m.
	10 
	
	
	
	
	
	

	
	Fir electric PV1 1*6 mm² albastru cupru
	m.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Canal cablu  2000x25x16 mm PVC Alb
	buc.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Canal cablu 2000x100x40 mm PVC Alb 
	buc.
	100 
	
	
	
	
	
	

	
	Întreruptor automat  VA47-29 3P 40A, 400V C
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Întreruptor automat VA47-29 1P 16A, 230-400V C
	buc.
	60 
	
	
	
	
	
	

	
	Întreruptor automat  VA47-29 1P 25A, 220/380V C
	buc.
	50 
	
	
	
	
	
	

	
	Întreruptor automat VA47-29 1P 16A, 230-400V C
	buc.
	30 
	
	
	
	
	
	

	
	Contor electric Trifazat 10/100A 380V IP20, pe șină DIN
	buc.
	2 
	
	
	
	
	
	

	
	Contor electric  Monofazat 
5-60A, 220V IP20, pe șină DIN 
	buc.
	12 
	
	
	
	
	
	

	
	Şină de montare DIN-35 120 cm
	buc.
	2 
	
	
	
	
	
	

	
	Curelușă 290x4.5 mm 100 buc negru plastic
	pachet
	5 
	
	
	
	
	
	

	
	Întreruptor automat VA47-29 3P 63A 230/400V C
	buc.
	3 
	
	
	
	
	
	

	
	Șină de conectare 3P - 425 mm 100A, 500V
	buc.
	10 
	
	
	
	
	
	

	
	Fir electric PV3 1*2.5 mm² 
roşu cupru
	m.
	50 
	
	
	
	
	
	

	
	Cleme şir Scame T85 6,0 mm²
	buc.
	10 
	
	
	
	
	
	

	
	Cleme şir Scame T85 10 mm²
	buc.
	10 
	
	
	
	
	
	

	
	Cablu VVGng 5*16 mm²
 negru Cupru
	m.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm negru
	m.
	100 
	
	
	
	
	
	

	
	Scoabă de metal universală 
32 mm oțel zincat
	buc.
	200 
	
	
	
	
	
	

	
	Întreruptor de sarcină BH-32 3P 100A, 400V
	buc.
	4 
	
	
	
	
	
	

	
	Întreruptor automat diferențial HDB3PLE C 10 mA 16A, 2P 220-240V
	
buc.
	24 
	
	
	
	
	
	

	
	Cablu VVGng 3*1.5 mm² 
negru Cupru
	m.
	600 
	
	
	
	
	
	

	
	Bloc de distribuție HTB112 
125 A
	buc.
	10 
	
	
	
	
	
	

	
	Cutie pentru automate 54 module VEGA IP40 Hager
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Cutie pentru automate 48 module ECH48PT IP65 ETI
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Cutie pentru automate 36 module ECH36PT IP65 ETI
	buc.
	3 
	
	
	
	
	
	

	
	Cutie de distribuție 48 module ЩРв 48з-3 36 УХЛЭ IP31 
	buc.
	1 
	
	
	
	
	
	

	
	Cutie de distribuție 
100x100x50 mm Plastic
	buc.
	30 
	
	
	
	
	
	

	
	Diblu cui cu guler 6*40 mm
	buc.
	400 
	
	
	
	
	
	

	
	Diblu cu surub cu cap hexagonal 12x200/8x200mm
	buc.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Set tuburi termoretractabile 
29-0158 1m Multicolor Rexant
	buc.
	1 
	
	
	
	
	
	

	
	Bandă izolantă 20m x 19mm 
Alb PVC
	buc.
	20 
	
	
	
	
	
	

	
	Bandă izolantă 20m x 19mm negru PVC
	buc.
	20 
	
	
	
	
	
	

	
	Conector AWG 24-12 32A 
3*4 mm²
	buc.
	200 
	
	
	
	
	
	

	
	Conector 273-102 24 A
 1,0-2,5 mm² VVago
	buc.
	200  
	
	
	
	
	
	

	
	Conector AWG 24-12 32 A 
5*4 mm²
	buc.
	100 
	
	
	
	
	
	

	
	Cleamă ELZ-B
	buc.
	15 
	
	
	
	
	
	

	
	Cleamă ETI ELZ-Y
	buc.
	15 
	
	
	
	
	
	

	
	Şurub autofiletant 4.2*76 mm, pentru gips-carton/lemn
	buc.
	700 
	
	
	
	
	
	

	
	Şurub autofiletant 3.5*35 mm , pentru gips-carton/lemn
	buc.
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	Şurub autofiletant 3.5*19 mm, pentru gips-carton/metal
	buc.
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	Şurub autofiletant 3.5*25 mm, pentru gips-carton/metal
	buc.
	1000 
	
	
	
	
	
	

	
	Şurub autofiletant 3.5*35 mm, pentru gips-carton/metal
	buc.
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	Ventilator SOLID SILENT-D100SRH 5.5 W 220 - 240V 
84 m³/h 1850 rot/min 
	
buc.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Papuc ghilză E2508 2.5 mm² (100 buc pachet)
	pachet
	5
	
	
	
	
	
	

	
	ВРУ-1, mărime-1500/900/300, se va prezenta conform anexei la prezentul caiet de sarcini.
	
buc.
	1 
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL:

	
	
	
	



          
          Semnat:  _______________  Numele, Prenumele: ________________________________  În calitate de:  ________________

Ofertantul: ______________________  Adresa: ________________________________________________________________
