LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montaj |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, până la 1200 х 1000 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-521-18 | Întrerupător cu pârghie pe placa cu maneta centrală sau laterală sau manevrare cu bară, montat pe suport metalic, tripolar, curent, până la 800 A | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-5 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 630 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-02-405-5 | Conductor pe construcții din oțel și panouri montate, secțiune până la 185 mm2 | 100 m | 0,06 |
| 5 | Prețul | Conductor din cupru PV 185 mm2 | m | 6,00 |
| 6 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune până la: 240 mm2 | 100 buc | 0,08 |
| 7 | Prețul | Papuc de cablu din cupru 185 mm Elmark | buc | 8,00 |
| 8 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereți și tavane, lungime 3m | 100 m | 0,24 |
| 9 | Prețul | Jgheab metalic perforat 200 x 50 x 3000 | m | 24,00 |
| 10 | Prețul | Diblu ancher M8X95 | buc | 15,0 |
| 11 | Prețul | Bulon M8X55 | buc | 15,00 |
| 12 | Prețul | Gaica M8 | buc | 15,00 |
| 13 | 08-01-052-1 | Izolator de susținere, tensiune până la 10 kV, cantitate puncte de fixare:1 | buc | 20,0 |
| 14 | Prețul | Izolator 50 mm până la 1 Kv SM 50 | buc | 20,0 |
| 15 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda în faza: bara din aramă sau aluminiu, secțiune până la 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 16 | 08-03-572-4 | Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, până la 1200 х 1000 | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-521-17 | Întreruptor cu pârghie pe placă cu manetă centrală sau laterală sau manevrare cu bară, montat pe suport metalic, tripolar, curent, până la 630 A | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 100 | buc | 6,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A | buc | 6,00 |
| 20 | 08-02-405-1 | Conductor pe construcții din otel și panouri montate, secțiune până la 16 mm2 | 100 m | 0,54 |
| 21 | Prețul | Conductor din cupru PV 3 16 mm2 | m | 27,00 |
| 22 | Prețul | Conductor din cupru PV 3 10 mm2 | m | 27,00 |
| 23 | 08-02-405-2 | Conductor pe construcții din oțel și panouri montate, secțiune până la 35 mm2 | 100 m | 0,54 |
| 24 | Prețul | Conductor din cupru PV 3 25 mm2 | m | 27,00 |
| 25 | Prețul | Conductor din cupru PV 3 35 mm2 | m | 27,00 |
| 26 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune până la: 16 mm2 | 100 buc | 0,10 |
| 27 | Prețul | Papuc de cablu din cupru 16 mm Elmark | buc | 10,00 |
| 28 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune până la: 35 mm2 | 100 buc | 0,20 |
| 29 | Prețul | Papuc de cablu din cupru 35 mm Elmark | buc | 10,00 |
| 30 | Prețul | Papuc de cablu din cupru 25 mm Elmark | buc | 10,00 |
| 31 | 08-02-147-13 | Cablu până la 35 kV pe construcții și jgheaburi instalate, cu fixare pe întreaga lungime, masa 1 m de cablu, până la 6 kg | 100 m | 0,65 |
| 32 | Prețul | Cablu cu conductoare din cupru NHXH-4 x185 mm2 | m | 10,0 |
| 33 | Prețul | Cablu cu conductoare din cupru NHXH-5 x150 mm2 | m | 55,0 |
| 34 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolară | 100 buc | 0,12 |
| 35 | Prețul | Priza trif. Aparenta IP65 125A 3P+N+PE HT- 145 Elmark | buc | 3,00 |
| 36 | Prețul | Priza trif. Aparenta IP65 63A 3P+N+PE HT-135 Elmark | buc | 3,00 |
| 37 | Prețul | Priza trif. Aparenta IP65 32A 3P+N+PE HT-125 Elmark | buc | 3,00 |
| 38 | Prețul | Priza trif. Aparenta IP65 16A 3P+N+PE HT-125 Elmark | buc | 3,00 |
| 39 | 08-01-052-1 | Izolator de susținere, tensiune până la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 20,00 |
| 40 | Prețul | Izolator 40mm până la 1Kv SM50 | buc | 20,00 |
| 41 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o bandă în fază: bară din aramă sau aluminiu, secțiune până la 90 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 42 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rașini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune până la 1 kV, secțiunea unui conductor, până la 185 mm2 | buc | 8,0 |
| 43 | Prețul | Manson terminal 4 x 185 150/240 CELLPACK | buc | 8,0 |
| 44 | 08-01-087-3 | Construcții metalice sub utilaj | t | 0,30 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 45 | Preț furnizor | Tablou poliester cu două compartimente 1450*850*300 HAGHER | buc | 1,00 |
| 46 | Preț furnizor | Ruptor cu maneta ISS-800/3 800A Elmark | buc | 1,00 |
| 47 | Prețul | Automat cu declansator electronic reglabil MCCB DS1 MAX 630A Elmark | buc | 1,00 |
| 48 | Preț furnizor | Tablou poliester cu două compartimente 1450*850*300 HAGHER | buc | 1,00 |
| 49 | Preț furnizor | Ruptor cu maneta ISS-630/3 630A Elmark | buc | 1,00 |
| 50 | Prețul | Automat cu protecție diferențială Inom.100A, 30mA JEL6 4P 100A Elmark | buc | 3,00 |
| 51 | Prețul | Automat cu protecție diferențială Inom.63A, 30mA JEL6 4P 63A Elmark | buc | 3,00 |
| 52 | Prețul | Automat cu protecție diferențială Inom.25A, 30mA JEL6 4P 25A Elmark | buc | 3,00 |
| 53 | Prețul | Automat cu protecție diferențială Inom.10A, 30mA JEL6 4P 10A Elmark | buc | 3,00 |