Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia si Modernizarea Iluminatului stradal, strada Konev intersectia str.Alexandru cel Bun mun.Balti N44/2020-CO,BP1 |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Retele electrice ВЛ-0,38 кВ PT373

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, A-25мм (demontarea) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 9,7600 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |  |
| 2 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,4400 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 3 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 10 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, (Опоры наружного освещения метал. AD90 L=9м - 42 шт.) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 |  |  |
|  | 201-9024j2 | Stilpi din otel (Опоры наружного освещения AD90 L=9м) | buc | 16,6667 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton B7.5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
| 7 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 98W | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 8 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 25W | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 9 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, СИП5-2х25мм (demontarea) | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. |  |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. |  |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. |  |  |  |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, СИП5-2х25мм | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. |  |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. |  |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. |  |  |  |
| 11 | 136 | Banda F2007 | m |  |  |  |
|  | 136 | Banda F2007 | m |  |  |  |
| 12 | 137 | Screpa A200 | buc |  |  |  |
|  | 137 | Screpa A200 | buc |  |  |  |
| 13 | 163 | Consola CA 2000 | buc |  |  |  |
|  | 163 | Consola CA 2000 | buc |  |  |  |
| 14 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "PS-1-1" | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 15562 | Clema de filiera "PS -1-1" | buc |  |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. |  |  |  |
| 15 | 1623 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc |  |  |  |
|  | 1623 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc |  |  |  |
| 16 | 162 | Сurau CSB180 | buc |  |  |  |
|  | 162 | Curau CSB180 | buc |  |  |  |
| 17 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. |  |  |  |
| 18 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  |
| 19 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm | m |  |  |  |
| 20 | 404-23 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 404-23 | Caramida | buc |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 12 | Muncitor | h-om |  |  |  |
| 22 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t |  |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t |  |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. |  |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. |  |  |  |
| 23 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. |  |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 1,7100 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
| 25 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. |  |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. |  |  |  |
| 26 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп-4х35 mm2 | m |  |  |  |
|  | 590-2057- | Cablu АПвБбШп-4х35 mm2 | m |  |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг-3х2.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 590-2055 | Cablu ВВГнг-3х2.5 mm2 | m |  |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. |  |  |  |
| 31 | 08-03-525-2 | Intreruptor ВН32-3Р-63А | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  |  |  |
| 32 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze, MT174 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B3A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 54073 | Automat BA47-29/1/B25A | buc |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-100/3/C20A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 54073 | Automat BA47-29/1/B25A | buc |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  |  |  |
| 35 | 08-01-015-10 | Descarcator, 220V, SPD-1 | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
| 36 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 КС-2 L-1.5m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 24561 | Consola KC-2 L-1.5m | buc |  |  |  |
| 37 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 КС-2 L-1.0m | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 24560 | Consola KC-2 L-1.0m | buc |  |  |  |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Cablu AВВГ-4х35 mm2 | m |  |  |  |
|  | 590-24 | Cablu AВВГ-4х35 mm2 | m |  |  |  |
| 40 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 64656 | Furtun metalic D50mm | m |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. |  |  |  |
| 41 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 503-803 | Teava din otel D50 | m |  |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t |  |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc |  |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
| 42 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 11322 | Teava din otel D100mm | m |  |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 577-14 | Dulap IP65 | buc |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. |  |  |  |
| 44 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-11810 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  |  |  |
| 45 | 08-01-081-1 | GSM модуль | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
| 46 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 64655 | Canal metalic, lungime 3 m | m |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. |  |  |  |
| 47 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 24515 | Manson terminal, tensiune pina la 0.4 kV, sectiunea 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. |  |  |  |
| 48 | 08-03-525-2 | Intreruptor NH LATR | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  |  |  |
| 49 | 08-01-061-1 | Siguranta ППНИ 16-32A/3P | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. |  |  |  |
| 50 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
| 51 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Corpuri de iluminat с лампой LED 98W | buc |  |  |  |
|  | 503-9048 | Corpuri de iluminat с лампой LED 98W | buc |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Corpuri de iluminat с лампой LED 25W | buc |  |  |  |
|  | 503-9047 | Corpuri de iluminat с лампой LED 25W | buc |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-09 | buc |  |  |  |
|  | 620-10- | Dulap BZUM-TF-01-09 | buc |  |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Contor electronic MT174 | buc |  |  |  |
|  | 503-9969 | Contor electronic MT174 | buc |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH32-3P-63A | buc |  |  |  |
|  | 530-2010 | Separator de sarcina BH32-3P-63A | buc |  |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3P B3A | buc |  |  |  |
|  | 577-73 | Automat ВА47-29 3P B3A | buc |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Automat ВА47-100 3P С20A | buc |  |  |  |
|  | 577-735 | Automat ВА47-100 3P С20A | buc |  |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Descarcator SPD-3Р | buc |  |  |  |
|  | 620-108 | Descarcator SPD-3Р | buc |  |  |  |
| 60 | Pretul firmei | GSM модуль | buc |  |  |  |
|  | 620-1092 | GSM модуль | buc |  |  |  |
| 61 | Pretul firmei | Contactor КМИ-11810 | buc |  |  |  |
|  | 54022 | Contactor КМИ-11810 | buc |  |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Intreruptor NH LATR | buc |  |  |  |
|  | 577-744 | Intreruptor NH LATR | buc |  |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Siguranta ППНИ 16-32A/3P | buc |  |  |  |
|  | 577-748 | Siguranta ППНИ 16-32A/3P | buc |  |  |  |