CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor:  “Lucrari de reparatie curenta a spatiilor de cazare si studii din incinta IP USMF "N. Testemitanu", str. N. Testemitanu, 24/5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Căminul nr.4 |  |  |
|  |  | 1. Coridor, Hol |  |  |
| 1 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 292,24 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 292,24 |
|  |  | 2. Casa scarii |  |  |
| 3 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 85,00 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 85,00 |

Căminul nr.5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scara nr.1 |  |  |
|  |  | 1.1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 5,00 |
| 2 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 11,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 48,50 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 48,50 |
| 8 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 62,00 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 62,00 |
|  |  | 1.2. Coridor |  |  |
| 10 | RpCJ06A | PERETI Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 25,50 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 295,28 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 295,28 |
|  |  | 1.3. Odai |  |  |
| 13 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 16,00 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,40 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 61,53 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 61,53 |
| 17 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 21,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 166,42 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 166,42 |
|  |  | 1.4. Hol, Paza, Sala de lectura |  |  |
| 20 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 2,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 2,00 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,00 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 16,70 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 16,70 |
| 26 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,50 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 4,50 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,50 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 71,27 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 71,27 |
| 32 | CN23C | ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 6,40 |
|  |  | 1.5. Scara |  |  |
| 33 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 383,40 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 383,40 |
|  |  | 1.6. Holul ascensorului |  |  |
| 36 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 148,50 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 148,50 |
|  |  | 1.7. Fatada |  |  |
| 38 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) - de exterior | m2 | 42,00 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) - de exterior | m2 | 42,00 |
|  |  | 2. Scara nr.2 |  |  |
|  |  | 2.1. Bucatarie |  |  |
| 40 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 8,00 |
| 41 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 11,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 43 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,00 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 77,60 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 77,60 |
| 47 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 9,00 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 99,20 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 99,20 |
| 50 | CN23C | ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 28,67 |
|  |  | 2.2. Coridor |  |  |
| 51 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 30,00 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 30,00 |
| 53 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 6,00 |
| 54 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 40,80 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,00 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,00 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,00 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 544,01 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 544,01 |
|  |  | 2.3. Hol, Paza, Sala de lectura |  |  |
| 60 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 3,00 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,00 |
| 62 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,00 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,00 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 24,30 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 24,30 |
| 66 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,50 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 4,50 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,50 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 107,99 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 107,99 |
| 72 | CN23C | ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 15,36 |
|  |  | 2.4. Scara. Holul ascensorului |  |  |
| 73 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 283,68 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 283,68 |
|  |  | 2.5. Fatada |  |  |
| 75 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) - de exterior | m2 | 24,00 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) - de exterior | m2 | 24,00 |

Căminul nr.6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 47,50 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 47,50 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 8,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 61,50 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 61,50 |
| 13 | CN23C | TIMPLARII Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 10,29 |
| 14 | RpCQ04F aplicativ | Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm la usi | m2 | 15,96 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 15 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 42,90 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 42,90 |
| 17 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 9,00 |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 71,40 |
| 19 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 26,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton sau analogic ) | m2 | 19,71 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 19,71 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 19,71 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 614,60 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 614,60 |
| 25 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice lucioase aplicate pe timplarie din lemn, Plinte ( Ancandramente ) la usi, executate cu 2 straturi email alchidic lucios inclusiv grundul, calitate superioara, culoare alba si cafenie | m2 | 49,98 |
|  |  | 3. Odai |  |  |
| 26 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan , prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 97,19 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 97,19 |
| 29 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 31,50 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 272,47 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 272,47 |
|  |  | 4. Scara, Holul ascensorului |  |  |
| 32 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 8,00 |
| 33 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 15,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 365,20 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 365,20 |
| 39 | RpVB36A | Demontarea clapetei de incarcare a tevei de evacuare a deseurilor menajere | buc | 8,00 |
| 40 | RpCI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata prin insurubare ( dupa demontarea clapetei ) | m2 | 4,80 |
|  |  | 5. Balcoane |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 50,40 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 50,40 |

Căminul nr.7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Dus |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 8,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 64,80 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 64,80 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 12,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 96,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 96,00 |
|  |  | 2. Coridor, Balcon, Antreu |  |  |
| 13 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 6,00 |
| 14 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,40 |
| 15 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 28,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 9,06 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,06 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 9,06 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 695,44 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 695,44 |
| 21 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice lucioasa aplicate pe timplarie din lemn, USI, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, calitate superioara | m2 | 14,00 |
|  |  | 3. Odai |  |  |
| 22 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan , prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 97,79 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 97,79 |
| 25 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 26,25 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 220,04 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 220,04 |
|  |  | 4. Scara |  |  |
| 28 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 3,50 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,50 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,50 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,50 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 136,50 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 136,50 |
|  |  | 5. Sala de lectura |  |  |
| 34 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 24,00 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 24,00 |

Căminul nr.8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor -subsol, et.1-5; Hol, Sala de lectura |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 9,50 |
| 2 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 18,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 9,50 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 52,50 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 52,50 |
| 8 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 478,11 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 478,11 |
|  |  | 2. Casa scarii |  |  |
| 10 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 356,50 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 356,50 |

Căminul nr.10

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor 1-5, Dus |  |  |
| 1 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 42,00 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 42,00 |
| 3 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 16,00 |
| 4 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 16,00 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,00 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 16,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 608,60 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 608,60 |
| 10 | RpCO56C | TIMPLARII Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PAL la usi, etc. | m2 | 3,00 |
| 11 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm la usi | m2 | 3,00 |
|  |  | 2. Sala de lectura |  |  |
| 12 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 28,80 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 28,80 |
|  |  | 3. Casa scarii |  |  |
| 14 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 15,00 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 15,00 |
| 16 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 5,00 |
| 17 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 159,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 159,00 |

Căminul nr.11

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarii, Camera ( Lavuarele ), WC |  |  |
| 1 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 15,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 4,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 86,10 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 86,10 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 6,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 122,70 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 122,70 |
|  |  | 2. Coridor, Hol |  |  |
| 13 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 4,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 62,70 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 62,70 |
| 16 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 8,00 |
| 17 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,40 |
| 18 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 11,06 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,06 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 11,06 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 581,24 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 581,24 |
| 24 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, USI, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, calitate superioara | m2 | 20,00 |
|  |  | 3. Odai |  |  |
| 25 | CN01A | TAVAN Zugraveli simple executate la interior sau exterior cu solutie antimucegai (sol.antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 11,40 |
| 26 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 14,60 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,40 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 57,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 57,00 |
| 30 | CN01A | PERETI Zugraveli simple executate la interior sau exterior cu solutie antimucegai (sol.antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 24,68 |
| 31 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 36,00 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 24,68 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 164,54 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 164,54 |
|  |  | 4. Sala de lectura |  |  |
| 35 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 29,00 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 29,00 |
|  |  | 5. Scara |  |  |
| 37 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 24,20 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 24,20 |
| 39 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 138,00 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 138,00 |

Căminul nr.12

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 4,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 4,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 47,20 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 47,20 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 7 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 32,00 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 32,00 |
| 9 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,00 |
| 10 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,00 |
| 11 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 45,90 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 21,89 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,89 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 21,89 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 812,80 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 812,80 |
| 17 | RpCO56C | TIMPLARII Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PAL la usi, etc. | m2 | 24,00 |
| 18 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm la usi | m2 | 24,00 |
|  |  | 3. Odai |  |  |
| 19 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 132,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 132,00 |
| 22 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 56,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 386,89 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 386,89 |
|  |  | 4. Spalatoria, Sala de lectura, Hol |  |  |
| 25 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 4,70 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 4,70 |
| 27 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 3,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,00 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 78,90 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 78,90 |
|  |  | 5. Scara, Holul ascensorului |  |  |
| 33 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 36,00 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 36,00 |
| 35 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 13,25 |
| 36 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 24,30 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 13,25 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,25 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 13,25 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 676,76 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 676,76 |

Căminul nr.13

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,00 |
| 2 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 10,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,00 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 94,40 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 94,40 |
| 8 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 8,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 38,80 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 38,80 |
| 11 | CN23C | ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 29,12 |
| 12 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte cu diam. 20mm | m | 88,00 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 13 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 36,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 36,00 |
| 15 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 6,00 |
| 16 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,00 |
| 17 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 51,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 13,65 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,65 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 13,65 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 1 140,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 1 140,00 |
|  |  | 3. Odai |  |  |
| 23 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 132,00 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 132,00 |
| 26 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 63,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 329,49 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 329,49 |
|  |  | 4. Spalatoria, Sala de lectura,, Hol, Antreu |  |  |
| 29 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 3,50 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,50 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,50 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,50 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 61,88 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exteriuor/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 61,88 |
|  |  | 5. Scara |  |  |
| 35 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 34,08 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 34,08 |
| 37 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,00 |
| 38 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,25 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 10,00 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 428,68 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 428,68 |
|  |  | 6. Holul ascensorului |  |  |
| 44 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 5,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 225,36 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 225,36 |
|  |  | 7. Balcoane |  |  |
| 50 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) - exterior | m2 | 139,20 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) - exterior | m2 | 139,20 |

Căminul nr.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor et.2-5, Hol |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 7,00 |
| 2 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 7,00 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 65,40 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 65,40 |
| 8 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 12,00 |
| 9 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 18,00 |
| 10 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,40 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 15,06 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,06 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,06 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 441,10 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 441,10 |
|  |  | 2. Odai |  |  |
| 16 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan , prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 18,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 192,00 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/ interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 192,00 |
| 19 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 57,60 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 577,80 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 577,80 |
|  |  | 3. Sala de lectura |  |  |
| 22 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 23,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 23,00 |
|  |  | 4. Casa scarii |  |  |
| 24 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 5,00 |
| 25 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( "Eurofin" sau analogic ) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic ) | m2 | 139,50 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic,(cu diverse nuante de culori ) | m2 | 139,50 |

Blocul didactic nr.6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - INTERIOARE |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro , gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie | m2 | 16,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 16,00 |
| 3 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 450 x 200 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 16,00 |

Centrul Universitar de reabilitare Medicala

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ08A | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 11,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 71,30 |
| 3 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior /interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 71,30 |
| 4 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 32,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 752,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) | m2 | 752,00 |
| 7 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe constructii metalice cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 15,00 |
| 8 | CB14C K=0,25 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 752,00 |

Complexul sociocultural Universitar

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Scara |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 18,50 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonkontakt sau analogic ), intr-un strat, la pereti | m2 | 18,50 |
| 3 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 18,50 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 18,50 |
| 5 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec ("TINC" sau analogic ) la pereti | m2 | 18,50 |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 55,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac