# Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrotehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1623327181896

| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tub LED 600mm 6400K 10W |  |  |  | tub LED 600mm 6400K 10W |  |  |
| Tub LED 1200mm 6400K 18W |  |  |  | tub LED 1200mm 6400K 18W |  |  |
| Tub LED 600mm 4000K 10W |  |  |  | tub LED 600mm 4000K 10W |  |  |
| Tub LED 600mm 4000K 18W |  |  |  | tub LED 600mm 4000K 18W |  |  |
| Bec LED E27 A60 10W 6400K |  |  |  | LED E27 A60 10W 6400K |  |  |
| Bec LED E27 A60 15W 6400K |  |  |  | LED E27 A60 15W 6400K |  |  |
| Bec LED E27 A60 10W 4000K |  |  |  | LED E27 A60 10W 4000K |  |  |
| Bec LED E27 5W 6400K |  |  |  | LED E27 5W 6400K |  |  |
| Bandă izolantă PVC 16 mm 20m |  |  |  | bandă izolantă PVC 16 mm 20m |  |  |
| Fir electric AППВ 3x25 |  |  |  | fir electric AППВ 3x25 |  |  |
| Fir electric АПУНП 3x25 |  |  |  | fir electric АПУНП 3x25 |  |  |
| Fir electric ШВВП 2x0,5 |  |  |  | fir electric ШВВП 2x0,5 |  |  |
| Fir electric ШВВП 2x0,75 |  |  |  | fir electric ШВВП 2x0,75 |  |  |
| Fir electric ΠУΓНП 3x0,75 |  |  |  | ΠУΓНП 3x0,75 |  |  |
| Fir electric ΠУΓНП 3x1,0 |  |  |  | ΠУΓНП 3x1,0 |  |  |
| Fir electric ΠУΓНП 3x1,5 |  |  |  | ΠУΓНП 3x1,5 |  |  |

| Fir electric ΠУΓНП 3x2,5 |  |  |  | ΠУΓНП 3x2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cablu ПВС 4x2,5 |  |  |  | cablu ПВС 4x2,5 |  |  |
| Cutie sub priză d65mm cu îmbinare |  |  |  | cutie sub priză d65mm cu îmbinare |  |  |
| Cutie sub priză d70mm cu îmbinare |  |  |  | cutie sub priză d70mm cu îmbinare |  |  |
| Cutie de distribuție 100x100x40mm |  |  |  | 100x100x40mm |  |  |
| Cutie de distribuție d 60mm |  |  |  | d 60mm |  |  |
| Cutie de distribuție 70x70x40mm |  |  |  | 70x70x40mm |  |  |
| Priză incorporabilă euro |  |  |  | priză incorporabilă euro |  |  |
| Priză incorporabilă euro dublă |  |  |  | priză incorporabilă euro dublă |  |  |
| Priză aparentă euro |  |  |  | priză aparentă euro |  |  |
| Priză aparentă euro dublă |  |  |  | priză aparentă euro dublă |  |  |
| Întrerupător incorporabil |  |  |  | întrerupător incorporabil |  |  |
| Întrerupător incorporabil dublu |  |  |  | întrerupător incorporabil dublu |  |  |
| Întrerupător aparent |  |  |  | întrerupător aparent |  |  |
| Întrerupător aparent dublu |  |  |  | întrerupător aparent dublu |  |  |
| Fișă electrică bipolară |  |  |  | fișă electrică bipolară |  |  |
| Fișă electrică bipolară euro |  |  |  | fișă electrică bipolară euro |  |  |
| Dulie electrică E27 carbolit |  |  |  | E27 carbolit |  |  |
| Dulie electrică E27 ceramică |  |  |  | E27 ceramică |  |  |
| Corp de iluminat LED cu grilă 2x600mm |  |  |  | corp de iluminat LED cu grilă 2x600mm |  |  |
| Corp de iluminat LED cu grilă 1x1200mm |  |  |  | corp de iluminat LED cu grilă 1x1200mm |  |  |
| Corp de iluminat LED cu grilă 2x1200mm |  |  |  | corp de iluminat LED cu grilă 2x1200mm |  |  |
| Corp de iluminat LED cu tuburi 60x60cm |  |  |  | corp de iluminat LED cu tuburi 60x60cm |  |  |
| Corp de iluminat LED (projector) 50W |  |  |  | corp de iluminat LED (projector) 50W |  |  |
| Corp de iluminat LED (projector) 100W |  |  |  | corp de iluminat LED (projector) 100W |  |  |

| Întrerupător automat AП50- 16A |  |  |  | AП50-16A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Întrerupător automat AП50- 25A |  |  |  | AП50-25A |  |  |
| Bec DPB-250W E40 |  |  |  | DPB-250W E40 |  |  |
| Canal plastic 16x25x2000mm alb |  |  |  | 16x25x2000mm alb |  |  |
| Canal plastic 10x15x2000mm alb |  |  |  | 10x15x2000mm alb |  |  |
| Canal plastic 25x40x2000mm alb |  |  |  | 25x40x2000mm alb |  |  |
| Conector G13 |  |  |  | conector G13 |  |  |
| Întrer. Autom. Diferențial ABДT 63 16A |  |  |  | întrer. Autom. Diferențial ABДT 63 16A |  |  |
| Întrer. Autom. Diferențial ABДT 63 25A |  |  |  | întrer. Autom. Diferențial ABДT 63 25A |  |  |
| Întrer. Autom. BA47-29 1p 6,3 A |  |  |  | întrer. Autom. BA47-29 1p 6,3A |  |  |
| Întrer. Autom. BA47-29 1p 10A |  |  |  | întrer. Autom. BA47-29 1p 10A |  |  |
| Întrer. Autom. BA47-29 1p 16A |  |  |  | întrer. Autom. BA47-29 1p 16A |  |  |
| Întrer. Autom. BA47-29 1p 25A |  |  |  | întrer. Autom. BA47-29 1p 25A |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Burghiuri pentru beton d10 |  |  |  | d10 |  |  |
| Burghiuri pentru beton d12 |  |  |  | d12 |  |  |
| Disc de polizor d125 metal |  |  |  | d125 metal |  |  |
| Indicator tensiune УВН-80 |  |  |  | indicator tensiune УВН-80 |  |  |
| Diblu cu desfacere d6x40mm |  |  |  | d6x40mm |  |  |
| Diblu cu desfacere d8x60mm |  |  |  | d8x60mm |  |  |
| Șurub autofiletant d 3,5x45 |  |  |  | d 3,5x45 |  |  |
| Clipsă cu țintă d6 |  |  |  | d6 |  |  |
| Clipsă cu țintă d8 |  |  |  | d8 |  |  |
| Clipsă cu țintă d10 |  |  |  | d10 |  |  |
| Clipsă cu țintă d12 |  |  |  | d12 |  |  |

| Mănuși electrice |  |  |  | mănuși electrice, 1 bucată = 1 pereche |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:	Numele, Prenumele:	În calitate de:

Ofertantul:	Adresa: