| Centrala fotovoltaica situata in r-nul Soroca, s. Vasilcau, str. Calea Sorocii, Nr. cad. 7857301.036 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. CUT-OUT, LEA/LEC-10kV |  |  |
| 1 | 33-04-008-2 | Suspendarea manuala a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,0090 |
| 2 |  | Провод голый АС-70/11 | m | 9,0000 |
| 3 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 4 |  | Pilon CB-105-5 | buc | 2,0000 |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,0150 |
| 6 |  | Conductor din aluminiu, izolat, pentru suspendare pe piloni, sectiunea -70; mm2, СИП-3 3x(1x70) | m | 15,0000 |
| 7 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 2,7000 |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D110 | 1 km | 0,0060 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,8000 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Post de transformare |  |  |
| 11 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 11,7400 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,7400 |
| 13 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 11,7400 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,5200 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,5900 |
|  |  | Capitolul 1.3. Iluminat electric exterior |  |  |
| 16 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon metallic zincat h = 7 m | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. LEC-0.4kV |  |  |
| 17 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,9430 |
| 18 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,4720 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 75,5200 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,4720 |
| 21 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 7,0800 |
| 22 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D110 | 1 km | 0,1570 |
| 23 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,9430 |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,9430 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,0800 |
| 26 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,0800 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalatia de legare la pamint si sistemul de paratrasnet |  |  |
| 27 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Pilon CB-105-3 | buc | 2,0000 |
| 29 |  | Bulon, M10 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Articole anexe pentru centrala |  |  |
| 30 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,8200 |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,8200 |
| 32 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,8200 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5400 |
| 34 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,6200 |
| 35 | 33-04-029-5 | Montarea container L = 3m, L = 2m, h = 2m in complet | buc | 1,0000 |
| 36 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 330,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. CUT-OUT, LEA/LEC-10kV |  |  |
| 37 | 08-01-055-1 | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А / Однополюсный предохранитель - разъединитель CUT-OUT | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV / Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | set | 1,0000 |
| 39 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 6,0000 |
| 40 |  | Изолятор подвесной ПС70-Е | buc | 6,0000 |
| 41 |  | Зажим натяжной НБ-2 | buc | 3,0000 |
| 42 |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 | buc | 3,0000 |
| 43 |  | Зажим ПС | buc | 5,0000 |
| 44 |  | Зажим аппаратный А1А | buc | 3,0000 |
| 45 |  | Зажим аппаратный А2А | buc | 6,0000 |
| 46 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 | buc | 3,0000 |
| 47 |  | Серьга СРС-7-17 | buc | 3,0000 |
| 48 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 5,0000 |
| 49 |  | Траверса М2-10-SP | buc | 1,0000 |
| 50 |  | Кронштейн, (конструкция под РЛНДз) РА1 | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Кронштейн, (конструкция под кабельные муфты) РА2 | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Кронштейн, КМ1 | buc | 2,0000 |
| 53 | 08-02-372-2 | Siguranta de stilp, pe stilp din beton armat | buc | 3,0000 |
| 54 |  | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 50 A., ПРВТ | buc | 3,0000 |
| 55 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,1000 |
| 56 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,2000 |
| 57 |  | Nisip | m3 | 0,9000 |
| 58 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,3000 |
| 59 |  | Cablu sec monopolar, sec.iunea 3x(1X95/25), NA2XS(F)2Y | m | 30,0000 |
| 60 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 61 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de 10 kV, montare exterioara. 1ПКВТ-10 70...120 | buc | 6,0000 |
| 62 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,0600 |
| 63 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 70mm2 , ГОСТ 9581-80, TA (KBT) | buc | 6,0000 |
| 64 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 70...120mm | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Post de transformare |  |  |
| 65 | 08-01-025-1 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-522-17 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A | buc | 1,0000 |
| 67 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,0000 |
| 68 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,0000 |
| 69 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 70 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4000 |
| 71 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 1 x 4 mm2, ПВ-1 | m | 40,0000 |
| 72 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0400 |
| 73 |  | Tub gofrat metalic izolat de protectie din PVC, D=25 mm. | m | 4,0000 |
| 74 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 75 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 3,0000 |
| 76 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 6,0000 |
| 77 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,0000 |
| 78 |  | Sina PE din cupru 80x6 | buc | 1,0000 |
| 79 |  | Sina N din cupru 80x6 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Priza de pamint PT |  |  |
| 80 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=5m | 10 buc | 0,8000 |
| 81 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,3000 |
|  |  | Capitolul 2.4. TDG-1 |  |  |
| 82 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 83 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 84 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Descarcator | buc | 1,0000 |
| 86 |  | Sina PE | buc | 2,0000 |
| 87 |  | Sina N | buc | 2,0000 |
| 88 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,4400 |
| 89 |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 95 mm2, АПвБбШп | m | 44,0000 |
| 90 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,0800 |
| 91 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 95mm2 , ГОСТ 9581-80, TA (KBT) | buc | 8,0000 |
| 92 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,0000 |
| 93 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea pina la 1 kV, montare exterioara. 4КНТп-1-70...120 | buc | 2,0000 |
| 94 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 70...120mm | m | 1,2000 |
| 95 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,2500 |
| 96 |  | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 5 x 35 mm2, NYM | m | 25,0000 |
| 97 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,2000 |
| 98 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 35mm2 , ГОСТ 9581-80, TA (KBT) | buc | 20,0000 |
| 99 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,0000 |
| 100 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea pina la 1 kV, montare exterioara. 4КНТп-1-25...50 | buc | 4,0000 |
| 101 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 70...120mm | m | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. TDG-2 |  |  |
| 102 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 103 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 104 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 |
| 105 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Descarcator | buc | 1,0000 |
| 106 |  | Sina PE | buc | 2,0000 |
| 107 |  | Sina N | buc | 2,0000 |
| 108 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,7000 |
| 109 |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 95 mm2, АПвБбШп | m | 70,0000 |
| 110 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,0800 |
| 111 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 95mm2 , ГОСТ 9581-80, TA (KBT) | buc | 8,0000 |
| 112 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,0000 |
| 113 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea pina la 1 kV, montare exterioara. 4КНТп-1-70...120 | buc | 2,0000 |
| 114 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 70...120mm | m | 1,2000 |
| 115 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,3500 |
| 116 |  | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 5 x 35 mm2, NYM | m | 35,0000 |
| 117 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,2000 |
| 118 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 35mm2 , ГОСТ 9581-80, TA (KBT) | buc | 20,0000 |
| 119 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,0000 |
| 120 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea pina la 1 kV, montare exterioara. 4КНТп-1-25...50 | buc | 4,0000 |
| 121 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 70...120mm | m | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. TD-1 |  |  |
| 122 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 123 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 124 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,0000 |
| 125 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0400 |
| 126 |  | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 5 x 4 mm2, ВВГнг | m | 1,0000 |
| 127 |  | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 3 x 2,5 mm2, ВВГнг | m | 3,0000 |
| 128 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1000 |
| 129 |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 16 mm2, АПвБбШп | m | 10,0000 |
| 130 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,0800 |
| 131 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80, TA (KBT) | buc | 8,0000 |
| 132 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 133 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea pina la 1 kV, montare exterioara. 4КНТп-1-16 | buc | 2,0000 |
| 134 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 16mm | m | 1,2000 |
| 135 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Descarcator | buc | 1,0000 |
| 136 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu de timp | buc | 1,0000 |
| 137 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Demaror | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Iluminat electric exterior |  |  |
| 138 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,0000 |
| 139 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 12,0000 |
| 140 |  | Consoala metalica, L= 1,5 m | buc | 12,0000 |
| 141 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 12,0000 |
| 142 |  | Corp de iluminat LED 50W, IP67 | buc | 12,0000 |
| 143 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,4800 |
| 144 |  | Clema de conexiune 220/245A ENSTO | buc | 48,0000 |
| 145 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,8400 |
| 146 |  | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 3 x 4 mm2, AВВГ | m | 84,0000 |
| 147 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,4000 |
| 148 |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 10 mm2, АПвБбШп | m | 340,0000 |
| 149 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,1000 |
| 150 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 10mm2 , ГОСТ 9581-80, TA (KBT) | buc | 10,0000 |
| 151 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 152 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea pina la 1 kV, montare exterioara. 4КНТп-1-10 | buc | 2,0000 |
| 153 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 10mm | m | 1,5000 |
|  |  | Capitolul 2.8. LEC-0.4kV |  |  |
| 154 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 5,2400 |
| 155 |  | Nisip | m3 | 47,2000 |
| 156 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 5,2400 |
| 157 |  | Caramida 240x115x63 | buc | 1 838,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 158 | 08-01-101-1 | Invertor SUNGROW, P-50kW, SG50CX | buc | 4,0000 |
| 159 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 160 | 08-03-521-8 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A | buc | 40,0000 |
| 161 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 80,0000 |
| 162 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Limitator de supratensiune | buc | 40,0000 |
| 163 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 40,1200 |
| 164 |  | Conductoare din cupru, sec.iune 1x6, SNM-SCB | m | 4 012,0000 |
| 165 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,0400 |
| 166 |  | Tub gofrat din PVC, D=25 mm. | m | 1 204,0000 |
| 167 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 28,0800 |
| 168 |  | Tub gofrat din PVC, D=32 mm. | m | 1 204,0000 |
| 169 |  | Tub gofrat din PVC, D=50 mm. | m | 1 604,0000 |
| 170 | 11-04-008-04 | Modul fotovoltaic monocristalin, masa, kg, pina la: 30 | buc | 552,0000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Instalatia de legare la pamint si sistemul de paratrasnet |  |  |
| 171 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5m | 10 buc | 1,0000 |
| 172 |  | Vergea metalica d20, L=5m | buc | 10,0000 |
| 173 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=5m | 10 buc | 0,8000 |
| 174 |  | Vergea metalica d20, L=5m | buc | 8,0000 |
| 175 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 3,2100 |
| 176 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 50 mm2, deschis, pe suporturi de constructie, PV-1, 1x50 | 100 m | 0,2000 |
| 177 |  | Conductor din cupru, sectiunea 1x50, ПВ-1 | m | 20,0000 |
| 178 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,1000 |
| 179 |  | Corob metalic 45x50 | m | 20,0000 |
| 180 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0300 |
| 181 |  | Teava din otel inoxidabila D32mm | m | 3,0000 |
| 182 |  | Banda metalica zincata F207 | m | 1,0000 |
| 183 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Constructia metalica pentru amplasarea modulelor fotovoltaice |  |  |
| 184 | 08-01-087-3 | Constructii metalice pentru amplasarea modulelor fotovoltaice (aluminiu) | t | 3,9000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. CUT-OUT, LEA/LEC-10kV |  |  |
| 185 |  | Однополюсный предохранитель - разъединитель CUT-OUT | buc | 3,0000 |
| 186 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 sau analog | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Post de transformare |  |  |
| 187 |  | Post de transformare complet S - 630 kVA, U-10/0,4kV. КТAb -2029 | buc | 1,0000 |
| 188 |  | Transformator de forta cu ulei, trifazat, S - 250 kVA, U - 10/0,4kV, sechema de conexiune (triunghi/stea cu fir nul). TMГ-250/10/0,4 | buc | 1,0000 |
| 189 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Unom - (6)10kV, Inom - 630A, 3P. ВВНА - 10/630 | buc | 1,0000 |
| 190 |  | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 31,5 A. ПKT-10 | buc | 3,0000 |
| 191 |  | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66 kV, I - 400 / 5A, Clasa de precizie - 0,5. T-0,66 | buc | 3,0000 |
| 192 |  | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, conectare indirecta, BZUM-DDE-3 LEMZ | buc | 1,0000 |
| 193 |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x220/380V, I - 5A ; 50Hz. ZMG-405 CR | buc | 1,0000 |
| 194 |  | Sigurante fuzibile, Inom - 400A, SIBA gG | buc | 3,0000 |
| 195 |  | Sigurante fuzibile, Inom - 200A, ППН-35 | buc | 6,0000 |
| 196 |  | Sigurante fuzibile, Inom - 20A, ППН-33 | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. TDG-1 |  |  |
| 197 |  | Tablou electric de distributie, IP-65 | buc | 1,0000 |
| 198 |  | Separator, Inom-250A 3P, BP 32-35 | buc | 1,0000 |
| 199 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 100A, 3P, BA 88-32 | buc | 2,0000 |
| 200 |  | Descarcator, 3P, ОПС-1С | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. TDG-2 |  |  |
| 201 |  | Tablou electric de distributie, IP-65 | buc | 1,0000 |
| 202 |  | Separator, Inom-250A 3P, BP 32-35 | buc | 1,0000 |
| 203 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 100A, 3P, BA 88-32 | buc | 2,0000 |
| 204 |  | Descarcator, 3P, ОПС-1С | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. TD-1 |  |  |
| 205 |  | Tablou electric de distributie, IP-65 | buc | 1,0000 |
| 206 |  | Separator, Inom-40A 3P, BH 32 | buc | 1,0000 |
| 207 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", АBДT-34 | buc | 1,0000 |
| 208 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", АBДT-32 | buc | 1,0000 |
| 209 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 10, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", АBДT-32 | buc | 2,0000 |
| 210 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 2,5A, 3P, tip B, BA 47-29 | buc | 2,0000 |
| 211 |  | Descarcator, 3P, ОПС-1С | buc | 1,0000 |
| 212 |  | Releu de timp, Inom-15A, U- 220V, AHC | buc | 1,0000 |
| 213 |  | Demaror, Inom-40A, U-400V, 4P, КМ-20-40 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Iluminat electric exterior |  |  |
| 214 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 1A, 1P, tip B, BA 47-29 | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 215 |  | Invertor SUNGROW, P-50kW, SG50CX | buc | 4,0000 |
| 216 |  | Tablou electric de distributie | buc | 4,0000 |
| 217 |  | Separator cu siguran.e fuzibile, ETi EFH 10DC, 2P,AD, In-25A | buc | 40,0000 |
| 218 |  | Sigurante fuzibile, Photovoltaic Fuse, CHgPV10x38 16A/1000V | buc | 80,0000 |
| 219 |  | Limitator de supratensiune, 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P class II ,20kA, Eti M T2 PV | buc | 40,0000 |
| 220 |  | Modul fotovoltaic monocristalin, SWISS SOLAR, P- 360W, IBEX 120MHC-COSMOS-BLACK 360 | buc | 552,0000 |
|  |  | Capitolul 3.8. Instalatia de legare la pamint si sistemul de paratrasnet |  |  |
| 221 |  | Captator de paratrasnet, raza de protectie 56,5m, INGESCO PDC.E 60, Level 4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.9. Articole anexe pentru centrala |  |  |
| 222 |  | Container L = 3m, L = 2m, h = 2m in complet, STEELBOX TIP CONTAINER | buc | 1,0000 |

Proiectant Iu. Vatamanu

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.