| Caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea/ Specificația tehnică propusă de autoritatea contractantă | Denumirea / Specificația tehnică propusă de către operatorul economic | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț fără TVA/lei | Preț cu TVA/lei | Suma totală, fără TVA/lei | Suma totală inclusiv TVA/lei |
| 1 | 34703 Aspersor D. 3/4'' FI H=10, 50-360°, R8, 2-15,8 m PGP-ADJ-04 POP-UP HUNTER |  | buc. | 540 |  |  |  |  |
| 2 | 34699 Aspersor D. 1/2'' FI H=10, 50-360°, R4, 3-11,6 m PGJ- 04 POP-UP HUNTER |  | buc. | 380 |  |  |  |  |
| 3 | 34692 Aspersor D. 1/2'' FI fara duza H=10 PROS 04 POP-UP HUNTER |  | buc. | 90 |  |  |  |  |
| 4 | 34794 Aspersor D. 1/2'' FI cu prinderea laterala H=15, PROS 06 (SI)POP-UP HUNTER |  | buc. | 100 |  |  |  |  |
| 5 | 50233 Electrovana D. 2'' FI/FI PGV-201-B HUNTER |  | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 34693 Aspersor D. 1/2'' FI H=5, PROS 02 POP-UP HUNTER |  | buc. | 70 |  |  |  |  |
| 7 | 34798 Aspersor D. 1/2'' FI cu prindere laterala H=30 cm , PROS 12 (SI) POP-UP HUNTER |  | buc. | 30 |  |  |  |  |
| 8 | 77259 Duza reglabila 17A 0-360° ,R=5,2 m (gri) HUNTER |  | buc. | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 50566 Controller irigatii Hydrawise ,22V, 6 zone(interior) HC-601-IE HUNTER |  | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 50241 Sensor de ploaie Mini-Click HUNTER |  | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 50233 Electrovana D. 1'' FE/FE 24 V PGV-100-MM-B patrat HUNTER |  | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 50165 Solenoid irigatii DC 24V HUNTER |  | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 34344T Boxa pentru electovalve 14'' JUMBO (54×54 cm ) UNISERA |  | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 34342T Boxa pentru Boxa pentru electovalve 12'' STANDART (52×39 cm ) UNISERA |  | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 34341T Boxa pentru Boxa pentru electovalve 10'' MIDDLE (30cm ) UNISERA |  | buc. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 34339T Cutie pentru Robinet 6'' MINI dotata cu cot 3/4'' FE-FI (210×H110 cm ) UNISERA |  | buc. | 10 |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 299999,99 | 360000,00 |