Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de Amenajare a spatiului pentru angiograf, sala.2, et.3, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică _____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lucrări de Amenajare a spatiului pentru angiograf, sala.2, et.3 | buc | 1 | Conform anexei 1 din Anuntul de Participare |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 866249,80 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _30_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei f. 29, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor (daca e semnata olograf de banca) | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta de lucru ultimii 3 ani în IMSP-uri confirmate prin contracte și procese verbale de recepție a lucrărilor. | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Experienta similara a cel putin o sala de angiografie, terapie intensiva sau de operatii executate in trecut. | Se anexeaza PV de receptive finala a obiectivului sau/si scrisoare de recomandare privind darea in exploatare si buna functionare a sălii respective | Obligatoriu |
| 15 | Scrisori de recomandare a bunei execuție a lucrărilor în cadrul IMSP, cel puțin 3. | semnat electronic | Obligatoriu |
| 16 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 17 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 18 | Disponibilitate de mijloace financiare (bani lichizi sau contract de creditare bancară) | 50% din valoarea ofertei depuse, se va anexa la oferta extrasul din cont iar la data contractării va fi confirmată existenta mijloacelor financiare. Semnat electronic. | obligatoriu |
| 19 | Beneficiarii efectivi | Pentru castigator, în termen de 5 zile până la semnarea contractului, semnat electroni sau olograf insotit de stampila, formularul din D.S. | obligatoriu |
| 20 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |
| 21 | Notă: | Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica capacitatea tehnică și de execuție declarată de agenții economici inclusiv buna execuție a lucrărilor anterioare. Infirmarea celor declarate și/sau depistarea abaterilor sau incompetenților – v-a atrage după sine descalificarea cu suportarea tuturor consecințelor pentru falsul în declarație. Lucrările vor fi demarcate timp de 5 zile din momentul solicitării de către autoritatea contractantă. |  |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul minim de garanție a lucrărilor:

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 10% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate preț corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Punctajul maxim alocat | Metodologia de evaluare | Punctaj de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prețul ofertei | 85 | Oferta cu cel mai scăzut preț | 85 |
|  |  |  | Oferta cu alt preț (Pp) | (Preț cel mai scăzut/ Preț ofertă)* punctaj maxim |
| 2 | Experiență în domeniu | 5 | Compania cu cea mai mare experiența pe piață | 5 |
|  |  |  | Compania ofertanta (Pex) | (Experienta ofertantului/Experinta max) * puntaj max |
| 3 | Termenul garanției | 5 | Garantia maxima | 5 |
|  |  |  | Alta garanție P(g) | (Garantia ofertata/garantia max) * puntaj max |
| 4 | Gradul de acoperire a lucrarilor cu mijloace financiare proprii* | 5 | Disponibilitatea maxima (gradul maxim de acoperire 100% din valoarea ofertato | 5 |
|  |  |  | Alt grad de acoperire (Pb) | (Gradul de acoprire al ofertantului/gradul de acoperirea max) * punctaj maxim |

Pof = Pp+Pex+Pg+Pb

Pof = punctajul ofertei prezentate

* va fi făcut coraportul dintre mijloacele disponibile si valoarea ofertei prezentată, respectiv Gbmax = 100% (valoarea maxima, mijloacele disponibile ≥ val ofertei = 100%)

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 10.01.2025

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.01.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

WinСмета2000

| IMSP IC -Clinica.Amenajarea spatul pentru Angeograf,etajul 3, Sala2. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09-2025

Deviz-oferta № 09-2025

Lucrari de amenajare a spatiului pu Angeograf.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de amenajare a spatilor pu Angeograf. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pereti despartitori si capitali |  |  |  |  |  |
| 1 | CK26C k=0,5 |  | Demontare (pervazuri decorative pu radiotoare de incalzit, recuperate) montate la pereti din PFL. |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 2 | RpCR32B |  | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 38,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 4,750 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,900 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,425 |  |  |
| 3 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 115,900 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 678,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,380 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,505 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,520 |  |  |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,850 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,750 |  |  |
| 5 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 237,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 149,150 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C.linoleum medical (pereti) |  | m2 | 100,249 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 14,321 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 40,577 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  | kg | 167,081 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 97,384 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,143 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,760 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,425 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 6,650 |  |  |
| 6 | CK26C |  | Montare (pervazuri decorative pu radiotoare de incalzit, recuperate) montate la pereti din PFL. |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 7 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 26701122029001 |  | Baghete din lemn melaminat pal 16mm |  | m | 15,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,375 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori si capitali |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pardoseli acoperite cu lenoleu medical |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 56,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 12,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,880 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,680 |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelei (Betonocontact) |  | m2 | 56,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 24165861051303 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 8,400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,800 |  |  |
| 10 | RpCS16A |  | Ecran antistatic din banda de arama |  | m2 | 56,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 2873122005190 |  | Plasa de sirma din rame OB cu d=16 mm |  | m2 | 60,480 |  |  |
|  | 2710603437010 |  | Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 l S 395 |  | kg | 7,280 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,288 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 1,288 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,800 |  |  |
| 11 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) |  | m2 | 49,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 98,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 58,310 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Linoleum medical (pardoseli) |  | m2 | 51,707 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 7,387 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 17,236 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 258,536 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 50,230 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 7,387 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 54,169 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,074 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,490 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,588 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 9,800 |  |  |
| 12 | CG49A1 |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen casetat (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) |  | m2 | 7,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,330 |  |  |
|  | 25231167163416 |  | Linoleum medical (pardoseli)(casetat) |  | m2 | 7,387 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 1,055 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 2,462 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 36,934 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 7,176 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 1,055 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 7,739 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,084 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli acoperite cu lenoleu medical |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tavan suspendat (Casetate medicale ) |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCO56B |  | Demontarea tavanelor suspendate |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 23,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 23,500 |  |  |
| 14 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,200 |  |  |
| 15 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 19,100 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 9.5 mm |  | m2 | 10,553 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 9,236 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 22,110 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 23,617 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 7,613 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,724 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,879 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 16,582 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 162,709 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,475 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,500 |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 10,549 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,500 |  |  |
| 19 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
| 20 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate ,,DAGARD") |  | m2 | 52,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 124,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,400 |  |  |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate DAGARD |  | m2 | 54,600 |  |  |
|  | 2811236312001 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon tip DAGARD |  | m2 | 54,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,780 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan suspendat (Casetate medicale ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari la instalarea usilor in sala de investigatii. |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,150 |  |  |
| 22 | CK56A |  | Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii fara prag descidere in 2 canaturi, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1300x2300 mm) DAGARD - 1buc |  | m2 | 3,460 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 15,224 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  | kg | 1,041 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  | kg | 2,377 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,519 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,284 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,208 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,035 |  |  |
| 23 | RpCO44F |  | Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi 1 buc , din PFL , executate din cherestea de rasinoase montat captseli din PFL tip CIL-PIPERA |  | m2 | 8,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,680 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2020142925125 |  | Placa PFL dura de 3 mm |  | м2 | 8,800 |  |  |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 24 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2670112202903 |  | Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm |  | m | 10,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la instalarea usilor in sala de investigatii. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari la retiaua de incalzire termica. |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,700 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 4,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,050 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,435 |  |  |
| 26 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,400 |  |  |
| 27 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm FH20 600/1200 PURMO |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 28221157220612 |  | Radiator FH20 600/1200 PURMO |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,000 |  |  |
| 28 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ-Standart |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 287527420225 |  | Robinet cu dublu reglaj Термост. головка HERZ-Standart |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,096 |  |  |
| 29 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2'' HERZ |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 287527420315 |  | Robinet sfera Кран шаровый d1/2'' |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,192 |  |  |
| 30 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16х2мм (K=1,3 на фитинги) |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 252121671016 |  | Teava din polietilena PE-Xc-Al d16x2mm |  | m | 13,390 |  |  |
| 31 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  | m | 10,300 |  |  |
| 32 | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,230 |  |  |
| 33 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 34 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 35 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 36 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 1,000 |  |  |
| 37 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Termaflex d22x20mm |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,100 |  |  |
|  | 3320517352230222 |  | Termoizolatie conducte Terrmaflex d22x20mm |  | m | 10,815 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la retiaua de incalzire termica. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari de constructie Camera tehnica. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Pereti despartitori si capitali |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 39 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,300 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 107,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,185 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,240 |  |  |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 15,823 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,015 |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,750 |  |  |
| 42 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare (comnata rexnica) cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,750 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori si capitali |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Pardoseli acoperite cu placaj |  |  |  |  |  |
| 43 | CL14A |  | Demontarea constructiilor metalice(fundatii sub utelaj) in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile |  | t | 0,100 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 44 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea pardoselei |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,600 |  |  |
| 46 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,808 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 184,518 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,085 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,648 |  |  |
| 47 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (pe coridor 600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete ( pardosia din beton- mozaic): mai mari de 16 m2 |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 27,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 12,360 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 48,600 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 10,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,660 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli acoperite cu placaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Tavan finisate |  |  |  |  |  |
| 48 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 19,100 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 9.5 mm |  | m2 | 10,553 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 9,236 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 22,110 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 23,617 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 7,613 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,724 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,879 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 16,582 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 162,709 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,056 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,475 |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,100 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 10,549 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,500 |  |  |
| 52 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan finisate |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Lucrari de constructie Camera tehnica pentru OPS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4.1. Pereti despartitori si capitali |  |  |  |  |  |
| 53 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,300 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 107,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |  |  |
| 54 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 15,823 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,015 |  |  |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,750 |  |  |
| 56 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare (comnata texnica OPS) cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,750 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori si capitali |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,500 |  |  |
| 58 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 153,765 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,904 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,780 |  |  |
| 59 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (pe coridor 600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete ( pardosia din beton- mozaic): mai mari de 16 m2 |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 10,300 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 40,500 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,777 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4.3. lucrari la instalarea usilor din aluminiu. |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 61 | CK25A-1 |  | Usi batanta fara prag, descidere stinga (una bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm)nclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,533 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 2030112939150-217 |  | Usi (7)din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,367 |  |  |
| 62 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2670112202903 |  | Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,125 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total lucrari la instalarea usilor din aluminiu. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Camera tehnica pentru OPS. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Camera tehnica. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Lucrari deverse la exsterior( Demontare panou de protectie la balcon din beton armat,vitraje din PVC ( cu recuperare) cota +9.900, la etajul 3 si instalare la locul demontarii) |  |  |  |  |  |
| 63 | CP10B1 k=3 |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejurime la balcon) la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  | h-ut | 2,050 |  |  |
| 64 | CP10B k=3.0 |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat imprejurime la balcon),( materiul benefeciarului) la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,300 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  | h-ut | 3,550 |  |  |
| 65 | CC13A k=3.0 |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 26,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 2,800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica la contor |  | kw | 2,000 |  |  |
| 66 | CL13B |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,086 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,009 |  |  |
|  | 2811106304700 |  | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 67 | RpCO56A |  | Demontarea vitraliilor exterioare pu amplasarea utelajului medical innteriorul cladirii. |  | m2 | 7,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,512 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,512 |  |  |
| 68 | CK25A |  | Montaria vitralilor din PVC, ( Moterialul benefeciarului) in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 7,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 5,256 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,576 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 28,800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,144 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari deverse la exsterior( Demontare panou de protectie la balcon din beton armat,vitraje din PVC ( cu recuperare) cota +9.900, la etajul 3 si instalare la locul demontarii) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Lucrari deverse la interior Sala2. |  |  |  |  |  |
| 69 | CL14A |  | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 2,500 |  |  |
| 70 | 08-02-396-8 |  | Canal metalic pe pardosea, lungime 12,5m |  | 100 m | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,124 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,821 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,048 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,131 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,464 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,131 |  |  |
| 71 | Pret de peata |  | Метал, короб 250x160 (h) мм |  | m | 12,500 |  |  |
| 72 | CL07A1 |  | Instalarea suporturilor, pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice in podia (ancore d=20mm), cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 39,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,840 |  |  |
|  | 2874115842710 |  | Piulita de inalta rezistenta d=20 |  | buc | 48,960 |  |  |
|  | 2874115802510 |  | Suruburi de inalta rezistenta d=20 |  | buc | 48,960 |  |  |
|  | 2874115883710 |  | Saibe de inalta rezistenta |  | buc | 97,920 |  |  |
|  | 2681126001874 |  | Pinza de slefuit |  | buc | 1,440 |  |  |
|  | 2430226102800 |  | Chit de miniu |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 3,360 |  |  |
|  | 2952270002815 |  | Instalatie de alezat pneumatica |  | h-ut | 3,360 |  |  |
| 73 | CO21A применит. |  | Instalarea suporturi pe tavan( numai manopera + mech.) |  | 100 buc | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 33,900 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 9,000 |  |  |
| 74 | Pret de peata |  | Suruburi de inalta rezistenta d=18mm( in complect) |  | set | 60,000 |  |  |
|  | 46316541321 |  | Suruburi de inalta rezistenta d=18mm |  | set | 60,000 |  |  |
| 75 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru ancorare la planseu din beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 50,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,000 |  |  |
| 76 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,125 |  |  |
| 77 | TrI1AA01F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,250 |  |  |
| 78 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,125 |  |  |
| 79 | TsI50B5 |  | Transportarea diseuriloror cu autobasculanta la distanta de 15 km |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 1,290 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari deverse la interior Sala2. |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare a spatilor pu Angeograf. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Retele de electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265х310х120 ЩРн-18з |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 620-100 |  | Dulap ЩРн-18 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
| 81 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-2x18 |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,640 |  |  |
|  | 570-4222 |  | Corp CD-2х18 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,696 |  |  |
| 82 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-4x18 |  | 100 buc | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 34,870 |  |  |
|  | 570-4225 |  | Corp OPL/R-4х18 |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,062 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,231 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,144 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,683 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,683 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 13,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 8,151 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,196 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 83 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC 236 |  | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,800 |  |  |
|  | 570-4237 |  | Corp ARCTIC 236 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,120 |  |  |
| 84 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,946 |  |  |
|  | 570-45 |  | Indicatori de iluminat "Выход" EFS73 (1x11W) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,122 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,768 |  |  |
| 85 | 507-0106 |  | Lampa L-18W |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 507-0106 |  | Lampa L-18 |  | buc | 48,000 |  |  |
| 86 | 507-0109 |  | Lampa 18W компактная 2G11 |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 507-01079 |  | Lampa 18W компактная 2G11 |  | buc | 28,000 |  |  |
| 87 | 507-0201 |  | Starter C80-220 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 507-0201 |  | Starter C80-220 |  | buc | 48,000 |  |  |
| 88 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 3,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 45,260 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 1,825 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 10,950 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 10,950 |  |  |
| 89 | 590-402 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5 |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 590-4023 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5 |  | m | 100,000 |  |  |
| 90 | 590-401 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*1.5 |  | m | 55,000 |  |  |
|  | 590-4020 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*1.5 |  | m | 55,000 |  |  |
| 91 | 590-403 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x2.5 |  | m | 150,000 |  |  |
|  | 590-403 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x2.5 |  | m | 150,000 |  |  |
| 92 | 590-40220 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*2.5 |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 590-40220 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*2.5 |  | m | 20,000 |  |  |
| 93 | 590-403 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4x4 |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 590-402 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4x4 |  | m | 20,000 |  |  |
| 94 | 590-407 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-5x10 |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 590-407 |  | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-5x10 |  | m | 25,000 |  |  |
| 95 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A |  | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,610 |  |  |
|  | 540-4003 |  | Intreruptor inchisa 10A |  | buc | 5,000 |  |  |
| 96 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, проходной |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,322 |  |  |
|  | 540-4021 |  | Intreruptor inchisa проходной |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,020 |  |  |
| 97 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,620 |  |  |
|  | 540-4005 |  | Priza inchisa |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,084 |  |  |
| 98 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 540-4000 |  | Priza deschisa с крышкой |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,051 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,320 |  |  |
| 99 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, рriza заземления РЗ-01 |  | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,905 |  |  |
|  | 540-4008 |  | Priza заземления РЗ-01 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,021 |  |  |
| 100 | 2451089 |  | Cutie KM41005 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2451088 |  | Cutie KM41005 |  | buc | 20,000 |  |  |
| 101 | 2451082 |  | Cutie КМ40002 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2451082 |  | Cutie КМ40002 |  | buc | 16,000 |  |  |
| 102 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  | t | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,311 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,075 |  |  |
| 103 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  | 100 m | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,900 |  |  |
|  | 503-800 |  | Teava din v/p D20 |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,350 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,350 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,420 |  |  |
| 104 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,900 |  |  |
|  | 503-801 |  | Teava din v/p D25 |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,350 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,350 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,420 |  |  |
| 105 | 2451822 |  | Аксессуары для короба |  | buc | 50,000 |  |  |
|  | 245101166 |  | Аксессуары для короба |  | buc | 50,000 |  |  |
| 106 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,390 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,390 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,460 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,460 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,039 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,690 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,450 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,008 |  |  |
| 107 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  | 100 m | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,850 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,083 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,230 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,230 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,225 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,504 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli fe regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 108 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  | buc | 29,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de electricitate |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Retele gaze medicale O2, AIR |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |
| 109 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,500 |  |  |
|  | 27461633340010 |  | Teava din cupru d=10x1,0 mm |  | m | 30,300 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,600 |  |  |
| 110 | IE07A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 111 | IC34A |  | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 287527411010082 |  | Piese de legatura cot d=10 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,500 |  |  |
| 112 | IC34A |  | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d=10 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  | 287527410103 |  | Piese de legatura. Teu d =10 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
| 113 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara OBO d10mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 28752742040625 |  | Bratara OBO d10mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transpore |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de montare .Gaze medicale O2, AIR. |  |  |  |  |  |
| 114 | 11-06-001-01 |  | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER,) Panou pentru gaze medicale |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 74616333115 |  | Teu , cot , reductie din cupru d= 15 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 27357259031051 |  | Electrod pt. lipit cupru-S94 BrazeTec 2x2x500 mm |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10x210 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,626 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,350 |  |  |
| 115 | GB04A |  | Priza evacuare gaze anestezice ( tip AGSS ) - montare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,000 |  |  |
| 116 | 11-06-001-01 |  | tablou alarmare si control pentru 2 gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic Plus |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 10,200 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10x210 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,460 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 1,060 |  |  |
| 117 | 11-06-001-01 |  | Prize pentru gaze medicale , montat pe perete |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 20,400 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10x210 mm |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,920 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 2,120 |  |  |
| 118 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare .Gaze medicale O2, AIR. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Gaze medicale O2, AIR. |  |  |  |  |  |
| 119 | Pret de piata |  | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic plus (tip 900.801-900.807+900.831) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 16895380901 |  | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic plus (tip 900.801-900.807+900.831) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 120 | Pret de piata |  | Manometru O2 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 292827262526141 |  | Manometru O2 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 121 | Pret de piata |  | Manometru AER |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 292827262526151 |  | Manometru AER |  | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | Pret de piata |  | Consola de perete 600x210x68mm.Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 ( 2x prize gaze medicalept.O2,standart DIN.) |  | set | 2,000 |  |  |
|  | 1380555240112 |  | Consola fixa pe perete(1) pt.1 post. l 600mm. Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150.( 2x prize gaze medicaleO2, st. DIN. 3 conectari) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 123 | Pret de piata |  | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151, (2 x priza gaze medicale AER4 medical standart DIN) |  | set | 2,000 |  |  |
|  | 1380555240155 |  | Terminal Forano+Forano II,AIR A2 tip 903.261+903.151,( 2x priza gaze medicaleAER4, st.DIN.) |  | set | 2,000 |  |  |
| 124 | Pret de piata |  | Aparat de priza de destinatie comuna 4 x prize electrice 230V/16A montate pe doua circuite electrice diferite, ( -4x priza echipotential 63A). |  | set | 2,000 |  |  |
|  | 1019105 |  | Aparat de priza 4x echipotential 63A. |  | set | 2,000 |  |  |
| 125 | Pret de piata |  | Aparat de priza de destinatie comuna -2x.prize RJ45 |  | set | 2,000 |  |  |
|  | 1019109345675 |  | Aparat de prize 2x, RJ 45 |  | set | 2,000 |  |  |
| 126 | Pret de piata |  | Bara e-ral pt. sustineria accensorilor fabricat din inox, cu lungimea de 600 mm. |  | set | 2,000 |  |  |
|  | 292827265865 |  | Bara e-ral pt. sustineria accesorlor din inox.600mm. |  | set | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gaze medicale O2, AIR. |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele gaze medicale O2, AIR |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Retele de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 127 | VD06A-2 |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=200mm) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 17402273556502 |  | Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m |  | m2 | 0,563 |  |  |
|  | 2710703700053 |  | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm |  | kg | 0,603 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,322 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 7,236 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,402 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,201 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,020 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,201 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,020 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,320 |  |  |
| 128 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 200x200) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 28112363022527 |  | Grila ventilatie 200x200 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
| 129 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 300x300) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 281123630225279 |  | Grila ventilatie 300x300 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
| 130 | VC24B |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 15,360 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 4,509 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,902 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 24,048 |  |  |
|  | 2523155700356 |  | Suport elstic ventilator cu arc elicoidal |  | buc | 3,006 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  | buc | 24,048 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 131 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
| 132 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 43,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,630 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,315 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,525 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 54,600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,252 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 54,600 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,240 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,700 |  |  |
| 133 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 11,550 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 134 | RpEE04A |  | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,810 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,900 |  |  |
| 135 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,720 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 24,000 |  |  |
| 136 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 9,920 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,502 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 18,090 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  | buc | 18,090 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 137 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 8,870 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,332 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,005 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 3,015 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  | buc | 8,040 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 3,015 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 138 | VD01B |  | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  | h-om | 7,850 |  |  |
|  | 3162160004907 |  | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor |  | h/ut | 1,820 |  |  |
| 139 | VD03C |  | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin variatia turatiei motorului electric |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  | h-om | 0,960 |  |  |
| 140 | VD02B |  | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, depresiunea la aspiratie si refulare |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  | h-om | 4,860 |  |  |
| 141 | VD02H |  | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 3162134917885 |  | Ampermetru de c.a.cl. 0,5 |  | h/ut | 0,600 |  |  |
|  | 3320120004908 |  | Cosfmetrul 0-1 |  | h/ut | 0,250 |  |  |
| 142 | 11-05-001-01 |  | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,590 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 143 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,770 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115840602 |  | Piulita M20 |  | kg | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
| 144 | RpEE06A |  | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,320 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 24,000 |  |  |
| 145 | 08-01-102-1 |  | Dulap de dirijare si reglare (asamblare) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,770 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,005 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,612 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 146 | 11-08-001-02 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu confectionarea inelilor |  | 100 buc | 0,360 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,337 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  | kg | 0,028 |  |  |
| 147 | RpEE08B |  | Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea releului optic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,440 |  |  |
| 148 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare -LED |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,880 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,000 |  |  |
| 149 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,000 |  |  |
| 150 | RpED01A2 |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri |  | m | 70,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,500 |  |  |
| 151 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 152 | B1 |  | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K200M |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 103375016 |  | Ventilator canal Systemair K200M |  | buc | 2,000 |  |  |
| 153 | B1 |  | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K300M |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 103375012 |  | Ventilator canal Systemair K300M |  | buc | 1,000 |  |  |
| 154 | Pret de piata |  | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=200mm, l - 1000mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 10114023331 |  | Deteoratoe de zgomot DT LCD D 200mm, L1000mm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 155 | Pret de piata |  | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=300mm, l - 1000mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 10114023332 |  | Deteoratoe de zgomot DT LCD D 300mm, L1000mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 156 | Pret de piata |  | Calorifer electric''Sustemar"CB 200-5.0 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1011402333255 |  | Califer CB 1200-5.0 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 157 | Pretul firmei |  | Клапан отсечной ДТ SRK 30-30 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 0020 |  | Клапан отсечной ДТ SR K 30-30 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 158 | Pret de piata |  | Hepa Фильтр 300 * 300 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 70115325625 |  | Hepa Фильтр 300X300 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 159 | Pretul firmei |  | Эл.привод (Belimo)LF230 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 0021 |  | Эл.привод LF230 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 160 | Pret de piata |  | Regulator de temperatura Puser |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 701 |  | Regulator de temperatura |  | buc | 1,000 |  |  |
| 161 | Pretul |  | Panou metalic ЩМП--1-1 359 x 310x150, IP 31 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 04743-10 |  | Panou metalic ЩМП-1-1 359x310x150, IP 31 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 162 | Pretul |  | Intreruptor automat C1A/C2A |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 11110003412-211 |  | Intreruptor automat BA 47-29/1P/B6А |  | buc | 2,000 |  |  |
| 163 | Pretul |  | Intreruptor de sarcina BH-32/3P/16A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1111000345406 |  | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/25A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 164 | Pretul |  | Contactor BF 18.10/BG09.10AC 220 Lovato |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 881134125 |  | Contactoer BF 18/10 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 165 | Pretul |  | Rele R4 (6A) cu pirgie GTZ4 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 98765 |  | Intreruptor automat R4 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 166 | Pretul |  | Intreruptor(in timp) multefunctinal Lovato TM M1 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 11901-10 |  | Intreruptor automat de timp TM M1 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 167 | Pretul |  | Lampa AD 22DS(LED) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 11110003412- |  | Lampa AD 22DS (LED) |  | buc | 4,000 |  |  |
| 168 | Pretul |  | Buton ABLFS -22 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 111101 |  | Buton ABLFS-22 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 169 | Pretul |  | Dadcic''Systemair'' TG-K 330 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1134125 |  | Dadcic canalinii TG-K 330 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 170 | Prerul |  | Cablu canal perforat |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 3456765432 |  | Cablu canal perforat |  | m | 4,000 |  |  |
| 171 | Prerul |  | Cablu ПВСн2*1,0+1*1.0 |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 2031822 |  | Cablu ПВСн 2*1.0+1*1.0 |  | m | 50,000 |  |  |
| 172 | Prerul |  | Cablu ПВСн2*1,0+1*2.5 |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 20318292 |  | Cablu ПВСн 2*1.0+1*2.5 |  | m | 10,000 |  |  |
| 173 | Pretul |  | Tiava gofrata 20mm |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 51 |  | Tiava gofrata d-20mm |  | buc | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de ventilare |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Retele de conditionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 174 | VC18B |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h. |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 281,200 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 2,410 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 8,032 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 1,205 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,803 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 381,520 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 48,192 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 88,352 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 381,520 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 88,352 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 48,192 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 175 | Toshiba |  | Aparat rezidential de perete INVENTOR PREMIUM PR1VI-24/PPRIVO-24 DC IVENTER 24000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 101505193 |  | Aparat rezedential de perete 24000BTU |  | buc | 2,000 |  |  |
| 176 | Toshiba |  | Aparat rezidential de perete IVENTOR RIMI09/RIM009/9000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1015051913 |  | Aparat rezedential de perete RIMI /009,9000BTU |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de conditionare |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Retele tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 177 | 1-1 |  | Boiler electric de apa V=30L |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 28479800014583 |  | Boiler electric de apa V=100L |  | buc | 1,000 |  |  |
| 178 | Pretul firmei |  | Lavuar aseptic cirurgical L=710 (650)x h=755x b=480 (300adincima) pentru spalarea chirurgicala a minelor, confectionat din inox,ecipat cu baterie pu lavuar din inox cu senzor si echipat cu sistema de producere apa sterila. customizabila 100% |  | set | 1,000 |  |  |
|  | 11111193335 |  | Lavoare aseptice pentru spalarea chirurgicala a mвinilor, echipate cu sisteme complete de producere apa sterila, customizabile 100%. |  | set | 1,000 |  |  |
| 179 | U2 |  | Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere , un 2 canaturi, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1300x2300 mm) DAGARD - 1BUC |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | U-2 |  | Usa batanta( U-2), ermetica, pentru sali de operatii. Fara prag descidere stinga |  | m2 | 3,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.1. Sala nr 2 |  |  |  |  |  |
| 180 | SC04A |  | Instalare lavuar aseptic din INOX |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,420 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
| 181 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,840 |  |  |
| 182 | SD06A |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,024 |  |  |
|  | 2913124201700 |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 6,120 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala nr 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Lucrari sanitare, Sala 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.1. Apa potabila (AI) |  |  |  |  |  |
| 183 | SD06A |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,016 |  |  |
|  | 2913124201700 |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 4,080 |  |  |
| 184 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,088 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 6,120 |  |  |
| 185 | RpSA33B |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,024 |  |  |
|  | 25231567122401 |  | Cot, d-20/90 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 4,900 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,162 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,520 |  |  |
| 186 | RpSA33B |  | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,024 |  |  |
|  | 25231567122405 |  | Mufa d-20 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 187 | RpSA33A1 |  | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,624 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 6,000 |  |  |
| 188 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,488 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 4,080 |  |  |
|  | 2523156719430-20 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,800 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,160 |  |  |
|  | 2523156719530-20 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,552 |  |  |
| 189 | RpSA33B |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,536 |  |  |
|  | 25231567122402 |  | Cot, d-20/45 |  | buc | 6,000 |  |  |
| 190 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20х2,8мм PPR PN10 |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,536 |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic PPR PN10 D20x2.8mm |  | m | 6,120 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic D20 |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plasticD20 |  | buc | 2,700 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plasticD20 |  | buc | 0,600 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe D20 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,012 |  |  |
| 191 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль шаровый латунный "НН" D1/2") |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,432 |  |  |
|  | 28752742010001 |  | Вентиль шаровый латунный "НН" D1/2" |  | buc | 2,040 |  |  |
| 192 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль 15Б1бк D15мм) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,216 |  |  |
|  | 28752742010002 |  | Вентиль 15Б1бк D15мм |  | buc | 1,020 |  |  |
| 193 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,576 |  |  |
| 194 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 0,300 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa potabila (AI) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.2. Apa calda |  |  |  |  |  |
| 195 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20х3,4мм PPR PN20 |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,268 |  |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic PPR PN20 D20x3,4mm |  | m | 3,060 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic D20 |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plasticD20 |  | buc | 1,350 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plasticD20 |  | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe D20 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,006 |  |  |
| 196 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль шаровый латунный "НН" D1/2") |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,216 |  |  |
|  | 28752742010001 |  | Вентиль шаровый латунный "НН" D1/2" |  | buc | 1,020 |  |  |
| 197 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,552 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 2,000 |  |  |
| 198 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,152 |  |  |
| 199 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 0,600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,079 |  |  |
| 200 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa calda |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.3. Canalizare C1 |  |  |  |  |  |
| 201 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (PP) |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,384 |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic PP p/t canalizarea д=100мм |  | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |  |  |
| 202 | SB08D |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm ( PP) |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,008 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic PP p/t canalizarea д=50мм |  | m | 3,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,039 |  |  |
| 203 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,584 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare D50 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,072 |  |  |
| 204 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,336 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare D100 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare C1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.4. Incalzire sala T-1,2 |  |  |  |  |  |
| 205 | IC11C k=1,35 |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=25 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,664 |  |  |
|  | 2521216701218 |  | Teava apa-gaz d=25x2.5 |  | m | 20,554 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,987 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,528 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,932 |  |  |
| 206 | IC11B k=1,35 |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=20 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,184 |  |  |
|  | 2521216701210 |  | Teava apa-gaz d=20x2.0 |  | m | 10,962 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,032 |  |  |
| 207 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140x108x500(h) mm - 0,244 m2/buc( 4 sectii =1.0 m2) |  | m2 | 6,680 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,206 |  |  |
|  | 321015111151112 |  | Radiatoare din fonta MS 140 108/500 |  | buc | 27,377 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,154 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,307 |  |  |
| 208 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 13,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,000 |  |  |
| 209 | ID06A |  | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2913134501091 |  | Robinet de aerisire automat 1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,400 |  |  |
| 210 | ID04A |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 2913124201602 |  | Robinet sfera fluture 3/4" |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,256 |  |  |
| 211 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,896 |  |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,020 |  |  |
| 212 | IE01D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de peste 500 mp |  | m2 | 6,680 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,126 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 2,004 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire sala T-1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare, Sala 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele tehnico-sanitare |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()