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CAIET DE SARCINI
 
LUCRĂRI

Obiectul: Reparația capitală a imobilului cu numărul cadastral 8901225.051.01.01, sediul DDF Sîngerei din or. Telenești, str. 31 August 1989, nr. 11.
Autoritatea contractantă: SERVICIUL FISCAL DE STAT 

1 . Descriere generală
Reparația capitală a imobilului cu numărul cadastral 8901225.051.01.01, sediul DDF Sîngerei din or. Telenești, str. 31 August 1989, nr. 11.
2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM
- costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor 
- termenul executării lucrărilor: maximum 90 zile calendaristice
3. Mostre (în caz dacă se solicită) 
4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Antreprenorul pe șantier este obligat: 
- de a limita acces la șantier; 
- de a instala panou informațional; 
- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa; 
- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
            Înaintea începerii lucrării se vor lua măsuri de siguranță: 
- se va verifica rezistența tuturor elementelor componente. 
- accesul se va face pe scări sigure și comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare. 
- platforma pe care se aduc materialele în vederea coborării lor cu mijloace mecanice și manuale, trebuie sa fie solidă și prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor cât și a materialelor de la înălțime. 
- accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate. 
- muncitorii trebuie să poarte căşti de protecție, centuri de siguranță şi încălțăminte care să împiedice alunecarea acestora. 
5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și dirigintelui de șantier și se introduce înscrierea în cartea tehnica. - Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier şi proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Dirigintele de șantier și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.
6. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție.
8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
9. Cerinţe privind calculul costului
calcularea costului ofertei, prin metoda de resurse, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor
10. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP: Este indicat în anunțul de participare.
11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei: Este indicat în anunțul de participare.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI


	


Reparatia capitala la imobilul cu numarul cadastral 8901225.051.01.001 al DDF Singerei cu sediul la Telenesti, din str.31 August 1989, nr.11
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitectural-constructive (25/06-25-SAC)
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari


	1.1. Plan Parter


	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa PVC

	m2
	
	2,930


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,615

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,615

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastra si vitraliu PVC

	m2
	
	2,310


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,485

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,485

	3
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti

	m2
	
	105,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	12,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	15,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	5,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,05

	4
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din placa de ceramica

	m2
	
	32,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	12,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	12,48

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,60

	5
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara

	kg
	
	150,000


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	3,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	3,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,12

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,45

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,75

	6
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	1,400


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	1,848

	7
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	1,400


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	0,63

	8
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	1,400


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	0,255

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan Parter
	

	1.2. Plan etaj 1


	9
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /  Demontarea blocului de usa din lemn

	m2
	
	16,900


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	3,549

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	3,549

	10
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din lemn

	m2
	
	2,420


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,508

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,508

	11
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontarea pervazului din beton

	m3
	
	0,015


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	0,031

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	0,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,001

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,004

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,004

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,002

	12
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastra si vitraliu PVC

	m2
	
	28,160


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	5,914

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	5,914

	13
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea pervazului din PVC

	m
	
	12,700


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	1,143

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,635

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,127

	14
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu

	m
	
	12,700


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	1,143

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,635

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,127

	15
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan

	m2
	
	120,280


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	14,434

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	18,042

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	6,014

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,203

	16
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea tavan fals din gipsocarton

	m2
	
	47,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	6,11

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	5,64

	17
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti

	m2
	
	464,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	55,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	69,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	23,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	4,64

	18
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa de ceramica de pe pereti

	m2
	
	10,000


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	8,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	8,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,15

	19
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din placa de ceramica

	m2
	
	46,420


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	18,104

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	18,104

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,321

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	2,321

	20
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum

	m2
	
	23,880


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	5,492

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	5,492

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,716

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,716

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,716

	21
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat

	m2
	
	30,160


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	8,143

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	8,143

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	0,754

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,905

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	1,206

	22
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag /  Demontarea pardoselelor din parket

	m2
	
	64,060


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	17,296

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	17,296

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	1,602

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	1,922

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	2,562

	23
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea podium din lemn

	m2
	
	12,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	1,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	1,32

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,36

	24
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontarea podium din beton

	m3
	
	0,320


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	0,672

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	0,422

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,016

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,093

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,093

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,048

	25
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti

	m3
	
	3,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	1,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	5,07

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,24

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,96

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,96

	26
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori

	m3
	
	1,700


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,765

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	2,975

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,204

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,136

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,544

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,544

	27
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradiri din metal de la scara

	kg
	
	150,000


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	3,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	3,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,12

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,45

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,75

	28
	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea copertinei din tigla metalica

	m2
	
	4,000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,4400
	1,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4400
	1,76

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0250
	0,10

	29
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	15,300


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	20,196

	30
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	15,300


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	6,885

	31
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	15,300


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	2,785

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan etaj 1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Ingradiri In-1...In-4


	32
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	52,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	1,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	11,44

	33
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	52,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	17,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	17,16

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,052

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,312

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,52

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,78

	34
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100

	buc
	
	52,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	10,40

	
	28741363133048
	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100
	buc
	1,0000
	52,00

	35
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	273,140


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	51,897

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,731

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,731

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	273,14

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,366

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,185

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	2,731

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	5,463

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	5,463

	36
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,273


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,987

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,276

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,638

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,229

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,819

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,41

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri In-1...In-4
	

	3. Scara Sc-1


	37
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	2,000


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	6,20

	38
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15

	m3
	
	2,000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	6,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,80

	
	266310210000015
	Beton БСТ В15 П1 F75 W4
	m3
	1,0250
	2,081

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,203

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,50

	39
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	0,320


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,317

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	0,368

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,032

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,067

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,134

	40
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150

	kg
	
	15,300


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,383

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,076

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	15,453

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,076

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,153

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	4,59

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,009

	41
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	14,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,10

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	11,90

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,07

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	4,20

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	4,20

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,42

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,42

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,82

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,68

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,28

	42
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15

	m3
	
	0,700


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	3,395

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,315

	
	266310210000015
	Beton БСТ В15 П1 F75 W4
	m3
	1,0250
	0,739

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,108

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,42

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,196

	43
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm

	m2
	
	8,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	30,84

	
	267011220205111
	Placi ceramice striate gr.=11mm
	m2
	1,0200
	8,16

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	46,40

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,20

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,60

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,16

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,04

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,744

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,288

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,058

	44
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip

	m2
	
	5,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,50

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0330
	0,165

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,06

	45
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm

	m2
	
	5,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	19,275

	
	267011220205111
	Placi ceramice striate gr.=11mm
	m2
	1,0200
	5,10

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	29,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,75

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,025

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	1,715

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,18

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,036

	46
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi ceramice

	m2
	
	1,500


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	4,35

	
	2670112202051c
	Placi ceramice
	m2
	1,0200
	1,545

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	6,666

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	0,651

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,003

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,038

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,017

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	0,11

	47
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea

	m
	
	5,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	1,30

	
	274312354902560
	Profil  din aluminiu cu cauciuc
	m
	1,0500
	5,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,125

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	30,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara Sc-1
	

	4. Ingradire I-1, I-2


	48
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 16 din 25/06-25-SAC

	m
	
	3,500


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	3,15

	
	281210630571455
	Balustrada din inox cu o mana curenta h900
	m
	1,0000
	3,50

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	0,35

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,21

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	2,45

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,088

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	0,70

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradire I-1, I-2
	

	5. Copertina K-1


	49
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	261,550


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	49,694

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,615

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,615

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,615

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	261,55

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,308

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,092

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,923

	50
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,262


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,907

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,144

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,572

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,22

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,786

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,393

	51
	CL53A
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond"  / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla

	m2
	
	26,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6770
	43,602

	
	2811236304899e
	Panouri Etalbond cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)
	m2
	1,1000
	28,743

	
	2523156719204
	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla
	buc
	7,5000
	195,975

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2290
	5,954

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0400
	1,04

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2750
	7,15

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,0044
	0,114

	52
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2

	m2
	
	20,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9500
	19,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,00

	
	27104036422998
	Tabla plana zincata de 0,8 mm
	kg
	8,7000
	182,70

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	0,63

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	5,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,20

	53
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	5,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	1,75

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100
	m
	1,0500
	5,355

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	2,55

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	1,275

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	2,55

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	1,275

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	1,275

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	1,275

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,075

	54
	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20

	m2
	
	24,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	26,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,40

	
	27104036420068
	Profil ondulat LK-20 
	m2
	1,1500
	28,98

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	15,12

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	126,00

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	126,00

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	8,19

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	2,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,528

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertina K-1
	

	6. Rampa de acces din metal


	55
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	1,200


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	3,72

	56
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton БСТ В15 П1 F75 W4

	m3
	
	1,200


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	4,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,48

	
	266310210000015
	Beton БСТ В15 П1 F75 W4
	m3
	1,0250
	1,248

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,122

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,72

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,30

	57
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	314,220


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	59,702

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	3,142

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	3,142

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	3,142

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	314,22

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,571

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,514

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	4,713

	58
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,314


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	2,286

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,768

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,884

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,264

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,942

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,471

	59
	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Лист просечно-вытяжной (ПВЛ)

	m2
	
	7,000


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,5000
	10,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,70

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0250
	0,175

	
	28731363060037
	Лист просечно-вытяжной (ПВЛ)
	m2
	1,0000
	7,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0500
	0,35

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0800
	0,56

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0700
	0,49

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,0000
	7,00

	60
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Закладная деталь ЗД 1

	kg
	
	16,210


	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	1,702

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	17,027

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,327

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,164

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,297

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	0,211

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rampa de acces din metal
	

	7. Fundatia Fm4 (Copertina K-1)


	61
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	0,640


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	1,984

	62
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	5,200


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,78

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	4,42

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,026

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	1,56

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	1,56

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,156

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,156

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,676

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,624

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,104

	63
	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	33,410


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0590
	1,971

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,134

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	34,245

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	5,012

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,334

	64
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15

	m3
	
	0,640


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	2,208

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,256

	
	266310210000015
	Beton БСТ В15 П1 F75 W4
	m3
	1,0250
	0,666

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,065

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,384

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatia Fm4 (Copertina K-1)
	

	8. Structura metalica (Copertina K-1)


	65
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,050


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	0,088

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,004

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,016

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,016

	66
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,725


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	5,80

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	1,16

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	4,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,58

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	725,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,87

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	2,175

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	2,175

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	2,175

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,218

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,326

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	5,075

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,87

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,435

	67
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,315


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	5,985

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	1,26

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	4,095

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	0,598

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	315,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	0,472

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	1,418

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	1,418

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	1,418

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,032

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,047

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	0,472

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	0,536

	68
	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	
	0,300


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,5000
	12,75

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	29,7500
	8,925

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,5000
	2,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2500
	1,275

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	1 000,0000
	300,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	5,5000
	1,65

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	1,50

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	1,50

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	1,50

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	0,12

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	0,18

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	5,5000
	1,65

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,5000
	2,85

	69
	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	
	0,825


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,5000
	35,062

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	29,7500
	24,544

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,5000
	7,012

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2500
	3,506

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	1 000,0000
	825,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	5,5000
	4,538

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	4,125

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	4,125

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	4,125

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	0,33

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	0,495

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	5,5000
	4,538

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,5000
	7,838

	70
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,200


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,03

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,17

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,001

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,06

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,06

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,006

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,006

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,026

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,024

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,004

	71
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15

	m3
	
	0,050


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,426

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,14

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	15,426

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,035

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,038

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,016

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,03

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,008

	72
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	2,165


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	15,761

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	25,98

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	12,99

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	1,819

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	6,495

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	3,248

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Structura metalica (Copertina K-1)
	

	9. Consolidare goluri


	9.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)


	73
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	10,200


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	20,40

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	5,10

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	2,142

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	12,852

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	2,142

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	5,10

	74
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	3,400


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	1,70

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	4,08

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	1,36

	75
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	19,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,57

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,18

	76
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	19,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	6,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,90

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	6,27

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,019

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,114

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,19

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,285

	77
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba

	buc
	
	5,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,00

	
	287413631330045
	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba
	buc
	1,0000
	5,00

	78
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	14,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,80

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	14,00

	79
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	142,540


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	27,083

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,425

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,425

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,425

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	142,54

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,713

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,14

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	2,138

	80
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,142


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,034

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,704

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,852

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,119

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,426

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,213

	81
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,550


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,082

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,468

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,003

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,165

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,165

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,016

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,016

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,072

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,066

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,011

	82
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15

	m3
	
	0,035


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,298

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,098

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	10,798

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,024

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,027

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,011

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,021

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,005

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)
	

	9.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)


	83
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	9,800


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	19,60

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	4,90

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	2,058

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	12,348

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	2,058

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	4,90

	84
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	3,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	1,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	3,60

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	1,20

	85
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	18,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,96

	86
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	18,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,94

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,018

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,108

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,18

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,27

	87
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba

	buc
	
	5,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,00

	
	287413631330045
	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba
	buc
	1,0000
	5,00

	88
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	13,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,60

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	13,00

	89
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	135,300


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	25,707

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,353

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,353

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,353

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	135,30

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,676

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,082

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	2,03

	90
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,135


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,983

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,62

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,81

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,113

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,405

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,203

	91
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,500


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,075

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,425

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,002

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,15

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,15

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,015

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,015

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,065

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,06

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,01

	92
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15

	m3
	
	0,032


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,273

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,09

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	9,873

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,022

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,024

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,01

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,019

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,005

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)
	

	9.3. Cosolidare gol usa G-3 (1 buc)


	93
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	10,400


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	20,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	5,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	2,184

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	13,104

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	2,184

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	5,20

	94
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	1,200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	0,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	1,44

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	0,48

	95
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	2,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	0,44

	96
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	2,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	0,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	0,66

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,03

	97
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	2,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	0,40

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	2,00

	98
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	35,870


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	6,815

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,359

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,359

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,359

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	35,87

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,179

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,287

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,538

	99
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,036


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,262

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,432

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,216

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,03

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,108

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,054

	100
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,011


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	0,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	0,118

	
	26621027019962
	Placi de ipsos contrafoc
	m2
	101,2000
	1,113

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	0,198

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,001

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,021

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-3 (1 buc)
	

	9.4. Cosolidare gol usa G-4 (1 buc)


	101
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	9,600


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	19,20

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	4,80

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	2,016

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	12,096

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	2,016

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	4,80

	102
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	1,200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	0,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	1,44

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	0,48

	103
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	2,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	0,44

	104
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	2,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	0,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	0,66

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,03

	105
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	2,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	0,40

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	2,00

	106
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	29,490


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	5,603

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,295

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,295

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,295

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	29,49

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,147

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,236

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,442

	107
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,029


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,211

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,348

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,174

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,024

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,087

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,044

	108
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,008


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	0,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	0,086

	
	26621027019962
	Placi de ipsos contrafoc
	m2
	101,2000
	0,81

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	0,144

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,001

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,016

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-4 (1 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare goluri
	

	10. Astupare goluri


	10.1. Astupare gol (Nod A)


	109
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	16,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,52

	110
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	16,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,28

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,096

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,24

	111
	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	7,840


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0600
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,024

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	8,036

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,078

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	2,352

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,008

	112
	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara

	m3
	
	1,410


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0900
	4,357

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	0,888

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	1,269

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	4,23

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,0700
	0,099

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,1000
	0,141

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,141

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	0,522

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Astupare gol (Nod A)
	

	10.2. Astupare gol (Nod B)


	113
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	16,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,52

	114
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	16,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,28

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,096

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,24

	115
	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	5,800


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0600
	0,348

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,017

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	5,945

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,058

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,74

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,006

	116
	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara

	m3
	
	0,700


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0900
	2,163

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	0,441

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	0,63

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	2,10

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,0700
	0,049

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,1000
	0,07

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,07

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	0,259

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Astupare gol (Nod B)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Astupare goluri
	

	11. Inchideri si compartimentari


	117
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,120


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	10,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	1,285

	
	26621027019962
	Placi de ipsos contrafoc
	m2
	101,2000
	12,144

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	2,16

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,009

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,234

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	12. Finisari pardosea 


	12.1. Plan parter


	12.1.1. Incaperea 1,3


	118
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat y=250kg/m3

	m3
	
	0,330


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,214

	
	26631021000036
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	0,342

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,033

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,082

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,132

	119
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	8,240


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	4,944

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,824

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,272

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,082

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,247

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,099

	120
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj

	m2
	
	8,240


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	0,824

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,165

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,181

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,066

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,099

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,049

	121
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,240


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,247

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,236

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,412

	122
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm

	m2
	
	8,240


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	21,506

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	2,39

	
	266111280070122
	Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm
	m2
	1,0300
	8,487

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	33,372

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	2,472

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	164,80

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	7,416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,371

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,099

	123
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	10,000


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,00

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	10,71

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	3,675

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	63,00

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	1,05

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	3,00

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	0,50

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,01

	124
	
	Profil de colt din PVC

	m
	
	10,000


	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 1,3
	

	12.1.2. Incaperea 2


	125
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund TUFFUHGPUHT sau analog

	m2
	
	21,070


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,632

	
	241658610530125
	Grund TUFFUHGPUHT
	kg
	0,1500
	3,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,054

	126
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	21,070


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	12,642

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,107

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,695

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,211

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,632

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,253

	127
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	21,070


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,107

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,421

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,232

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,126

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,063

	128
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm

	m2
	
	21,040


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	81,109

	
	266111280070122
	Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm
	m2
	1,0200
	21,461

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	122,032

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,156

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	4,208

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,421

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,105

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	7,217

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,757

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,151

	129
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	30,000


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,00

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	32,13

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	11,025

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	189,00

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	3,15

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	9,00

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,50

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,03

	130
	
	Profil de colt din PVC

	m
	
	30,000


	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	30,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan parter
	

	12.2. Plan etaj 1


	12.2.1. Incaperea 1


	131
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund TUFFUHGPUHT sau analog

	m2
	
	26,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,78

	
	241658610530125
	Grund TUFFUHGPUHT
	kg
	0,1500
	3,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,30

	132
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	26,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	15,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,60

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,858

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,78

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,312

	133
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	26,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,52

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,286

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,104

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,156

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,078

	134
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm

	m2
	
	26,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	100,23

	
	266111280070122
	Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm
	m2
	1,0200
	26,52

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	150,80

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,90

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	5,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,52

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,13

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	8,918

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,936

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,187

	135
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	20,000


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	21,42

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	7,35

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	126,00

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,10

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	6,00

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,00

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,02
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	Profil de colt din PVC

	m
	
	20,000


	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 1
	

	12.2.2. Incaperea 2,3,9,10


	137
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat y=250kg/m3

	m3
	
	1,300


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,005

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,845

	
	26631021000036
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	1,346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,131

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,325

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,52

	138
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	32,120


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	19,272

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,212

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	1,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,321

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,964

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,385

	139
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj

	m2
	
	32,120


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,212

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,642

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,707

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,257

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,385

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,193

	140
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	32,120


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,964

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,818

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,606

	141
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm

	m2
	
	32,120


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	83,833

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	9,315

	
	266111280070122
	Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm
	m2
	1,0300
	33,084

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	130,086

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	9,636

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	642,40

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	28,908

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,445

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,385

	142
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	32,000


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	9,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,20

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	34,272

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	11,76

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	201,60

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	3,36

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	9,60

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,60

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,032
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	Profil de colt din PVC

	m
	
	32,000


	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	32,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 2,3,9,10
	

	12.2.3. Incaperea 4...8


	144
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast

	m3
	
	3,400


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	13,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	2,21

	
	26631021000144
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	3,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,343

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,85

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	1,36

	145
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	85,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	51,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,50

	
	26641021020145
	Mortar ciment 15MPa 
	m3
	0,0330
	2,805

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,85

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	2,55

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	1,02

	146
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa  de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj

	m2
	
	85,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	8,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,70

	
	26641021020145
	Mortar ciment 15MPa 
	m3
	0,0055
	1,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	1,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,51

	147
	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl.33 gr.=12mm, se modifica Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta din plastic - 0,96 m/m2

	m2
	
	85,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,3800
	117,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700
	14,45

	
	267011220405147
	Placi din laminat cl.33 gr.=12mm
	m2
	1,0500
	90,142

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	90,142

	
	203012294676147
	Plinta din plastic
	m
	0,9600
	82,416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	2,55

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 4...8
	

	12.2.4. Incaperea 11,13


	148
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat y=250kg/m3

	m3
	
	0,960


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,696

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,624

	
	26631021000036
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	0,994

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,097

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,24

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,384

	149
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	23,880


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	14,328

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,388

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,788

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,239

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,716

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,287

	150
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj

	m2
	
	23,880


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,388

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,478

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,525

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,191

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,287

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,143

	151
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	23,880


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,716

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,582

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,194

	152
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm

	m2
	
	23,880


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	62,327

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	6,925

	
	266111280070122
	Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm
	m2
	1,0300
	24,596

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	96,714

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	7,164

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	477,60

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	21,492

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,075

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,287

	153
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	29,000


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	8,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,90

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	31,059

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	10,657

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	182,70

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	3,045

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	8,70

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,45

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,029

	154
	
	Profil de colt din PVC

	m
	
	29,000


	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	29,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 11,13
	

	12.2.5. Incaperea 12


	155
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast

	m3
	
	0,176


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,678

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,114

	
	26631021000144
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,182

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,018

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,044

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,07

	156
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	4,410


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	2,646

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,441

	
	26641021020145
	Mortar ciment 15MPa 
	m3
	0,0330
	0,146

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,044

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,132

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,053

	157
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa  de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj

	m2
	
	4,410


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	0,441

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,088

	
	26641021020145
	Mortar ciment 15MPa 
	m3
	0,0055
	0,097

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,035

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,053

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,026

	158
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	4,851


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,194

	
	2413317346000114
	Mastic bituminos
	kg
	0,3000
	1,455

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,001

	159
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	4,851


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	0,776

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	14,553

	
	268213260162103
	Membrana bituminoasa polimerica
	m2
	1,1000
	10,672

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	2,911

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	9,702

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,016

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,107

	160
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	4,410


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	2,646

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,441

	
	26641021020145
	Mortar ciment 15MPa 
	m3
	0,0330
	0,146

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,044

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,132

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,053

	161
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm

	m2
	
	4,410


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	11,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	1,279

	
	266111280070122
	Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm
	m2
	1,0300
	4,542

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	17,861

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,323

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	88,20

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	3,969

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,198

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,053

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 12
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan etaj 1
	

	12.3. Casa scarii


	162
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund TUFFUHGPUHT sau analog

	m2
	
	20,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	241658610530125
	Grund TUFFUHGPUHT
	kg
	0,1500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	163
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	20,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,66

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,60

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,24

	164
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	20,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,40

	
	26641021020125
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,06

	165
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm

	m2
	
	20,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	52,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	5,80

	
	266111280070122
	Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm
	m2
	1,0300
	20,60

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	81,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	6,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	400,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	18,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,90

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,24

	166
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	26,000


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	7,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,60

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	27,846

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	9,555

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	163,80

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,73

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	7,80

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,30

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,026

	167
	
	Profil de colt din PVC

	m
	
	26,000


	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	26,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Casa scarii
	

	12.4. Cazangeria


	168
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund TUFFUHGPUHT sau analog

	m2
	
	5,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,162

	
	241658610530125
	Grund TUFFUHGPUHT
	kg
	0,1500
	0,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,27

	169
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm

	m2
	
	5,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	14,094

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	1,566

	
	266111280070122
	Gresie portelanata antiderapanta gr.=11 mm
	m2
	1,0300
	5,562

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	21,87

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,62

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	108,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	4,86

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,243

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,065

	170
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	8,700


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	2,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,87

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	9,318

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	3,197

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	54,81

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	0,913

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	2,61

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	0,435

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,009

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cazangeria
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea 
	

	13. Captusire coloane


	171
	СF59S
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane

	m2
	
	5,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,3325
	21,662

	
	26621027010005
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	1,0500
	5,276

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	10,427

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	21,105

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	21,105

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	22,512

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	4,171

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	9,045

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,44

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	22,763

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	268,586

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,031

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,688

	172
	IA51A
	Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6500
	3,30

	
	281210630600043
	Usita de tip VENTS D 200x400(h)
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2651122100385
	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500
	kg
	1,5000
	3,00

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0080
	0,016

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,002

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Captusire coloane
	

	14. Finisari tavan


	14.1. Plan parter


	14.1.1. Tip A


	173
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	3,570


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,536

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	7,318

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	14,28

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	3,748

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,054

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip A
	

	14.1.2. Tip B


	174
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	15,070


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	28,784

	
	26621027010005
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	1,0500
	15,903

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	13,919

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	33,32

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	35,592

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	11,473

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,104

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,325

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	24,99

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	245,203

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,069

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,716

	175
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog

	m2
	
	15,070


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,452

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	2,26

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,754

	176
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	15,070


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,782

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,507

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	15,897

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,015

	177
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog

	m2
	
	15,070


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,452

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	2,26

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,754

	178
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	15,070


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,288

	
	24301161038090
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	6,028

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,904

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,535

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,754

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip B
	

	14.1.3. Tip C


	179
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog

	m2
	
	4,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,14

	
	2416586105303252
	Grund Betogrund
	kg
	0,1500
	0,701

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,234

	180
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	4,670


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	7,145

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	33,344

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,019

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,369

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,091

	181
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm

	m2
	
	4,670


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	7,238

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	100,172

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,28

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,121

	182
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	4,670


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	0,934

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	5,137

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,701

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,001

	183
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	4,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,14

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	0,701

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,234

	184
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	4,670


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,102

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,467

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	4,926

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,005

	185
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	4,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,14

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	0,701

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,234

	186
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	4,670


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	2,569

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	1,868

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,28

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,335

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,234

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,009

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip C
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan parter
	

	14.2. Plan etaj 1


	14.2.1. Tip A


	187
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	128,190


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	19,229

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	262,79

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	512,76

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	134,599

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	1,923

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip A
	

	14.2.2. Tip B


	188
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	20,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	38,20

	
	26621027010005
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	1,0500
	21,105

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	18,472

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	44,22

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	47,235

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	15,226

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	5,447

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,759

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	33,165

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	325,419

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,092

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,95

	189
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog

	m2
	
	20,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	190
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	20,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	21,098

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,02

	191
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog

	m2
	
	20,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	192
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	20,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	11,00

	
	24301161038090
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	8,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip B
	

	14.2.3. Tip B*


	193
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	4,410


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	8,423

	
	26621027010200
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm hidrofug
	m2
	1,0500
	4,654

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	4,073

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	9,751

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	10,415

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	3,357

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,201

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,388

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	7,313

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	71,755

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,02

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,209

	194
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog

	m2
	
	4,410


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,132

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	0,662

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,22

	195
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	4,410


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,984

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,441

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	4,652

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,004

	196
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog

	m2
	
	4,410


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,132

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	0,662

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,22

	197
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	4,410


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	2,426

	
	24301161038090
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	1,764

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,265

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,205

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,009

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip B*
	

	14.2.4. Tip C


	198
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog

	m2
	
	12,810


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,384

	
	2416586105303252
	Grund Betogrund
	kg
	0,1500
	1,922

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,641

	199
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	12,810


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	19,599

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	91,463

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,051

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,012

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,25

	200
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm

	m2
	
	12,810


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	19,856

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	274,774

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,192

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,769

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	3,074

	201
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	12,810


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,562

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	14,091

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,922

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,004

	202
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	12,810


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,384

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	1,922

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,641

	203
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	12,810


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,764

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,281

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	13,513

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,013

	204
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	12,810


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,384

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	1,922

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,641

	205
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	12,810


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	7,046

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	5,124

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,769

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,405

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,641

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,026

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip C
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan etaj 1
	

	14.3. Casa scarii


	206
	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

	m2
	
	20,000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,6000
	12,00

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,01

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,01

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0004
	0,008

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0150
	0,30

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	10,0000
	200,00

	207
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog

	m2
	
	20,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	2416586105303252
	Grund Betogrund
	kg
	0,1500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	208
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	20,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	30,60

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	142,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,58

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,39

	209
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm

	m2
	
	20,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	31,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	429,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	1,20

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	4,80

	210
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	20,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	4,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	22,00

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,006

	211
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	20,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	212
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	20,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	21,098

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,02

	213
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	20,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	214
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	20,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	11,00

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	8,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Casa scarii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	15. Finisari pereti


	15.1. Plan parter


	15.1.1. Tip 1


	215
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	92,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,76

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	13,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,60

	216
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	92,000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	50,60

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	96,60

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	197,80

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	3,22

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	1,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,46

	217
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	92,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	128,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	27,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	966,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	2,76

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,644

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,368

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,736

	218
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm

	m2
	
	92,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,76

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	4,416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,736

	219
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	92,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,76

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	13,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,60

	220
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	92,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	18,40

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	101,20

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	13,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,028

	221
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog

	m2
	
	92,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	112,24

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	7,1400
	656,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,368

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	7,268

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,472

	222
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm

	m2
	
	-92,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	-22,08

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	1,4300
	-263,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,184

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	-2,944

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	-0,552

	223
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	92,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,76

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	13,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,60

	224
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	92,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	41,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,20

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	97,051

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,092

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,092

	225
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	92,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,76

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	13,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,60

	226
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	92,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	50,60

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	36,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	5,52

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	46,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,184

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	15.1.2. Tip 2*


	227
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	35,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,05

	
	2416586105303a
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	5,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,75

	228
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	35,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	7,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	38,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	5,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	229
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	35,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	42,70

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	249,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,765

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,56

	230
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m

	m2
	
	35,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	42,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	750,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,525

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	8,40

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,575

	231
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	35,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,05

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,75

	232
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	35,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	15,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	36,922

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,035

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,035

	233
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	35,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,05

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,75

	234
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	35,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	19,25

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	14,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,10

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	17,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,07

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2*
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan parter
	

	15.2. Plan etaj 1


	15.2.1. Tip 1


	235
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	302,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,06

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	45,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,10

	236
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	302,000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	166,10

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	317,10

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	649,30

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	10,57

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	4,53

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	1,51

	237
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	302,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	422,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	90,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	3 171,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	9,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	2,114

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	1,208

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	2,416

	238
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm

	m2
	
	302,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	30,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	9,06

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	14,496

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	2,416

	239
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	302,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,06

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	45,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,10

	240
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	302,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	60,40

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	332,20

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	45,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,091

	241
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog

	m2
	
	302,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	368,44

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	7,1400
	2 156,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	1,208

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	23,858

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	4,832

	242
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm

	m2
	
	-302,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	-72,48

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	1,4300
	-863,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,604

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	-9,664

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	-1,812

	243
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	302,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,06

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	45,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,10

	244
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	302,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	135,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	30,20

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	318,58

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,302

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,302

	245
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	302,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,06

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	45,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,10

	246
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	302,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	166,10

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	120,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	18,12

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	151,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	15,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,604

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	15.2.2. Tip 2*


	247
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	168,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	5,04

	
	2416586105303a
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	25,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,40

	248
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	169,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	33,80

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	185,90

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	25,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,051

	249
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	169,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	206,18

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 206,66

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,676

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	13,351

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	2,704

	250
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 m

	m2
	
	169,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	202,80

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	3 625,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	2,535

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	40,56

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	7,605

	251
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	169,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	5,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	25,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,45

	252
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	169,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	76,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	16,90

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	178,278

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,169

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,169

	253
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	169,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	5,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	25,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,45

	254
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	169,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	92,95

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	67,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	10,14

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	84,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	8,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,338

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2*
	

	15.2.3. Tip 2


	255
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	25,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,75

	
	2416586105303a
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	3,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,25

	256
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	25,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	27,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,008

	257
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	25,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	30,50

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	178,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,975

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,40

	258
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	25,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,75

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,25

	259
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	25,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	11,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	26,373

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,025

	260
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	25,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,75

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,25

	261
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	25,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	13,75

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	10,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	12,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	15.2.4. Tip 3


	262
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	39,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,17

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	5,85

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,95

	263
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2

	m2
	
	39,000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	21,45

	
	28731220053271
	Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25
	m2
	1,0500
	40,95

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	83,85

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	1,365

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,585

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,195

	264
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	39,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	54,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	11,70

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	409,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,17

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,273

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,156

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,312

	265
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm

	m2
	
	39,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	7,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,34

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	0,468

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,078

	266
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	39,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	64,35

	
	266111280070093
	Placi de faianta
	m2
	1,0200
	40,178

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	145,743

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	18,513

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	787,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,079

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,468

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,39

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan etaj 1
	

	15.3. Casa scarii


	267
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	56,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,68

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	8,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,80

	268
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	56,000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	30,80

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	58,80

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	120,40

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	1,96

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,28

	269
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	56,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	78,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	16,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	588,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,392

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,224

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,448

	270
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm

	m2
	
	56,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	5,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,68

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	2,688

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,448

	271
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	56,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,68

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	8,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,80

	272
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	56,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	11,20

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	61,60

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	8,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,017

	273
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog

	m2
	
	56,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	68,32

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	7,1400
	399,84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,224

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,424

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,896

	274
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm

	m2
	
	-56,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	-13,44

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	1,4300
	-160,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	-1,792

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	-0,336

	275
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	56,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,68

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	8,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,80

	276
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	56,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	25,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	59,074

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,056

	277
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	56,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,68

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	8,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,80

	278
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	56,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	30,80

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	22,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,36

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	28,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,112

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Casa scarii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	16. Tamplarii


	16.1. Plan parter


	16.1.1. Usi


	279
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-1 1500x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	6,300


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	5,103

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,63

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	6,30

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	25,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	3,465

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	1,216

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,78

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,126

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	16.1.2. Vitralii


	280
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2, V-1 3150x2470(h) - 1 buc

	m2
	
	7,780


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6500
	5,057

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,389

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	1,0000
	7,78

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,078

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	0,934

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	2,723

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,039

	281
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2, V-2 2500x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	5,250


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6500
	3,412

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,263

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	1,0000
	5,25

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,052

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	0,63

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	1,838

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,026

	282
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2, V-3 930x2500(h) - 2 buc

	m2
	
	4,650


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6500
	3,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,232

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	1,0000
	4,65

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,046

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	0,558

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	1,628

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,023

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Vitralii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan parter
	

	16.2. Plan etaj 1


	16.2.1. Usi


	283
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-2 800x2000(h) - 4 buc

	m2
	
	6,400


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	4,672

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	6,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	25,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	3,20

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,12

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,84

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,128

	284
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-2 800x2000(h) - 2 buc

	m2
	
	3,200


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	2,336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,256

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,56

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,92

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,064

	285
	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara dreapta intr-un canat, din metal rezistenta la foc cu lacat. Placat cu MDF din partea coridorului, U-4 900x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,800


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,5400
	6,372

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,72

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,342

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	0,486

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	1,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2800
	0,504

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1400
	0,252

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,4000
	2,52

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0050
	0,009

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	0,90

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7000
	1,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,036

	286
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar MV430/2, U-7 800x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,600


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,168

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,128

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,60

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,80

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,28

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,96

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	287
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, cu gratar MV430/2, U-8 750x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,500


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,095

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,12

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,75

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,262

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,90

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	16.2.2. Ferestre


	288
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 5300x1450(h) - 1 buc

	m2
	
	7,685


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	3,919

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,384

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	7,685

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	23,055

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	1,268

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	0,945

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	3,074

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	5,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,154

	289
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-2 1150x2100(h) - 5 buc

	m2
	
	12,075


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	7,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,845

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	12,075

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	48,30

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	5,675

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	1,992

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	4,83

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	9,66

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,241

	290
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-3 2500x4150(h) - 1 buc

	m2
	
	10,375


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	5,291

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,519

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	10,375

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	31,125

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	1,712

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	1,276

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	4,15

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	7,262

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,208

	291
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm

	m
	
	13,900


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	1,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,139

	
	252110671839325076
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=350 mm
	m
	1,0000
	13,90

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	83,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,139

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ferestre
	

	16.2.3. Vitralii


	292
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2, V-4 1200x2500(h) - 1 buc

	m2
	
	3,000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6500
	1,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,15

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	1,0000
	3,00

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,03

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	0,36

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	1,05

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,015

	293
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2, V-5 1600x3000(h) - 2 buc

	m2
	
	9,600


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6500
	6,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,48

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	1,0000
	9,60

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,096

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	1,152

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	3,36

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,048

	294
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2, V-6 4920x3000(h) - 1 buc

	m2
	
	14,760


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6500
	9,594

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,738

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	1,0000
	14,76

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,148

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	1,771

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	5,166

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,074

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Vitralii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plan etaj 1
	

	16.3. Alte lucrari


	295
	CK35A
	Opritori de podea

	buc
	
	16,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	2,40

	
	2874136313300292
	Opritori de podea
	buc
	1,0000
	16,00

	296
	
	Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog

	buc
	
	22,000


	
	6140
	Supapa de tip VENTS ПО400
	buc
	1,0000
	22,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	17. Finisari glafuri interioare


	297
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	239,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	121,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	78,87

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	308,31

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,335

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	2,055

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,526

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,358

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,358

	298
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	239,000


	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	239,00

	299
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	42,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	62,412

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	12,60

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	613,62

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,318

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	1,243

	300
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	42,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,10

	301
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	42,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	18,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,20

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	44,306

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,042

	302
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	42,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,10

	303
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	42,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	23,10

	
	2430116103800335
	Vopsea latex mata de calitate superioara
	kg
	0,4000
	16,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,52

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	21,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,084

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	



	



	


Reparatia capitala la imobilul cu numarul cadastral 8901225.051.01.001 al DDF Singerei cu sediul la Telenesti, din str.31 August 1989, nr.11
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Alimentarea cu apa si canalizare (24/06-25-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Sistema B1


	1.1.1. Арматура


	1
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровой ф15

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,92

	
	29131245031501
	Кран шаровой ф15
	buc
	1,0000
	4,06

	2
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровой ф20

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,23

	
	29131245031502
	Кран шаровой ф20
	buc
	1,0000
	1,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Арматура
	

	1.1.2. Трубы и их соединения


	3
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0

	m
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	3,78

	
	25212167170506
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0
	m
	1,0200
	6,12

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	4,20

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	2,70

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	0,60

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,036

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,012

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,251

	4
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	6,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	2,52

	
	33205173522310
	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	6,489

	5
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,0

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	0,14

	
	25212167170507
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,0
	m
	1,0200
	1,02

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,0600
	0,06

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,1500
	0,15

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,0500
	0,05

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,0900
	0,09

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,02

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,006

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,009

	6
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	1,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	0,42

	
	3320517352239
	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	1,082

	7
	
	Крепления для труб

	buc
	
	3,000


	
	6009
	Крепления для труб
	buc
	1,0000
	3,00

	8
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	7,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	1,12

	9
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	7,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,35

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema B1
	

	1.2. Sistema T3


	1.2.1. Арматура


	10
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровой ф15

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,69

	
	29131245031501
	Кран шаровой ф15
	buc
	1,0000
	3,045

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Арматура
	

	1.2.2. Трубы и их соединения


	11
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0

	m
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	1,89

	
	25212167170506
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0
	m
	1,0200
	3,06

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	2,10

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	1,35

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	0,30

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,06

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,018

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,006

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,126

	12
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	3,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	1,26

	
	33205173522310
	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	3,244

	13
	
	Крепления для труб

	buc
	
	2,000


	
	6009
	Крепления для труб
	buc
	1,0000
	2,00

	14
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	0,48

	15
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	1.2.3. Материалы и изделия


	16
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,65

	
	291312420137033
	Смеситель для умывальника
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,00

	17
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для мойки

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,65

	
	29131242013717
	Смеситель для мойки
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,00

	18
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	1,20

	
	29131242016001
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,0000
	4,06

	19
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для бидэ

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,15

	
	29131242013514
	Смеситель для бидэ
	buc
	1,0000
	1,005

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и изделия
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema T3
	

	1.3. Sistema K1


	1.3.1. Трубы и их соединения


	20
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,32

	
	252121672016019
	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110
	m
	1,0300
	1,03

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,015

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,015

	21
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50

	m
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,50

	
	252121672016020
	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50
	m
	1,0300
	6,18

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,024

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,072

	22
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,64

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PVC 110x110 
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,14

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,06

	23
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,32

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PVC 110x50
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,03

	24
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,50

	
	25231567210127
	Ramificatie simpla PVC 50x50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240
	0,048

	25
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110

	buc
	
	5,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,40

	
	252315672103725
	Cot PVC 45* ф110
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,175

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,075

	26
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50

	buc
	
	5,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	1,10

	
	252315672103726
	Cot PVC 90* ф50
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,05

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,06

	27
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ф110

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,28

	
	252315672103730
	Dop PVC ф110
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,015

	28
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ф50

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,22

	
	25231567210332
	Dop PVC ф50
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,012

	29
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	0,700


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,056

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	1.3.2. Материалы и изделия


	30
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,70

	
	262210244276022
	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой 
	buc
	1,0100
	1,06

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	1,05

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,05

	31
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Сифон для умывальника

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,22

	
	2523156721029
	Сифон для умывальника
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,012

	32
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Сифон для мойки

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,22

	
	2523156721030
	Сифон для мойки
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,012

	33
	SC10A
	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu / Бидэ

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000
	4,80

	
	2622102449014
	Бидэ
	buc
	1,0100
	1,03

	
	2913134201999
	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"
	buc
	2,0000
	2,04

	
	2513734203160
	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,04

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	0,6000
	0,612

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и изделия
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema K1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Sistema T3


	34
	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2200
	2,22

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000
	0,90

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,0500
	1,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0900
	0,09

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,0000
	2,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,0000
	6,00

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,0000
	2,00

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,6000
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,0000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0020
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080
	0,008

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0100
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1050
	0,105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema T3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Sistema T3


	35
	
	Электр. бойлер (100 л, 2,0 kwt)

	buc
	
	1,000


	
	60032
	Электр. бойлер (100 л, 2,0 kwt)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema T3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	
	

	



	


Reparatia capitala la imobilul cu numarul cadastral 8901225.051.01.001 al DDF Singerei cu sediul la Telenesti, din str. 31 August 1989, nr. 11
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Incalzire, ventilare, conditionare (25/06-25-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Отопление


	1
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado" Tip 22 500/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	28221157000002
	Radiator otel Tip 22 500/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	2
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado" Tip 22 800/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	28221157000004
	Radiator otel Tip 22 800/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	3
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado" Tip 22 900/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	28221157000005
	Radiator otel Tip 22 900/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,003

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,006

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	4
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado" Tip 22 1000/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	1,00

	
	28221157000006
	Radiator otel Tip 22 1000/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,006

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,012

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,40

	5
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado" Tip 22 1200/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,650
	1,30

	
	28221157000008
	Radiator otel Tip 22 1200/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,008

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,016

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,50

	6
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado" Tip 22 1400/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,650
	1,30

	
	28221157000009
	Radiator otel Tip 22 1400/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,008

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,016

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,50

	7
	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиатор стальной "Korado" Tip 22 1800/500 (L/H) sau analog

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,800
	0,80

	
	282211570000011
	Radiator otel Tip 22 1800/500 (L/H) 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,005
	0,005

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,010
	0,01

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,000
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,300
	0,30

	8
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	20,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	3,00

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	20,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	40,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	40,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	2,00

	9
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	10,000


	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	10,00

	10
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажный адаптер (R608D) sau analog

	buc
	
	6,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,90

	
	287527420510016
	Дренажный адаптер (R608D)
	buc
	1,000
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,192

	11
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401TG) с предварительной настройкой sau analog

	buc
	
	10,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	1,80

	
	287527420270017
	Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой ф15 (R401TG) с предварительной настройкой 
	buc
	1,000
	10,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,24

	12
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog

	buc
	
	11,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	1,98

	
	287527420270018
	Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG)
	buc
	1,000
	11,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,132

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,264

	13
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	0,18

	
	287527420270019
	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG)
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,024

	14
	
	Термосголовка (R470) sau analog

	buc
	
	10,000


	
	600200
	Термосголовка (R470)
	buc
	1,000
	10,00

	15
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) sau analog

	buc
	
	11,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	1,10

	
	291313450000011
	Спускная пробка с герм.прокладкой (R90)
	buc
	1,000
	11,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,100
	1,10

	16
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик

	buc
	
	6,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,90

	
	287527420510010
	Автоматический воздухоотводчик
	buc
	1,000
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,192

	17
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8 sau analog

	m
	
	40,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	14,00

	
	252121671000023
	Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8
	m
	1,030
	41,20

	18
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8 sau analog (fitinguri)

	m
	
	16,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	5,60

	
	252121671000023
	Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф20x2.8
	m
	1,030
	16,48

	19
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5 sau analog

	m
	
	80,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	32,00

	
	252121671000025
	Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5
	m
	1,030
	82,40

	20
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5 sau analog (fitinguri)

	m
	
	32,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	12,80

	
	252121671000025
	Трубопровод из полипропилена Ekoplastik Fiber Basalt Plus PN20 ф25x3,5
	m
	1,030
	32,96

	21
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Переход с металлической наружный резьбой ф20x2,8

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,15

	
	287527411010231
	Переход с металлической наружный резьбой ф20x2,8
	buc
	1,000
	1,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,02

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,006

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,015

	22
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Переход с металлической наружный резьбой ф25x3,5

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	0,36

	
	287527411010232
	Переход с металлической наружный резьбой ф25x3,5
	buc
	1,000
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,007
	0,014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,018
	0,036

	23
	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	3,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,610
	1,83

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,076
	0,228

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,023
	0,069

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,018
	0,054

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,280
	0,84

	24
	
	Резьба стальная сварная ф15

	buc
	
	1,000


	
	60035
	Резьба стальная сварная ф15
	buc
	1,000
	1,00

	25
	
	Резьба стальная сварная ф20

	buc
	
	2,000


	
	60036
	Резьба стальная сварная ф20
	buc
	1,000
	2,00

	26
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2

	buc
	
	22,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	3,30

	
	287527411010214
	Переход с металлической резьбой наружный D20x1/2
	buc
	1,000
	22,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,44

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,132

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,33

	27
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Угольник 45 внутренний/наружный D20

	buc
	
	22,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	3,30

	
	287527411010215
	Угольник 45 внутренний/наружный D20
	buc
	1,000
	22,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,44

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,132

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,33

	28
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (30 buc)

	m
	
	120,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	9,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	1,20

	
	252110671839323
	Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88
	m
	1,000
	120,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	720,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	1,20

	29
	
	Крепление труб (на две трубы)

	buc
	
	80,000


	
	6036
	Крепление труб (на две трубы)
	buc
	1,000
	80,00

	30
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ф18x1.8

	m
	
	20,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	7,00

	
	252121670100018
	Teava din otel ф18x1.8
	m
	1,015
	20,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,035
	0,70

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,005
	0,10

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,06

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,014
	0,28

	31
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ф18x1.8 (fitinguri)

	m
	
	6,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	2,10

	
	252121670100018
	Teava din otel ф18x1.8
	m
	1,015
	6,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,035
	0,21

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,005
	0,03

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,018

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,014
	0,084

	32
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* ф25x2.2

	m
	
	45,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,480
	21,60

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.2
	m
	1,015
	45,675

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	2,88

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,765

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,135

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	1,35

	33
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* ф25x2.2 (fitinguri)

	m
	
	13,500


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,480
	6,48

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.2
	m
	1,015
	13,702

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,864

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,23

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,405

	34
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф32x2.2

	m
	
	10,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,560
	5,60

	
	252121670100032
	Teava din otel ф32x2.2
	m
	1,015
	10,15

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,086
	0,86

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,024
	0,24

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,03

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,038
	0,38

	35
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф32x2.2 (fitinguri)

	m
	
	3,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,560
	1,68

	
	252121670100032
	Teava din otel ф32x2.2
	m
	1,015
	3,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,086
	0,258

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,024
	0,072

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,009

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,038
	0,114

	36
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	97,500


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	14,625

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	1,462

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	0,030
	2,925

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,975

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	1,462

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	4,875

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	4,875

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	4,875

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,195

	37
	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф18

	m
	
	8,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,630
	5,04

	
	33205173522330*
	Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф18
	m
	1,030
	8,652

	38
	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф25

	m
	
	30,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,630
	18,90

	
	33205173522330
	Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф25
	m
	1,030
	32,445

	39
	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф32

	m
	
	10,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,630
	6,30

	
	33205173522331
	Изоляция K-FLEX sau analog с алюминиевой фольной b=19 mm ф32
	m
	1,030
	10,815

	40
	RCsB31E
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 60 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250 mm

	buc
	
	2,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,440
	1,98

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,188
	0,846

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0102
	0,046

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0229
	0,103

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,300
	1,35

	41
	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" / Teava otel ф57x3.0

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,470
	0,94

	
	252121670100057
	Teava din otel ф57х3,0 
	m
	0,300
	0,60

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050
	0,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1235
	0,247

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,009
	0,018

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,030
	0,06

	
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,022
	0,044

	42
	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Teava otel ф57x3.0

	buc
	
	10,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	5,00

	
	272210331000057
	Teava otel ф57x3.0
	m
	0,300
	3,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,045
	0,45

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,024
	0,24

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,020
	0,20

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,428
	4,28

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,024

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0006
	0,006

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,002

	43
	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	5,600


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,530
	2,968

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,100
	0,56

	44
	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	5,600


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,470
	2,632

	45
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	195,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	17,55

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,040
	7,80

	46
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	195,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,080
	15,60

	47
	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	
	5,600


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,330
	1,848

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,250
	1,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопление
	

	1.2. Вентиляция


	1.2.1. П1В1, П2В2


	48
	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm / k= 4.5 pentru adincimea 500 mm

	buc
	
	2,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,378
	3,402

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,162
	1,458

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0079
	0,071

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0431
	0,388

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,260
	2,34

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П1В1, П2В2
	

	1.2.2. П3В3


	49
	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm / k= 4.5 pentru adincimea 500 mm

	buc
	
	1,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,378
	1,701

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,162
	0,729

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0079
	0,036

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0431
	0,194

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,260
	1,17

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П3В3
	

	1.2.3. П4В4, П5В5


	50
	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm / k= 4.5 pentru adincimea 500 mm

	buc
	
	2,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,378
	3,402

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,162
	1,458

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0079
	0,071

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0431
	0,388

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,260
	2,34

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П4В4, П5В5
	

	1.2.4. В1


	51
	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Гибкий воздуховод неизолированный ф125

	m
	
	1,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,300
	1,30

	
	2521305734007125
	Гибкий воздуховод неизолированный ф125
	m
	1,010
	1,03

	52
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2

	m2
	
	1,180


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	1,981

	
	26261473700090.55c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,55 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	1,192

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	1,43

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	17,877

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	17,877

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	17,877

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	0,751

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,064

	53
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция из минеральной ваты б=50мм Isover Alu Rio sau analog

	m2
	
	1,180


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	0,552

	
	268216261130582*
	Изоляция из минеральной ваты б=50мм Isover Alu Rio 
	m2
	1,018
	1,201

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	0,011

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	0,048

	54
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка переточная GTA 200x100h sau analog

	buc
	
	8,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	7,84

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	1,36

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,36

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,32

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,48

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	224,00

	
	287411576570054
	Решетка переточная GTA 200x100h 
	buc
	1,000
	8,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	4,80

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	224,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	224,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	1,44

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,16

	55
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm

	buc
	
	1,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,420
	1,89

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,180
	0,81

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,038

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,25

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,290
	1,305

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	1.3. Котельная


	1.3.1. Вентиляция


	56
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude tabla 0.5 mm / se modifica tabla neagra 0.7 mm in tabla zincata 0.8 mm cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	57
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.2 kg/m2

	m2
	
	1,880


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	3,157

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	1,899

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	2,279

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	28,482

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	28,482

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	28,482

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,196

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,102

	58
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Жалюзийная решетка 300х300 ВЕНТС РН sau analog

	buc
	
	1,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	287411576570058
	Жалюзийная решетка 300х300 ВЕНТС РН
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	59
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm

	buc
	
	1,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,420
	1,89

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,180
	0,81

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,038

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,25

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,290
	1,305

	60
	VB16A
	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul  400 - 2500 mm, montata pe zidarie

	buc
	
	1,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,510
	4,51

	
	2710403700285
	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm
	kg
	0,240
	0,241

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,165
	0,166

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,600
	3,618

	
	2710703549394
	Otel cornier 25x25x2,5 mm
	kg
	3,000
	3,015

	
	2710703549409
	Otel cornier 28x28x3 mm
	kg
	4,400
	4,422

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,006
	0,006

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,055
	0,055

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,000
	24,12

	
	2873132004842
	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500
	kg
	0,324
	0,326

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,500
	0,502

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	0,422
	0,424

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	0,273
	0,274

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	24,000
	24,12

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	24,000
	24,12

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,280
	0,28

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	61
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минераловатные б=50 мм

	m2
	
	1,880


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	0,88

	
	268216261130582**
	Маты минераловатные б=50 мм
	m2
	1,018
	1,914

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	0,017

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	0,077

	62
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	3,770


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,886

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	17,165

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,185

	63
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	3,770


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	2,221

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	30,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Котельная
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Отопление


	64
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet

	buc
	
	6,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	6,18

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,042
	0,252

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопление
	

	2.2. Вентиляция


	2.2.1. П1В1, П2В2


	65
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	2,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,550
	23,10

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,100
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П1В1, П2В2
	

	2.2.2. П3В3


	66
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	1,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,550
	11,55

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П3В3
	

	2.2.3. П4В4, П5В5


	67
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	2,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,550
	23,10

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,100
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П4В4, П5В5
	

	2.2.4. В1


	68
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	2.3. Котельная


	2.3.1. Отопление


	69
	IB02C
	Convectoradiator tip panou

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,23

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,004

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопление
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Котельная
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Отопление


	70
	
	Клапан балансировочный статический ф15 (R206B)

	buc
	
	1,000


	
	6009
	Клапан балансировочный статический ф15 (R206B)
	buc
	1,000
	1,00

	71
	
	Клапан балансировочный статический ф20 (R206B)

	buc
	
	2,000


	
	60010
	Клапан балансировочный статический ф20 (R206B)
	buc
	1,000
	2,00

	72
	
	Автомвтический регулятор перепада давлений ф15 (R206С), с импульсной трубкой, дренажным краном

	buc
	
	1,000


	
	60012
	Автомвтический регулятор перепада давлений ф15 (R206С), с импульсной трубкой, дренажным краном
	buc
	1,000
	1,00

	73
	
	Автомвтический регулятор перепада давлений ф20 (R206С), с импульсной трубкой, дренажным краном

	buc
	
	2,000


	
	60013
	Автомвтический регулятор перепада давлений ф20 (R206С), с импульсной трубкой, дренажным краном
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопление
	

	3.2. Вентиляция


	3.2.1. П1В1, П2В2


	74
	
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=58 м3/ч Nmax. эл.=0,1 кВт ~1/230 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель

	buc
	
	2,000


	
	70055
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=58 м3/ч Nmax. эл.=0,1 кВт ~1/230 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П1В1, П2В2
	

	3.2.2. П3В3


	75
	
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=50 м3/ч Nmax. эл.=0,1 кВт ~1/230 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель

	buc
	
	1,000


	
	70058
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=50 м3/ч Nmax. эл.=0,1 кВт ~1/230 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П3В3
	

	3.2.3. П4В4, П5В5


	76
	
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=45 м3/ч Nmax. эл.=0,1 кВт ~1/230 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель

	buc
	
	2,000


	
	70060
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=45 м3/ч Nmax. эл.=0,1 кВт ~1/230 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total П4В4, П5В5
	

	3.2.4. В1


	77
	
	Вытяжной вентилятор Lвыт=50 м3/ч Р=35 Па Nmax. эл.=0,1 кВт ~1/220 Soler Palau sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70063
	Вытяжной вентилятор Lвыт=50 м3/ч Р=35 Па Nmax. эл.=0,1 кВт ~1/220 Soler Palau 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	3.3. Котельная


	3.3.1. Отопление


	78
	
	Электрический конвектор N=0.75 кВт tip NOBO C4F07 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70070
	Электрический конвектор N=0.75 кВт tip NOBO C4F07 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопление
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Котельная
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	
	

	



	


Reparatia capitala la imobilul cu numarul cadastral 8901225.051.01.001 al DDF Singerei cu sediul la Telenesti, din str. 31 August 1989, nr. 11
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Solutii termomecanice (25/06-25-SM)

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Оборудование


	1
	RCsB29J
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm

	buc
	
	2,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,350
	2,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,150
	1,08

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0075
	0,054

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,033
	0,238

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,240
	1,728

	2
	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Коаксильный газоход  Ду100/ 60 мм L=1.5m

	buc
	
	2,000


	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,570
	1,14

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,430
	2,86

	
	28752740160002
	Коаксильный газоход  Ду100/ 60 мм L=1.5m
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,124
	0,248

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,113
	0,226

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,226
	0,452

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,048
	0,096

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,450
	2,90

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,010
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Оборудование
	

	1.2. Изделия и материалы для крепления трубопроводов


	3
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite

	kg
	
	25,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	5,75

	
	2710700000000*
	Suporti sau dispozitive gata vopsite
	kg
	1,000
	25,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов
	

	1.3. Трубопроводная арматура


	4
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа T-115 C

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	1,20

	
	28752742050004
	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа T-115 C
	buc
	1,000
	2,00

	
	287527442820025
	Flansa rotunda libera d.25
	buc
	2,000
	4,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,010
	0,02

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	16,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,050
	0,10

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,120
	0,24

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,340
	0,68

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,100
	0,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,03

	5
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровый фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа T-115 C

	buc
	
	5,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	3,00

	
	28752742050005
	Кран шаровый фланцевый Ду-25 Ру-1,6 МПа T-115 C
	buc
	1,000
	5,00

	
	287527442820025
	Flansa rotunda libera d.25
	buc
	2,000
	10,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,010
	0,05

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	40,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	40,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	40,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,050
	0,25

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,120
	0,60

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,340
	1,70

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,100
	0,50

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,075

	6
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)

	buc
	
	8,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,20

	
	28752742051006
	Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)
	buc
	1,000
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,256

	7
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)

	buc
	
	3,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,45

	
	28752742051007
	Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 Ру-1,6 МПа (15ч8п2)
	buc
	1,000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,045

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,096

	8
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Клапан запорный с предохранением от закрытия  Ду-20  Ру-1,6МПа

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	0,60

	
	28752742050008
	Клапан запорный с предохранением от закрытия  Ду-20  Ру-1,6МПа
	buc
	1,000
	1,00

	
	287527442820020
	Flansa rotunda libera d.20
	buc
	2,000
	2,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,010
	0,01

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	8,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,050
	0,05

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,120
	0,12

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,340
	0,34

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,100
	0,10

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,015

	9
	ID13C
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный поворотный Ду- 25 Ру-2,5МПа (19Б4нж)

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,280
	0,56

	
	11110001020009
	Клапан обратный поворотный Ду- 25 Ру-2,5МПа (19Б4нж)
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,12

	10
	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-1,6 МПа

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,160
	0,32

	
	111100010200010
	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-1,6 МПа
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	11
	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-15 Ру-1,6 МПа

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,160
	0,16

	
	111100010200011
	Клапан обратный пружинный Ду-15 Ру-1,6 МПа
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	12
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25 Ру-0,6МПа

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	2,30

	
	292412732206512
	Фильтр сетчатый Ду25 Ру-0,6МПа
	buc
	1,000
	1,01

	13
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Сетчатый фильтр для установки на вертикальных участках Ду20 Ру-0,6Мпа T-110*C VT.386.N sau analog

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	4,60

	
	292412732206513
	Сетчатый фильтр для установки на вертикальных участках Ду20 Ру-0,6Мпа T-110*C VT.386.N 
	buc
	1,000
	2,02

	14
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду15 Ру-0,6МПа

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	2,30

	
	292412732206514
	Фильтр сетчатый Ду15 Ру-0,6МПа
	buc
	1,000
	1,01

	15
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный полноподъемный Ду 20, Ру 3 бар

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,250
	0,25

	
	291315450000015
	Клапан предохранительный полноподъемный Ду 20, Ру 3 бар
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,016
	0,016

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,030
	0,03

	16
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный полноподъемный Ду 15, Ру 3 бар

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,250
	0,25

	
	291315450000016
	Клапан предохранительный полноподъемный Ду 15, Ру 3 бар
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,016
	0,016

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,030
	0,03

	17
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением Ду10

	buc
	
	4,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,60

	
	287527420510028
	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением Ду10
	buc
	1,000
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,128

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубопроводная арматура
	

	1.4. Трубопроводы


	18
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel ф38x2.0 (Ду-32)

	m
	
	20,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,560
	11,20

	
	252121670100038
	Teava din otel ф38x2.0 (Ду-32)
	m
	1,015
	20,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,086
	1,72

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,024
	0,48

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,06

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,038
	0,76

	19
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel ф38x2.0 (Ду-32) (fitinguri)

	m
	
	8,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,560
	4,48

	
	252121670100038
	Teava din otel ф38x2.0 (Ду-32)
	m
	1,015
	8,12

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,086
	0,688

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,024
	0,192

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,024

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,038
	0,304

	20
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel otel ф32x2.0 (Ду-25)

	m
	
	15,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,480
	7,20

	
	252121670100032
	Teava otel ф32x2.0 (Ду-25)
	m
	1,015
	15,225

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,96

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,255

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,045

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,45

	21
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel ф32x2.0 (Ду-25) (fitinguri)

	m
	
	6,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,480
	2,88

	
	252121670100032
	Teava otel ф32x2.0 (Ду-25)
	m
	1,015
	6,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,384

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,102

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,018

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,18

	22
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 (Ду-20)

	m
	
	14,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	5,60

	
	252121670100025
	Teava otel ф25x2.0 (Ду-20)
	m
	1,015
	14,21

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,896

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,238

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,42

	23
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 (Ду-20) (fitinguri)

	m
	
	5,600


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	2,24

	
	252121670100025
	Teava otel ф25x2.0 (Ду-20)
	m
	1,015
	5,684

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,358

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,095

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,017

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,168

	24
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel ф18x2.0 (Ду-15)

	m
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	0,35

	
	252121670100018
	Teava din otel ф18x2.0 (Ду-15) 
	m
	1,015
	1,015

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,035
	0,035

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,005
	0,005

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,003

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,014
	0,014

	25
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel ф18x2.0 (Ду-15) (fitinguri)

	m
	
	0,400


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	0,14

	
	252121670100018
	Teava din otel ф18x2.0 (Ду-15) 
	m
	1,015
	0,406

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,035
	0,014

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,005
	0,002

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,001

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,014
	0,006

	26
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	70,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	10,50

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	1,05

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	0,030
	2,10

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,70

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	1,05

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	3,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	3,50

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	3,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,14

	27
	SA04B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat ф20x2.8 GOST 3262-75*

	m
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,450
	0,45

	
	272210330600020
	Teava din otel zincat ф20x2.8 GOST 3262-75* 
	m
	1,010
	1,035

	
	272120411780020
	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.20
	buc
	0,150
	0,154

	
	272120411500020
	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.20
	buc
	0,160
	0,164

	
	272120412010020
	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.20
	buc
	0,030
	0,031

	
	272120412310020
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.20
	buc
	0,020
	0,02

	
	272120411404020
	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.20
	buc
	0,020
	0,02

	28
	SA04A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Teava din otel zincat ф15x2.5 GOST 3262-75*

	m
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	1,20

	
	272210330600015
	Teava din otel zincat ф15x2.5 GOST 3262-75* 
	m
	1,010
	3,106

	
	272120411780015
	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.15
	buc
	0,150
	0,461

	
	272120411500015
	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.15
	buc
	0,160
	0,492

	
	272120412010015
	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.15
	buc
	0,030
	0,092

	
	272120412310015
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.15
	buc
	0,020
	0,062

	29
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	
	48,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,160
	7,68

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,72

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,008
	0,384

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,050
	2,40

	30
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	34,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	3,06

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,040
	1,36

	31
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	20,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,110
	2,20

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,050
	1,00

	32
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	34,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,080
	2,72

	33
	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	20,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубопроводы
	

	1.5. Теплоизоляционные материалы


	34
	IzH40A
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрошивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77

	m3
	
	0,221


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	12,300
	2,718

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,300
	0,508

	
	10106221/35
	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрошивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77
	m3
	1,030
	0,234

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	1,100
	0,25

	35
	IzH40A
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125

	m3
	
	0,250


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	12,300
	3,075

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,300
	0,575

	
	10106221/36
	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 
	m3
	1,030
	0,265

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	1,100
	0,283

	36
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	17,780


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	4,178

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	80,952

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,871

	37
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	17,780


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	10,472

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	142,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Теплоизоляционные материалы
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Оборудование


	38
	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,000
	36,00

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	2,000
	4,00

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	16,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,10

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,250
	0,50

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	6,300
	12,60

	39
	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,000
	6,00

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	0,500
	1,00

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,070
	0,14

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,140
	0,28

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,10

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,640
	1,28

	40
	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,300
	5,30

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	0,050
	0,05

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,150
	0,15

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,040
	0,04

	41
	IA26B
	Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti  avind capacitatea de  1000 l

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,000
	6,00

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	4,000
	4,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,920
	0,92

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,021
	0,021

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,080
	0,08

	42
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	4,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Оборудование
	

	2.2. Закладные конструкции для установки КиП и А


	43
	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru / Закладные конструкции

	buc
	
	9,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,050
	9,45

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,093
	0,837

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,046
	0,414

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,020
	0,18

	
	2722103305566
	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"
	m
	0,200
	1,80

	
	2875274120391
	Mufa fonta M2 Dn 1/2"
	buc
	1,000
	9,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,108

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,216

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Закладные конструкции для установки КиП и А
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Оборудование


	44
	
	Котлоагрегат водогрейный настенный, номинальной производительностью Q=14.0 кВт с  горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления встроенным вентилятором, THERM 14TX.A sau analog

	buc
	
	2,000


	
	7002
	Котлоагрегат водогрейный настенный, номинальной производительностью Q=14.0 кВт с  горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления встроенным вентилятором, THERM 14TX.A
	buc
	1,000
	2,00

	45
	
	Насос сетевой воды с частотным преобразователем  G=0.6 м3/час H =4,0 м.в.ст., однофазный N = 0.200 кW, Biral Modul A 32-4 180 RED T2S sau analog

	buc
	
	2,000


	
	7006
	Насос сетевой воды с частотным преобразователем  G=0.6 м3/час H =4,0 м.в.ст., однофазный N = 0.200 кW, Biral Modul A 32-4 180 RED T2S 
	buc
	1,000
	2,00

	46
	
	Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,5 м3/ч Ду25

	buc
	
	1,000


	
	7008
	Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,5 м3/ч Ду25
	buc
	1,000
	1,00

	47
	
	Расширительный бак закрытого типа  V=12л.Рo-1,4 бар, Р max.-6.0бар tip Extravarem LC CE 12 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70010
	Расширительный бак закрытого типа  V=12л.Рo-1,4 бар, Р max.-6.0бар tip Extravarem LC CE 12 
	buc
	1,000
	1,00

	48
	
	Деаэратор  Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70012
	Деаэратор  Ventojet VGA-20 " Pneumatex" 
	buc
	1,000
	1,00

	49
	
	Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70013
	Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Оборудование
	

	3.2. Закладные конструкции для установки КиП и А


	50
	
	Закладная конструкция для измерения температуры Д 45-57 ЗКЧ-3-87

	buc
	
	2,000


	
	70015
	Закладная конструкция для измерения температуры Д 45-57 ЗКЧ-3-87
	buc
	1,000
	2,00

	51
	
	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90

	buc
	
	2,000


	
	70016
	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90
	buc
	1,000
	2,00

	52
	
	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90

	buc
	
	5,000


	
	70017
	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90
	buc
	1,000
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Закладные конструкции для установки КиП и А
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/06-25-EEF/IEI)
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	211,800


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	42,36

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	4,500


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	2,25

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	211,800


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	63,54

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	360,06

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,106

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	2,118

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	3,177

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	4,236

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	4,500


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	2,025

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	10,125

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,002

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,09

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,09

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,135

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	128,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	2,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	16,64

	6
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	128,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	10,24

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	28,16

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,128

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,64

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	1,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	1,92

	7
	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	
	1,800


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,500
	0,90

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,400
	6,12

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0014
	0,003

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0007
	0,001

	8
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	1,800


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,860
	1,548

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,18

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. ГРЩ


	9
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	10
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000


	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	11
	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810
	2,81

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530
	0,53

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030
	0,03

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070
	0,07

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,072
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	0,06

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,380
	0,38

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	0,004

	12
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	11,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	17,16

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,77

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,011

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,539

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,154

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	13,42

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,066

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,396

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	67,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	11,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,22

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,011

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,066

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,132

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,44

	13
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Контактор, Фотореле

	buc
	
	2,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	14
	08-03-575-1
	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE

	buc
	
	7,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	7,84

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,14

	15
	
	DIN-рейка 600мм

	buc
	
	3,000


	
	6008
	DIN-рейка 600мм
	buc
	1,000
	3,00

	16
	
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7

	buc
	
	2,000


	
	6009
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7
	buc
	1,000
	2,00

	17
	
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm

	buc
	
	2,000


	
	60010
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ГРЩ
	

	2.2. ЩО


	18
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	19
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000


	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	20
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A

	buc
	
	2,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,094

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,40

	21
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	23,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	35,88

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	1,61

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,023

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	1,127

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,322

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	28,06

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,138

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,828

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	140,30

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	23,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,46

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,023

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,138

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,276

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,92

	22
	08-03-575-1
	Dispozitiv Расцепитель

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ЩО
	

	2.3. РЩК


	23
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100
	0,10

	24
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000


	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	25
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	26
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	10,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	15,60

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,70

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,01

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,49

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,14

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	12,20

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,06

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,36

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	61,00

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	10,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,20

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,01

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,06

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,12

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,40

	27
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Контактор

	buc
	
	2,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total РЩК
	

	2.4. Retele electrice


	28
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WT120C, SM136V, Damin LED 40

	100 buc
	
	0,130


	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	11,479

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,53

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,265

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,133

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,04

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	3,328

	29
	08-03-594-13
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / RC132V, DN145B

	100 buc
	
	0,300


	
	1
	Muncitor
	h-om
	221,000
	66,30

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,150
	0,045

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,100
	0,63

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,400
	3,12

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000
	0,90

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,000
	36,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053
	0,016

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,100
	0,03

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,420
	0,126

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,210
	0,363

	30
	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive / ВЗГ-100

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	102,000
	1,02

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	102,000
	1,02

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	1,020
	0,01

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,300
	0,003

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	1,020
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,003

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,160
	0,002

	31
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001, Mizar 4013-3

	100 buc
	
	0,050


	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	4,91

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,204

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,01

	32
	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori / Emergency kit

	buc
	
	8,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,430
	11,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,040
	0,32

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,260
	2,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020
	0,16

	33
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,220


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	7,084

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,001

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	22,44

	34
	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 230В, IP20 tip BC10-1-0 sau analog

	buc
	
	22,000


	
	60018
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 230В, IP20 tip BC10-1-0
	buc
	1,000
	22,00

	35
	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,020


	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,500
	0,79

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,02

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,021

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,002

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,128

	36
	
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 230В, IP44

	buc
	
	2,000


	
	60087
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 230В, IP44
	buc
	1,000
	2,00

	37
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	0,328

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	38
	
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 10А, 230В, IP20 tip BC10-2-0 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	60089
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 10А, 230В, IP20 tip BC10-2-0
	buc
	1,000
	1,00

	39
	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara

	100 buc
	
	0,020


	
	1
	Muncitor
	h-om
	73,400
	1,468

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0096
	0,00

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	20,400
	0,408

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,120
	0,002

	40
	
	Переносная розетка 2Р-РЕ Iр=32А Uн=250В IP44 ССИ-223 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	600040
	Переносная розетка 2Р-РЕ Iр=32А Uн=250В IP44 ССИ-223 
	buc
	1,000
	1,00

	41
	
	Стационарная вилка 2Р-РЕ Iр=32А Uн=250В IP44 ССИ-523 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	600041
	Стационарная вилка 2Р-РЕ Iр=32А Uн=250В IP44 ССИ-523 
	buc
	1,000
	1,00

	42
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,590


	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	22,479

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,885

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	60,18

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,420
	0,248

	43
	
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	60037
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44
	buc
	1,000
	1,00

	44
	
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20 tip РСш10-3-КБ sau analog

	buc
	
	58,000


	
	60038
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20 tip РСш10-3-КБ
	buc
	1,000
	58,00

	45
	08-03-482-1
	INSTALAREA MASINILOR Generator, masa pina la 0,05 t

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,650
	3,65

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,350
	0,35

	46
	08-03-482-14
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,390
	2,39

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,080
	0,08

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,020
	0,02

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,080
	4,08

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,041
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,011
	0,011

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	47
	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,430
	1,43

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,040
	0,04

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,260
	0,26

	48
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	8,750


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	58,975

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,175

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	2,712

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	7,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	106,75

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,438

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,175

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	1,40

	49
	
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	500,000


	
	60049
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	500,00

	50
	
	Кабель ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	200,000


	
	60050
	Кабель ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	200,00

	51
	
	Кабель КВВГнг-FRLS-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	25,000


	
	60051
	Кабель КВВГнг-FRLS-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	25,00

	52
	
	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x4 mm2

	m
	
	150,000


	
	60052
	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x4 mm2
	m
	1,000
	150,00

	53
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	4,250


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	33,405

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,085

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	1,318

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	3,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	51,85

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,212

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,085

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	1,36

	54
	
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	350,000


	
	60054
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	350,00

	55
	
	Кабель ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	25,000


	
	60055
	Кабель ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	25,00

	56
	
	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x10 mm2

	m
	
	50,000


	
	60056
	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x10 mm2
	m
	1,000
	50,00

	57
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	1,100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	12,32

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,022

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,341

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,88

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	13,42

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,055

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,022

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,352

	58
	
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x10 mm2

	m
	
	45,000


	
	60058
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x10 mm2
	m
	1,000
	45,00

	59
	
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x4 mm2

	m
	
	40,000


	
	60059
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x4 mm2
	m
	1,000
	40,00

	60
	
	Провод ПВС sec. 3x10 mm2

	m
	
	25,000


	
	60060
	Провод ПВС sec. 3x10 mm2
	m
	1,000
	25,00

	61
	
	Коробка для установки выключателей и розеток

	buc
	
	85,000


	
	600126
	Коробка для установки выключателей и розеток
	buc
	1,000
	85,00

	62
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,580


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	14,338

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	1,16

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,012

	63
	
	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН-1м-04

	buc
	
	55,000


	
	600128
	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН-1м-04
	buc
	1,000
	55,00

	64
	
	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237

	buc
	
	3,000


	
	600129
	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237
	buc
	1,000
	3,00

	65
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m

	100 m
	
	0,300


	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,400
	8,82

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,400
	0,12

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,500
	3,75

	66
	
	Лоток перфорированный 100х100х3000

	m
	
	30,000


	
	600136
	Лоток перфорированный 100х100х3000
	m
	1,000
	30,00

	67
	
	Соединитель профиля 100х100

	buc
	
	10,000


	
	600137
	Соединитель профиля 100х100
	buc
	1,000
	10,00

	68
	
	Разделительная перегородка h=100

	m
	
	30,000


	
	600133
	Разделительная перегородка h=100
	m
	1,000
	30,00

	69
	08-02-152-4
	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg

	100 buc
	
	0,200


	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,400
	5,68

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,200
	2,44

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,400
	0,88

	70
	
	Держатель горизонтальный l=150 mm

	buc
	
	20,000


	
	600139
	Держатель горизонтальный l=150 mm
	buc
	1,000
	20,00

	71
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	9,850


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	117,215

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,021

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	131,99

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	9,85

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	65,995

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	177,30

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	17,73

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	47,674

	72
	
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм

	m
	
	950,000


	
	60033
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм
	m
	1,000
	950,00

	73
	
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 25мм

	m
	
	35,000


	
	60034
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 25мм
	m
	1,000
	35,00

	74
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	0,400


	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,400
	13,76

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	5,36

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	2,68

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	7,20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,72

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,960
	2,784

	75
	
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 32мм

	m
	
	40,000


	
	600143
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 32мм
	m
	1,000
	40,00

	76
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	3,47

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00218
	0,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	0,005

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,105

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	2,18

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,444

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,022

	77
	
	Металлорукав в ПВХ изоляции условный проход 20мм РЗ-ЦП

	m
	
	10,000


	
	600157
	Металлорукав в ПВХ изоляции условный проход 20мм РЗ-ЦП
	m
	1,000
	10,00

	78
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	
	0,150


	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,600
	2,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,900
	0,135

	79
	
	Сталь полосовая 4x40mm

	m
	
	15,000


	
	60098
	Сталь полосовая 4x40mm
	m
	1,000
	15,00

	80
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m

	10 buc
	
	0,300


	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290
	2,487

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780
	0,234

	81
	
	Сталь круглая ф20 mm

	m
	
	9,000


	
	60096
	Сталь круглая ф20 mm
	m
	1,000
	9,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. ГРЩ


	82
	
	Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31

	buc
	
	1,000


	
	70012
	Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31
	buc
	1,000
	1,00

	83
	
	Рубильник ВР32И-31/3Р/100А

	buc
	
	1,000


	
	70013
	Рубильник ВР32И-31/3Р/100А
	buc
	1,000
	1,00

	84
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/3/C25

	buc
	
	1,000


	
	70044
	Автоматический выключатель ВА47-29/3/C25
	buc
	1,000
	1,00

	85
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/3/C20

	buc
	
	1,000


	
	70045
	Автоматический выключатель ВА47-29/3/C20
	buc
	1,000
	1,00

	86
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C20

	buc
	
	1,000


	
	70047*
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C20
	buc
	1,000
	1,00

	87
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C16

	buc
	
	1,000


	
	70047
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C16
	buc
	1,000
	1,00

	88
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C10

	buc
	
	1,000


	
	70048
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C10
	buc
	1,000
	1,00

	89
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10

	buc
	
	5,000


	
	70049
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10
	buc
	1,000
	5,00

	90
	
	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/В10/30мА

	buc
	
	1,000


	
	70074
	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/В10/30мА
	buc
	1,000
	1,00

	91
	
	Контактор малогабаритный 230В КМ20-20

	buc
	
	1,000


	
	70076
	Контактор малогабаритный 230В КМ20-20
	buc
	1,000
	1,00

	92
	
	Фотореле ФР-601

	buc
	
	1,000


	
	70077
	Фотореле ФР-601
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ГРЩ
	

	3.2. ЩО


	93
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ IP31

	buc
	
	1,000


	
	70084
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ IP31
	buc
	1,000
	1,00

	94
	
	Выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А

	buc
	
	2,000


	
	70071
	Выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А
	buc
	1,000
	2,00

	95
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/3/C16

	buc
	
	1,000


	
	70035
	Автоматический выключатель ВА47-29/3/C16
	buc
	1,000
	1,00

	96
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10

	buc
	
	6,000


	
	70049
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10
	buc
	1,000
	6,00

	97
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C10

	buc
	
	3,000


	
	70048
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C10
	buc
	1,000
	3,00

	98
	
	Независимый расцепитель РН47

	buc
	
	1,000


	
	70021
	Независимый расцепитель РН47
	buc
	1,000
	1,00

	99
	
	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30мА

	buc
	
	12,000


	
	70089
	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/30мА
	buc
	1,000
	12,00

	100
	
	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10мА

	buc
	
	1,000


	
	70090
	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10мА
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ЩО
	

	3.3. РЩК


	101
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей ЩРн-36з-0 74 У2 IP54

	buc
	
	1,000


	
	700044
	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей ЩРн-36з-0 74 У2 IP54
	buc
	1,000
	1,00

	102
	
	Выключатель-разьединитель трехпозиционный ВРТ-63/2Р/63А

	buc
	
	1,000


	
	700046
	Выключатель-разьединитель трехпозиционный ВРТ-63/2Р/63А
	buc
	1,000
	1,00

	103
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C10

	buc
	
	7,000


	
	70048
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/C10
	buc
	1,000
	7,00

	104
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10

	buc
	
	3,000


	
	70049
	Автоматический выключатель ВА47-29/1/В10
	buc
	1,000
	3,00

	105
	
	Контактор малогабаритный 230В КМ20-20

	buc
	
	2,000


	
	70076
	Контактор малогабаритный 230В КМ20-20
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total РЩК
	

	3.4. Retele electrice


	106
	
	Светодиодный светильник 4000К. 4000лм, 31Вт, IP65 tip Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog

	buc
	
	3,000


	
	700138
	Светодиодный светильник 4000К. 4000лм, 31Вт, IP65 tip Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 
	buc
	1,000
	3,00

	107
	
	Светодиодный светильник 4000К. 4300лм, 34Вт, IP20 tip Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog

	buc
	
	7,000


	
	700140
	Светодиодный светильник 4000К. 4300лм, 34Вт, IP20 tip Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC 
	buc
	1,000
	7,00

	108
	
	Светильник с LED лампой 4000К. 2800лм, 30Вт, IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog

	buc
	
	3,000


	
	700143
	Светильник с LED лампой 4000К. 2800лм, 30Вт, IP65 tip DAMIN LED 40
	buc
	1,000
	3,00

	109
	
	Светодиодный светильник 4000К. 3600лм, 33Вт, IP20 tip Philips RC132V W60L60 PSD 1xLED36S/840 OC EL sau analog

	buc
	
	27,000


	
	700057
	Светодиодный светильник 4000К. 3600лм, 33Вт, IP20 tip Philips RC132V W60L60 PSD 1xLED36S/840 OC EL
	buc
	1,000
	27,00

	110
	
	Светодиодный светильник 4000К. 2100лм, 23Вт, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog

	buc
	
	3,000


	
	700058
	Светодиодный светильник 4000К. 2100лм, 23Вт, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O
	buc
	1,000
	3,00

	111
	
	Взрывозащищенный светильник IP54 ВЗГ-100 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	700060
	Взрывозащищенный светильник IP54 ВЗГ-100 
	buc
	1,000
	1,00

	112
	
	Лампа накаливания 100Вт 230В

	buc
	
	1,000


	
	700061
	Лампа накаливания 100Вт 230В
	buc
	1,000
	1,00

	113
	
	Указатель выхода CCA1001 3Вт, IP20 sau analog

	buc
	
	4,000


	
	700148
	Указатель выхода CCA1001 3Вт, IP20
	buc
	1,000
	4,00

	114
	
	Светильник указатель направления выхода MIZAR 4013-3-LED 3Вт, IP20 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	700149
	Светильник указатель направления выхода MIZAR 4013-3-LED 3Вт, IP20 
	buc
	1,000
	1,00

	115
	
	Блок аварийного питания выносной 40Вт, 220В Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog

	buc
	
	8,000


	
	70036
	Блок аварийного питания выносной 40Вт, 220В Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 
	buc
	1,000
	8,00

	116
	
	Бензиновый электрогенератор 230В 4кВА

	buc
	
	1,000


	
	70082
	Бензиновый электрогенератор 230В 4кВА
	buc
	1,000
	1,00

	117
	
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В

	buc
	
	1,000


	
	700170
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
 Semnalizare incendiu si paza (25/06-25-SIP)
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	3,700


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	0,7400

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	3,700


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	1,1100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	6,2900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,0018

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,0370

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,0555

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,0740

	3
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	5,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,6500

	4
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	5,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,1000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,0250

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,0750

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Semnalizare de incendiu


	5
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 4 zone

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,000
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,056
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	0,1600

	6
	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala

	buc
	
	3,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	3,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,005
	0,0150

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,100
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,002
	0,0060

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,060
	0,1800

	7
	08-03-591-3
	Declansator de incendiu manual

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	76,000
	0,7600

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,014
	0,0001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0027
	0,0000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,024
	0,0002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,540
	0,0354

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	9,760
	0,0976

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,760
	0,0976

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100
	0,0010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4,640
	0,0464

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100
	0,0010

	8
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Semnalizator somic si optic

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,001
	0,0010

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,0040

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,002
	0,0020

	9
	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,430
	2,4300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,390
	0,3900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,0000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,041
	0,0410

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,039
	0,0390

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,024
	0,0240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,039
	0,0390

	10
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060
	2,0600

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,00011
	0,0001

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,800
	2,8000

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,0000

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,001
	0,0010

	11
	08-03-575-1
	Dispozitiv Releu, Rezistor

	buc
	
	3,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,0060

	12
	
	Releu RM1

	buc
	
	2,000


	
	60012
	Releu RM1
	buc
	1,000
	2,0000

	13
	
	Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5%

	buc
	
	1,000


	
	60013
	Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5%
	buc
	1,000
	1,0000

	14
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	0,300


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	1,6830

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00043
	0,0001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,0060

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,0930

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,2400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,6600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,0150

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,0060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,0480

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	0,0030

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	0,0030

	15
	
	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120

	m
	
	30,000


	
	60016
	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120
	m
	1,000
	30,0000

	16
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,250


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	5,9500

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0005

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	0,2400

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,400
	3,3500

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	3,3500

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,0500

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,2500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	1,6750

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	4,5000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,4500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,110
	0,0275

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,800
	3,9500

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,700
	0,6750

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	1,2100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,110
	0,0275

	17
	
	Teava PVC ф16 mm

	m
	
	25,000


	
	60018
	Teava PVC ф16 mm
	m
	1,000
	25,0000

	18
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala

	100 buc
	
	0,050


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	1,2360

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,006
	0,0003

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	2,000
	0,1000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,0010

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,030
	0,0015

	19
	
	Cutie de distributie 100x100x50 mm

	buc
	
	5,000


	
	60020
	Cutie de distributie 100x100x50 mm
	buc
	1,000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de incendiu
	

	2.2. Semnalizare de paza


	20
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 4 zone

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,000
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,056
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	0,1600

	21
	10-04-064-01
	Aparataj de masa: Megafon de masa

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,000
	3,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,020
	0,0200

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,016
	0,0160

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,040
	0,0400

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,010
	0,0100

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010
	0,0100

	22
	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,010
	0,0100

	
	1010806
	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm
	t
	0,00005
	0,0000

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,00005
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0002

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,00142
	0,0014

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,002
	0,0020

	23
	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,010
	0,0100

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,0001
	0,0001

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0002

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,00142
	0,0014

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,002
	0,0020

	24
	10-08-001-07
	Aparate receptoare: Transmitator radio

	10 buc
	
	0,100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,000
	1,3000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,002
	0,0002

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400
	0,0400

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,020
	0,0020

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	0,0160

	25
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Semnalizator somic si optic

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,001
	0,0010

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,0040

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,002
	0,0020

	26
	10-08-003-03
	Dispozitive: bloc de alimentare si control

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,000
	5,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0016
	0,0016

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,016
	0,0160

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,1300

	27
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060
	2,0600

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,00011
	0,0001

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,800
	2,8000

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,0000

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,001
	0,0010

	28
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	0,220


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	1,2342

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00043
	0,0001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,0044

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,0682

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,1760

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	2,6840

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,0110

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,0044

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,0352

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	0,0022

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	0,0022

	29
	
	Cablu de curent scazut pentru sisteme de alarma CQR 6x0.22 mm2

	m
	
	15,000


	
	60029
	Cablu de curent scazut pentru sisteme de alarma CQR 6x0.22 mm2
	m
	1,000
	15,0000

	30
	
	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120

	m
	
	7,000


	
	60016
	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120
	m
	1,000
	7,0000

	31
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,200


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	4,7600

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0004

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	0,1920

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,400
	2,6800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	2,6800

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,0400

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,2000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	1,3400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	3,6000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,3600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,110
	0,0220

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,800
	3,1600

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,700
	0,5400

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	0,9680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,110
	0,0220

	32
	
	Teava PVC ф16 mm

	m
	
	20,000


	
	60018
	Teava PVC ф16 mm
	m
	1,000
	20,0000

	33
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.

	100 m
	
	0,100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,290
	1,6290

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,000
	0,1000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,000
	20,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,080
	0,6080

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,080
	0,6080

	34
	
	Cablu canal PVC rezistent la foc 16x16 mm

	m
	
	10,000


	
	60034
	Cablu canal PVC rezistent la foc 16x16 mm
	m
	1,000
	10,0000

	35
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala

	100 buc
	
	0,020


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	0,4944

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,006
	0,0001

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	2,000
	0,0400

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,0004

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,030
	0,0006

	36
	
	Cutie de distributie 100x100x50 mm

	buc
	
	2,000


	
	60020
	Cutie de distributie 100x100x50 mm
	buc
	1,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de paza
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Semnalizare de incendiu


	37
	
	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010

	buc
	
	1,000


	
	7006
	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010
	buc
	1,000
	1,0000

	38
	
	Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-5:2017

	buc
	
	3,000


	
	7009
	Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-5:2017
	buc
	1,000
	3,0000

	39
	
	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010

	buc
	
	1,000


	
	70010
	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010
	buc
	1,000
	1,0000

	40
	
	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015

	buc
	
	1,000


	
	700014
	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015
	buc
	1,000
	1,0000

	41
	
	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010

	buc
	
	1,000


	
	70014
	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010
	buc
	1,000
	1,0000

	42
	
	Acumulator 12V 7Ah

	buc
	
	1,000


	
	700016
	Acumulator 12V 7Ah
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de incendiu
	

	3.2. Semnalizare de paza


	43
	
	Panou de control si semnalizare de securitate cu 4 bucle (zone) tip PC 510 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70027
	Panou de control si semnalizare de securitate cu 4 bucle (zone) tip PC 510 
	buc
	1,000
	1,0000

	44
	
	Tastatura PC500RK sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70029
	Tastatura PC500RK 
	buc
	1,000
	1,0000

	45
	
	Detector PIR combinat (miscare+spargere geam+taiere a sticlei) tip LC 102 PIGBS sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70031
	Detector PIR combinat (miscare+spargere geam+taiere a sticlei) tip LC 102 PIGBS 
	buc
	1,000
	1,0000

	46
	
	Detector cu contact magnetic SMK

	buc
	
	1,000


	
	70033
	Detector cu contact magnetic SMK
	buc
	1,000
	1,0000

	47
	
	Transmitator radio cu un canal radio ATS 100 sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70035
	Transmitator radio cu un canal radio ATS 100 
	buc
	1,000
	1,0000

	48
	
	Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC, 250mA, 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015

	buc
	
	1,000


	
	70012*
	Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC, 250mA, 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015
	buc
	1,000
	1,0000

	49
	
	Sursa de alimentare de rezerva РИП-7AH sau analog

	buc
	
	1,000


	
	70039
	Sursa de alimentare de rezerva РИП-7AH
	buc
	1,000
	1,0000

	50
	
	Acumulator 12V 7Ah

	buc
	
	1,000


	
	700016
	Acumulator 12V 7Ah
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de paza
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7
 Semnalizare incendiu (25/06-25-SI)
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	12,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	2,4000

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	12,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	3,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	20,4000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,0060

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,1200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,1800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,2400

	3
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	14,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,8200

	4
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	14,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,9800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	1,1200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	3,0800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,0140

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,0700

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,1400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,2100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Semnalizare de incendiu


	5
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 8 zone

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,000
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,056
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	0,1600

	6
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala

	buc
	
	29,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	58,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0003

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,0145

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,250
	7,2500

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,005
	0,1450

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	4,6400

	7
	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala

	buc
	
	3,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	3,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,005
	0,0150

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,100
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,002
	0,0060

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,060
	0,1800

	8
	08-03-591-3
	Declansator de incendiu manual

	100 buc
	
	0,040


	
	1
	Muncitor
	h-om
	76,000
	3,0400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,540
	0,1416

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,760
	0,3904

	9
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Semnalizator somic si optic

	buc
	
	5,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	5,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,0200

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,002
	0,0100

	10
	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,430
	2,4300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,390
	0,3900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,0000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,041
	0,0410

	11
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060
	2,0600

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,800
	2,8000

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,0000

	12
	08-03-575-1
	Dispozitiv Releu, Rezistor

	buc
	
	8,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	8,9600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,1600

	13
	
	Releu RM1

	buc
	
	3,000


	
	60012
	Releu RM1
	buc
	1,000
	3,0000

	14
	
	Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5%

	buc
	
	5,000


	
	60013
	Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5%
	buc
	1,000
	5,0000

	15
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	2,600


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	14,5860

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,0520

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,8060

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	2,0800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	31,7200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,1300

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,0520

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,4160

	16
	
	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120

	m
	
	260,000


	
	60016
	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120
	m
	1,000
	260,0000

	17
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,150


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	1,0110

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,0030

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,0465

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,1200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	1,8300

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,0075

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,0030

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,0240

	18
	
	Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120

	m
	
	15,000


	
	60018
	Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120
	m
	1,000
	15,0000

	19
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	2,500


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	59,5000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0052

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	33,5000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,5000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	2,5000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	16,7500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	45,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	4,5000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	12,1000

	20
	
	Teava PVC ф16 mm

	m
	
	250,000


	
	60020
	Teava PVC ф16 mm
	m
	1,000
	250,0000

	21
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala

	100 buc
	
	0,100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,4720

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	2,000
	0,2000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,0020

	22
	
	Cutie de distributie 100x100x50 mm

	buc
	
	10,000


	
	60020
	Cutie de distributie 100x100x50 mm
	buc
	1,000
	10,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de incendiu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Semnalizare de incendiu


	23
	
	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 8 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010

	buc
	
	1,000


	
	7006
	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 8 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010
	buc
	1,000
	1,0000

	24
	
	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010

	buc
	
	29,000


	
	7008
	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010
	buc
	1,000
	29,0000

	25
	
	Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-5:2017

	buc
	
	3,000


	
	7009
	Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-5:2017
	buc
	1,000
	3,0000

	26
	
	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010

	buc
	
	4,000


	
	70010
	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010
	buc
	1,000
	4,0000

	27
	
	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015

	buc
	
	4,000


	
	700014
	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015
	buc
	1,000
	4,0000

	28
	
	Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC, 250mA, 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015

	buc
	
	1,000


	
	70012*
	Dispozitiv de semnalizare somica si optica 11-14VDC, 250mA, 110db/m conform standartului SM EN 54-3:2015
	buc
	1,000
	1,0000

	29
	
	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010

	buc
	
	1,000


	
	70014
	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010
	buc
	1,000
	1,0000

	30
	
	Acumulator 12V 9Ah

	buc
	
	1,000


	
	700016
	Acumulator 12V 9Ah
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de incendiu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8
 Automatizarea sistemelor termomecanice (25/06-25-ASM)
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de montare


	1.1. Щиты и электрооборудование


	1
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490
	3,49

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150
	1,15

	2
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000


	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	3
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	4
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	4,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	6,24

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,196

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,144

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,048

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,52

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,040
	0,16

	5
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	21,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	42,00

	6
	08-03-532-5
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6

	buc
	
	2,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370
	4,74

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,050
	0,10

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,035
	0,07

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	0,02

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,061
	0,122

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,024
	0,048

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,26

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	7
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	10,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Щиты и электрооборудование
	

	1.2. Каскадный регулятор


	8
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Регулятор каскадный

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,000
	24,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400
	0,40

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,056
	0,056

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	0,16

	9
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	10
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Интерфейс

	buc
	
	2,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,520
	1,04

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,035
	0,07

	11
	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I

	set
	
	2,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,490
	8,98

	
	1012037
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 
	kg
	0,364
	0,728

	12
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Комнатный регулятор

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Каскадный регулятор
	

	1.3. Приборы и средства автоматизации


	13
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control

	buc
	
	12,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	4,80

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,072

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,144

	14
	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda

	buc
	
	5,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,140
	0,70

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,010
	0,05

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,06

	15
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5

	buc
	
	3,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	3,09

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,042
	0,126

	16
	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I

	set
	
	2,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,490
	8,98

	
	1012037
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 
	kg
	0,364
	0,728

	17
	10-04-030-03
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,00

	18
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,002
	0,002

	19
	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 / Modul GSM

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	1,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Приборы и средства автоматизации
	

	1.4. Кабельная продукция


	20
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	7,414

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,022

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,341

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,88

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	13,42

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,055

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,022

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,176

	21
	
	Кабель КВВГнг-LS sec. 4x1.0 mm2

	m
	
	20,000


	
	60021
	Кабель КВВГнг-LS sec. 4x1.0 mm2
	m
	1,000
	20,00

	22
	
	Кабель КВВГнг-LS sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	80,000


	
	60022
	Кабель КВВГнг-LS sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	80,00

	23
	
	Кабель КВВГЭнг-LS sec. 4x1.0 mm2

	m
	
	10,000


	
	60023
	Кабель КВВГЭнг-LS sec. 4x1.0 mm2
	m
	1,000
	10,00

	24
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,900


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	7,074

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,018

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,279

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,72

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	10,98

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,045

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,288

	25
	
	Кабель КВВГнг-LS sec. 5x1.5 mm2

	m
	
	90,000


	
	60024
	Кабель КВВГнг-LS sec. 5x1.5 mm2
	m
	1,000
	90,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Кабельная продукция
	

	1.5. Трубы, монтажные материалы и изделия


	26
	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,200


	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,800
	6,16

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924m
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,21

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,820
	0,164

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,680
	0,136

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,650
	0,13

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,020
	0,204

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,100
	0,82

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,000
	1,60

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,080
	0,016

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,030
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6,420
	1,284

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,180
	1,236

	27
	
	Труба стальная водогазопроводная Тф15 ГОСТ 3262-75

	m
	
	20,000


	
	60027
	Труба стальная водогазопроводная Тф15 ГОСТ 3262-75
	m
	1,000
	20,00

	28
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	1,600


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	19,04

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,003

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	21,44

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,60

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	10,72

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	28,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	2,88

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	7,744

	29
	
	Гофрированная труба ф20 мм

	m
	
	80,000


	
	60029
	Гофрированная труба ф20 мм
	m
	1,000
	80,00

	30
	
	Гофрированная труба ф25 мм

	m
	
	80,000


	
	60030
	Гофрированная труба ф25 мм
	m
	1,000
	80,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы, монтажные материалы и изделия
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	2. Utilaj


	2.1. Щиты и электрооборудование


	31
	
	Щит с монтажной панелью (800x650x250) ЩМП-4-0

	buc
	
	1,000


	
	7002
	Щит с монтажной панелью (800x650x250) ЩМП-4-0
	buc
	1,000
	1,00

	32
	
	Выключатель нагрузки (мини рубильник) ВН-32 2Р 40А

	buc
	
	1,000


	
	7004
	Выключатель нагрузки (мини рубильник) ВН-32 2Р 40А
	buc
	1,000
	1,00

	33
	
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р В6А

	buc
	
	4,000


	
	7006
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р В6А
	buc
	1,000
	4,00

	34
	
	Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/4 ; РРМ77/4 10А 220В

	buc
	
	4,000


	
	7009
	Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/4 ; РРМ77/4 10А 220В
	buc
	1,000
	4,00

	35
	
	Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/3 ; РРМ77/3 10А 220В

	buc
	
	14,000


	
	70010
	Реле промежуточное / розеточный модуль РЭК 77/3 ; РРМ77/3 10А 220В
	buc
	1,000
	14,00

	36
	
	Реле времени многофункциональное 220В АС ORT M1

	buc
	
	1,000


	
	70011
	Реле времени многофункциональное 220В АС ORT M1
	buc
	1,000
	1,00

	37
	
	Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm/220B

	buc
	
	1,000


	
	70012
	Кнопка SB-7 "Стоп" красная d22mm/220B
	buc
	1,000
	1,00

	38
	
	Кнопка SB-7 "Стоп" зеленая d22mm/220B

	buc
	
	1,000


	
	70013
	Кнопка SB-7 "Стоп" зеленая d22mm/220B
	buc
	1,000
	1,00

	39
	
	Переключатель 10А "0-1-2-3" ПК-1-121

	buc
	
	2,000


	
	70015
	Переключатель 10А "0-1-2-3" ПК-1-121
	buc
	1,000
	2,00

	40
	
	Светосигнальный индикатор, зеленый, ~220В. AD-22DS

	buc
	
	1,000


	
	70017
	Светосигнальный индикатор, зеленый, ~220В. AD-22DS
	buc
	1,000
	1,00

	41
	
	Светосигнальный индикатор, красный,~220В. AD-22DS

	buc
	
	9,000


	
	70018
	Светосигнальный индикатор, красный,~220В. AD-22DS
	buc
	1,000
	9,00

	42
	
	Диод, ~220В. Д226Б ОСТ336.206.

	buc
	
	15,000


	
	70019
	Диод, ~220В. Д226Б ОСТ336.206.
	buc
	1,000
	15,00

	43
	
	Рамка маркировочная РПМ 55х15 ДМ 18х25

	buc
	
	20,000


	
	70020
	Рамка маркировочная РПМ 55х15 ДМ 18х25
	buc
	1,000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Щиты и электрооборудование
	

	2.2. Каскадный регулятор


	44
	
	Каскадный регулятор встроенный в монтажную коробку 1x18 модулей для управления 2-мя котлами THERM TKR BOX

	buc
	
	1,000


	
	70022
	Каскадный регулятор встроенный в монтажную коробку 1x18 модулей для управления 2-мя котлами THERM TKR BOX
	buc
	1,000
	1,00

	45
	
	Модуль сигнализации отказов TKR REP

	buc
	
	1,000


	
	70024
	Модуль сигнализации отказов TKR REP
	buc
	1,000
	1,00

	46
	
	Интерфейс IU05

	buc
	
	1,000


	
	70026
	Интерфейс IU05
	buc
	1,000
	1,00

	47
	
	Интерфейс IU04.10

	buc
	
	1,000


	
	70027
	Интерфейс IU04.10
	buc
	1,000
	1,00

	48
	
	Датчик наружной температуры

	buc
	
	1,000


	
	70029
	Датчик наружной температуры
	buc
	1,000
	1,00

	49
	
	Датчик температуры каскада

	buc
	
	1,000


	
	70030
	Датчик температуры каскада
	buc
	1,000
	1,00

	50
	
	Комнатный регулятор отопления CR 04

	buc
	
	1,000


	
	70032
	Комнатный регулятор отопления CR 04
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Каскадный регулятор
	

	2.3. Приборы и средства автоматизации


	51
	
	Манометр сигнализирующий электроконтактный ДМ2010Сг

	buc
	
	3,000


	
	70035
	Манометр сигнализирующий электроконтактный ДМ2010Сг
	buc
	1,000
	3,00

	52
	
	Термометр, диапазон измерения 0...120°C

	buc
	
	4,000


	
	70036
	Термометр, диапазон измерения 0...120°C
	buc
	1,000
	4,00

	53
	
	Манометр, диапазон измерения 0...0,6 МПа (0...6,0бар)

	buc
	
	9,000


	
	70037
	Манометр, диапазон измерения 0...0,6 МПа (0...6,0бар)
	buc
	1,000
	9,00

	54
	
	Термометр биметаллический  0-120°C G 1/2'

	buc
	
	1,000


	
	70038
	Термометр биметаллический  0-120°C G 1/2'
	buc
	1,000
	1,00

	55
	
	Малогабаритный датчик-реле напора, пределы 0,6...6,0 кПа.

	buc
	
	1,000


	
	70040
	Малогабаритный датчик-реле напора, пределы 0,6...6,0 кПа.
	buc
	1,000
	1,00

	56
	
	Напоромер мембранный показывающий, предел измерения 4,0кПа

	buc
	
	2,000


	
	70041
	Напоромер мембранный показывающий, предел измерения 4,0кПа
	buc
	1,000
	2,00

	57
	
	Сигнализатор загазованности по угарному газу ~220В. Страж S30 A3K

	buc
	
	1,000


	
	70043
	Сигнализатор загазованности по угарному газу ~220В. Страж S30 A3K
	buc
	1,000
	1,00

	58
	
	Сигнализатор загазованности по метану ~220В.  Страж S10 A3K

	buc
	
	1,000


	
	70044
	Сигнализатор загазованности по метану ~220В.  Страж S10 A3K
	buc
	1,000
	1,00

	59
	
	Ручная кнопка аварийная, ~220В

	buc
	
	1,000


	
	70048
	Ручная кнопка аварийная, ~220В
	buc
	1,000
	1,00

	60
	
	Оповещатель светозвуковой, наружный, ~220В, IP54

	buc
	
	1,000


	
	70049
	Оповещатель светозвуковой, наружный, ~220В, IP54
	buc
	1,000
	1,00

	61
	
	GSM-модуль с антенной, с блоком питания, (2DI+2DO)

	buc
	
	1,000


	
	70050
	GSM-модуль с антенной, с блоком питания, (2DI+2DO)
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Приборы и средства автоматизации
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
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