	Reparatia capitala a Centrului de Sanatate - Floreni cu nr.cadastral 1027112094.01 din strada Chisinaului 17, sat.Floreni, r-ul Anenii Noi
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Elemente de constructii (01/01-25-C)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Centura monolita



	1
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	91,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	2,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	20,02

	2
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	91,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	30,03

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	30,03

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,091

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,546

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,91

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	1,365

	3
	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara

	m3
	
	15,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0900
	47,586

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	9,702

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	13,86

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	46,20

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,0700
	1,078

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,1000
	1,54

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	1,54

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	5,698

	4
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	60,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	9,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	51,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,30

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	18,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	18,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,80

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	7,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	7,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	1,20

	5
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	621,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	58,995

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	2,484

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	636,525

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	6,21

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	173,88

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,621

	6
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	863,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	56,971

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	4,316

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	884,78

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	8,632

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	241,696

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,863

	7
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. C20/25

	m3
	
	6,230



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	30,215

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	2,804

	
	266310210000019
	Beton cl. C20/25
	m3
	1,0250
	6,577

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,963

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	3,738

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,744

	8
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancora An1

	kg
	
	74,000



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	15,54

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	77,73

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	1,495

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,747

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	5,92

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,74

	9
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata Pi-1

	kg
	
	46,260



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	4,857

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	48,592

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,934

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,467

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	3,701

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	0,601

	10
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,436



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	8,284

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	1,744

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	5,668

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	0,828

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	436,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	0,654

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	1,962

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	1,962

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	1,962

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,044

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,065

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	0,654

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	0,741

	11
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,436



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	3,174

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	5,232

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	2,616

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,366

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	1,308

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,654

	12
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	16,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	23,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	3,20

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	2,16

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	0,816

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	2,40

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,00

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	30,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Centura monolita
	

	2. Structura lemnoasa



	13
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/ consum: Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 53,67 kg/m3

	m3
	
	32,100



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	650,025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	72,225

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	240,75

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,321

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	29,853

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	3,852

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	53,6700
	1 722,807

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	96,621

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	82,818

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	96,30

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	46,545

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	4,815

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	10,593

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	7,383

	14
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	32,100



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	65,805

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	314,58

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	161,784

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,128

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,931

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,257

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Structura lemnoasa
	

	3. Scara Sc1



	15
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	56,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	1,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	12,32

	16
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	56,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	18,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	18,48

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,056

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,336

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,56

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,84

	17
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancor ф14 150mm de tip fischer FIS VS sau analog

	buc
	
	56,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	11,20

	
	2874136313317
	Ancor ф14 150mm de tip fischer FIS VS
	buc
	1,0000
	56,00

	18
	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.

	kg
	
	227,200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1400
	31,808

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,272

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,272

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	227,20

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,136

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,818

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	2,272

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	4,544

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	4,544

	19
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,227



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,653

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	2,724

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,362

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,191

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,681

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,34

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara Sc1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


