| Anexa nr.1 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |
| Canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 2000 x 80 x 40 mm, Culoare Alb, Tip material PVC |  |  |
| Canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 2000x60x40 mm, Culoare Alb, Tip material PVC |  |  |
| Cablu |  |  |  | SL400 23 F/UTP, PVC, CAT-6 |  |  |
| Cablu de date |  |  |  | F/UTP 4 x 2 x 23 AWG, PVC, CAT-6 |  |  |
| Cap capăt pentru canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 80*40 mm, Culoarea Alb, material PVC |  |  |
| Ungi intern pentru canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 80*40 mm, Culoarea Alb, material PVC |  |  |
| Ungi exterior pentru canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 80*40 mm, Culoarea Alb, material PVC |  |  |
| Priza modulară |  |  |  | RJ-45 (1M) PKИ-10-00-П, culoarea alb |  |  |
| Priza modulară |  |  |  | RJ-45 (2M) PKИ-20-00-П, culoarea alb |  |  |
| Priza modulară |  |  |  | PKC-20-30-P-K, Culoare Alb,Curent 16A, Tensiune 230 V |  |  |
| Rama și suport pentru canal cablu |  |  |  | Culoare Alb, gradul de protecţie IP20, 4 locuri |  |  |
| Rama și suport pentru canal cablu |  |  |  | Culoare Alb, gradul de protecţie IP20, 3 locuri |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.2 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Lotul 1 31600000-2 Canal cablu buc. 80 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Canal cablu buc. 30 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Cablu m 900 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Cablu de date m 300 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Cap capăt pentru canal cablu buc. 14 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Ungi intern pentru canal cablu buc. 20 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Ungi exterior pentru canal cablu buc. 6 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Priza modulară buc. 80 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Priza modulară buc. 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Priza modulară buc. 280 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Rama și suport pentru canal cablu buc. 90 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 31600000-2 Rama și suport pentru canal cablu buc. 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |