Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ

DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea „serviciilor de deservire curentă și instalare a aparatelor de aer condiționat”

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.15-Cricova

2. IDNO:1007601001189

3. Adresa: or. Cricova str. Luceafărul, 9

4. Numărul de telefon/fax:022-453-351

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante https://drive.google.com/drive/folders/1RVkd3aG-O_8Q3NA-nYNpbZnmlKRzx-km

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție publică cu statut special.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr d/o | Codul CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitatea | Specificația tehnică deplină | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicii de deservire, instalare și reparație a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |
| 1. | 50800000-3 | Deservirea aparatelor de aer condiționat 7000 -18000 BTU | 2 buc | Deservirea curentă a aparatelor de aer condiționat. În cazul depistării unor defecțiuni majore, a căror reparație nu este posibilă sau nu este justificată din punct de vedere economic, prestatorul va elabora un act corespunzător, (care va conține, inclusiv, recomandări, concluzii etc.). | 3750,00 |
| 2. |  | Instalarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU | 1 buc | Instalarea aparatului de aer condiționat va include toate piesele necesare pentru instalare. - Instalarea Conductelor de Freon - Montarea Unității Exterioare - Instalarea Unității Interioare - Conectarea la Rețeaua Electrică - Sistem de Drenaj și Evacuare a Condensului Distanța dintre unitatea internă și externă 1m |  |
| Cerințe suplimentare față de prestatorul de servicii: 1. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, prestatorul de servicii va oferi o garanție pentru lucrările efectuate pe parcursul a 6 luni. 2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, prestatorul va elabora și va prezenta autorităţii contractante, un act de îndeplinire a lucrărilor, în care vor fi indicate concluziile tehnice pentru toate climatizoarele deservite. 3. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi de cel mult 15 zile calendaristice, la solicitarea autorității contractante. |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

Locul prestării: or. Cricova str. Luceafărul, 9, în decurs de 15 zile la solicitarea autorității contractante după semnarea contractului, între orele 8.00-16.00

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația Standart-confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei. | Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din ziua deschiderei-confirmată prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 – confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 5. | Declarația de egibilitate | Completat în conformitate cu Anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnatură electronică. | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 8 | Date generale despre participant | Format liber confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Opțional |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută : lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor  30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor : SIA ,,RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba de stat.

23. Alte informaţii relevante: ofertele alternative nu se admit.

Președintele grupului de lucru                                                         Andrei SARACUȚA