	                                                                                    
	Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 
Energie regenerabila (Solara)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	
Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Centrala Fotovoltaica 

	
	

	
	
	1.1. Lucrari de montare 

	
	

	1
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

	100 m
	0,07

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,868

	2
	pret

	cablu AVVG 15*50 

	m
	3,00

	
	8841550
	Кабель AVVG 5*50
	m
	3,00

	3
	pret

	cablu VVG  5*25 mm.p 

	m
	2,00

	
	884416525
	Кабель VVG ng  5*25
	m
	2,00

	4
	pret de piata

	cablu PV3( 1*16) 

	m
	2,00

	
	819-3116
	Cablu PV 3( 1*16)
	m
	2,00

	5
	08-03-523-1

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 

	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,68

	6
	08-01-101-2

	Montare invertor trifazat 50KWt  SUN GROW  SG50CX -P2 ONGRID sau similar 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,20

	
	
	


	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	1.2. Module fotovoltaice

	
	

	7
	08-02-152-1

	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel profil perforat 

	t
	0,652

	
	1
	Muncitor
	h-om
	65,852

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,9495

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,3757

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	17,93

	8
	pret

	Stilpi din profil  100*50*15*2.5 mm( 2 m lungime) 

	buc
	28,00

	
	100502525
	Stilpi 100*50*25*2.5 lungime 3.2 m
	buc
	28,00

	9
	pret

	Stilpi din profil  120*50*15*2.5 mm( 3.2 m lungime) 

	buc
	28,00

	
	120502525
	Stilpi 120*50*25*2.5 lungime 3.2 m
	buc
	28,00

	10
	Pret

	Sistem de fixare 

	set
	104,00

	
	5533333
	Sistem de fixare 
	set
	104,00

	11
	Pret

	Accesorii de fixare 

	buc
	104,00

	
	5533333-11
	Accesorii de fixare 
	set
	104,00

	12
	Pret

	Sistem de prindere  panou 

	buc
	104,00

	
	5533555
	Sistem de prindere panou
	set
	104,00

	13
	08-02-397-1

	Profil perforat de montare, lungime 4 ,m 

	100 buc
	0,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,42

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,284

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,806

	14
	pret

	Profil  de metal perforat 4,m 

	buc
	20,00

	
	5552464
	Profil de metal perforat 4 m
	buc
	20,00

	15
	Pret

	Grinzi longitudionale  C 120*50*15*2.5 - 140 m 

	m
	140,00

	
	120501525
	Grinzi ( Profil zincat)  120*50*15*2.5
	m
	140,00

	16
	Pret

	Grinzi  transversale  C 80*40*15*1.5 - 240 m 

	m
	240,00

	
	12080401515
	Grinzi ( Profil zincat)   transversale  80*40*15*1.5
	m
	240,00

	17
	pret

	Conector pentru panouri  MC 4 

	buc
	48,00

	
	0300881
	Conector pentru panouri MC4
	buc
	48,00

	18
	pret

	Conector( соединитель) 2X MC4 

	buc
	4,00

	
	03883333
	Conector  2X MC4
	buc
	4,00

	19
	PRET

	Saiba M6 

	buc
	104,00

	
	011110501
	Saiba M6
	buc
	104,00

	20
	PRET

	Graver zincat M6 

	buc
	104,00

	
	001146
	Graver zincat M6
	buc
	104,00

	21
	PRET

	Bulon M8*25 

	buc
	20,00

	
	000319
	Bulon 8*25
	buc
	20,00

	22
	PRET

	Saiba M8 

	buc
	40,00

	
	0111188
	Saiba M8
	buc
	40,00

	23
	PRET

	Graver zincat M8 

	buc
	40,00

	
	001146-1
	Graver zincat M8
	buc
	40,00

	24
	11-04-008-04

	Module fotovoltaice  monocristalin masa, kg, pina la: 30 (LRS -72HTH-585 Wt  sau similar  

	buc
	104,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	321,36

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	3,12

	25
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

	100 m
	6,08

	
	1
	Muncitor
	h-om
	75,392

	26
	pret de piata

	conductor de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice ( Cablu solar PVF4 

	m
	608,00

	
	819-18109
	Cablu de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice PVF  4mm
	m
	608,00

	27
	08-02-158-11

	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 

	buc
	11,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,19

	28
	Pret

	papuc de cablu AL 50mm2 M10 

	buc
	6,00

	
	50095010
	Papuci de cablu AL 50 mm2 M10
	buc
	6,00

	29
	Pret

	papuc de cablu 25 mm2 

	buc
	5,00

	
	50092510
	Papuci de cablu 25 mm2
	buc
	5,00

	30
	Pret

	papuc de cablu 15 mm2 

	buc
	1,00

	
	50092515
	Papuci de cablu 15 mm2
	buc
	1,00

	31
	PRET

	Surub 6.0*16.0 

	buc
	50,00

	
	8399
	Surub 6.0*16,0
	buc
	50,00

	32
	pret

	Tub termocontranstant  d=10mm albastru 

	m
	50,00

	
	8022222
	Tub termocontrastant D= 10mm albastru
	m
	50,00

	33
	pret

	Sina  de dist. N (DIN)  

	buc
	2,00

	
	09-177
	Sina  de distan.  N pe DIN 
	buc
	2,00

	34
	pret

	Conector pentru jgheab  H=40 L175 

	buc
	22,00

	
	0388881
	Conector pentru jgheab  H=40 L175
	buc
	22,00

	35
	pret

	Клемник нулевой 

	buc
	2,00

	
	0977777
	Клемник нулевой
	buc
	2,00

	36
	2789

	Lenta perforata 12*10*0,7 TM10 

	buc
	3,00

	
	09874332222
	Lenta perforata 12*10*0,7 TM10
	buc
	3,00

	37
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior 40 mm 

	100 m
	1,12

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,864

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,0024

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,9728

	38
	pret

	Furtun metalic D=40 mm 

	m
	112,00

	
	88887
	Teava PVC D=20mm
	m
	112,00

	39
	08-02-409-8

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm 

	100 m
	0,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,05

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,287

	40
	pret

	Tub  gofrat D=75 mm 

	m
	30,00

	
	80275
	Tub gofrat D=75 mm
	m
	30,00

	41
	Pret

	Трубка термоусадочная  D =8mm 

	m
	20,00

	
	11211222
	Трубка термоусадочная
	m
	20,00

	
	
	


	
	

	 
	
	
	Total Module fotovoltaice
	            
	

	 
	
	1.3.  Inpamintare

	
	

	42
	08-02-471-4

	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm 

	10 buc
	1,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,119

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,858

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,794

	43
	Pret

	Otel rotund D=18 mm( L=6 m) 

	buc
	8,00

	
	65418
	Otel rotund D=18 mm
	buc
	8,00

	44
	Pret

	Otel rotund D=14 mm( L=2.5 m) 

	buc
	3,00

	
	6541814
	Otel rotund D=14mm
	buc
	3,00

	45
	08-02-472-2

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

	100 m
	0,12

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,992

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,108

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,3756

	46
	Pret

	Fisie 40*4 mm( L=2.5 m) 

	buc
	3,00

	
	6541814404
	Fisie 40*4 mm
	buc
	3,00

	47
	Pret

	Fisie 40*4 mm( L=3.7 m) 

	buc
	1,00

	
	181440437
	Fisie 40*4 mm
	buc
	1,00

	48
	08-02-472-1

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm 

	100 m
	0,55

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,45

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,33

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7215

	49
	Pret

	Otel rotund D=18 mm  

	m
	55,00

	
	65418
	Otel rotund D=18 mm
	m
	55,00

	
	
	


	
	

	 
	
	
	Total  Inpamintare
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Centrala Fotovoltaica 
	            
	

	 
	
	2. lucrari de constructii 

	
	

	50
	pret de piata

	Clema de  ramificare SMERKAsan 

	buc
	4,00

	
	8399121
	Clema de ramificare 
	buc
	4,00

	51
	pret

	Cllema  sustinere  PS-300( LODOCHKA) 

	buc
	14,00

	
	00241500
	Clema sustinere PS 300( LODOCHCA)
	buc
	14,00

	52
	pret de piata

	Clema pentru banda C19 

	buc
	20,00

	
	832019
	Clema pentru banad  C19
	buc
	20,00

	53
	33-01-007-1

	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din profil metalic  56 bucati 

	buc
	56,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,80

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut
	31,92

	54
	TsA16D1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare 

	m3
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,012

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	1,218

	55
	TsD19A

	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu 

	m3
	4,20

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	6,762

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,42

	56
	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  

	m3
	1,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,72

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	524,349

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,3977

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	1,288

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5298

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,08

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,585

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,45

	57
	Pret

	Caramida 250*120*65 

	buc
	200,00

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	200,00

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asistenta sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total lucrari de constructii 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	

	58
	pret

	Siguranta  RT-10-38,  16A   1000V  DC 

	buc
	6,00

	
	07741122716
	Siguranta  RT-10-38  16  1000V A DC
	buc
	6,00

	59
	pret

	Invertor trifazat SUN GROW SG CX-P2  50KWt sau similar 

	buc
	1,00

	
	855550
	Invertor trifazat SUN GROW SG50CX-P2 -50KW sau similar
	buc
	1,00

	60
	pret

	Module fotovoltaice   LRS 72 NTH  585 W   sau similare 

	buc
	104,00

	
	8877580
	Module fotovoltaice  LRS  NTH  -72   585W sau similar 
	buc
	104,00

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


 
	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	





