Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21080101_, conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: _Sutura – 2023_ Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standard de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1.Capron chirurgical USP 2 (EP5) USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. 2.Capron chirurgical USP 2/0 (EP3) USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. 3.Polidioxanone (PDS) USP 3/0 Absorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 4.Poliglactin (PGLA) USP 0 Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37-48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 5.Poliglactin (PGLA) USP 1/0 Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37-48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 6.Poliglactin (PGLA) USP 2/0 Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37-40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 7.Poliglactin (PGLA) USP 3/0 Absorbabil, L-75-90cm, 1 ac, diversitatea acului 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 8.Poliglactin (PGLA) USP 4/0 Absorbabil, L-75-90cm, 1 ac, diversitatea acului 20-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 9.Polyglycolic acid (PGA) USP 0 Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37- 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 10.Polyglycolic acid (PGA) USP 1/0 Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37- 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 11.Polyglycolic acid (PGA) USP 2/0 Absorbabil, L-75-90cm,1 ac, diversitatea acului 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 12.Polyglycolic acid (PGA) USP 3/0 Absorbabil, L-75-90cm,1 ac, diversitatea acului 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 13.Polyglycolic acid (PGA) USP 4/0 Absorbabil, L-75-90cm, 1 ac, diversitatea acului 20-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 14.Polyglycolic acid (PGA) USP 5/0 Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 15.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică) L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26-30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%). Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămînă și minim 75% la 2 săptămîni și 40% la trei săptămîni post implantare; Absorbție completa în maxim 110 zile, mănuire și înnodare exelente, memorie minim a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi. 16.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică) L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil; Compozițe: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămîna și minim 75% la 2 săptămîni și 40% la trei săptămîni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare exelente memorie minimă a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi. 17.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică) L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1) împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plagă aproximativ 80% după 2 săptămîni și peste 30% după 3 săptămîni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare. 18.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică) L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plagă aproximativ 80% după 2 săptămîni și peste 30% după 3 săptămîni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare. 19.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 20.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 21.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 22.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 23.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 24.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 25.Polypropylene (PM) USP 0 Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37-48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 26.Polypropylene (PM) USP 2/0 Neabsorbabil, L- 75-90cm, 1 ac, diversitatea acului 26-32mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 27.Polypropylene (PM) USP 5/0 Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 28.Polypropylene (PM) USP 7/0 Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. 29.Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 6mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21080101_, conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: _Sutura – 2023_ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33600000-6 1.Capron chirurgical USP 2 (EP5) 600 Buc 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 2.Capron chirurgical USP 2/0 (EP3) 800 Buc 3.Polidioxanone (PDS) USP 3/0 96 Buc 4.Poliglactin (PGLA) USP 0 96 Buc 5.Poliglactin (PGLA) USP 1/0 96 Buc 6.Poliglactin (PGLA) USP 2/0 120 Buc 7.Poliglactin (PGLA) USP 3/0 120 Buc 8.Poliglactin (PGLA) USP 4/0 96 Buc 9.Polyglycolic acid (PGA) USP 0 96 Buc 10.Polyglycolic acid (PGA) USP 1/0 96 Buc 11.Polyglycolic acid (PGA) USP 2/0 120 Buc 12.Polyglycolic acid (PGA) USP 3/0 96 Buc 13.Polyglycolic acid (PGA) USP 4/0 96 Buc 14.Polyglycolic acid (PGA) USP 5/0 48 Buc 15.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică) 12 Buc 16.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică) 12 Buc 17.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică) 12 Buc 18.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică) 12 Buc 19.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. vasculară) 12 Buc 20.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. vasculară) 12 Buc 21.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. vasculară) 12 Buc 22.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară) 24 Buc 23.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară) 24 Buc 24.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. vasculară) 12 Buc 25.Polypropylene (PM) USP 0 48 Buc 26.Polypropylene (PM) USP 2/0 96 Buc 27.Polypropylene (PM) USP 5/0 48 Buc 28.Polypropylene (PM) USP 7/0 24 Buc 29.Polypropylene (PM) USP 8/0 24 Buc TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________