Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21080101_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: _Sutura – 2023_. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Capron chirurgical USP 2 (EP5); USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.. 2.Capron chirurgical USP 2/0 (EP3); USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.. 3.Polidioxanone (PDS) USP 3/0; Absorbabil, L - 75-90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 4.Poliglactin (PGLA) USP 0; Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37-48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 5.Poliglactin (PGLA) USP 1/0; Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37-48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 6.Poliglactin (PGLA) USP 2/0; Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37-40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 7.Poliglactin (PGLA) USP 3/0; Absorbabil, L-75-90cm, 1 ac, diversitatea acului 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 8.Poliglactin (PGLA) USP 4/0; Absorbabil, L-75-90cm, 1 ac, diversitatea acului 20-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 9.Polyglycolic acid (PGA) USP 0; Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37- 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 10.Polyglycolic acid (PGA) USP 1/0; Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37- 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 11.Polyglycolic acid (PGA) USP 2/0; Absorbabil, L-75-90cm,1 ac, diversitatea acului 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 12.Polyglycolic acid (PGA) USP 3/0; Absorbabil, L-75-90cm,1 ac, diversitatea acului 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 13.Polyglycolic acid (PGA) USP 4/0; Absorbabil, L-75-90cm, 1 ac, diversitatea acului 20-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 14.Polyglycolic acid (PGA) USP 5/0; Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 15.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică); L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26-30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%). Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămînă și minim 75% la 2 săptămîni și 40% la trei săptămîni post implantare; Absorbție completa în maxim 110 zile, mănuire și înnodare exelente, memorie minim a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.. 16.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică); L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil; Compozițe: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămîna și minim 75% la 2 săptămîni și 40% la trei săptămîni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare exelente memorie minimă a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.. 17.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică); L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1) împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plagă aproximativ 80% după 2 săptămîni și peste 30% după 3 săptămîni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.. 18.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică); L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plagă aproximativ 80% după 2 săptămîni și peste 30% după 3 săptămîni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.. 19.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. vasculară); Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 20.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. vasculară); Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 21.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. vasculară); Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 22.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară); Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 23.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară); Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 24.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. vasculară); Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 25.Polypropylene (PM) USP 0; Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, diversitatea acului 37-48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 26.Polypropylene (PM) USP 2/0; Neabsorbabil, L- 75-90cm, 1 ac, diversitatea acului 26-32mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 27.Polypropylene (PM) USP 5/0; Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 28.Polypropylene (PM) USP 7/0; Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. 29.Polypropylene (PM) USP 8/0; Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 6mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21080101_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: _Sutura – 2023_. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1.Capron chirurgical USP 2 (EP5); 600; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2.Capron chirurgical USP 2/0 (EP3); 800; Buc. 3.Polidioxanone (PDS) USP 3/0; 96; Buc. 4.Poliglactin (PGLA) USP 0; 96; Buc. 5.Poliglactin (PGLA) USP 1/0; 96; Buc. 6.Poliglactin (PGLA) USP 2/0; 120; Buc. 7.Poliglactin (PGLA) USP 3/0; 120; Buc. 8.Poliglactin (PGLA) USP 4/0; 96; Buc. 9.Polyglycolic acid (PGA) USP 0; 96; Buc. 10.Polyglycolic acid (PGA) USP 1/0; 96; Buc. 11.Polyglycolic acid (PGA) USP 2/0; 120; Buc. 12.Polyglycolic acid (PGA) USP 3/0; 96; Buc. 13.Polyglycolic acid (PGA) USP 4/0; 96; Buc. 14.Polyglycolic acid (PGA) USP 5/0; 48; Buc. 15.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică); 12; Buc. 16.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică); 12; Buc. 17.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică); 12; Buc. 18.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică); 12; Buc. 19.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. vasculară); 12; Buc. 20.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. vasculară); 12; Buc. 21.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. vasculară); 12; Buc. 22.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară); 24; Buc. 23.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară); 24; Buc. 24.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. vasculară); 12; Buc. 25.Polypropylene (PM) USP 0; 48; Buc. 26.Polypropylene (PM) USP 2/0; 96; Buc. 27.Polypropylene (PM) USP 5/0; 48; Buc. 28.Polypropylene (PM) USP 7/0; 24; Buc. 29.Polypropylene (PM) USP 8/0; 24; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________