## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 (repetat 4) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 2 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 3 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 4 | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | 6: Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 5 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | 6: Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru culturi celulare. Termen de valabilitate la livrare minimum 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 6 | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | 6: Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 7 | Mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică | Mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică | 6: Flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică. Flaconul să conțină 15-25 ml mediu, steril.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
3310000-1 | 8 | Mediu Saburaud pentru testare fungică. | Mediu Saburaud pentru testare fungică. | 6: Flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Flaconul să conțină 15-25 ml mediu, steril.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
3310000-1 | 9 | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | 6: Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 10 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 6: PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 11 | Glicerină | Glicerină | 6: Glicerină, concentraţia 99,5%, densitatea relativă la 250 ≥1.2569; conţinutul de Clorid ≤0.0015; conţinutul metalelor grele (Pb) (mg/kg) ≤2, ambalate câte 1000 ml, steril, pentru utilizare medicală.
3310000-1 | 12 | Amfotericina B | Amfotericina B | 6: Soluție Amfotericina B de 250 mg/ml în flacon de 20 ml. Sterilă, filtrată, dizolvată în apă distilată. Activitate împotriva fungilor și drojdiilor. Păstrare la -20°C. Termen de valabilitate minimum 1 an.
3310000-1 | 13 | Flacoane pentru culturi celulare 75 cm2 | Flacoane pentru culturi celulare 75 cm2 | 6: Flacoane de culturi celulare cu suprafața pebtru cultură de 75 cm2, prelucrată după tipul Nunc©, cu capac ventilat. Împachetat steril câte 10 bucăți în ambalaj.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | chiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 (repetat 4) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | Buc. | 4: 500; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 10766.5805
3310000-1 | 2 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | Buc. | 4: 500; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 10766.5805
3310000-1 | 3 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Buc. | 4: 200; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 4306.6322
3310000-1 | 4 | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | flacon | 4: 24; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 15400.9302
3310000-1 | 5 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | flacoane | 4: 40; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 12778.2946
3310000-1 | 6 | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | flacoane | 4: 5; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 110942
3310000-1 | 7 | Mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică | Mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică | flacoane | 4: 300; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 3930
3310000-1 | 8 | Mediu Saburaud pentru testare fungică | Mediu Saburaud pentru testare fungică | flacoane | 4: 200; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 2518
3310000-1 | 9 | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | Buc. | 4: 35; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 38906.9767
3310000-1 | 10 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | Buc. | 4: 30; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 9906.9767
3310000-1 | 11 | Glicerină | Glicerină | Buc | 4: 18; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 57324.4947
3310000-1 | 12 | Amfotericina B | Amfotericina B | Flacon | 4: 8; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 12074.6698
3310000-1 | 13 | Flacoane pentru culturi celulare 75 cm2 | Flacoane pentru culturi celulare 75 cm2 | Buc | 4: 100; 9: luna iunie 50% , luna octombrie 50% | 1811.2005
291433.3365

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________