## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac Veress | Ac Veress | 6: Ac Veress L-13cm (+-1cm), Diametru 2.1mm (+-0.1mm), cu supapa, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 2 | Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm | Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm | 6: Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 3 | Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm | Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm | 6: Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 4 | Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm | Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm | 6: Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 5 | Burghiu l-300-320mm., la diametru 4,0 mm | Burghiu l-300-320mm., la diametru 4,0 mm | 6: Burghiu l-300mm-320mm, la diametru 4,0 mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 6 | Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm | Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm | 6: Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 7 | Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm | Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm | 6: Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 8 | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm | 6: Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 9 | Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm | Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm | 6: Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 10 | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm | 6: Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm (±0.1mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 11 | Cirlig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm | Cirlig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm | 6: Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm-165mm *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 12 | Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm | Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm | 6: Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 13 | Clamă vasculară DE BAKEY, 45° | Clamă vasculară DE BAKEY, 45° | 6: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip buldog), angulară 45°, lungimea branșelor 53 mm (+/- 5mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea clamei 125 mm (+/- 5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 14 | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm | 6: Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 15 | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm | 6: Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 16 | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm | 6: Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 17 | Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm | Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm | 6: Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 18 | Cleste(taietor)p/u brose | Cleste(taietor)p/u brose | 6: Cleste (tăietor)p/u brose 220 mm (+/-10mm) - Wire Cutting Forceps *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 19 | Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH, 315mm | Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH, 315mm | 6: Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH 315x180mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 20 | Cuţit p/u amputaţie mic LANGENBERCH, 250mm | Cuţit p/u amputaţie mic LANGENBERCH, 250mm | 6: Cuţit p/u amputaţie mic LANGENBERCH, 250х 120mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 21 | Cuţit p/u coaste, cartilaginos LANGENBERCH | Cuţit p/u coaste, cartilaginos LANGENBERCH | 6: Cuţit p/u coaste, cartilaginos LANGENBERCH 205-220х 55-75x 3,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 22 | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm | 6: Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic D-10mm: L-min 360mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 23 | Disector cu cremalieră | Disector cu cremalieră | 6: Disector cu cremaliera, lungime - 220mm (+/-10mm), branșele de lucru 50x0,5mm, fine, miner drept. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 24 | Extractor de șuruburi deteriorate | Extractor de șuruburi deteriorate | 6: Extractor de șuruburi deteriorate *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 25 | Fixator de os Farabeuf 270mm | Fixator de os Farabeuf 270mm | 6: Fixator de os Farabeuf 270mm (+/- 10 mm), cu lacăt de fixare *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 26 | Foarfece Boettcher p/u tonzilectomie | Foarfece Boettcher p/u tonzilectomie | 6: Foarfece curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mm (+/- 5 mm) x40mm. Tip Boettcher *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 27 | Foarfece chirurgical Kuper, 160mm | Foarfece chirurgical Kuper, 160mm | 6: Foarfece chirurgical tip ''Kuper'' vertical încovoiate 160mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 28 | Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm | Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm | 6: Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 29 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 180 mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 180 mm | 6: Foarfece curb 180mm (+/- 5 mm), lungimea branșei taietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.
33100000-1 | 30 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 250mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 250mm | 6: Foarfece chirurgical tip ''METZENBAUM'' mare, curb 250mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 31 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | 6: Foarfece chirurgical tip ''METZENBAUM'' mare, curb 300mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 32 | Foarfece chirurgical cu vârfuri ascuțite, drepte, 13cm | Foarfece chirurgical cu vârfuri ascuțite, drepte, 13cm | 6: Foarfece chirurgical cu ambele vârfuri ascuțite, drepte lungime 130mm (+/ - 5 mm), Lungimea branșei de lucru 45-50mm. Lățime lama 5+/-1mm. Reutilizabil, material inox medical (AISI 316L), nesteril, duritatea metalului în limitele 40 -48 HRC confirmată prin certificat de la producător
33100000-1 | 33 | Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm | Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm | 6: Foarfece cu ambele virfuri bonte curbe 130mm (+/- 5 mm), Lungimea branșei taietoare 7-8 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.
33100000-1 | 34 | Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, 280 mm | Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, 280 mm | 6: Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 280 mm (+/-5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 35 | Foarfece KILNER(REGNER) 17-18 cm | Foarfece KILNER(REGNER) 17-18 cm | 6: Foarfece KILNER(REGNER), lungimea 17-18 cm, vârful puțin curbat. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 36 | Foarfece KLEINSASSER, drept | Foarfece KLEINSASSER, drept | 6: Foarfece KLEINSASSER, drept, lungime de lucru 23-24 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 37 | Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45ᵒ | Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45ᵒ | 6: Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45ᵒ, lungime de lucru 230mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 38 | Foarfece Metzenbaun endoscopic, 400 mm | Foarfece Metzenbaun endoscopic, 400 mm | 6: Foarfece Metzenbaun endoscopic D-5mm ; L-400± 30mm, lungime de lucru 15-18mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, mîner fără cremaliera cu pin conector diametrul 4mm pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical
33100000-1 | 39 | Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat | Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat | 6: Foarfece nazale sub 45°, lungimea 160mmx70mm (+/- 5 mm). Tip Iris, delicat *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 40 | Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm | Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm | 6: Foarfece abdominal curb 250mm (+/- 5 mm), Lungimea branșei taietoare 9-10cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.
33100000-1 | 41 | Foarfece Potts-De Martel 220mm | Foarfece Potts-De Martel 220mm | 6: Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 220 mm (+/-5mm), fine, branșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 42 | Foarfece Potts-Smith 180mm | Foarfece Potts-Smith 180mm | 6: Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-5mm), tip supercut, branșe angulate 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 43 | Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) | Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) | 6: Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 44 | Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) | Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) | 6: Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 45 | Ghid pentru sirma de tip Demel | Ghid pentru sirma de tip Demel | 6: Ghid pentru sirma de tip Demel, Lungimea 29cm (±5mm) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 46 | Ghid pentru sirma de tip Demel | Ghid pentru sirma de tip Demel | 6: Ghid pentru sirma de tip Demel, Lungimea 28cm (±5mm) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 47 | Împingător de nod extern | Împingător de nod extern | 6: Împingător de nod extern: L-310mm (+/-5 mm),D-5mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 48 | Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate | Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate | 6: Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 49 | Osteotom 16mm înclinată, bont | Osteotom 16mm înclinată, bont | 6: Osteotom 16mm lațime, înclinată, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 50 | Osteotom 16mm, dreaptă, bont | Osteotom 16mm, dreaptă, bont | 6: Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 51 | Osteotom 30mm înclinată, bont | Osteotom 30mm înclinată, bont | 6: Osteotom 30mm lațime, înclinată, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 52 | Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit | Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit | 6: Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 53 | Osteotom 30mm, dreaptă, bont | Osteotom 30mm, dreaptă, bont | 6: Osteotom 30mm lațime, dreaptă, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 54 | Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit | Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit | 6: Osteotom 30mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 55 | Pensetă ALLIS-BABY | Pensetă ALLIS-BABY | 6: Pesa ALISS-BABY 140 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 56 | Pensetă anatomica cu izolare | Pensetă anatomica cu izolare | 6: Penceta anatomica cu izolare. L - 250mm (+/- 5 mm),portiunea neizolata spre virf -10mm , latimea virfului- 2mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 57 | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | 6: Pensetă anatomica cu izolare. L - 250mm (+/- 5 mm),portiunea neizolata spre vârf -10mm lățimea vârfului 2mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 58 | Pensetă anatomica STANDARD 250 | Pensetă anatomica STANDARD 250 | 6: Pencet anatomic lungimea 250mm (+/- 5 mm), diapazonul 20-40mm, varf latime 2,0mm, *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 59 | Pensetă BRUNINGS-LUC 2 | Pensetă BRUNINGS-LUC 2 | 6: Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11-12 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 60 | Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm | Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm | 6: Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemariera 200mm (+/- 10 mm) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 61 | Pensetă DE BAKEY | Pensetă DE BAKEY | 6: Pensa DE BAKEY lungimea 160-170mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 62 | Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) | Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) | 6: Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) D-10mm : L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 63 | Pensetă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan | Pensetă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan | 6: Pensă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan, lungime 150mm(+/-5mm), vârf fin, 20x0,01mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 64 | Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm | Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm | 6: Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemariera 140mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.
33100000-1 | 65 | Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm | Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm | 6: Pensă hemostatică tip CRILE, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-5 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.
33100000-1 | 66 | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher) | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher) | 6: Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , drepți Nr 3 (200mm(+/-5mm)) Kocher, 55x0,5mm, cu clemieră *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 67 | Pensetă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II | Pensetă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II | 6: Pensă mușcătoare tip STAMMBERGER, cu deschidere în partea dreaptă, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 68 | Pensetă nazală mușcătoare | Pensetă nazală mușcătoare | 6: Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45ᵒ, cu mușcătură fină, dimensiune 1,4-1,5x4mm, lungimea de lucru 12,5cm (+/ -10mm). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 69 | Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm | Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm | 6: Pensa hemostatica PEAN, fină, 160mm (+/- 5 mm) curba cu clemariera, Lungimea parții de clemare 45-50mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 70 | Pensetă SATINSKY | Pensetă SATINSKY | 6: Pesa SATINSKY 205mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 71 | Pensetă tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure | Pensetă tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure | 6: L-370mm (+/- 5 mm), D- 5mm. Tip Maryland cu vîrfuri bonte, curbate, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 72 | Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm | Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm | 6: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 73 | Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm | Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm | 6: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), fina, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 74 | Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm | Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm | 6: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 75 | Pensetă Weil Blakesley 2 | Pensetă Weil Blakesley 2 | 6: Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 11 -12cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 76 | Pensetă Weil Blakesley 3 | Pensetă Weil Blakesley 3 | 6: Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 11 -12cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 77 | Port ac HALSEY 12 cm | Port ac HALSEY 12 cm | 6: Port ac HALSEY, strat de diamant, lungimea 120 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 78 | Port ac HEGAR-MAYO 16-17 cm | Port ac HEGAR-MAYO 16-17 cm | 6: Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 16-17 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 79 | Port ac HEGAR-MAYO 18-19 cm | Port ac HEGAR-MAYO 18-19 cm | 6: Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 18-19 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 80 | Port ac HEGAR-MAYO 22-23 cm | Port ac HEGAR-MAYO 22-23 cm | 6: Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 22-23 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 81 | Portac DE BAKEY | Portac DE BAKEY | 6: Portac tip DE BAKEY, lungimea 250mm-260mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 82 | Portac Mayo Hegar 205mm | Portac Mayo Hegar 205mm | 6: Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205 mm (+/- 5 mm), branșe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 83 | Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm | Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm | 6: Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-10mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 84 | Protecție pentru dinți | Protecție pentru dinți | 6: Protecție pentru dinți, din silicon, autoclavabilă. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 85 | Rașpă Putti 300mm | Rașpă Putti 300mm | 6: Rașpă Putti 300mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 86 | Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. | Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. | 6: Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 87 | Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. | Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. | 6: Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 88 | Tub aspirare laparoscopica 10mm | Tub aspirare laparoscopica 10mm | 6: Tub aspirare laparoscopica D-10mm: Lungimea minim 360 mm, bont, cu conector tip tata pentru tubul de aspiratie din polipropilen. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 89 | Tub de irigare aspirare laparoscopica | Tub de irigare aspirare laparoscopica | 6: Tub de irigare aspirare laparoscopica D- 5mm; L- 330 mm(+/-5mm), cu control biirecțional tip stopcock, cu orificii laterale la varf. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 90 | Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm | Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm | 6: Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru puncție diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, conector Luer. *Reutilizabil, material inox medical.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac Veress | Ac Veress | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26888.15
33100000-1 | 2 | Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm | Burghiu canulat l-300-320mm la diam. 4,5mm | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40000
33100000-1 | 3 | Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm | Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm | Bucată | 47 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23500
33100000-1 | 4 | Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm | Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm | Bucată | 77 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21175
33100000-1 | 5 | Burghiu l-300-320mm., la diametru 4,0 mm | Burghiu l-300-320mm., la diametru 4,0 mm | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6325
33100000-1 | 6 | Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm | Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm | Bucată | 57 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15675
33100000-1 | 7 | Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm | Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru 3,5mm | Bucată | 61 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30500
33100000-1 | 8 | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm | Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm | Bucată | 128 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35200
33100000-1 | 9 | Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm | Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm | Bucată | 131 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36025
33100000-1 | 10 | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm | Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4258.88
33100000-1 | 11 | Cirlig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm | Cirlig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm | Bucată | 54 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21391.02
33100000-1 | 12 | Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm | Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18329.6
33100000-1 | 13 | Clamă vasculară DE BAKEY, 45° | Clamă vasculară DE BAKEY, 45° | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3339.24
33100000-1 | 14 | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12369.28
33100000-1 | 15 | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20748.42
33100000-1 | 16 | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31867.5489
33100000-1 | 17 | Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm | Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24014.5
33100000-1 | 18 | Cleste(taietor)p/u brose | Cleste(taietor)p/u brose | Bucată | 46 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95235.64
33100000-1 | 19 | Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH, 315mm | Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH, 315mm | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3750.12
33100000-1 | 20 | Cuţit p/u amputaţie mic LANGENBERCH, 250mm | Cuţit p/u amputaţie mic LANGENBERCH, 250mm | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8510.85
33100000-1 | 21 | Cuţit p/u coaste, cartilaginos LANGENBERCH | Cuţit p/u coaste, cartilaginos LANGENBERCH | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4259.5
33100000-1 | 22 | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70164.48
33100000-1 | 23 | Disector cu cremalieră | Disector cu cremalieră | Bucată | 39 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40878.63
33100000-1 | 24 | Extractor de șuruburi deteriorate | Extractor de șuruburi deteriorate | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15870
33100000-1 | 25 | Fixator de os Farabeuf 270mm | Fixator de os Farabeuf 270mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23464
33100000-1 | 26 | Foarfece Boettcher p/u tonzilectomie | Foarfece Boettcher p/u tonzilectomie | Bucată | 29 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10440
33100000-1 | 27 | Foarfece chirurgical Kuper, 160mm | Foarfece chirurgical Kuper, 160mm | Bucată | 285 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75764.4
33100000-1 | 28 | Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm | Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe 170mm | Bucată | 224 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57061.76
33100000-1 | 29 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 180 mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 180 mm | Bucată | 158 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61645.28
33100000-1 | 30 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 250mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 250mm | Bucată | 101 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64816.75
33100000-1 | 31 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | Bucată | 69 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48026.76
33100000-1 | 32 | Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuțite, drepte, 13cm | Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuțite, drepte, 13cm | Bucată | 195 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24283.35
33100000-1 | 33 | Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm | Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm | Bucată | 138 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16891.2
33100000-1 | 34 | Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, 280 mm | Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, 280 mm | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 178334
33100000-1 | 35 | Foarfece KILNER(REGNER) 17-18 cm | Foarfece KILNER(REGNER) 17-18 cm | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4715.41
33100000-1 | 36 | Foarfece KLEINSASSER, drept | Foarfece KLEINSASSER, drept | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20916.66
33100000-1 | 37 | Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45ᵒ | Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45ᵒ | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62749.98
33100000-1 | 38 | Foarfece Metzenbaun endoscopic, 400 mm | Foarfece Metzenbaun endoscopic, 400 mm | Bucată | 32 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 299011.52
33100000-1 | 39 | Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat | Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3378.92
33100000-1 | 40 | Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm | Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm | Bucată | 87 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12180
33100000-1 | 41 | Foarfece Potts-De Martel 220mm | Foarfece Potts-De Martel 220mm | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9617.4
33100000-1 | 42 | Foarfece Potts-Smith 180mm | Foarfece Potts-Smith 180mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16595
33100000-1 | 43 | Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) | Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) | Bucată | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17077.5
33100000-1 | 44 | Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) | Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16445
33100000-1 | 45 | Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm | Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2760.48
33100000-1 | 46 | Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm | Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2760.48
33100000-1 | 47 | Împingător de nod extern | Împingător de nod extern | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11700
33100000-1 | 48 | Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate | Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30012.5
33100000-1 | 49 | Osteotom 16mm înclinată, bont | Osteotom 16mm înclinată, bont | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4968.8
33100000-1 | 50 | Osteotom 16mm, dreaptă, bont | Osteotom 16mm, dreaptă, bont | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4968.8
33100000-1 | 51 | Osteotom 30mm înclinată, bont | Osteotom 30mm înclinată, bont | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3726.6
33100000-1 | 52 | Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit | Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8074.3
33100000-1 | 53 | Osteotom 30mm, dreaptă, bont | Osteotom 30mm, dreaptă, bont | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1863.3
33100000-1 | 54 | Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit | Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1863.3
33100000-1 | 55 | Pensetă ALLIS-BABY | Pensetă ALLIS-BABY | Bucată | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4900
33100000-1 | 56 | Pensetă anatomica cu izolare | Pensetă anatomica cu izolare | Bucată | 89 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 221165
33100000-1 | 57 | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73251.76
33100000-1 | 58 | Pensetă anatomica STANDARD 250 | Pensetă anatomica STANDARD 250 | Bucată | 446 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35657.7
33100000-1 | 59 | Pensetă BRUNINGS-LUC 2 | Pensetă BRUNINGS-LUC 2 | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8100
33100000-1 | 60 | Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm | Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm | Bucată | 127 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18406.11
33100000-1 | 61 | Pensetă DE BAKEY | Pensetă DE BAKEY | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7039.15
33100000-1 | 62 | Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) | Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74880
33100000-1 | 63 | Pensetă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan | Pensetă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan | Bucată | 425 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57880.75
33100000-1 | 64 | Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm | Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm | Bucată | 135 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12577.95
33100000-1 | 65 | Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm | Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm | Bucată | 143 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15395.38
33100000-1 | 66 | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher) | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31159.95
33100000-1 | 67 | Pensetă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II | Pensetă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11155.55
33100000-1 | 68 | Pensetă nazală mușcătoare | Pensetă nazală mușcătoare | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51500
33100000-1 | 69 | Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm | Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23217.6
33100000-1 | 70 | Pensetă SATINSKY | Pensetă SATINSKY | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6714.82
33100000-1 | 71 | Pensetă tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure | Pensetă tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure | Bucată | 69 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 719885.97
33100000-1 | 72 | Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm | Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6520
33100000-1 | 73 | Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm | Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2625
33100000-1 | 74 | Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm | Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22368.48
33100000-1 | 75 | Pensetă Weil Blakesley 2 | Pensetă Weil Blakesley 2 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7685.12
33100000-1 | 76 | Pensetă Weil Blakesley 3 | Pensetă Weil Blakesley 3 | Bucată | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26897.92
33100000-1 | 77 | Port ac HALSEY 12 cm | Port ac HALSEY 12 cm | Bucată | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10248.39
33100000-1 | 78 | Port ac HEGAR-MAYO 16-17 cm | Port ac HEGAR-MAYO 16-17 cm | Bucată | 64 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37120
33100000-1 | 79 | Port ac HEGAR-MAYO 18-19 cm | Port ac HEGAR-MAYO 18-19 cm | Bucată | 83 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53950
33100000-1 | 80 | Port ac HEGAR-MAYO 22-23 cm | Port ac HEGAR-MAYO 22-23 cm | Bucată | 66 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56100
33100000-1 | 81 | Portac DE BAKEY 250mm | Portac DE BAKEY 250mm | Bucată | 72 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61138.8
33100000-1 | 82 | Portac Mayo Hegar 205mm | Portac Mayo Hegar 205mm | Bucată | 307 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40680.57
33100000-1 | 83 | Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm | Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91924.2
33100000-1 | 84 | Protecție pentru dinți | Protecție pentru dinți | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7425.6
33100000-1 | 85 | Rașpă Putti 300mm | Rașpă Putti 300mm | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4830.8
33100000-1 | 86 | Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. | Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. | Bucată | 325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63375
33100000-1 | 87 | Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. | Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. | Bucată | 335 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65325
33100000-1 | 88 | Tub aspirare laparoscopica 10mm | Tub aspirare laparoscopica 10mm | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 199323.6
33100000-1 | 89 | Tub de irigare aspirare laparoscopica | Tub de irigare aspirare laparoscopica | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 94467.24
33100000-1 | 90 | Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm | Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm | Bucată | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23860.2
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 3955142.9189

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________