## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală) | Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală) (002547) | 6: Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală). 23G x 2⅜'', Ø 0,60 x 60 mm
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură | Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548) | 6: Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549) | 6: Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550) | 6: Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560) | 6: Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561) | 6: Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 3 | Ac pentru amniocenteză 18G | Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562) | 6: Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563) | 6: Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (002564) | 6: Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 150mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565) | 6: Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566) | 6: Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 220mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567) | 6: Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 4 | Ac pentru amniocenteză 20G | Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (002568) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (002569) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (002570) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (002571) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 180mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm (002573) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 5 | Ac pentru anestezie epidurală | Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 | 6 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583) | 6: Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584) | 6: Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585) | 6: Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G (002586) | 6: Dimensiune ac: 20G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587) | 6: Dimensiune ac: 22G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 | 7 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 22Gx0,7mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 | 8 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 20G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 22G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 | 9 | Ac pentru cameră implantabilă | Ac pentru cameră implantabilă (002598) | 6: Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC
33100000-1 | 10 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (002599) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 15mm (002600) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 15mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (002601) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 20mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 25mm (002602) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 | 11 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm (002604) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 15mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm (002605) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 20mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm (002606) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 | 12 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 12mm (002607) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 12mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 15mm (002608) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 15mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (002610) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 | 13 | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 14 | Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat | Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 15 | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 16 | Ac pentru puncție hepatică 18G, automat | Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 17 | Ac pentru puncție lombară 18 G | Ac pentru puncție lombară 18 G (002618) | 6: Ac pentru puncție lombară 18 G
33100000-1 | 18 | Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm | Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (002621) | 6: Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual
33100000-1 | 19 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm (002625) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 14 G x 35-70mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 20 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm (002626) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 21 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 22 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 23 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 24 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 25 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm (002631) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 26 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632) | 6: G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633) | 6: G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634) | 6: G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635) | 6: G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636) | 6: G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637) | 6: G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638) | 6: G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 27 | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639) | 6: 1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640) | 6: 1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (002641) | 6: 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G (002642) | 6: 1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G (002643) | 6: 1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 | 28 | Ac pentru stiloul de insulină | Ac pentru stiloul de insulină 4mm (002647) | 6: Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 4mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru stiloul de insulină 6mm (002648) | 6: Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 6mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru stiloul de insulină 8mm (002649) | 6: Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 8mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.
33100000-1 | 29 | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650) | 6: G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651) | 6: G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652) | 6: G15. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual
33100000-1 | 30 | Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură | Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură (002667) | 6: Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu 2 curburi, în formă de ”S„ cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.
33100000-1 | 31 | Ace de sutură post -mortem cu o curbură | Ace de sutură post -mortem cu o curbură (002668) | 6: Ace de sutură post -mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.
33100000-1 | 32 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie 15mm (002673) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie 20mm (002674) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie 25mm (002675) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 33 | Ansa pentru polipectomie EGDS | Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 34 | Ansa pentru rezecție | Ansa pentru rezecție (002679) | 6: Ansa pentru rezecție monopolară 22Fr 12/30⁰ Richard Wolf / 8422,351
33100000-1 | 35 | Ansa polipectomie | Ansa polipectomie (002680) | 6: Ansa polipectomie, ovală, cu "dinți' pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm
33100000-1 | 36 | Ansa polipectomie ovală cu ac | Ansa polipectomie ovală cu ac (002681) | 6: Ansa polipectomie ovală cu ac, diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canulă 0.7 mm, ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm (± 10cm). (gastro-colono.)
33100000-1 | 37 | Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) (002682) | 6: Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm)
33100000-1 | 38 | Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală | Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală (002937) | 6: Citoperiuțe sterile, cu tăietura unilaterală. Ambalat individual
33100000-1 | 39 | Lentă pentru suspendarea vaselor | Lentă pentru suspendarea vaselor (003058) | 6: Lungimea - 70-75mm. Lățimea - 3-4mm. Material Polymed, steril
33100000-1 | 40 | Lingurița Folkman | Lingurița Folkman (003059) | 6: Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual
33100000-1 | 41 | Oglindă proctoscopică | Oglindă proctoscopică (003128) | 6: Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.
33100000-1 | 42 | Pară de cauciuc 30 ml | Pară de cauciuc 30 ml (003151) | 6: Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc
33100000-1 | 43 | Pensă pentru biopsie | Pensă pentru biopsie (003152) | 6: Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm
33100000-1 | 44 | Periuță citologică | Periuță citologică (003155) | 6: 1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrash. 2.Capentrul periei tip rimel: lungimea 20mm (± 0,5mm), fir de nailon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (± 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (± 10mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm (± 0, 5mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fără taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE.
33100000-1 | 45 | Periuță citologică Cervex Brush | Periuță citologică Cervex Brush (003156) | 6: Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.
33100000-1 | 46 | Periuță citologică pentru bronhoscop | Periuță citologică pentru bronhoscop (003157) | 6: Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm
33100000-1 | 47 | Periuță citologică sterilă | Periuță citologică sterilă (003158) | 6: Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.
33100000-1 | 48 | Piesă bucală | Piesă bucală (003160) | 6: Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal.
33100000-1 | 49 | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm (003258) | 6: Salfete imbibate cu alcool 70% în stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 bucată.
33100000-1 | 50 | Set clismă unică folosință | Set clismă unică folosință (003316) | 6: Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conţine 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării
33100000-1 | 51 | Set ginecologic | Set ginecologic L (003350) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 |  |  | Set ginecologic M (003351) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 |  |  | Set ginecologic S (003352) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 52 | Set mucosectomie | Set mucosectomie (003368) | 6: Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm
33100000-1 | 53 | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR (003369) | 6: Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare
33100000-1 | 54 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei | Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476) | 6: Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului
33100000-1 | 55 | Speculă ginecologică tip Cusco | Speculă ginecologică tip Cusco L (003520) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 |  |  | Speculă ginecologică tip Cusco M (003521) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 |  |  | Speculă ginecologică tip Cusco S (003522) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 | 56 | Speculă rectală de unică folosință | Speculă rectală de unică folosință (003523) | 6: Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic
33100000-1 | 57 | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) (003525) | 6: Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR). Steril, de unică folosință. Conexiunea puternica intre tubul de silicon și sonda metalica. (1)Mărimea la sonda metalica-80mm lungimea și diametru de 0.8mm. (2) Mărimea la sonda metalica- 53mm lungimea și diametru de 0.4 mm. Vârf rotunjit atraumatic. Opțiune PVP pentru un drenaj superior al lacrimilor. Indicat pentru adulți.
33100000-1 | 58 | Sterilete | Sterilete (003563) | 6: TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018
33100000-1 | 59 | Tampoane impregnate cu alcool (large size) | Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579) | 6: 1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.
33100000-1 | 60 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580) | 6: 1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.
33100000-1 | 61 | Tampoane sterile fără alcool 60x60mm | Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (003581) | 6: Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți
33100000-1 | 62 | Tampon absorbabil 10cm x 10cm | Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582) | 6: Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+-1cm), din bumbac
33100000-1 | 63 | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583) | 6: Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+-0,5cm), din bumbac
33100000-1 | 64 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (003584) | 6: Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neţesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 65 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (003585) | 6: Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material neţesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 66 | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (003586) | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a) steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod 10%, concentraţia iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică,
33100000-1 | 67 | Tampon steril fără alcool 60x30mm | Tampon steril fără alcool 60x30mm (003587) | 6: Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set
33100000-1 | 68 | Test pentru sarcina HCG | Test pentru sarcina HCG (003589) | 6: Teste pentru determinarea sarcinii. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic.
33100000-1 | 69 | Trusă toracenteză (Pneumocath set) | Trusă toracenteză (Pneumocath set) (003590) | 6: Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlih. Adaptor cu robinet tridirecțional
33100000-1 | 70 | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle (003696) | 6: Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală) | Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală) (002547) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83360
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură | Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548) | Bucată | 930520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 465260
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560)
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561)
33100000-1 | 3 | Ac pentru amniocenteză 18G | Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562) | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15780
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563)
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (002564)
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566)
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567)
33100000-1 | 4 | Ac pentru amniocenteză 20G | Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (002568) | Bucată | 5256 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 770276
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (002569)
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (002570)
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (002571)
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572)
33100000-1 |  |  | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm (002573)
33100000-1 | 5 | Ac pentru anestezie epidurală | Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579) | Bucată | 10820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 216400
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580)
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)
33100000-1 | 6 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583) | Bucată | 2316 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 244338
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G (002586)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587)
33100000-1 | 7 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588) | Bucată | 8288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2507120
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592)
33100000-1 | 8 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593) | Bucată | 8880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2566320
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596)
33100000-1 |  |  | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597)
33100000-1 | 9 | Ac pentru cameră implantabilă | Ac pentru cameră implantabilă (002598) | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70308
33100000-1 | 10 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (002599) | Bucată | 2440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 208986
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 15mm (002600)
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (002601)
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 25mm (002602)
33100000-1 | 11 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 256950
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm (002604)
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm (002605)
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm (002606)
33100000-1 | 12 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 12mm (002607) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34260
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 15mm (002608)
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)
33100000-1 |  |  | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (002610)
33100000-1 | 13 | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17325.6
33100000-1 | 14 | Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat | Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4331.4
33100000-1 | 15 | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43314
33100000-1 | 16 | Ac pentru puncție hepatică 18G, automat | Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43314
33100000-1 | 17 | Ac pentru puncție lombară 18 G | Ac pentru puncție lombară 18 G (002618) | Bucată | 52 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1950
33100000-1 | 18 | Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm | Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (002621) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 880.72
33100000-1 | 19 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm (002625) | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14668.8
33100000-1 | 20 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm (002626) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9779.2
33100000-1 | 21 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9779.2
33100000-1 | 22 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628) | Bucată | 4092 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500206.08
33100000-1 | 23 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9779.2
33100000-1 | 24 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630) | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30134.4
33100000-1 | 25 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm (002631) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9779.2
33100000-1 | 26 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632) | Bucată | 85500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 514129
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)
33100000-1 | 27 | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639) | Bucată | 79760 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 520035.2
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640)
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (002641)
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G (002642)
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G (002643)
33100000-1 | 28 | Ac pentru stiloul de insulină | Ac pentru stiloul de insulină 4mm (002647) | Bucată | 72680 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41427.6
33100000-1 |  |  | Ac pentru stiloul de insulină 6mm (002648)
33100000-1 |  |  | Ac pentru stiloul de insulină 8mm (002649)
33100000-1 | 29 | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650) | Bucată | 1960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 307288.8
33100000-1 |  |  | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651)
33100000-1 |  |  | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)
33100000-1 | 30 | Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură | Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură (002667) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11333.36
33100000-1 | 31 | Ace de sutură post -mortem cu o curbură | Ace de sutură post -mortem cu o curbură (002668) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21333.36
33100000-1 | 32 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie 15mm (002673) | Bucată | 1996 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 403192
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)
33100000-1 | 33 | Ansa pentru polipectomie EGDS | Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676) | Bucată | 1456 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 307216
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)
33100000-1 | 34 | Ansa pentru rezecție | Ansa pentru rezecție (002679) | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 195000
33100000-1 | 35 | Ansa polipectomie | Ansa polipectomie (002680) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77266.8
33100000-1 | 36 | Ansa polipectomie ovală cu ac | Ansa polipectomie ovală cu ac (002681) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 299000
33100000-1 | 37 | Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) (002682) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 79834
33100000-1 | 38 | Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală | Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală (002937) | Bucată | 7600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9120
33100000-1 | 39 | Lentă pentru suspendarea vaselor | Lentă pentru suspendarea vaselor (003058) | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47004
33100000-1 | 40 | Lingurița Folkman | Lingurița Folkman (003059) | Bucată | 130860 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130860
33100000-1 | 41 | Oglindă proctoscopică | Oglindă proctoscopică (003128) | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 190020
33100000-1 | 42 | Pară de cauciuc 30 ml | Pară de cauciuc 30 ml (003151) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13336
33100000-1 | 43 | Pensă pentru biopsie | Pensă pentru biopsie (003152) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 225000
33100000-1 | 44 | Periuță citologică | Periuță citologică (003155) | Bucată | 16000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17600
33100000-1 | 45 | Periuță citologică Cervex Brush | Periuță citologică Cervex Brush (003156) | Bucată | 448800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 538560
33100000-1 | 46 | Periuță citologică pentru bronhoscop | Periuță citologică pentru bronhoscop (003157) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 132000
33100000-1 | 47 | Periuță citologică sterilă | Periuță citologică sterilă (003158) | Bucată | 166000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 182600
33100000-1 | 48 | Piesă bucală | Piesă bucală (003160) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13336
33100000-1 | 49 | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm (003258) | Bucată | 2699320 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 755809.6
33100000-1 | 50 | Set clismă unică folosință | Set clismă unică folosință (003316) | Bucată | 2800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70000
33100000-1 | 51 | Set ginecologic | Set ginecologic L (003350) | Bucată | 561940 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4596669.2
33100000-1 |  |  | Set ginecologic M (003351)
33100000-1 |  |  | Set ginecologic S (003352)
33100000-1 | 52 | Set mucosectomie | Set mucosectomie (003368) | Bucată | 48 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 380000.16
33100000-1 | 53 | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR (003369) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.8
33100000-1 | 54 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei | Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476) | Bucată | 10620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 449332.2
33100000-1 | 55 | Speculă ginecologică tip Cusco | Speculă ginecologică tip Cusco L (003520) | Bucată | 1206240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3869381.6
33100000-1 |  |  | Speculă ginecologică tip Cusco M (003521)
33100000-1 |  |  | Speculă ginecologică tip Cusco S (003522)
33100000-1 | 56 | Speculă rectală de unică folosință | Speculă rectală de unică folosință (003523) | Bucată | 3200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40000
33100000-1 | 57 | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) (003525) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133333.6
33100000-1 | 58 | Sterilete | Sterilete (003563) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16668
33100000-1 | 59 | Tampoane impregnate cu alcool (large size) | Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579) | Bucată | 215852 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1873595.36
33100000-1 | 60 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580) | Bucată | 86992 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 568057.76
33100000-1 | 61 | Tampoane sterile fără alcool 60x60mm | Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (003581) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16672
33100000-1 | 62 | Tampon absorbabil 10cm x 10cm | Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582) | Bucată | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30800
33100000-1 | 63 | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583) | Bucată | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
33100000-1 | 64 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (003584) | Bucată | 1600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 65 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (003585) | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105000
33100000-1 | 66 | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (003586) | Bucată | 80000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62400
33100000-1 | 67 | Tampon steril fără alcool 60x30mm | Tampon steril fără alcool 60x30mm (003587) | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7842
33100000-1 | 68 | Test pentru sarcina HCG | Test pentru sarcina HCG (003589) | Bucată | 20720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60088
33100000-1 | 69 | Trusă toracenteză (Pneumocath set) | Trusă toracenteză (Pneumocath set) (003590) | Bucată | 1092 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 532350
33100000-1 | 70 | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle (003696) | Bucată | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18810
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 26094568.2

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________