CAIET DE SARCINI

(documentatie standart) pentru elaborarea proectului de lucru

Tema de proiectare

| Nr d/o | Denumirea obiectului | Proiectarea racordării si alimentarea cu gaz a imobilului SAMU Glodeni str.Triculorului 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar | IMSP CNAMUP, mun.Chișinău, str.C. Vârnav, 16 |
| 2 | Temei pentru proiectare | Necesitatea de alimentare cu gaz SAMU Glodeni or.Glodeni str.Triculorului 2 |
| 3 | În baza căror documente se efectuează proiectarea | Aviz de racordare nr.04-04/231 din 19 Martie 2019 |
| 4 | Adresa obiectului | Or. Glodeni str. Triculorului 2 |
| 5 | Proiectul trebuie să prevadă |  |

1.  Proectarea racordarii  la  retieaua  de  gaz  SAMU  Glodeni or. Glodeni str.Triculorului 2                                                                     2. Prospectiuni  gheodezice.                                                                                                                                  3. Retea subterana de  presiune  medie                                                                                                               4. Scaf  cu  reglator  de  presiune  cu  debitul  de  la   4m3/h                                                                                  5. Retea  de  presiune  joasa                                                                                                                                 6. Casangerie,  cazan 32  KW    1buc.  pentru  incalzire  si alimentare  cu  apa  calda                                                        7. Sistemul  de  incalzire   S=220 m2                                                                                                                    8. Sistemul   de  apa   calda                                                                                                                                      9. Sistemul    de   alimentare    a   casangeriei  cu apa  rece                                                                                 10. Sistemul  de   automatizare                                                                                                                               11. Elaborarea   devizului   de  cheltueli (valoarea  obectului)   in  preturile actuale                                           12.Verificarea proectului  si  devizului                                                                                                                  13.Expertiza  proectului