## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 (repetat 6) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 2 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 3 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 6: Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ înzestrate cu 3 buzunare pe cămașă și pantalonii cu cordon în talie. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 4 | Mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică | Mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică | 6: Flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică. Flaconul să conțină 15-25 ml mediu, steril.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
3310000-1 | 5 | Mediu Saburaud pentru testare fungică. | Mediu Saburaud pentru testare fungică. | 6: Flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Flaconul să conțină 15-25 ml mediu, steril.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
3310000-1 | 6 | Flacoane pentru culturi celulare 75 cm2 | Flacoane pentru culturi celulare 75 cm2 | 6: Flacoane de culturi celulare cu suprafața pebtru cultură de 75 cm2, prelucrată după tipul Nunc©, cu capac ventilat. Împachetat steril câte 10 bucăți în ambalaj.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | chiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 (repetat 6) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | Buc. | 4: 500; 9: o singură tranșă septembrie | 10766.5805
3310000-1 | 2 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | Buc. | 4: 500; 9: o singură tranșă septembrie | 10766.5805
3310000-1 | 3 | Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Buc. | 4: 200; 9: o singură tranșă septembrie | 4306.6322
3310000-1 | 4 | Mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică | Mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică | flacoane | 4: 300; 9: o singură tranșă septembrie | 3930
3310000-1 | 5 | Mediu Saburaud pentru testare fungică | Mediu Saburaud pentru testare fungică | flacoane | 4: 200; 9: o singură tranșă septembrie | 2518
3310000-1 | 6 | Flacoane pentru culturi celulare 75 cm2 | Flacoane pentru culturi celulare 75 cm2 | Buc | 4: 100; 9: o singură tranșă septembrie | 1811.2005
34098.9937

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________