| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil |  |  |  | Ambalaj original puritate ≥99,8 ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 2 Acid percloric |  |  |  | Ambalaj original puritate ≥99,5 |  |  |
| LOT 3 Acetat de sodiu trihidrat |  |  |  | Ambalaj original, puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 4 Cloramina T (N -clor-p-toluen sulfonamida trihidrat) |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≥ 99,5%,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 5 STEARIC ACID for synthesis ( MRC grasime) certify trasabil |  |  |  | Ambalaj original puritate ≥99,9 cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 6 Potassium dichromate 99,9 cu certificat trasabil |  |  |  | Ambalaj original puritate ≥99,9 ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 7 Propilen glicol |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 8 Sodiu tetraborate decahydrate ACS reagent, cu certificat trasabil |  |  |  | Ambalaj original puritate ≥99,9 ,cu certificat trasabil |  |  |
| LOT 9 Sulfat de zinc heptahidrat ZnSO4 x 7 H2O |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 10 Sulfat de sodiu anhidru |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 11 Acid sulfuric |  |  |  | Ambalaj original 1,8 kg puritate ≥ 98,0 % |  |  |
| Lot 12 Alcool izoamilic |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 13 Acetat de zinc |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 14 Eter dietilic |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 15 Iodura de potasiu |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,8 % |  |  |
| LOT 16 Rosu de Congo |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 17 Lichid de racire baie cryoscop |  |  |  | Ambalaj original |  |  |
| LOT 18 Solutie de calibrare “A” 0,000°C, pentru cryoscop |  |  |  | Ambalaj original Solutie de calibrare “A” 0,000°C± 0,0003°C Cu certificat |  |  |
| LOT 19 Solutie de calibrare “B” (– 0,557°C) pentru cryoscop |  |  |  | Ambalaj original Solutie de calibrare “B” 0,557°C± 0,0005°C Cu certificat |  |  |
| LOT 20 Kaliu natriu tartrat |  |  |  | Ambalaj original puritate≥ 99,5 % |  |  |
| LOT 21 Dozator (Pipette Controller) |  |  |  | Pentru pipete din sticla si plastic de la 0,1 la 100 ml Viteza de distribuire: 50 ml in mai putin de 10 secunde Temperatura de funcționare și încărcare: +10 °C până la + 35 °C Aproximativ opt ore de dozare continuă (cu pipetă de 10 ml) fără reîncărcare Controlul contaminării - filtru cu membrană înlocuibil pentru a minimiza riscul de contaminare Setarea vitezei - reglarea vitezei de pipetare pe vâscozitatea probei cu 3 viteze selectabile Conul pipetei autoclavabil (120°C / 15 min) UV rezistenta Bateria inclusa: Baterie nichel metal hidrură 2,4 V / 700 mAh Fiecare dozator de pipetă trebuie sa fie insotit de baterie nichel-hidrură metalică, 2 capace pentru baterii, suport de perete, încărcător dispozitiv (100 - 240 V; 50/60 Hz) și 2 filtre cu membrană sterile de rezervă de 0,2 µm |  |  |
| LOT 22 Cinoxacin |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 23 Fleroxacin |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 24 Lomefloxacin |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 25 Sparafloxacin |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 26 Oleandromicin |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 27 Gamitromicina |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| Lot 28 Neospiramicina |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| Lot 29 Tylosin 3-Acetate |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 30 Moxidectin |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 31 Ivemectin |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 32 Albendazol sulfoxide |  |  |  | Puritatea ≥96.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 33 Ractopamina D6 |  |  |  | Puritatea ≥95.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 34 Isoxsuprine d6 |  |  |  | Puritatea ≥95.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 35 Roxithromicina d7 |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 36 Prednisolone d8 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 37 Cortisone d8 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 38 Dexamethasone d5 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 39 Isoflupredone d3 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 40 Monensin |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 41 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxilic-acid (MQCA reziduu marker pu olanquinox) |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 42 2-Quinoxaline-Carboxylic Acid (QCA reziduu marker pu carbadox) |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 43 Quinoxaline-2-Carboxylic Acid d4 (QCA d4) |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| Lot 44 Triamcinolone acetonid d6 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| Lot 45 Material de referinta CRM CE 278k |  |  |  | Cu continut de Cd, Pb, As, Hg Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 46 Acid ascorbic |  |  |  | Puritatea ≥99.7%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| Lot 47 Iodura de potasiu |  |  |  | Puritatea ≥99.5%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 48 Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid |  |  |  | hypergrade for LC-MS, Ambalaj original, certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 49 Tert-butyl-methyl ether |  |  |  | Ambalaj original puritatea≥99.0% |  |  |
| LOT 50 Trizma base |  |  |  | Puritatea ≥99.7%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 51 Set frite pentru pompa |  |  |  | Frite pentru filtrul de evacuare a pompei Agilent 1290, compatibil cu pompa Agilent 1290, 2 buc in set. |  |  |
| LOT 52 Kit filtru in linie, pentru pompa Agilent 1260/1290 |  |  |  | Kit filtru in linie, pentru pompa Agilent 1260/1290, ce include: ansamblu filtru în linie din otel inox, capilar 0.17 mm x 90 mm, clemă pentru filtru in linie. |  |  |
| LOT 53 Conector impreună cu filtru-restrictor VGA-77 |  |  |  | Conector impreună cu filtru-restrictor VGA-77 compatibil cu modulul de hidruri Agilent VGA-77. |  |  |
| LOT 54 Purtător de Seringă pentru Autosampler Agilent |  |  |  | Purtător de Seringă original, compatibil cu Autosamplerul lichid model Agilent 7693A |  |  |
| LOT 55 Tuburi de digestie (reactie) Compatibile cu Microunda de digestie/extracție/sinteză tip MASTER SINEO |  |  |  | Tip: GP-100 Material: TFM Volum: 100ml Presiunea: max 15Mpa Temperatura max 3100C |  |  |
| LOT 56 filtre PVDF de 0.45 µm de 13mm |  |  |  | Seringe filters diameter 4mm, membrane: 0.45 µm PVDF, 13mm |  |  |
| LOT 57 Insertii de sticla 250ul pentru vialuri |  |  |  | Insertie pentru vial 250 µl, sticla cu picioare polimerice dimensiunea insertiei 5.6 x 30 mm, 100 buc in set |  |  |
| LOT 58 Coloană ZORBAX Eclipse Plus C18 2.1x50mm 1.8-Micron |  |  |  | Coloană ZORBAX Rapid Resolution Eclipse Plus C18, 95 Å, 2.1 x 50 mm, 1.8 µm. Compatibil cu sistemele Agilent LCMS 6470 si Ultivo. |  |  |
| LOT 59 Kit pu determinarea Alfatoxinei B1 |  |  |  | Placa pu determinarea aflatoxinei B1: 1 x 96 teste (8 godeuri x 12 benzi). Alfatoxin B1 standarde: 0.0 µg/ml – 1.3 ml; 1.0 µg/ml – 1.3ml; 5.0 µg/ml l – 1.3ml; 10.0 µg/ml – 1.3ml ; 20.0 µg/ml – 1.3ml 50.0 µg/ml – 1.3ml Wash buffer salt Tween Conjugate – 6.0 ml Antibody – 6 ml Substrate /Chromogen – 10ml Stop solution– 14ml Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 70-120% Limita de detectie: Cereals – 1 ppb Feed – 4 ppb Matrice: cereale, furaje |  |  |
| LOT 60 Kit pu determinare Ochratoxin A |  |  |  | Placa pu determinarea aflatoxinei B1: 1 x 96 teste (8 godeuri x 12 benzi). ECO extractor – 2x 120ml standarde: 0.0 µg/L – 1.3 ml; 0.03 µg/L – 1.3ml; 0.1 µg/L – 1.3ml; 0.3 µg/L – 1.3ml ; 1.0 µg/L – 1.3ml 3.0 µg/L – 1.3ml Wash buffer salt Tween Conjugate – 6.0 ml Substrate /Chromogen – 13ml Stop solution– 14ml Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 70-120% Limita de detectie: Corn/Wheat – 0.5 ppb Barley – 0.4 ppb Rye – 1.2 ppb Rice – 0.8 ppb Feed – 1.6 ppb Matrice: porumb, grâu, orz, secară, orez, furaje |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 LOT 1 ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil g 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2 Acid percloric L 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 3 Acetat de sodiu trihidrat kg 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 4 Cloramina T (N -clor-p-toluen sulfonamida trihidrat) kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 5 STEARIC ACID for synthesis ( MRC grasime) certify trasabil g 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 6 Potassium dichromate 99,9 cu certificat trasabil g 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 7 Propilen glicol l 2,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 8 Sodiu tetraborate decahydrate ACS reagent, cu certificat trasabil g 25 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 9 Sulfat de zinc heptahidrat ZnSO4 x 7 H2O kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 10 Sulfat de sodiu anhidru kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 11 Acid sulfuric L 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 12 Alcool izoamilic L 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 13 Acetat de zinc kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 14 Eter dietilic L 15 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 15 Iodura de potasiu kg 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 16 Rosu de Congo g 25 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 17 Lichid de racire baie cryoscop L 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 18 Solutie de calibrare “A” 0,000°C, pentru cryoscop ml 250 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 19 Solutie de calibrare “B” (– 0,557°C) pentru cryoscop ml 250 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 20 Kaliu natriu tartrat kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 21 Dozator (Pipette Controller) buc 7 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 22 Cinoxacin mg 200 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 23 Fleroxacin mg 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 24 Lomefloxacin mg 250 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 25 Sparafloxacin mg 250 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 26 Oleandromicin mg 25 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 27 Gamitromicina mg 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 28 Neospiramicina mg 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 29 Tylosin 3-Acetate mg 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 30 Moxidectin mg 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 31 Ivemectin mg 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 32 Albendazol sulfoxide mg 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 33 Ractopamina D6 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 34 Isoxsuprine d6 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 35 Roxithromicina d7 mg 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 36 Prednisolone d8 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 37 Cortisone d8 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 38 Dexamethasone d5 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 39 Isoflupredone d3 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 40 Monensin mg 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 41 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxilic-acid (MQCA reziduu marker pu olanquinox) mg 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 42 2-Quinoxaline-Carboxylic Acid (QCA reziduu marker pu carbadox) mg 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 43 Quinoxaline-2-Carboxylic Acid d4 (QCA d4) mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 44 Triamcinolone acetonid d6 mg 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 45 Material de referinta CRM CE 278k kg 0.01 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 46 Acid ascorbic kg 0.5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 47 Iodura de potasiu kg 0.2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 48 Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid L 10.0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 49 Tert-butyl-methyl ether L 15.0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 50 Trizma base kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 51 Set frite pentru pompa set 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 52 Kit filtru in linie, pentru pompa Agilent 1260/1290 set 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 53 Conector impreună cu filtru-restrictor VGA-77 buc 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 54 Purtător de Seringă pentru Autosampler Agilent buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 55 Tuburi de digestie (reactie) Compatibile cu Microunda de digestie/extracție/sinteză tip MASTER SINEO buc 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 56 filtre PVDF de 0.45 µm de 13mm Buc. 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 57 Insertii de sticla 250ul pentru vialuri set 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 58 Coloană ZORBAX Eclipse Plus C18 2.1x50mm 1.8-Micron buc 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 59 Kit pu determinarea Alfatoxinei B1 set 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 60 Kit pu determinare Ochratoxin A set 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)