CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reparatia capitala a retelelor ingineresti si renovarea spatiilor sanitare a cladirii administrative al SIS al RM amplasata in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

EEF/IEI: Echipament electric de forta. Iluminat electric interior

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. IRD existent			
1	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C20A)	buc	3,00	
		1.2. PDI1			
2	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,00	
3	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	1,00	
4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/10мА)	buc	1,00	
5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	1,00	
6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C10A)	buc	1,00	
7	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 10910)	buc	1,00	
8	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1308	buc	1,00	
		1.3. PDI2			
9	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,00	
10	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	1,00	
11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/10мА)	buc	1,00	
12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	1,00	
13	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/C6A)	buc	1,00	
14	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМ20-20)	buc	1,00	
		1.4. PDI3...PDI12			
15	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31)	buc	10,00	
16	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	10,00	
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/10мА)	buc	10,00	
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	10,00	
		1.5. PD-Pt			
19	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМП-2-0 У2 УХЛ3 IP54)	buc	1,00	
20	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	1,00	
21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	3,00	
22	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/С10A)	buc	1,00	
23	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/С6A)	buc	1,00	
		1.6. Montare			
24	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2)	100 m	6,20	
25	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*2.5mm2)	100 m	1,35	
26	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*2.5mm2)	100 m	0,25	
27	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*4mm2)	100 m	1,35	
28	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (PVngd-1 sect. 1*4 mm2)	100 m	0,30	
29	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (PVngd-1 sect. 1*10 mm2)	100 m	0,20	
30	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 15 mm	100 m	5,70	
31	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	1,20	
32	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	0,90	
33	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 15 mm	100 m	0,03	
34	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	0,01	
35	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior 20 mm (cu izolatia PVC)	100 m	0,04	
36	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (Corp de iluminat cu bec LED 18W 1600lm 4000K IP44 Clarimo 230V Titan sau analogic)	100 buc	0,08	
37	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat cu bec LED 13W 1000lm 4000K IP44 Philips SLIM DN135B sau analogic)	100 buc	0,85	
38	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat cu bec LED 7W 455lm 4000K IP20 Arte Lamp Samu sau analogic)	100 buc	0,18	
39	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A 220V IP23)	100 buc	0,13	
40	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A 220V IP20)	100 buc	0,02	
41	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (10A 220V IP20)	100 buc	0,12	
42	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (10A 220V IP44)	100 buc	0,01	
43	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (10A 220V IP44)	100 buc	0,01	
44	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata (16A 250V IP44)	100 buc	0,12	
45	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori 220/24V 250W IP54	buc	1,00	
46	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu capac (IP31)	buc	30,00	
47	10-01-038-08
	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept 35*50*3000mm cu capac	m	45,00	
48	10-01-038-07
	Jgheaburi metalice aeriane: Console pentru jgheab 100mm	buc	25,00	
49	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Senzor de miscare 360* 220V IP44 Legrand L048821 sau analogic)	buc	12,00	
		1.7. Materiale			
50	
	Cablu VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2	m	620,00	
51	
	Cablu VVGng-LS-0.66 3*2.5mm2	m	135,00	
52	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*2.5mm2	m	25,00	
53	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*4mm2	m	135,00	
54	
	Fir electric PVngd-1 sect. 1*4 mm2	m	30,00	
55	
	Fir electric PVngd-1 sect. 1*10 mm2	m	20,00	
56	
	Teava PVC d=15mm.	m	570,00	
57	
	Teava PVC d=20mm	m	120,00	
58	
	Teava PVC d=25mm	m	90,00	
59	
	Teava din otel d=15mm	m	3,00	
60	
	Teava din otel d=20mm	m	1,00	
61	
	Furtun metalic flexibil cu izolatia PVC d=20mm	m	4,00	
62	
	Corp de iluminat cu bec LED 18W 1600lm 4000K IP44 Clarimo 230V Titan (sau analogic)	buc	8,00	
63	
	Corp de iluminat cu bec LED 13W 1000lm 4000K IP44 Philips SLIM DN135B (sau analogic)	buc	85,00	
64	
	Corp de iluminat cu bec LED 7W 455lm 4000K IP20 Arte Lamp Samu (sau analogic)	buc	18,00	
65	
	Intrerupator unitar interior 10A 220V IP23	buc	13,00	
66	
	Intrerupator unitar interior 10A 220V IP20	buc	2,00	
67	
	Intrerupator dublu interior 10A 220V IP20	buc	12,00	
68	
	Intrerupator unitar exterior 10A 220V IP44	buc	1,00	
69	
	Intrerupator dublu exterior 10A 220V IP44	buc	1,00	
70	
	Priza exterioara 16A 250V IP44 	buc	12,00	
71	
	Cutie cu transformator 220/24V 250W IP54	buc	1,00	
72	
	Cutie de distributie cu capac IP31	buc	30,00	
73	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	27,00	
74	
	Jgheab metalic 35*50*3000mm	m	45,00	
75	
	Capac pentru jgheab metalic	m	45,00	
76	
	Consola pentru jgheab 100mm	buc	25,00	
		1.8. Demontare			
77	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	55,00	
78	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	30,00	
		2. Utilaj			
		2.1. IRD existent 			
79	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A IEK	buc	3,00	
		2.2. PDI1			
80	
	Cutie pentru automate ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
81	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	1,00	
82	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/10мА IEK	buc	1,00	
83	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	1,00	
84	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A IEK	buc	1,00	
85	
	Contactor 220V KMИ 10910 IEK	buc	1,00	
86	
	Releu termic de suprasarcina 2,5-4A РТИ 1308 IEK	buc	1,00	
		2.3. PDI2			
87	
	Cutie pentru automate ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
88	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	1,00	
89	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/10мА IEK	buc	1,00	
90	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	1,00	
91	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A IEK	buc	1,00	
92	
	Contactor KM20-20 IEK	buc	1,00	
		2.4. PDI3...PDI12			
93	
	Cutie pentru automate ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK	buc	10,00	
94	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	10,00	
95	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/10мА IEK	buc	10,00	
96	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	10,00	
		2.5. PD-Pt			
97	
	Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-2-0 У2 IP54 IEK	buc	1,00	
98	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	1,00	
99	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	3,00	
100	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A IEK	buc	1,00	
101	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A IEK	buc	1,00	
		2.6. Senzori			
102	
	Senzor de miscare 360* 220V IP44 L048821 Legrand (sau analogic)	buc	12,00