| Implementarea masurilor de termoizolare a peretilor blocului locativ din mun. Chisinau, sect. Buiucani, str. Calea Iesilor 51/5 | Anexa 1 a Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

Modernizare ascensor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări (inclusiv, materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice) | U.M. | Conform cantităților din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MRAsA02E |  |  | Înlocuirea troliului de ascensor |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011568 |  |  | Electromecanic, cat. 3,2 |  | h-om |  | 52,4700 |  |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut |  | 3,6000 |  |
|  | 2940520007609 |  |  | Mașina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,2500 |  |
|  | 2940520007688 |  |  | Mașina de șlefuit |  | h-ut |  | 1,1500 |  |
|  | 2940420002444 |  |  | Mașina de sudura manuala cu toate accesoriile |  | h-ut |  | 1,2000 |  |
| 2 | MRAsA03A |  |  | Înlocuirea dispozitivului de acționare a ușilor cabinei |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011573 |  |  | Electromecanic, cat. 3,7 |  | h-om |  | 6,6100 |  |
| 3 | MRAsA07B |  |  | Înlocuirea sistemului de comanda a ascensorului cu 9 stații |  | 1 sistem |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011573 |  |  | Electromecanic, cat. 3,7 |  | h-om |  | 148,5000 |  |
|  | 3410520005705 |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut |  | 1,6500 |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  | 3,7600 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Mașina de găurit electrica |  | h-ut |  | 5,6000 |  |
|  | 2940520007688 |  |  | Mașina de șlefuit |  | h-ut |  | 0,8700 |  |
|  | 2952270003319 |  |  | Ciocane de abataj pneumatice |  | h-ut |  | 3,7600 |  |
| 4 | MRAsA07F |  |  | Pentru fiecare stație mai mult sau mai puțin de 9 se adaugă sau se scade la normele A-E |  | 1 stație |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011571 |  |  | Electromecanic, cat. 3,5 |  | h-om |  | 7,4500 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Mașina de găurit electrica |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
| 5 | MRAsA09A |  |  | Înlocuirea cablului de tracțiune |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 7137010011579 |  |  | Electromecanic, cat. 4,3 |  | h-om |  | 25,1100 |  |
| 6 | MRAsA09D |  |  | Înlocuirea cablului la limitatorul de viteza |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011571 |  |  | Electromecanic, cat. 3,5 |  | h-om |  | 12,4000 |  |
| 7 | MRAsB11A |  |  | Instalarea ramei troliului |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011576 |  |  | Electromecanic, cat. 4,0 |  | h-om |  | 3,8000 |  |
| 8 | MRAsE02A |  |  | Verificarea tehnica periodica a ascensorului la doua stații (electromecanic) |  | ascensor |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011576 |  |  | Electromecanic, cat. 4,0 |  | h-om |  | 6,9000 |  |
|  | 7137010011551 |  |  | Inginer categoria I |  | h-om |  | 17,7400 |  |
| 9 | MRAsE02A |  |  | Verificarea tehnica periodica a ascensorului la doua stații (inginer) |  | ascensor |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011576 |  |  | Electromecanic, cat. 4,0 |  | h-om |  | 6,9000 |  |
|  | 7137010011551 |  |  | Inginer categoria I |  | h-om |  | 17,7400 |  |
| 10 | MRAsE02B |  |  | Pentru fiecare stație suplimentara mai mult de 2 se adaugă la norma A (electromecanic) |  | 1 statie |  | 6,0000 |  |
|  | 7137010011576 |  |  | Electromecanic, cat. 4,0 |  | h-om |  | 0,6900 |  |
|  | 7137010011551 |  |  | Inginer categoria I |  | h-om |  | 1,4100 |  |
| 11 | MRAsE02B |  |  | Pentru fiecare stație suplimentara mai mult de 2 se adaugă la norma A (inginer) |  | 1 statie |  | 6,0000 |  |
|  | 7137010011576 |  |  | Electromecanic, cat. 4,0 |  | h-om |  | 0,6900 |  |
|  | 7137010011551 |  |  | Inginer categoria I |  | h-om |  | 1,4100 |  |
| 2. Lucrari de reglare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1-14-025-1 |  |  | Reglarea ascensorului la 10 statii k=0,5 |  | ascensor |  | 1,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 918,0000 |  |
| 13 | 1-14-025-4 |  |  | In cazul modificării numărului de stații, se reduce sau se adaugă la norma 01-14-025-01 k=0,5 |  | 1 oprire |  | 2,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 18,0000 |  |
| 14 | 1-11-011-1 |  |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pământ si elementele legate la pământ |  | 100 puncte |  | 0,3000 |  |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 16,0000 |  |
| 15 | 1-11-013-1 |  |  | Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" |  | 1 recept de cur |  | 1,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 1,5000 |  |
| 16 | 1-11-028-1 |  |  | Măsurarea rezistentei izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  | 1 linie |  | 3,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 0,4000 |  |
| 17 | 1-11-028-2 |  |  | Măsurarea rezistentei izolației cu megohmmetru a înfășurărilor mașinilor si aparatelor |  | 1 masurare |  | 3,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 0,1000 |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | preț de piața |  |  | Troliu AP 400 (cu reductor) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 442322 |  |  | Troliu AP 400 (cu reductor) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 19 | preț de piața |  |  | Rama troliului |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 4423223 |  |  | Rama troliului |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 20 | preț de piața |  |  | Întrerupător VK |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 44232235 |  |  | Intrerupator VK |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 21 | preț de piața |  |  | Buton de chemare |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 442322353 |  |  | Buton de chemare |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 22 | preț de piața |  |  | Bucșa |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 4423223535 |  |  | Bucsa |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 23 | preț de piața |  |  | Cablu de otel d10 mm |  | m |  | 90,0000 |  |
|  | 66443 |  |  | Cablu de otel d10 mm |  | m |  | 90,0000 |  |
| 24 | preț de piata |  |  | Cablu de otel d8 mm |  | m |  | 54,0000 |  |
|  | 664434 |  |  | Cablu de otel d8 mm |  | m |  | 54,0000 |  |
| 25 | preț de piata |  |  | Panou de dirijare cu convertor de frecventa |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 44232233535 |  |  | Panou de dirijare cu convertor de frecventa |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 26 | preț de piața |  |  | Set cablaj electric mina ascensorului |  | set |  | 1,0000 |  |
|  | 778878 |  |  | Set cablaj electric mina ascensorului |  | set |  | 1,0000 |  |
| 27 | preț de piata |  |  | Dispozitiv de acționare a ușii cabinei |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 4423223333535 |  |  | Dispozitiv de acționare a ușii cabinei |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 28 | preț de piata |  |  | Cablu electric plat |  | m |  | 80,0000 |  |
|  | 66443444 |  |  | Cablu electric plat |  | m |  | 80,0000 |  |
| 29 | preț de piata |  |  | Coliere PVC |  | set |  | 5,0000 |  |
|  | 5533 |  |  | Coliere PVC |  | set |  | 5,0000 |  |
| 30 | preț de piata |  |  | Magnet 300 |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 442324423333535 |  |  | Magnet 300 |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 31 | preț de piata |  |  | Ghercon |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 44232442333 |  |  | Ghercon |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 32 | preț de piata |  |  | Felinar TG |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 442324423333 |  |  | Felinar TG |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 33 | preț de piata |  |  | Sonerie |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 4423244233339 |  |  | Sonerie |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | preț de piata |  |  | Lămpi LED |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 44232344233339 |  |  | Lămpi LED |  | buc |  | 7,0000 |  |
| 35 | preț de piata |  |  | Întrerupător electric |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 442323442333393 |  |  | Întrerupător electric |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 36 | preț de piata |  |  | Întrerupător FR 555 |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 4423234423343393 |  |  | Întrerupător FR 555 |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 37 | pret de piata |  |  | Cutie pentru automate |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 4009 |  |  | Cutie pentru automate |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 | pret de piata |  |  | Fir electric AVVG 3*2,5 |  | m |  | 35,0000 |  |
|  | 08899 |  |  | Fir electric AVVG 3*2,5 |  | m |  | 35,0000 |  |
| 39 | pret de piata |  |  | Fir electric AVVG 2*2,5 |  | m |  | 35,0000 |  |
|  | 6643 |  |  | Fir electric AVVG 2*2,5 |  | m |  | 35,0000 |  |
| 40 | pret de piata |  |  | Suporți pentru cablu flexibil |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 400944 |  |  | Suporți pentru cablu flexibil |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 41 | pret de piata |  |  | Tub gofrat d16 mm |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 6643444 |  |  | Tub gofrat d16 mm |  | m |  | 10,0000 |  |
| 42 | pret de piata |  |  | Tub gofrat d25 mm |  | m |  | 25,0000 |  |
|  | 664344444 |  |  | Tub gofrat d25 mm |  | m |  | 25,0000 |  |
| 43 | pret de piata |  |  | Cablu canal 80*40*2000 |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 40094409 |  |  | Cablu canal 80*40*2000 |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 44 | pret de piata |  |  | Cablu canal 40*40*2000 |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 4009440944 |  |  | Cablu canal 40*40*2000 |  | buc |  | 15,0000 |  |