|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Nr. de înregistrare la AMDM | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm |  |  |  |  | 5.Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm |  |  |  |  |  |
| 9.Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm pentru set histeroresectoscopic, compatibil cu tecile 4413126, 4413127A, 4413130 și ansele 4423200, 4423203, 4423205 ENDOMED analogic la 4407100ST0 |  |  |  |  | 9.Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm pentru set histeroresectoscopic, compatibil cu tecile 4413126, 4413127A, 4413130 și ansele 4423200, 4423203, 4423205 ENDOMED analogic la 4407100ST0 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |