Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul achiziţiilor:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | UM | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 4 |  | Reparația unei porțiuni de acoperiș a clădirii blocului auxiliar comun (atelierul termomecanic) Sursa 1 | m2 | 430 | 208 200,0 |
| Lot 5 |  | Reparația acoperișului clădirii gospodăriei de uleiuri | m2 | 110 | 65 000,0 |
| Lot 7 |  | Hidroizolarea acoperișului canalelor orizontale de fum a cazanelor 1, 2, 4 | m2 | 60 | 41 600,0 |
| Lot 8 |  | Reparația locala a acoperișului în zona gurii de scurgere a apelor, regiunea cazanelor nr. 3, 4 | m2 | 40 | 38 400,0 |
| Lot 9 |  | Lucrări de reparație a învelitorii bituminoase porțiunii de acoperiș a clădirii atelier-mecanic, nr. cadastral 01004240275.06 din str. T. Vladimirescu, 6 (porțiunea de acoperiș aflată supra încăperii cu numărul cadastral 01004240275.06.007) | m2 | 670 | 380 000,0 |
| TOTAL |  |  |  |  | 733 200,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

- Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău.

- Perioadă de îndeplinire a lucrărilor:  august÷ noiembrie 2025

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul;

- Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 10 zile lucrătoare

- Volumul  lucrărilor  de reparație

3.1 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr. 4, 5, 7, 8, 9 la  Caietul de sarcini;

3.2  ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita

prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat;

3.3  Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris

Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului

lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

  - La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau

agrementul tehnic al tuturor materialelor;

  - La prezentarea devizelor de lucrări în oferta comercială denumirea resurselor materiale trebuie să

corespundă cerințelor caietului de sarcini (conform anexei 4 mai cu seamă pentru membrana bituminoasă);

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția finală a

obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Termenul de garanție a lucrărilor unde învelitoarea acoperișului a fost montată pe toată suprafața

în două straturi de membrană va fi de 10 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor;

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de

către executant;

  - La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă

materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

  - Resursele materiale – apa și curent electric vor fi asigurate de beneficiar.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM C.04.03:2015 | Învelitori. Norme de proiectare |
| 2. | CP C.04.00-2015 | Supliment de reguli cu privire la proiectarea si amenajarea învelitorilor din materiale bitum-polimerice |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
| 5. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 9.1 Deviz de cheltuieli. La calculul devizului se va ține cont de coeficienții plafon. https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

9.2    Informații cu privire la performantele tehnice a membranelor bituminoase utilizate la realizarea

lucrărilor cu indicarea denumirii  complete.

9.3    Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor

îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini;

9.4    Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Pentru fiecare acoperiș supus lucrărilor de reparații va fi necesar întocmirea separată a documentației ce ține de legislația achizițiilor;

- Pentru lucrările: șapă de mortar; tencuieli; strat de amorsare cu bitum; strat inferior de membrană; suprafața umflăturilor tratate se vor întocmi acte de lucrări “ascunse” de către executantul lucrărilor în mod obligatoriu așa cum stabilește normativele tehnice în construcții;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.