|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760700773211/ 21497839 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de efectuare a masurarilor si incercărilor electrice a sistemului de împământare aferent echipamentelor de Rezonanță Magnetică din cadrul Blocului nr.2» |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71630000-1 | - Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m | masurarea rezistentei 1-11-010-2 |  |  |
|  | - Verificarea prezenței la curenții de scurgere a circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ | Masurari 1-11-011-1 |  |  |
|  | - Măsurarea rezistenței conturului de impământare, verificarea continuității și eficienței sistemului de legare la pământ | Masurari 1-11-010-2 |  |  |
|  | - Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor de alimentare | Masurari 1-11-028-1 |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760700773211/ 21497839, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de efectuare a masurarilor si incercărilor electrice a sistemului de împământare aferent echipamentelor de Rezonanță Magnetică din cadrul Blocului nr.2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LOT 1. Servicii de efectuare a masurarilor si incercărilor electrice a sistemului de împământare aferent echipamentelor de Rezonanță Magnetică din cadrul Blocului nr.2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 zile | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 71630000-1 | 1.1.Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Verificarea prezenței la curenții de scurgere a circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ | 100 pun. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Măsurarea rezistenței conturului de impământare, verificarea continuității și eficienței sistemului de legare la pământ | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor de alimentare | linie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________