CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Resistematizarea incгperilor de la demisolul Blocului A, оn scopul unitгsii de autoclavare si sterlizare a institutiei medicale IMSP SR Ialoveni creгrii Unitгtii Centrale de Farmacie Spitaliceascг, S
Echipament electric Eluminare electrica Nr.2-1-3
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
			
1	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 585x310x130mm) ЩРн-2x36 module 
	buc	1,000	
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000	
2	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 550x600x130mm) pentru 24 module ЩРн 24э -0 УХЛЭ
	buc	1,000	
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000	
3	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 585*310*130mm)pentru 36 module ЩМП 3-2 36 УХЛЭ
	buc	1,000	
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000	
4	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) cu plata pentru montarea aparatelor 650*500*220mm
	buc	1,000	
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000	
5	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВР-32  4P  100A
	buc	1,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	
6	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВР-32  4P  63A
	buc	1,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	
7	08-03-521-16
	Separator de sarcini  tripolar, curent, pina la 400 A
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	4,280	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,014	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,540	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,050	
	1019852	Vopsea	kg	0,073	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,132	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,650	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	
8	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 88-35   3P    250A
	buc	3,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015	
9	
	Intrerupator automat BA88-35/3P cu MP211
	buc	3,000	
	33136-88	Intrerupator automat BA88-35/3P cu MP211	buc	3,000	
10	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA-47  3P  100A
	buc	1,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	
11	
	Intrerupator automat BA47-100/3P
	buc	1,000	
	33136-100	Intrerupator automat BA47-100/3P	buc	1,000	
12	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA-47-29  3P  40A
	buc	3,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015	
13	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -40A
	buc	3,000	
	33136-3p40	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -40A	buc	3,000	
14	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  3P  25A
	buc	2,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	
15	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -25 A
	buc	2,000	
	33136-3p25	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -25A	buc	2,000	
16	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  3P  20A
	buc	2,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	
17	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/B -20A
	buc	2,000	
	33136-3p20	Intrerupator automat BA47-29/3P/C /B-20A	buc	2,000	
18	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  3P  16 A
	buc	6,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	12,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	
19	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -16A
	buc	6,000	
	33136-3p16	Intrerupator automat BA47-29/3P/C -16A	buc	6,000	
20	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  1P  25A
	buc	1,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	
21	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -25A
	buc	3,000	
	33136-1p25	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -25A	buc	3,000	
22	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  1P  10A
	buc	8,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,760	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	
23	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/B -10A
	buc	8,000	
	33136-1p10	Intrerupator automat BA47-29/1P/C /B-10A	buc	8,000	
24	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar ВA 47-29  1P  5A
	buc	4,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,880	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	
25	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -5A
	buc	4,000	
	33136-1p5	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -5A	buc	4,000	
26	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AD12/2/16/30
	buc	7,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,040	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	
27	
	Intrerupator automat diferential AD-12/  2P tip AС  16A ,B,230V, In=30мА
	buc	7,000	
	22524156	Intrerupator automat diferential AD-12/ 2P tip AС  16A ,B,230V, In=30мА	buc	7,000	
28	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AD12/2/10/30
	buc	6,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	12,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	
29	
	Intrerupator automat diferential AD-12/  2P tip AС  10A ,B,230V, In=30мА
	buc	6,000	
	2252415610	Intrerupator automat diferential AD-12/ 2P tip AС  10A ,B,230V, In=30мА	buc	6,000	
30	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV  OPH-1 V 3P
	set	1,000	
	1	Muncitor	h-om	14,100	
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,063	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	8,100	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,900	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,900	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,900	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,530	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,740	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,400	
31	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV  OPH-1 V 4P
	set	1,000	
	1	Muncitor	h-om	14,100	
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,063	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	8,100	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,900	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,900	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,900	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,530	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,740	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,400	
32	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AP50/3MT-16
	buc	4,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,880	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	
33	Pretul firmei
	Intrerupator automat AP50/3P/16A(Legrand, Scheider, Hager,..ABB sau analogic)
	buc	4,000	
	10000002350316	Intrerupator automat AP50/3P/16A 	buc	4,000	
34	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AP50/2MT-16
	buc	3,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015	
35	Pretul firmei
	Intrerupator automat AP50/2P/16A(Legrand, Scheider, Hager,..ABB sau analogic)
	buc	3,000	
	10000002350316216	Intrerupator automat AP50/2P/16A 	buc	3,000	
36	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de securitate 220V PB2-16-54Y2
	buc	3,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015	
37	
	Intrerupator de sarcina PB2-16-54Y2 220W
	buc	3,000	
	262222	Intrerupator de sarcina PB2-16-54Y2 220W	buc	3,000	
38	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 33 W 4000K IP 54 OWP ECO LED 595
	buc	41,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,430	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	43,050	
39	
	Corpuri de iluminat  OWP ECO LED595 *33 W IP54 4000Lm, LED33 Bт
	buc	41,000	
	3052	Corpuri de iluminat  OWP ECO LED 595 *33 W IP54 4000K	buc	41,000	
40	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 12 W 4000K IP 54  DPO 4002
	buc	4,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,920	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,200	
41	
	Corpuri de iluminat  ДПO 4002-12 W IP54  LED12Bт
	buc	4,000	
	3056	Corpuri de iluminat  ДПO 4002-12 W IP54  LED12Bт	buc	4,000	
42	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat cu raze bactericide OBH-100
	buc	2,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,100	
43	
	Corpuri cu raze bactericide OBH-100
	buc	2,000	
	149	Corpuri cu raze bactericide OBH-100	buc	2,000	
44	RpEF13C
	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm
	buc	3,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,660	
	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" 330x140x23mm	buc	3,000	
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,150	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,600	
45	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 3*1.5-0.66
	m	560,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	78,400	
	31301348174043*1.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 3*1.5	m	571,200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	280,000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	112,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	140,000	
46	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 4*1.5-0.66
	m	50,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,000	
	31301348174044*1.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 4*1.5	m	51,000	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	12,500	
47	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 5*1.5-0.66
	m	30,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200	
	31301348174045*1.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*1.5	m	30,600	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	7,500	
48	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 3*2.5-0.66
	m	245,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,300	
	31301348174043*2.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 3*2.5	m	249,900	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	122,500	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	49,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	61,250	
49	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 5*2.5-0.66
	m	115,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,100	
	31301348174045*2.5	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*2.5	m	117,300	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	57,500	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	23,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	28,750	
50	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 5*4 -0.66
	m	35,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,900	
	31301348174045*4	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*4	m	35,700	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,500	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	7,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	8,750	
51	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT  5*6 -0.66
	m	55,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,700	
	31301348174045*6	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*6-0.66	m	56,100	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	27,500	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	11,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	13,750	
52	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) LSLT 5*50-0.66
	m	50,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,000	
	3130134817404 5*50	Cablu de energie  BBG A LSLT 5*50	m	51,000	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	12,500	
53	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG (A) FRLS  3*1.5-0.66
	m	30,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200	
	31301348174043*1.5fr	Cablu de energie  BBG A FRLS 3*1.5	m	30,600	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,000	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,000	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	7,500	
54	RpEB02A
	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV1 4.0-0.66mm2
	m	20,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200	
	27221031444602	Cablu PV1 4.0-0.66mm2	m	21,630	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	1,050	
55	RpEA01A K=0,2 sal.
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil, cu sonda
	m	20,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,720	
	25212167042351-16	Tub gofrat d-16mm, flexibil, cu sonda	m	21,420	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	3,150	
56	RpEA01A K=0,2 sal.
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-25 mm, flexibil, cu sonda
	m	1 085,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	93,310	
	25212167042351-25	Tub gofrat d-25mm, flexibil, cu sonda	m	1 162,035	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	170,887	
57	RpEA01A K=0,2 sal.
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-50 mm, flexibil, cu sonda
	m	50,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,300	
	25212167042351-50	Tub gofrat d-50mm, flexibil, cu sonda	m	53,550	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	7,875	
58	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, simplu, 10A
	buc	13,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,900	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,065	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,600	
59	
	Intreruptor cu o clapa  BC20-1/IP20/10A/230V
	buc	13,000	
	3652-1	Intreruptor cu o clapa  BC20-1/IP20/10A/230V	buc	13,000	
60	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, dublu, 10A
	buc	12,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,600	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,400	
61	
	Intreruptor dubla clapa  BC20-2/IP20/10A/230V
	buc	12,000	
	3652-2	Intreruptor dubla  clapa  BC20-2/IP20/10A/230V	buc	12,000	
62	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, cu dirijare din doua locuri  10A
	buc	2,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400	
63	
	Intreruptor cu o clapa  BCp10-1/IP20/10A/230V
	buc	2,000	
	3652-211	Intreruptor cu o clapa  BC2p10-1/IP20/10A/230V	buc	2,000	
64	RpEE03C
	Montarea prizelor interne euro  250V, 44A cu impamintare, duble, cu rama ( Legrand,Scheider, Viko,El-bi,...PC10-3, sau analogic)
	buc	7,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,890	
	2746777990443	Priza interna euro  250V, 44A impamintare cu o pozitie	buc	7,140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,000	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	14,000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	14,000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	14,000	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	14,000	
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 	buc	14,000	
65	RpEE03C
	Montarea prizelor interne euro  250V, 20A cu impamintare, duble, cu rama ( Legrand,Scheider, Viko,El-bi,...PC10-3 sau analogic)
	buc	19,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,130	
	2746777990443-20	Priza interna euro  250V,20A impamintare cu o pozitie	buc	19,380	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,095	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,000	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	38,000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	38,000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	38,000	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	38,000	
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 	buc	38,000	
66	RpEE03B
	Cutie de conexiune Y191M-YXLZ
	buc	30,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,000	
	274616732351493	Cutie  de conexiune	buc	30,600	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,150	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150	
	2051142950700	Dibluri	buc	60,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	60,000	
67	RpEE03B
	Cutie interna IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor
	buc	2,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,800	
	274616732351493	Cutie  de conexiune	buc	2,040	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	4,000	
68	RpEE03B
	Cutie interna pentru instalarea intrerupatoarelor  si prize
	buc	53,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,200	
	274616732351493	Cutie  de conexiune	buc	54,060	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,265	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,265	
	2051142950700	Dibluri	buc	106,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	106,000	
69	RpEE03A
	Montarea rama modulara p/u intrerupatoare  (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic)
	buc	44,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,640	
	27461673351-2	Rama modulara p/u intrerupatoare 	buc	44,880	
70	RpEE03A
	Montarea rama modulara p/u intrerupatoare 3 locuri (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic)
	buc	3,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,930	
	27461673351-23	Rama modulara p/u intrerupatoare cu 3 locuri	buc	3,060	
71	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	35,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,050	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	35,000	
		2. Utilaj
			
72	Pretul firmei
	Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal ШРн-72 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB,  sau analogic)
	buc	1,000	
	28836-72	Panou din plastic cu usita metalica cu 72 locuri IP20 ЩРн-2*36 585*310*130	buc	1,00	
73	Pretul firmei
	Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal ШРн-24  locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB,  sau analogic)
	buc	1,000	
	28836-24	Panou din plastic cu usita metalica cu 24 locuri IP20 ЩРн *130*550*600	buc	1,000	
74	Pretul firmei
	Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal ШМП-36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB,  sau analogic)
	buc	1,000	
	28836	Panou din plastic cu usita metalica cu 3-2- 36 locuri IP20 ЩМП 650*500*220	buc	1,000	
75	Pretul firmei
	Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal ШМП-3-36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB,  sau analogic)
	buc	1,000	
	3628836	Panou din plastic cu usita metalica cu 36 locuri IP20 ЩМП 585*310*130	buc	1,000	
76	Pretul firmei
	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPC1-B-3P
	buc	1,000	
	mm3628836	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPC1-B/3P	buc	1,000	
77	Pretul firmei
	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPC1-B-4P
	buc	1,000	
	4mm3628836	Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPC1-B/4P	buc	1,000