Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 01-01-2000

Valoarea de deviz  1 978 215,90 lei	
Intocmit in preţuri  curente 20.01.2019
 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. 1.Lucrari de constructie        PT 136
					
1	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu
 	buc	2,000	140,887
——————————
140,887
	281,775
——————————
281,775
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,360	52,57	281,775	
2	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
3	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc	4,000	23,131
——————————
23,131
	92,523
——————————
92,523
	
	1	Muncitor	h-om	1,760	52,57	92,523	
5	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3	6,000	165,595
——————————
165,595
	993,573
——————————
993,573
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,160	52,57	902,101	
	7137010011500	Electrician	h-om	1,740	52,57	91,472	
6	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc	4,000	667,909
——————————
495,209
	2 671,638
——————————
1 980,838
	
	1	Muncitor	h-om	37,680	52,57	1 980,838	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,080	25,00	2,000	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,840	150,00	576,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,880	60,00	112,800	
7		Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc	2,000	2 208,330
——————————
0,000
	4 416,660
——————————
0,000
	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc	2,000	2 208,33	4 416,660	
8		Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc	2,000	1 375,000
——————————
0,000
	2 750,000
——————————
0,000
	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	2,000	1 375,00	2 750,000	
9	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	17,000	42,582
——————————
42,582
	723,889
——————————
723,889
	
	1	Muncitor	h-om	13,770	52,57	723,889	
10	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini 
 	100m2	0,500	539,368
——————————
539,368
	269,684
——————————
269,684
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,130	52,57	269,684	
							
		Total  	 lei			 13 105,500
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 1 138,824
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 717,016
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 2 169,393
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 17 130,733
	
		Beneficiul de devz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 1 027,844
	
		Total 1.Lucrari de constructie        PT 136
Inclusiv salariu				18 158,577
5 061,440	
		2.  2. Lucrari de montare          PT 136
					
11	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc	2,000	309,111
——————————
309,111
	618,223
——————————
618,223
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,760	52,57	618,223	
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc	23,000	189,264
——————————
179,264
	4 353,065
——————————
4 123,065
	
	1	Muncitor	h-om	78,430	52,57	4 123,065	
	1019852	Vopsea	kg	11,500	20,00	230,000	
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	23,000	160,385
——————————
120,385
	3 688,862
——————————
2 768,862
	
	1	Muncitor	h-om	52,670	52,57	2 768,862	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	18,400	50,00	920,000	
14	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	1,520	3 429,674
——————————
3 429,674
	5 213,104
——————————
5 213,104
	
	1	Muncitor	h-om	99,165	52,57	5 213,104	
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,350	651,869
——————————
651,869
	228,154
——————————
228,154
	
	1	Muncitor	h-om	4,340	52,57	228,154	
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,230	651,870
——————————
651,870
	149,930
——————————
149,930
	
	1	Muncitor	h-om	2,852	52,57	149,930	
17	08-03-573-4	Dulap metalic
 	buc	2,000	124,991
——————————
124,591
	249,982
——————————
249,182
	
	1	Muncitor	h-om	4,740	52,57	249,182	
	1019852	Vopsea	kg	0,040	20,00	0,800	
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	22,868
——————————
22,868
	22,868
——————————
22,868
	
	1	Muncitor	h-om	0,435	52,57	22,868	
19	08-03-529-1	Contactor  380v
 	buc	1,000	182,013
——————————
179,789
	182,013
——————————
179,789
	
	1	Muncitor	h-om	3,420	52,57	179,789	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	56,00	0,784	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	12,00	1,440	
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc	2,000	3,154
——————————
3,154
	6,308
——————————
6,308
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	52,57	6,308	
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
 	buc	2,000	82,009
——————————
82,009
	164,018
——————————
164,018
	
	1	Muncitor	h-om	3,120	52,57	164,018	
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A
 	buc	3,000	148,506
——————————
147,722
	445,517
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
23	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
24	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
 	t	0,013	3 452,385
——————————
3 271,462
	44,881
——————————
42,529
	
	1	Muncitor	h-om	0,809	52,57	42,529	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,196	12,00	2,352	
26	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
28	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
29	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	23,000	148,202
——————————
147,722
	3 408,639
——————————
3 397,599
	
	1	Muncitor	h-om	64,630	52,57	3 397,599	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,920	12,00	11,040	
30	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
31	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
32		Materiale
 	buc	0,000	62 426,161
——————————
0,000
	62 426,161
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	23,000	100,00	2 300,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	37,000	5,16	190,920	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	1 530,000	20,25	30 982,500	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	60,000	32,30	1 938,000	
	39	Banda F 2007	buc	155,000	12,50	1 937,500	
	40	Screpa  A200	buc	155,000	2,42	375,100	
	41	Clama ES1500	buc	33,000	80,33	2 650,890	
	42	Consoala CA1500	buc	35,000	31,67	1 108,450	
	43	Clama PA 1500	buc	35,000	51,67	1 808,450	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	12,000	41,67	500,040	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	46,000	57,50	2 645,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	47,000	4,30	202,100	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	60,000	14,17	850,200	
	48	Curea CSB	buc	100,000	1,67	167,000	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	18,000	5,00	90,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	47,000	56,67	2 663,490	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	23,000	2,50	57,500	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	46,000	25,00	1 150,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	26,000	12,00	312,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	134,300	20,50	2 753,150	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	94,400	27,82	2 626,208	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
	64	Nod de fixare Y4	buc	2,000	233,33	466,660	
							
		Total  	 lei			 83 245,662
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 4 396,158
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 6 273,929
	
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			 14 849,246
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 108 764,995
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 6 525,900
	
		Total  2. Lucrari de montare          PT 136
Inclusiv salariu				115 290,895
19 538,481	
		3. 3.Uttilaj   PT 136
					
33		Позиция
 	h-om	0,000	45 504,410
——————————
0,000
	45 504,410
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	21,000	1 492,50	31 342,500	
	66	Corpuri de iluminat cu surse LED 30W 120 lm/w	buc	2,000	1 492,50	2 985,000	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	124	Dulap 74 Y IP 54	buc	1,000	708,33	708,330	
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc	1,000	426,67	426,670	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	23,000	31,67	728,410	
							
		Total  	 lei			 45 504,410
	
		Cheltueli depozitare (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %			 546,053
	
		Total 3.Uttilaj   PT 136
Inclusiv salariu				46 050,463
	
		4. 1.Lucrari de constructie                                     PT 137
					
34	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
35	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
36	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc	2,000	23,131
——————————
23,131
	46,262
——————————
46,262
	
	1	Muncitor	h-om	0,880	52,57	46,262	
37	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3	3,000	165,596
——————————
165,596
	496,787
——————————
496,787
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,580	52,57	451,051	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,870	52,57	45,736	
38	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc	2,000	667,909
——————————
495,209
	1 335,819
——————————
990,419
	
	1	Muncitor	h-om	18,840	52,57	990,419	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,040	25,00	1,000	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,920	150,00	288,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,940	60,00	56,400	
39		Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc	1,000	2 208,330
——————————
0,000
	2 208,330
——————————
0,000
	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc	1,000	2 208,33	2 208,330	
40		Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc	1,000	1 375,000
——————————
0,000
	1 375,000
——————————
0,000
	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	1,000	1 375,00	1 375,000	
41	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	30,000	42,582
——————————
42,582
	1 277,451
——————————
1 277,451
	
	1	Muncitor	h-om	24,300	52,57	1 277,451	
42	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor  
 	100m2	0,200	539,370
——————————
539,370
	107,874
——————————
107,874
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,052	52,57	107,874	
							
		Total  	 lei			 7 753,281
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 818,539
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 358,583
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 1 294,909
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 10 225,312
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 465,197
	
		Total 1.Lucrari de constructie                                     PT 137
Inclusiv salariu				10 690,509
3 856,228	
		5. 2. Lucrari de montare                                   PT 137
					
43	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc	9,000	202,564
——————————
179,264
	1 823,073
——————————
1 613,373
	
	1	Muncitor	h-om	30,690	52,57	1 613,373	
	1019852	Vopsea	kg	4,500	20,00	90,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	11,970	10,00	119,700	
44	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	9,000	160,385
——————————
120,385
	1 443,468
——————————
1 083,468
	
	1	Muncitor	h-om	20,610	52,57	1 083,468	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	7,200	50,00	360,000	
45	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	0,790	3 429,694
——————————
3 429,694
	2 709,458
——————————
2 709,458
	
	1	Muncitor	h-om	51,540	52,57	2 709,458	
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,090	651,867
——————————
651,867
	58,668
——————————
58,668
	
	1	Muncitor	h-om	1,116	52,57	58,668	
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,090	1 855,867
——————————
651,867
	167,028
——————————
58,668
	
	1	Muncitor	h-om	1,116	52,57	58,668	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	21,000	5,16	108,360	
48	08-03-573-4	Dulap metalic
 	buc	2,000	133,511
——————————
124,591
	267,022
——————————
249,182
	
	1	Muncitor	h-om	4,740	52,57	249,182	
	1019852	Vopsea	kg	0,040	20,00	0,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,420	12,00	17,040	
49	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	22,868
——————————
22,868
	22,868
——————————
22,868
	
	1	Muncitor	h-om	0,435	52,57	22,868	
50	08-03-529-1	Contactor 380 v
 	buc	2,000	207,554
——————————
179,790
	415,107
——————————
359,579
	
	1	Muncitor	h-om	6,840	52,57	359,579	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	56,00	1,568	
	1019852	Vopsea	kg	0,094	20,00	1,880	
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,200	6,00	49,200	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	12,00	2,880	
51	08-03-526-1	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc	2,000	118,609
——————————
82,009
	237,218
——————————
164,018
	
	1	Muncitor	h-om	3,120	52,57	164,018	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	6,00	73,200	
52	08-03-525-2	Montarea separator de sarcina
 	buc	3,000	167,106
——————————
147,722
	501,317
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	6,00	55,800	
53	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
54	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
55	08-01-087-3	Constructii metalice 
 	t	0,070	3 451,057
——————————
3 269,857
	241,574
——————————
228,890
	
	1	Muncitor	h-om	4,354	52,57	228,890	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,057	12,00	12,684	
56	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
57	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
58	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
59	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	9,000	149,906
——————————
147,722
	1 349,151
——————————
1 329,495
	
	1	Muncitor	h-om	25,290	52,57	1 329,495	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	56,00	7,056	
	1019852	Vopsea	kg	0,414	20,00	8,280	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	12,00	4,320	
60	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
61	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
62		Materiale
 	buc	0,000	31 065,834
——————————
0,000
	31 065,834
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	9,000	100,00	900,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	20,000	5,16	103,200	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	790,000	20,25	15 997,500	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	35,000	32,30	1 130,500	
	39	Banda F 2007	buc	95,000	12,50	1 187,500	
	40	Screpa  A200	buc	95,000	2,42	229,900	
	41	Clama ES1500	buc	18,000	80,33	1 445,940	
	42	Consoala CA1500	buc	30,000	31,67	950,100	
	43	Clama PA 1500	buc	30,000	51,67	1 550,100	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	2,000	41,67	83,340	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	18,000	57,50	1 035,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	28,000	4,30	120,400	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	39,000	14,17	552,630	
	48	Curea CSB	buc	60,000	1,67	100,200	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	3,000	5,00	15,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	1,000	56,67	56,670	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	9,000	2,50	22,500	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	18,000	25,00	450,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	14,000	12,00	168,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	7,900	20,50	161,950	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	5,550	27,82	154,401	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
							
		Total  	 lei			 42 345,723
	
		Fondul sociali si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 2 306,816
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 3 154,352
	
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			 7 791,913
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 55 598,804
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 3 335,928
	
		Total 2. Lucrari de montare                                   PT 137
Inclusiv salariu				58 934,732
10 252,517	
		6. 3.Uttilaj   PT 137
					
63		Позиция
 		0,000	23 739,360
——————————
0,000
	23 739,360
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	9,000	1 492,50	13 432,500	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	124	Dulap 74 Y IP 54	buc	1,000	708,33	708,330	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	9,000	31,67	285,030	
							
		Total  	 lei			 23 739,360
	
		Cheltueli depozitari (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %			 284,872
	
		Total 3.Uttilaj   PT 137
Inclusiv salariu				24 024,232
	
		7. 1. Lucrarin de constructie            PT 139
					
64	RpEN06A	Indreptarea pilonilor .
 	buc	1,000	140,888
——————————
140,888
	140,888
——————————
140,888
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,680	52,57	140,888	
65	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
66	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	set	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
67	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc	2,000	23,131
——————————
23,131
	46,262
——————————
46,262
	
	1	Muncitor	h-om	0,880	52,57	46,262	
68	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3	2,000	165,595
——————————
165,595
	331,191
——————————
331,191
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,720	52,57	300,700	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,580	52,57	30,491	
69	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc	2,000	667,909
——————————
495,209
	1 335,819
——————————
990,419
	
	1	Muncitor	h-om	18,840	52,57	990,419	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,040	25,00	1,000	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,920	150,00	288,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,940	60,00	56,400	
70		Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc	2,000	1 375,000
——————————
0,000
	2 750,000
——————————
0,000
	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	2,000	1 375,00	2 750,000	
71	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	9,000	42,582
——————————
42,582
	383,235
——————————
383,235
	
	1	Muncitor	h-om	7,290	52,57	383,235	
72	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor  
 	100m2	0,100	539,370
——————————
539,370
	53,937
——————————
53,937
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,026	52,57	53,937	
							
		Total  	 lei			 5 947,090
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 599,645
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 949,277
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 7 496,012
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 449,761
	
		Total 1. Lucrarin de constructie            PT 139
Inclusiv salariu				7 945,773
2 665,090	
		8. 2. Lucrari de montare                         PT 139
					
73	RpEG17D	Demontarea  dulp metalic
 	buc	2,000	309,111
——————————
309,111
	618,223
——————————
618,223
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,760	52,57	618,223	
74	RpEB13C	Demontarea conductorilor  A *35-mmp
 	m	300,000	3,680
——————————
3,680
	1 103,970
——————————
1 103,970
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,000	52,57	1 103,970	
75	RpEB08C	  Montarea conductori   A*35 mmp
 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,050
	m	300,000	9,463
——————————
9,463
	2 838,780
——————————
2 838,780
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,000	52,57	2 838,780	
76	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 
 	buc	5,000	202,564
——————————
179,264
	1 012,819
——————————
896,319
	
	1	Muncitor	h-om	17,050	52,57	896,319	
	1019852	Vopsea	kg	2,500	20,00	50,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,650	10,00	66,500	
77	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	23,000	166,985
——————————
120,385
	3 840,662
——————————
2 768,862
	
	1	Muncitor	h-om	52,670	52,57	2 768,862	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	18,400	50,00	920,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,530	60,00	151,800	
78	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	0,815	3 429,692
——————————
3 429,692
	2 795,199
——————————
2 795,199
	
	1	Muncitor	h-om	53,171	52,57	2 795,199	
79	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,080	651,862
——————————
651,862
	52,149
——————————
52,149
	
	1	Muncitor	h-om	0,992	52,57	52,149	
80	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,050	2 819,060
——————————
651,860
	140,953
——————————
32,593
	
	1	Muncitor	h-om	0,620	52,57	32,593	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	21,000	5,16	108,360	
81	08-03-573-4	Dulap metalic
 	buc	2,000	133,511
——————————
124,591
	267,022
——————————
249,182
	
	1	Muncitor	h-om	4,740	52,57	249,182	
	1019852	Vopsea	kg	0,040	20,00	0,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,420	12,00	17,040	
82	08-03-600-2	Demontare contor
 	buc	1,000	22,868
——————————
22,868
	22,868
——————————
22,868
	
	1	Muncitor	h-om	0,435	52,57	22,868	
83	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	45,736
——————————
45,736
	45,736
——————————
45,736
	
	1	Muncitor	h-om	0,870	52,57	45,736	
84	08-03-526-1	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc	2,000	118,609
——————————
82,009
	237,218
——————————
164,018
	
	1	Muncitor	h-om	3,120	52,57	164,018	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	6,00	73,200	
85	08-03-525-2	Montarea separator de sarcina
 	buc	3,000	167,106
——————————
147,722
	501,317
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	6,00	55,800	
86	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
87	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
88	08-01-087-3	Constructii metalice 
 	t	0,070	3 451,057
——————————
3 269,857
	241,574
——————————
228,890
	
	1	Muncitor	h-om	4,354	52,57	228,890	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,057	12,00	12,684	
89	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
90	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
91	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
92	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	9,000	149,906
——————————
147,722
	1 349,151
——————————
1 329,495
	
	1	Muncitor	h-om	25,290	52,57	1 329,495	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	56,00	7,056	
	1019852	Vopsea	kg	0,414	20,00	8,280	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	12,00	4,320	
93	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
94	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
95		Materiale
 	buc	0,000	31 402,311
——————————
0,000
	31 402,311
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	5,000	100,00	500,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	15,000	5,16	77,400	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	820,000	20,25	16 605,000	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	25,000	32,30	807,500	
	39	Banda F 2007	buc	70,000	12,50	875,000	
	40	Screpa  A200	buc	70,000	2,42	169,400	
	41	Clama ES1500	buc	15,000	80,33	1 204,950	
	42	Consoala CA1500	buc	16,000	31,67	506,720	
	43	Clama PA 1500	buc	16,000	51,67	826,720	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	4,000	41,67	166,680	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	10,000	57,50	575,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	22,000	4,30	94,600	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	27,000	14,17	382,590	
	48	Curea CSB	buc	44,000	1,67	73,480	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	6,000	5,00	30,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	2,000	56,67	113,340	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	5,000	2,50	12,500	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	10,000	25,00	250,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	14,000	12,00	168,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	71,100	20,50	1 457,550	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	49,900	27,82	1 388,218	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
	64	Nod de fixare Y4	buc	2,000	233,33	466,660	
							
		Total  	 lei			 48 513,889
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 3 492,255
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 3 178,735
	
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			 11 796,062
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 66 980,941
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 4 018,856
	
		Total 2. Lucrari de montare                         PT 139
Inclusiv salariu				70 999,797
15 521,134	
		9. 3.Uttilaj   PT 139
					
96		Позиция
 		0,000	17 361,020
——————————
0,000
	17 361,020
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	5,000	1 492,50	7 462,500	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc	1,000	426,67	426,670	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	5,000	31,67	158,350	
							
		Total  	 lei			 17 361,020
	
		Cheltueli depozitare (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %			 208,332
	
		Total 3.Uttilaj   PT 139
Inclusiv salariu				17 569,352
	
		10. 1.Lucrari de constructie        PT 154
					
97	33-04-042-1	Demontarea stilpilor defectat
 	buc	4,000	110,982
——————————
42,582
	443,927
——————————
170,327
	
	1	Muncitor	h-om	3,240	52,57	170,327	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,760	150,00	264,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,160	60,00	9,600	
98	33-04-003-16	Montarea stilpilor   (stramutarea)
 	buc	4,000	667,909
——————————
495,209
	2 671,638
——————————
1 980,838
	
	1	Muncitor	h-om	37,680	52,57	1 980,838	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,080	25,00	2,000	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,840	150,00	576,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,880	60,00	112,800	
99	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu
 	buc	2,000	140,887
——————————
140,887
	281,775
——————————
281,775
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,360	52,57	281,775	
100	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
101	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	set	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
102	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc	6,000	23,131
——————————
23,131
	138,785
——————————
138,785
	
	1	Muncitor	h-om	2,640	52,57	138,785	
103	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3	9,000	165,596
——————————
165,596
	1 490,360
——————————
1 490,360
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,740	52,57	1 353,152	
	7137010011500	Electrician	h-om	2,610	52,57	137,208	
104	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc	6,000	667,909
——————————
495,209
	4 007,456
——————————
2 971,256
	
	1	Muncitor	h-om	56,520	52,57	2 971,256	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,120	25,00	3,000	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,760	150,00	864,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,820	60,00	169,200	
105		Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc	3,000	2 208,330
——————————
0,000
	6 624,990
——————————
0,000
	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc	3,000	2 208,33	6 624,990	
106		Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc	3,000	1 375,000
——————————
0,000
	4 125,000
——————————
0,000
	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	3,000	1 375,00	4 125,000	
107	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	30,000	42,582
——————————
42,582
	1 277,451
——————————
1 277,451
	
	1	Muncitor	h-om	24,300	52,57	1 277,451	
108	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor 
 	100m2	0,500	539,368
——————————
539,368
	269,684
——————————
269,684
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,130	52,57	269,684	
							
		Total  	 lei			 22 236,824
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 2 092,418
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 1 075,649
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 3 683,709
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 29 088,600
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 1 745,316
	
		Total 1.Lucrari de constructie        PT 154
Inclusiv salariu				30 833,916
9 299,634	
		11. 2. Lucrari de montare                         PT 154
					
109	RpEB13C	Demontarea conductorilor  A *35-mmp
 	m	2 800,000	3,680
——————————
3,680
	10 303,720
——————————
10 303,720
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	196,000	52,57	10 303,720	
110	RpEB08C	  Montarea conductori   A*35 mmp
 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,050
	m	2 800,000	9,463
——————————
9,463
	26 495,280
——————————
26 495,280
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	504,000	52,57	26 495,280	
111	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat cu surse: LED
 	buc	10,000	99,170
——————————
52,570
	991,700
——————————
525,700
	
	1	Muncitor	h-om	10,000	52,57	525,700	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	8,000	50,00	400,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,100	60,00	66,000	
112	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitatea  becului 1
 	buc	5,000	202,564
——————————
179,264
	1 012,819
——————————
896,319
	
	1	Muncitor	h-om	17,050	52,57	896,319	
	1019852	Vopsea	kg	2,500	20,00	50,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,650	10,00	66,500	
113	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc	54,000	202,564
——————————
179,264
	10 938,440
——————————
9 680,240
	
	1	Muncitor	h-om	184,140	52,57	9 680,240	
	1019852	Vopsea	kg	27,000	20,00	540,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	71,820	10,00	718,200	
114	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	54,000	166,985
——————————
120,385
	9 017,206
——————————
6 500,806
	
	1	Muncitor	h-om	123,660	52,57	6 500,806	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	43,200	50,00	2 160,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,940	60,00	356,400	
115	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	2,785	3 429,659
——————————
3 429,659
	9 551,601
——————————
9 551,601
	
	1	Muncitor	h-om	181,693	52,57	9 551,601	
116	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,810	651,868
——————————
651,868
	528,013
——————————
528,013
	
	1	Muncitor	h-om	10,044	52,57	528,013	
117	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,540	852,535
——————————
651,869
	460,369
——————————
352,009
	
	1	Muncitor	h-om	6,696	52,57	352,009	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	21,000	5,16	108,360	
118	08-03-573-4	Dulap metalic
 	buc	2,000	133,511
——————————
124,591
	267,022
——————————
249,182
	
	1	Muncitor	h-om	4,740	52,57	249,182	
	1019852	Vopsea	kg	0,040	20,00	0,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,420	12,00	17,040	
119	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	45,736
——————————
45,736
	45,736
——————————
45,736
	
	1	Muncitor	h-om	0,870	52,57	45,736	
120	08-03-529-1	Contactor 380 v
 	buc	1,000	207,553
——————————
179,789
	207,553
——————————
179,789
	
	1	Muncitor	h-om	3,420	52,57	179,789	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	12,00	1,440	
121	08-03-526-1	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc	2,000	118,609
——————————
82,009
	237,218
——————————
164,018
	
	1	Muncitor	h-om	3,120	52,57	164,018	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	6,00	73,200	
122	08-03-525-2	Montarea separator de sarcina
 	buc	3,000	167,106
——————————
147,722
	501,317
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	6,00	55,800	
123	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
124	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
125	08-01-087-3	Constructii metalice 
 	t	0,070	3 451,057
——————————
3 269,857
	241,574
——————————
228,890
	
	1	Muncitor	h-om	4,354	52,57	228,890	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,057	12,00	12,684	
126	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
127	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
128	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
129	08-02-305-4	Traversa 
 	buc	9,000	23,454
——————————
21,554
	211,083
——————————
193,983
	
	1	Muncitor	h-om	3,690	52,57	193,983	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,710	10,00	17,100	
130	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	9,000	149,906
——————————
147,722
	1 349,151
——————————
1 329,495
	
	1	Muncitor	h-om	25,290	52,57	1 329,495	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	56,00	7,056	
	1019852	Vopsea	kg	0,414	20,00	8,280	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	12,00	4,320	
131	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
132	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
133		Materiale
 	buc	0,000	99 889,483
——————————
0,000
	99 889,483
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	5,000	100,00	500,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	15,000	5,16	77,400	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	2 880,000	20,25	58 320,000	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	15,000	32,30	484,500	
	39	Banda F 2007	buc	280,000	12,50	3 500,000	
	40	Screpa  A200	buc	280,000	2,42	677,600	
	41	Clama ES1500	buc	55,000	80,33	4 418,150	
	42	Consoala CA1500	buc	56,000	31,67	1 773,520	
	43	Clama PA 1500	buc	56,000	51,67	2 893,520	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	8,000	41,67	333,360	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	108,000	57,50	6 210,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	75,000	4,30	322,500	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	95,000	14,17	1 346,150	
	48	Curea CSB	buc	44,000	1,67	73,480	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	12,000	5,00	60,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	4,000	56,67	226,680	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	54,000	2,50	135,000	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	108,000	25,00	2 700,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	36,000	12,00	432,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	237,000	20,50	4 858,500	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	166,000	27,82	4 618,120	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
	120	Traversa  TH-2	buc	9,000	100,00	900,000	
	121	Scoba X10	buc	9,000	12,00	108,000	
	122	Izolator  ТФ -20  01	buc	18,000	15,00	270,000	
							
		Total  	 lei			 174 293,222
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 15 659,917
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 10 084,085
	
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			 52 895,720
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 252 932,944
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 15 175,976
	
		Total 2. Lucrari de montare                         PT 154
Inclusiv salariu				268 108,920
69 599,631	
		12. 3.Uttilaj   PT 154
					
134		Позиция
 		0,000	92 045,350
——————————
0,000
	92 045,350
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	41,000	1 492,50	61 192,500	
	66	Corpuri de iluminat cu surse LED 30W 120 lm/w	buc	13,000	1 492,50	19 402,500	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc	1,000	426,67	426,670	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	54,000	31,67	1 710,180	
							
		Total  	 lei			 92 045,350
	
		Celtueli depozitare (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %			 1 104,544
	
		Total 3.Uttilaj   PT 154
Inclusiv salariu				93 149,894
	
		13. 1.Lucrari de constructie        PT 181
					
135	33-04-042-1	Demontarea stilpilor defectat
 	buc	4,000	110,982
——————————
42,582
	443,927
——————————
170,327
	
	1	Muncitor	h-om	3,240	52,57	170,327	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,760	150,00	264,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,160	60,00	9,600	
136	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
137	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	set	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
138	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc	6,000	23,131
——————————
23,131
	138,785
——————————
138,785
	
	1	Muncitor	h-om	2,640	52,57	138,785	
139	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3	9,000	165,596
——————————
165,596
	1 490,360
——————————
1 490,360
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,740	52,57	1 353,152	
	7137010011500	Electrician	h-om	2,610	52,57	137,208	
140	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc	7,000	667,909
——————————
495,209
	4 675,366
——————————
3 466,466
	
	1	Muncitor	h-om	65,940	52,57	3 466,466	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,140	25,00	3,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,720	150,00	1 008,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,290	60,00	197,400	
141		Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc	2,000	2 208,330
——————————
0,000
	4 416,660
——————————
0,000
	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc	2,000	2 208,33	4 416,660	
142		Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc	6,000	1 375,000
——————————
0,000
	8 250,000
——————————
0,000
	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	6,000	1 375,00	8 250,000	
143	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
144	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor 
 	100m2	0,200	539,370
——————————
539,370
	107,874
——————————
107,874
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,052	52,57	107,874	
145	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat  П-Зu
 	buc	2,000	55,044
——————————
52,044
	110,089
——————————
104,089
	
	1	Muncitor	h-om	1,980	52,57	104,089	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,100	60,00	6,000	
							
		Total  	 lei			 20 581,401
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 1 403,919
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 1 267,166
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 3 371,610
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 26 624,096
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 1 234,884
	
		Total 1.Lucrari de constructie        PT 181
Inclusiv salariu				27 858,980
6 614,019	
		14. 2. Lucrari de montare          PT181
					
146	33-04-017-1	Dimontare conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	0,250	1 714,832
——————————
1 714,832
	428,708
——————————
428,708
	
	1	Muncitor	h-om	8,155	52,57	428,708	
147	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	0,250	3 429,668
——————————
3 429,668
	857,417
——————————
857,417
	
	1	Muncitor	h-om	16,310	52,57	857,417	
148	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 
 	buc	22,000	202,564
——————————
179,264
	4 456,401
——————————
3 943,801
	
	1	Muncitor	h-om	75,020	52,57	3 943,801	
	1019852	Vopsea	kg	11,000	20,00	220,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	29,260	10,00	292,600	
149	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	23,000	166,985
——————————
120,385
	3 840,662
——————————
2 768,862
	
	1	Muncitor	h-om	52,670	52,57	2 768,862	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	18,400	50,00	920,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,530	60,00	151,800	
150	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	0,750	3 429,667
——————————
3 429,667
	2 572,250
——————————
2 572,250
	
	1	Muncitor	h-om	48,930	52,57	2 572,250	
151	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,330	651,867
——————————
651,867
	215,116
——————————
215,116
	
	1	Muncitor	h-om	4,092	52,57	215,116	
152	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,220	1 144,414
——————————
651,868
	251,771
——————————
143,411
	
	1	Muncitor	h-om	2,728	52,57	143,411	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	21,000	5,16	108,360	
153	RpEG17D	Demontarea  dulp metalic
 	buc	2,000	309,111
——————————
309,111
	618,223
——————————
618,223
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,760	52,57	618,223	
154	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	45,736
——————————
45,736
	45,736
——————————
45,736
	
	1	Muncitor	h-om	0,870	52,57	45,736	
155	08-03-529-1	Contactor 380 v
 	buc	1,000	207,553
——————————
179,789
	207,553
——————————
179,789
	
	1	Muncitor	h-om	3,420	52,57	179,789	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	12,00	1,440	
156	08-03-526-1	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc	2,000	118,609
——————————
82,009
	237,218
——————————
164,018
	
	1	Muncitor	h-om	3,120	52,57	164,018	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	6,00	73,200	
157	08-03-525-2	Montarea separator de sarcina
 	buc	3,000	167,106
——————————
147,722
	501,317
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	6,00	55,800	
158	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
159	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
160	08-01-087-3	Constructii metalice 
 	t	0,050	3 451,060
——————————
3 269,860
	172,553
——————————
163,493
	
	1	Muncitor	h-om	3,110	52,57	163,493	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,755	12,00	9,060	
161	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
162	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
163	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
164	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	22,000	61,325
——————————
60,432
	1 349,151
——————————
1 329,495
	
	1	Muncitor	h-om	25,290	52,57	1 329,495	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	56,00	7,056	
	1019852	Vopsea	kg	0,414	20,00	8,280	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	12,00	4,320	
165	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
166	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
167		Materiale
 	buc	0,000	33 693,434
——————————
0,000
	33 693,434
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	22,000	100,00	2 200,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	57,000	5,16	294,120	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	720,000	20,25	14 580,000	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	70,000	32,30	2 261,000	
	39	Banda F 2007	buc	85,000	12,50	1 062,500	
	40	Screpa  A200	buc	85,000	2,42	205,700	
	41	Clama ES1500	buc	15,000	80,33	1 204,950	
	42	Consoala CA1500	buc	17,000	31,67	538,390	
	43	Clama PA 1500	buc	17,000	51,67	878,390	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	4,000	41,67	166,680	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	44,000	57,50	2 530,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	24,000	4,30	103,200	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	47,000	14,17	665,990	
	48	Curea CSB	buc	47,000	1,67	78,490	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	9,000	5,00	45,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	3,000	56,67	170,010	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	22,000	2,50	55,000	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	44,000	25,00	1 100,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	10,000	12,00	120,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	7,900	20,50	161,950	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	5,550	27,82	154,401	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
	64	Nod de fixare Y4	buc	2,000	233,33	466,660	
							
		Total  	 lei			 51 491,447
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 3 556,163
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 3 427,400
	
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			 12 011,928
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 70 486,938
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 4 229,217
	
		Total 2. Lucrari de montare          PT181
Inclusiv salariu				74 716,155
15 805,169	
		15. 3.Uttilaj   PT 181
					
168		Позиция
 		0,000	43 553,570
——————————
0,000
	43 553,570
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	22,000	1 492,50	32 835,000	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	124	Dulap 74 Y IP 54	buc	1,000	708,33	708,330	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	22,000	31,67	696,740	
							
		Total 3.Uttilaj   PT 181
Inclusiv salariu				43 553,570
	
		16. 1. Lucrari de constructie              PT276
					
169		Позиция
 		0,000	0,000
——————————
0,000
	0,000
——————————
0,000
	
170	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
171	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
172	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	11,000	42,582
——————————
42,582
	468,399
——————————
468,399
	
	1	Muncitor	h-om	8,910	52,57	468,399	
173	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor 
 	100m2	0,500	539,368
——————————
539,368
	269,684
——————————
269,684
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,130	52,57	269,684	
							
		Total  	 lei			 1 643,841
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 369,864
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 0,150
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 0,217
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 2 014,072
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 120,844
	
		Total 1. Lucrari de constructie              PT276
Inclusiv salariu				2 134,916
1 457,241	
		17. 2. Lucrari de montare                  PT 276
					
174	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 
 	buc	31,000	202,564
——————————
179,264
	6 279,475
——————————
5 557,175
	
	1	Muncitor	h-om	105,710	52,57	5 557,175	
	1019852	Vopsea	kg	15,500	20,00	310,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	41,230	10,00	412,300	
175	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	31,000	166,985
——————————
120,385
	5 176,544
——————————
3 731,944
	
	1	Muncitor	h-om	70,990	52,57	3 731,944	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,800	50,00	1 240,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,410	60,00	204,600	
176	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	1,060	3 429,647
——————————
3 429,647
	3 635,426
——————————
3 635,426
	
	1	Muncitor	h-om	69,154	52,57	3 635,426	
177	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,500	651,868
——————————
651,868
	325,934
——————————
325,934
	
	1	Muncitor	h-om	6,200	52,57	325,934	
178	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,310	1 001,416
——————————
651,868
	310,439
——————————
202,079
	
	1	Muncitor	h-om	3,844	52,57	202,079	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	21,000	5,16	108,360	
179	08-03-573-4	Dulap metalic
 	buc	2,000	133,511
——————————
124,591
	267,022
——————————
249,182
	
	1	Muncitor	h-om	4,740	52,57	249,182	
	1019852	Vopsea	kg	0,040	20,00	0,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,420	12,00	17,040	
180	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	45,736
——————————
45,736
	45,736
——————————
45,736
	
	1	Muncitor	h-om	0,870	52,57	45,736	
181	08-03-529-1	Contactor 380 v
 	buc	2,000	207,554
——————————
179,790
	415,107
——————————
359,579
	
	1	Muncitor	h-om	6,840	52,57	359,579	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	56,00	1,568	
	1019852	Vopsea	kg	0,094	20,00	1,880	
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,200	6,00	49,200	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	12,00	2,880	
182	08-03-526-1	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc	2,000	118,609
——————————
82,009
	237,218
——————————
164,018
	
	1	Muncitor	h-om	3,120	52,57	164,018	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	6,00	73,200	
183	08-03-525-2	Montarea separator de sarcina
 	buc	3,000	167,106
——————————
147,722
	501,317
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	6,00	55,800	
184	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
185	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
186	08-01-087-3	Constructii metalice 
 	t	0,070	3 451,057
——————————
3 269,857
	241,574
——————————
228,890
	
	1	Muncitor	h-om	4,354	52,57	228,890	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,057	12,00	12,684	
187	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
188	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
189	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
190	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	31,000	149,906
——————————
147,722
	4 647,077
——————————
4 579,373
	
	1	Muncitor	h-om	87,110	52,57	4 579,373	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,434	56,00	24,304	
	1019852	Vopsea	kg	1,426	20,00	28,520	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,240	12,00	14,880	
191	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
192	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
193		Materiale
 	buc	0,000	51 219,855
——————————
0,000
	51 219,855
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	31,000	100,00	3 100,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	85,000	5,16	438,600	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	710,000	20,25	14 377,500	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	400,000	32,30	12 920,000	
	39	Banda F 2007	buc	120,000	12,50	1 500,000	
	40	Screpa  A200	buc	120,000	2,42	290,400	
	41	Clama ES1500	buc	28,000	80,33	2 249,240	
	42	Consoala CA1500	buc	20,000	31,67	633,400	
	43	Clama PA 1500	buc	20,000	51,67	1 033,400	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	4,000	41,67	166,680	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	62,000	57,50	3 565,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	35,000	4,30	150,500	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	42,000	14,17	595,140	
	48	Curea CSB	buc	70,000	1,67	116,900	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	6,000	5,00	30,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	2,000	56,67	113,340	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	31,000	2,50	77,500	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	62,000	25,00	1 550,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	15,000	12,00	180,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	86,900	20,50	1 781,450	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	61,100	27,82	1 699,802	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
							
		Total 2. Lucrari de montare                  PT 276
Inclusiv salariu				75 346,661
21 454,186	
		18. 3. Utilaj        PT 276
					
194		Позиция
 	h-om	0,000	56 989,440
——————————
0,000
	56 989,440
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	31,000	1 492,50	46 267,500	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc	1,000	426,67	426,670	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	31,000	31,67	981,770	
							
		Total 3. Utilaj        PT 276
Inclusiv salariu				56 989,440
	
		19. 1. Lucrari de constructie           PT360
					
195	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
196	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
197	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc	2,000	23,131
——————————
23,131
	46,262
——————————
46,262
	
	1	Muncitor	h-om	0,880	52,57	46,262	
198	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3	3,000	165,596
——————————
165,596
	496,787
——————————
496,787
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,580	52,57	451,051	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,870	52,57	45,736	
199	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc	2,000	667,909
——————————
495,209
	1 335,819
——————————
990,419
	
	1	Muncitor	h-om	18,840	52,57	990,419	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,040	25,00	1,000	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,920	150,00	288,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,940	60,00	56,400	
200		Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc	2,000	2 208,330
——————————
0,000
	4 416,660
——————————
0,000
	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc	2,000	2 208,33	4 416,660	
201	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
202	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor  
 	100m2	0,500	539,368
——————————
539,368
	269,684
——————————
269,684
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,130	52,57	269,684	
							
		Total  	 lei			 7 513,552
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 577,101
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 441,916
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 1 237,223
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 9 769,792
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 586,187
	
		Total 1. Lucrari de constructie           PT360
Inclusiv salariu				10 355,979
2 564,892	
		20. 2. Lucrari de montare                     PT 360
					
203	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, 
 	buc	38,000	202,564
——————————
179,264
	7 697,421
——————————
6 812,021
	
	1	Muncitor	h-om	129,580	52,57	6 812,021	
	1019852	Vopsea	kg	19,000	20,00	380,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	50,540	10,00	505,400	
204	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	38,000	166,985
——————————
120,385
	6 345,441
——————————
4 574,641
	
	1	Muncitor	h-om	87,020	52,57	4 574,641	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	30,400	50,00	1 520,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,180	60,00	250,800	
205	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	1,475	3 429,667
——————————
3 429,667
	5 058,759
——————————
5 058,759
	
	1	Muncitor	h-om	96,229	52,57	5 058,759	
206	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,570	651,868
——————————
651,868
	371,565
——————————
371,565
	
	1	Muncitor	h-om	7,068	52,57	371,565	
207	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,380	937,026
——————————
651,868
	356,070
——————————
247,710
	
	1	Muncitor	h-om	4,712	52,57	247,710	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	21,000	5,16	108,360	
208	08-03-573-4	Dulap metalic
 	buc	2,000	133,511
——————————
124,591
	267,022
——————————
249,182
	
	1	Muncitor	h-om	4,740	52,57	249,182	
	1019852	Vopsea	kg	0,040	20,00	0,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,420	12,00	17,040	
209	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	45,736
——————————
45,736
	45,736
——————————
45,736
	
	1	Muncitor	h-om	0,870	52,57	45,736	
210	08-03-529-1	Contactor 380 v
 	buc	1,000	207,553
——————————
179,789
	207,553
——————————
179,789
	
	1	Muncitor	h-om	3,420	52,57	179,789	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	56,00	0,784	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	20,00	0,940	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	6,00	24,600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	12,00	1,440	
211	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	2,000	45,736
——————————
45,736
	91,472
——————————
91,472
	
	1	Muncitor	h-om	1,740	52,57	91,472	
212	08-03-525-2	Montarea separator de sarcina
 	buc	3,000	167,106
——————————
147,722
	501,317
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	6,00	55,800	
213	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
214	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
215	08-01-087-3	Constructii metalice 
 	t	0,070	3 451,057
——————————
3 269,857
	241,574
——————————
228,890
	
	1	Muncitor	h-om	4,354	52,57	228,890	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,057	12,00	12,684	
216	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
217	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
218	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
219	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	38,000	149,906
——————————
147,722
	5 696,417
——————————
5 613,425
	
	1	Muncitor	h-om	106,780	52,57	5 613,425	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,532	56,00	29,792	
	1019852	Vopsea	kg	1,748	20,00	34,960	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,520	12,00	18,240	
220	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
221	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
222		Materiale
 	buc	0,000	58 784,484
——————————
0,000
	58 784,484
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	38,000	100,00	3 800,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	100,000	5,16	516,000	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	1 420,000	20,25	28 755,000	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	120,000	32,30	3 876,000	
	39	Banda F 2007	buc	185,000	12,50	2 312,500	
	40	Screpa  A200	buc	185,000	2,42	447,700	
	41	Clama ES1500	buc	28,000	80,33	2 249,240	
	42	Consoala CA1500	buc	47,000	31,67	1 488,490	
	43	Clama PA 1500	buc	47,000	51,67	2 428,490	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	6,000	41,67	250,020	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	76,000	57,50	4 370,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	50,000	4,30	215,000	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	34,000	14,17	481,780	
	48	Curea CSB	buc	70,000	1,67	116,900	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	9,000	5,00	45,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	3,000	56,67	170,010	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	38,000	2,50	95,000	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	76,000	25,00	1 900,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	25,000	12,00	300,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	7,900	20,50	161,950	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	5,550	27,82	154,401	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
							
		Total  	 lei			 87 708,768
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 5 950,206
	
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			 19 644,510
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 113 303,484
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 6 798,209
	
		Total 2. Lucrari de montare                     PT 360
Inclusiv salariu				120 101,693
25 848,040	
		21. 3.Uttilaj   PT 360
					
223		Позиция
 	h-om	0,000	67 658,630
——————————
0,000
	67 658,630
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	38,000	1 492,50	56 715,000	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc	1,000	426,67	426,670	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	38,000	31,67	1 203,460	
							
		Total 3.Uttilaj   PT 360
Inclusiv salariu				67 658,630
	
		22. 1.Lucrari de constructie        PT 382
					
224	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
225	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	set	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
226	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc	5,000	23,131
——————————
23,131
	115,654
——————————
115,654
	
	1	Muncitor	h-om	2,200	52,57	115,654	
227	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3	7,500	165,595
——————————
165,595
	1 241,966
——————————
1 241,966
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,450	52,57	1 127,626	
	7137010011500	Electrician	h-om	2,175	52,57	114,340	
228	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc	5,000	667,909
——————————
495,209
	3 339,547
——————————
2 476,047
	
	1	Muncitor	h-om	47,100	52,57	2 476,047	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,100	25,00	2,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,800	150,00	720,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,350	60,00	141,000	
229		Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc	2,000	2 208,330
——————————
0,000
	4 416,660
——————————
0,000
	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc	2,000	2 208,33	4 416,660	
230		Stilp din beton SET 9.5-5
 	buc	2,000	2 062,500
——————————
0,000
	4 125,000
——————————
0,000
	
	62662626	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	3,000	1 375,00	4 125,000	
231	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	10,000	42,582
——————————
42,582
	425,817
——————————
425,817
	
	1	Muncitor	h-om	8,100	52,57	425,817	
232	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor 
 	100m2	0,400	539,367
——————————
539,367
	215,747
——————————
215,747
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,104	52,57	215,747	
							
		Total  	 lei			 14 786,149
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 1 168,738
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 854,566
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 2 437,371
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 19 246,824
	
		Total 1.Lucrari de constructie        PT 382
Inclusiv salariu				19 246,824
5 194,389	
		23. 2. Lucrari de montare                    PT 382
					
233	RpEG17D	Demontarea  dulp metalic
 	buc	2,000	309,111
——————————
309,111
	618,223
——————————
618,223
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,760	52,57	618,223	
234	08-03-573-4	Dulap metalic
 	buc	2,000	133,511
——————————
124,591
	267,022
——————————
249,182
	
	1	Muncitor	h-om	4,740	52,57	249,182	
	1019852	Vopsea	kg	0,040	20,00	0,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,420	12,00	17,040	
235	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc	46,000	202,564
——————————
179,264
	9 317,930
——————————
8 246,130
	
	1	Muncitor	h-om	156,860	52,57	8 246,130	
	1019852	Vopsea	kg	23,000	20,00	460,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	61,180	10,00	611,800	
236	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	46,000	166,985
——————————
120,385
	7 681,324
——————————
5 537,724
	
	1	Muncitor	h-om	105,340	52,57	5 537,724	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	36,800	50,00	1 840,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,060	60,00	303,600	
237	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	1,990	3 429,677
——————————
3 429,677
	6 825,058
——————————
6 825,058
	
	1	Muncitor	h-om	129,828	52,57	6 825,058	
238	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,780	651,868
——————————
651,868
	508,457
——————————
508,457
	
	1	Muncitor	h-om	9,672	52,57	508,457	
239	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,460	887,433
——————————
651,867
	408,219
——————————
299,859
	
	1	Muncitor	h-om	5,704	52,57	299,859	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	21,000	5,16	108,360	
240	08-03-600-2	Demontoare, contorului, cu trei faze
 	buc	1,000	22,868
——————————
22,868
	22,868
——————————
22,868
	
	1	Muncitor	h-om	0,435	52,57	22,868	
241	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	45,736
——————————
45,736
	45,736
——————————
45,736
	
	1	Muncitor	h-om	0,870	52,57	45,736	
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice Intrerupatoare automatice
 	buc	2,000	3,154
——————————
3,154
	6,308
——————————
6,308
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	52,57	6,308	
243	08-03-526-1	 Intrerupatoare  automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc	2,000	82,009
——————————
82,009
	164,018
——————————
164,018
	
	1	Muncitor	h-om	3,120	52,57	164,018	
244	08-03-525-2	Montarea separator de sarcina
 	buc	3,000	167,106
——————————
147,722
	501,317
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	6,00	55,800	
245	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
246	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
247	08-01-087-3	Constructii metalice 
 	t	0,070	3 451,057
——————————
3 269,857
	241,574
——————————
228,890
	
	1	Muncitor	h-om	4,354	52,57	228,890	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,057	12,00	12,684	
248	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
249	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
250	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
251	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	9,000	149,906
——————————
147,722
	1 349,151
——————————
1 329,495
	
	1	Muncitor	h-om	25,290	52,57	1 329,495	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	56,00	7,056	
	1019852	Vopsea	kg	0,414	20,00	8,280	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	12,00	4,320	
252	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
253	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
254		Materiale
 	buc	0,000	78 814,798
——————————
0,000
	78 814,798
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	46,000	100,00	4 600,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	140,000	5,16	722,400	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	1 940,000	20,25	39 285,000	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	135,000	32,30	4 360,500	
	39	Banda F 2007	buc	230,000	12,50	2 875,000	
	40	Screpa  A200	buc	230,000	2,42	556,600	
	41	Clama ES1500	buc	48,000	80,33	3 855,840	
	42	Consoala CA1500	buc	47,000	31,67	1 488,490	
	43	Clama PA 1500	buc	47,000	51,67	2 428,490	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	10,000	41,67	416,700	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	92,000	57,50	5 290,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	65,000	4,30	279,500	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	85,000	14,17	1 204,450	
	48	Curea CSB	buc	140,000	1,67	233,800	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	15,000	5,00	75,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	5,000	56,67	283,350	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	46,000	2,50	115,000	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	92,000	25,00	2 300,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	33,000	12,00	396,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	79,000	20,50	1 619,500	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	55,530	27,82	1 544,845	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
	64	Nod de fixare Y4	buc	1,000	233,33	233,330	
							
		Total  	 lei			 108 815,940
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 5 952,780
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 7 953,664
	
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			 20 107,166
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 142 829,550
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 8 569,773
	
		Total 2. Lucrari de montare                    PT 382
Inclusiv salariu				151 399,323
26 456,798	
		24. 3.Uttilaj   PT 382
					
255		Позиция
 		0,000	85 529,460
——————————
0,000
	85 529,460
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	37,000	1 492,50	55 222,500	
	66.	Corp de iluminat de surse LED 50w  120lm/w	buc	9,000	2 123,33	19 109,970	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc	1,000	426,67	426,670	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	46,000	31,67	1 456,820	
							
		Total 3.Uttilaj   PT 382
Inclusiv salariu				85 529,460
	
		25. 1.Lucrari de constructie        PT 483
					
256	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu
 	buc	2,000	140,887
——————————
140,887
	281,775
——————————
281,775
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,360	52,57	281,775	
257	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
 	buc	3,000	287,725
——————————
225,525
	863,176
——————————
676,576
	
	1	Muncitor	h-om	12,870	52,57	676,576	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	25,00	1,500	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,910	50,00	145,500	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	60,00	39,600	
258	33-03-004-1	Punerea la pamint a  LST din oxizi metalici
 	buc	1,000	42,582
——————————
42,582
	42,582
——————————
42,582
	
	1	Muncitor	h-om	0,810	52,57	42,582	
259	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
 	buc	5,000	23,131
——————————
23,131
	115,654
——————————
115,654
	
	1	Muncitor	h-om	2,200	52,57	115,654	
260	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
 	m3	5,000	165,596
——————————
165,596
	827,978
——————————
827,978
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,300	52,57	751,751	
	7137010011500	Electrician	h-om	1,450	52,57	76,227	
261	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior
 	buc	5,000	667,909
——————————
495,209
	3 339,547
——————————
2 476,047
	
	1	Muncitor	h-om	47,100	52,57	2 476,047	
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,100	25,00	2,500	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,800	150,00	720,000	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,350	60,00	141,000	
262		Stilp din beton SET 10.5-5
 	buc	5,000	2 208,330
——————————
0,000
	11 041,650
——————————
0,000
	
	626596262	Stilp din beton SET10.5-5	buc	5,000	2 208,33	11 041,650	
263	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat  П-Зu
 	buc	2,000	55,044
——————————
52,044
	110,089
——————————
104,089
	
	1	Muncitor	h-om	1,980	52,57	104,089	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,100	60,00	6,000	
264	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
 	buc	14,000	42,582
——————————
42,582
	596,144
——————————
596,144
	
	1	Muncitor	h-om	11,340	52,57	596,144	
265	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor  
 	100m2	0,300	539,367
——————————
539,367
	161,810
——————————
161,810
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,078	52,57	161,810	
							
		Total  	 lei			 17 380,405
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 1 188,597
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 1 104,565
	
		Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % 	14,50 %			 2 852,668
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 22 526,235
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 1 351,574
	
		Total 1.Lucrari de constructie        PT 483
Inclusiv salariu				23 877,809
5 282,655	
		26. 2. Lucrari de montare                                   PT 483
					
266	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
 	buc	25,000	202,564
——————————
179,264
	5 064,092
——————————
4 481,592
	
	1	Muncitor	h-om	85,250	52,57	4 481,592	
	1019852	Vopsea	kg	12,500	20,00	250,000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	33,250	10,00	332,500	
267	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu surse LED
 	buc	25,000	160,385
——————————
120,385
	4 009,633
——————————
3 009,633
	
	1	Muncitor	h-om	57,250	52,57	3 009,633	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	20,000	50,00	1 000,000	
268	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
 	1000 m	1,300	3 429,667
——————————
3 429,667
	4 458,567
——————————
4 458,567
	
	1	Muncitor	h-om	84,812	52,57	4 458,567	
269	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  AVVG ng 3x4
 	100 m	0,410	651,868
——————————
651,868
	267,266
——————————
267,266
	
	1	Muncitor	h-om	5,084	52,57	267,266	
270	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4
 	100 m	0,250	1 085,308
——————————
651,868
	271,327
——————————
162,967
	
	1	Muncitor	h-om	3,100	52,57	162,967	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	21,000	5,16	108,360	
271	08-03-573-4	Dulap metalic
 	buc	2,000	133,511
——————————
124,591
	267,022
——————————
249,182
	
	1	Muncitor	h-om	4,740	52,57	249,182	
	1019852	Vopsea	kg	0,040	20,00	0,800	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,420	12,00	17,040	
272	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	1,000	22,868
——————————
22,868
	22,868
——————————
22,868
	
	1	Muncitor	h-om	0,435	52,57	22,868	
273	08-03-529-1	Contactor 380 v
 	buc	2,000	207,554
——————————
179,790
	415,107
——————————
359,579
	
	1	Muncitor	h-om	6,840	52,57	359,579	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	56,00	1,568	
	1019852	Vopsea	kg	0,094	20,00	1,880	
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,200	6,00	49,200	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	12,00	2,880	
274	08-03-526-1	Intrerupator automat  montat pe constructii pe perete sau coloana, 
 	buc	2,000	118,609
——————————
82,009
	237,218
——————————
164,018
	
	1	Muncitor	h-om	3,120	52,57	164,018	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	6,00	73,200	
275	08-03-525-2	Montarea separator de sarcina
 	buc	3,000	167,106
——————————
147,722
	501,317
——————————
443,165
	
	1	Muncitor	h-om	8,430	52,57	443,165	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	56,00	2,352	
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	6,00	55,800	
276	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete
 	buc	1,000	239,719
——————————
239,719
	239,719
——————————
239,719
	
	1	Muncitor	h-om	4,560	52,57	239,719	
277	08-01-015-10	Descarcator   OPS 1- B
 	set	1,000	743,437
——————————
741,237
	743,437
——————————
741,237
	
	1	Muncitor	h-om	14,100	52,57	741,237	
	1019852	Vopsea	kg	0,110	20,00	2,200	
278	08-01-087-3	Constructii metalice 
 	t	0,070	3 451,057
——————————
3 269,857
	241,574
——————————
228,890
	
	1	Muncitor	h-om	4,354	52,57	228,890	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,057	12,00	12,684	
279	08-02-411-2	Montarea Tub gofrat d 50 mm pe constructii
 	100 m	0,200	2 305,365
——————————
1 882,005
	461,073
——————————
376,401
	
	1	Muncitor	h-om	7,160	52,57	376,401	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,000	15,00	60,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	1,20	2,400	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	24,00	22,272	
280	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   ABBГ ng  4x35mm2
 	100 m	0,170	651,871
——————————
651,871
	110,818
——————————
110,818
	
	1	Muncitor	h-om	2,108	52,57	110,818	
281	08-02-148-1	Pozarea cablului SIP -2  35mm2 in tub gofrat D 50mm2
 	100 m	0,030	651,867
——————————
651,867
	19,556
——————————
19,556
	
	1	Muncitor	h-om	0,372	52,57	19,556	
282	08-03-525-2	Montarea siguranta fuzibila
 	buc	25,000	149,906
——————————
147,722
	3 747,643
——————————
3 693,043
	
	1	Muncitor	h-om	70,250	52,57	3 693,043	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,350	56,00	19,600	
	1019852	Vopsea	kg	1,150	20,00	23,000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,000	12,00	12,000	
283	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
 	100 m	0,050	2 689,880
——————————
2 491,820
	134,494
——————————
124,591
	
	1	Muncitor	h-om	2,370	52,57	124,591	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	56,00	2,296	
	1019852	Vopsea	kg	0,034	20,00	0,680	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205	15,00	3,075	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,321	12,00	3,852	
284	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
 	100 m	0,090	3 720,444
——————————
3 548,478
	334,840
——————————
319,363
	
	1	Muncitor	h-om	6,075	52,57	319,363	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	56,00	3,136	
	1019852	Vopsea	kg	0,061	20,00	1,220	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,279	15,00	4,185	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,578	12,00	6,936	
285		Materiale
 	buc	0,000	31 065,834
——————————
0,000
	31 065,834
——————————
0,000
	
	34	Consoala K 1 /D42-60mm 	buc	9,000	100,00	900,000	
	35	Cablu  AVVGng 3x4mm2	m	20,000	5,16	103,200	
	36	Cablu AVVG ng 4x35mm2	m	17,000	34,67	589,390	
	37	Cablu  SIP 2A1x35+1x54,6	m	790,000	20,25	15 997,500	
	38	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	35,000	32,30	1 130,500	
	39	Banda F 2007	buc	95,000	12,50	1 187,500	
	40	Screpa  A200	buc	95,000	2,42	229,900	
	41	Clama ES1500	buc	18,000	80,33	1 445,940	
	42	Consoala CA1500	buc	30,000	31,67	950,100	
	43	Clama PA 1500	buc	30,000	51,67	1 550,100	
	44	Clema de perforare  "P2x95"	buc	2,000	41,67	83,340	
	45	Clema de perforare CZEP-13	buc	18,000	57,50	1 035,000	
	46	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	28,000	4,30	120,400	
	47	Clema de stingere PS 1-1	buc	39,000	14,17	552,630	
	48	Curea CSB	buc	60,000	1,67	100,200	
	49	Capac elastic CECT 6-35	buc	3,000	5,00	15,000	
	50	Bandaj de denstantare BIC 50  90  AM	m	1,000	56,67	56,670	
	51	Ceasornic electric secundar  unilateral de strada	buc	1,000	241,67	241,670	
	52	Tub  de plastic gofrat d 20	m	9,000	2,50	22,500	
	53	Tub metalic izolat gofrat  D50  РЗ  - ЦП-50	m	20,000	45,83	916,600	
	54	Terminal cablu diam. 35	buc	6,000	312,50	1 875,000	
	55	Terminal cablu diam. 50. 	buc	2,000	312,50	625,000	
	56	Sina PE	buc	2,000	41,67	83,340	
	57	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	41,67	41,670	
	58	Dispozitiv de fixare pentru consoala K-1	buc	18,000	25,00	450,000	
	59	Fir electric PV 1 4	m	10,000	5,75	57,500	
	60	Conductor de legare la pamint ZP6	m	14,000	12,00	168,000	
	61	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	7,900	20,50	161,950	
	62	Otel rotund diam. 10mm 	kg	5,550	27,82	154,401	
	63	Beton M200	m3	0,250	883,33	220,833	
							
		Total  	 lei			 52 613,405
	
		Fondul social si medical (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			 4 381,302
	
		Transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			 3 173,079
	
		Cheltueli de regie (ПЗ) * 76,5 % 	76,50 %			 14 896,428
	
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu 	100,00 +			 75 064,214
	
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			 4 503,853
	
		Total 2. Lucrari de montare                                   PT 483
Inclusiv salariu				79 568,067
19 472,455	
		27. 3.Uttilaj   PT 483
					
286		Позиция
 	h-om	0,000	47 844,420
——————————
0,000
	47 844,420
——————————
0,000
	
	65	Corpuri de iluminat cu surse LED  25w min 120 lm/w	buc	23,000	1 492,50	34 327,500	
	66	Corpuri de iluminat cu surse LED 30W 120 lm/w	buc	2,000	1 492,50	2 985,000	
	67	Dulap BZUM TF  -01-63A	buc	1,000	2 020,00	2 020,000	
	68	Contor Electronic	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
	69	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc	1,000	426,67	426,670	
	70	Automat 3P B 16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	71	 Automat 3P C16A	buc	1,000	47,50	47,500	
	72	Siguranta fuzibila In=20A.400v	buc	3,000	202,50	607,500	
	73	Separator de sarcina cu SF In=160a .3P NH	buc	1,000	633,33	633,330	
	74	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	2,000	78,00	156,000	
	75	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	1,000	1 335,00	1 335,000	
	76	Contactor  KM 63-40	buc	1,000	441,67	441,670	
	77	Detensionator SE 45.328-10	buc	3,000	775,00	2 325,000	
	78	Siguranta 2A	buc	25,000	31,67	791,750	
							
		Total  	 lei			 47 844,420
	
		Celtueli depozitare (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %			 574,133
	
		Total 3.Uttilaj   PT 483
Inclusiv salariu				48 418,553

							
		Total  	 lei			1 648 513,25
	
		Total ПЗ 	100,00 +			1 648 513,25
	
		TVA (ПЗ) * 20 % 	20,00 %			329 702,65

Total deviz:
Inclisiv salariu				1 978 215,90
——————
265 944,09

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)