Formularul de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a încăperilor din sediul DGAURF, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 83

Autoritatea contractantă: Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare

mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 83

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Finisari interioare. Etajul I |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari si demontari |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 91,700 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 29,800 |
| 3 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 216,300 |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 8,400 |
| 5 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 14,000 |
|  |  | 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor, cu Betonocontact | m2 | 91,700 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,000 |
| 8 | CG01A1 (k=4) | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , grosimea finala 5cm | m2 | 16,500 |
| 9 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 91,700 |
| 10 | CG36B | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din pvc (pretul plintei trebuie sa includa valoarea necesara pentru toate elementele de imbinare), in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 91,700 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,400 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,400 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 231,700 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 231,700 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 231,700 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 231,700 |
|  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 17 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2, dotate cu plasa pentru insecte, 1500x2000(h) in 2 ochiuri egale, o deschidere dubla -7 buc) | m2 | 21,000 |
| 18 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, (USI interioare 850x2000(h) - 5 buc) | m2 | 8,500 |
| 19 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, (USI interioare 12000x2000(h) - 1 buc) | m2 | 2,600 |
| 20 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu / lat=150mm | m | 11,200 |
| 21 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice / lat=450mm | m | 11,200 |
| 22 | CK32B (aplicativ) | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, verticale din pinza, inclusiv accesoriile | m2 | 23,520 |
|  |  | 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 23 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. 8 sectii | buc | 7,000 |
| 24 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздуховыпускной кран Маевского | buc | 7,000 |
| 25 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 14,000 |
| 26 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15ю | buc | 7,000 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc | 7,000 |
|  |  | 1.2. Finisari interioare. Etajul II 1.2.1. Demolari si demontari |  |  |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 141,900 |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 90,540 |
| 30 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 71,630 |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 41,300 |
| 32 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 263,410 |
| 33 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 12,000 |
| 34 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 26,000 |
|  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor, cu Betonocontact | m2 | 162,170 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 59,000 |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 162,170 |
| 38 | CG36B | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din pvc (pretul plintei trebuie sa includa valoarea nenecara pentru toate elementele de imbinare), in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 162,170 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 39 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC 12,5 cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 0,900 |
| 40 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,360 |
| 41 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,600 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 162,700 |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 162,700 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 426,100 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 426,100 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 426,100 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 410,700 |
|  |  | 1.2.4. Tavane |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 41,120 |
| 49 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 41,120 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 41,120 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 41,120 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,120 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,120 |
| 54 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 59,000 |
|  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 55 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2, dotate cu plasa pentru insecte, 1500x2000(h) in 2 ochiuri egale, o deschidere dubla . -7 buc) | m2 | 21,000 |
| 56 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2, dotate cu plasa pentru insecte, 1600x2500(h) in 5 ochiuri egale, o deschidere dubla . - 2 buc) | m2 | 8,000 |
| 57 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, (USI interioare 850x2000(h) - 7 buc) | m2 | 11,900 |
| 58 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu / lat=150mm | m | 14,400 |
| 59 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice / lat=450mm | m | 14,400 |
| 60 | CK32B (aplicativ) | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, verticale din pinza, inclusiv accesoriile | m2 | 30,660 |
|  |  | 1.2.6. Incalzire |  |  |
| 61 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. 8 sectii | buc | 13,000 |
| 62 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздуховыпускной кран Маевского | buc | 13,000 |
| 63 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 26,000 |
| 64 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15. | buc | 13,000 |
| 65 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc | 13,000 |
|  |  | 1.3. Finisari exterioare 1.3.1. Demontari si demolari |  |  |
| 66 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 59,500 |
| 67 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 13,000 |
|  |  | 1.3.2. Acoperis |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor, cu Betonocontact | m2 | 59,500 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 59,500 |
| 70 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 59,500 |
| 71 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase de tip "Bipoli" sau analog modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 59,500 |
| 72 | RpCI30C | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama | m | 16,000 |
| 73 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 13,000 |
| 74 | CE24J | Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. Evacuare deseuri |  |  |
| 75 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 17,500 |
| 76 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 17,500 |
| 77 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 17,500 |
|  |  | 2. Electricitate. Lucrari de montare 2.1. Etajul I |  |  |
| 78 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 14,000 |
| 79 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize, pentru inlocuire) | buc | 30,000 |
| 80 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 81 |  | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 8,000 |
| 82 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 83 |  | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata la doua directii,230V,10A IP20, BC10-2-0-KБ | buc | 2,000 |
| 84 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 |
| 85 |  | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc | 20,000 |
| 86 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,140 |
| 87 |  | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20, pentru tavan Armstrong | buc | 14,000 |
|  |  | 2.2. Etajul II |  |  |
| 88 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 22,000 |
| 89 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize, pentru inlocuire) | buc | 44,000 |
| 90 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,100 |
| 91 |  | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 10,000 |
| 92 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 93 |  | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata la doua directii,230V,10A IP20, BC10-2-0-KБ | buc | 2,000 |
| 94 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,320 |
| 95 |  | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc | 32,000 |
| 96 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,160 |
| 97 |  | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc | 16,000 |
| 98 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala | 100 buc | 0,060 |
| 99 |  | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc | 6,000 |