## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea Intrumentarului Medical/ Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Foarfeca-micro Jacobson 90 ° |  |  |  | Foarfeca micro- Jacobson. Lungimea instrumentului 210mm (+/-10mm). Minerul rotund, acoperit cu material antiderapant, lungimea branselor de 10mm (+/-2mm) cu unghi de inclinare: 90°.
33100000-1 | 2 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Foarfeca-micro Jacobson 125 ° |  |  |  | Foarfeca micro- Jacobson. Lungimea instrumentului 210mm(+/-10mm). Minerul rotund, acoperit cu material antiderapant, lungimea branselor de 10mm(+/-2mm) cu unghi de inclinare: 125°.
33100000-1 | 3 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Foarfeca-micro Jacobson 45 ° |  |  |  | Foarfeca micro- Jacobson . Lungimea instrumentului 210mm(+/-10mm). Minerul rotund, acoperit cu material antiderapant, lungimea branselor de 10mm(+/-2mm) cu unghi de inclinare: 45°. *
33100000-1 | 4 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Micro-pensă cu varf ascutit |  |  |  | Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, ascutite platformele acoperite cu strat de diamonit fiind posibila prindere fiabila. Lungimea instrumentului 210mm (+/-10mm).
33100000-1 | 5 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Micro-pensă DeBekey cu varf rotund |  |  |  | Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, rotunde platformele DeBekey latime 1,0-1,3mm, destinate pentru arterele coroanariene. Lungimea instrumentului 210mm (+/-2mm).
33100000-1 | 6 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Micro-portac pentru artera coronariana 7/0-5/0 |  |  |  | Micro-portac pentru artera coronariana. Lungimea instrumentului 210mm (+/-2mm), cu manere rotunde, acoperite cu material antiderapant. Bransele drepte, acoperite cu strat de diamonit pentru prindere fiabila, destinat suturei coronariane pentru firele 7/0-5/0.
33100000-1 | 7 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Micro-portac pentru artera coronariana 10/0-7/0 |  |  |  | Micro-portac pentru artera coronariana. Lungimea instrumentului 210mm (+/-2mm), cu manere rotunde, acoperite cu material antiderapant. Bransele drepte acoperite cu strat de diamonit pentru prindere fiabila, destinat suturei coronariene pentru firele 10/0-7/0.
33100000-1 | 8 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Jacobson-Mosquito |  |  |  | Pensa hemostatică tip Jacobson, cu cremaliera ,branse curbate ascutit, lungimea instrumentului 184-190 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 9 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Nissen |  |  |  | Pensa hemostatică tip Nissen, cu cremaliera ,lungimea instrumentului 185-190mm, bransele curbate, prindere fiabila, varfuri ascutite Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 10 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Heiss |  |  |  | Pensa hemostatică tip Heiss, cu bransele ușor curbate, cu serații transversale, cu cremaliera ,lungimea 190-200mm. Prindere fiabila Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 11 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Rankin |  |  |  | Pensa hemostatică tip Rankin cu cremaliera, lungimea instrumentului 155-160 mm, branse curbate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 12 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Cooller |  |  |  | Pensa hemostatică tip Cooller, cu cremaliera ,lungimea 145 mm (+/-5mm), branse curbate Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 13 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Rochester-Pean |  |  |  | Pensa hemostatică tip Rochester-Pean, cu cremaliera ,lungimea 155-160 mm, bransele drepte Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 14 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Foarfece pentru fire metalice tip Reill |  |  |  | Foarfece pentru fire metalice tip Reill, lungimea 175-180 mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 15 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Portac pentru fire metalice tip Baumgartner |  |  |  | Portac pentru fire metalice tip Baumgartner, lungimea 180-200mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 16 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Clamp atraumatic vascular tip De Bakey |  |  |  | Clamp atraumatic vascular (aortic) tip De Bakey, bransele curbate la 70grade, fiind destinate clamparii totale a aortei, lungimea instrumentului 250mm (+/-20mm) Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 17 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa pentru prelevarea arterei mamare |  |  |  | Pensa pentru prelevarea arterei mamare, lungimea instrumentulului 200mm (+/-5mm), bransele inclinate atraumatice pentru prindere fiabila Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 18 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Aspirator pentru interventii cardiace minim-invazive. |  |  |  | Tub de aspiratie valvular pentru intervenții cardace minim-invazive. Lungimea instrumentului 350mm(+/-20mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil.
33100000-1 | 19 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Pensa cardiochirurgicala pentru operatii minim-invazive |  |  |  | Pensa Resano pentru interventii cardiochirurgicale minim-invazive,bransele drepte cu lungimea branselor: 16mm(+/-2mm), latimea branselor de 3mm(+/-1mm). Una din branse fixă, una mobila, unica actiune. Lungimea totala a instrumentului: 310mm (+/-10mm). Lungimea de lucru 175mm(+/-5mm). Diametrul 5mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.
33100000-1 | 20 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Foarfeca Potts-Diethrich |  |  |  | Foarfeca Potts-Diethrich pentru interventii cardiochirurgicale minim-invazive, destinata pentru deschiderea atriilor, bransele inclinate cu un unghi de 45 grade(+/-15grade) . Lungimea totala a instrumentului: 355mm (+/-10mm). Lungimea de lucru a instrumentului 230mm(+/-20mm). Manerul antiderapant. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.
33100000-1 | 21 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Foarfeca valvulara pentru interventii cardiace minim-invazive. |  |  |  | Foarfeca pentru interventii cardiochirurgicale minim-invazive, destinata pentru corectie valvulara, bransele curbate cu un unghi de 70 grade. Lungimea totala a instrumentului: 360mm (+/-15mm). Lungimea de lucru a instrumentului 240mm(+/-10mm). Manerul antiderapant. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.
33100000-1 | 22 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Pensa valvulara cardiochirurgicala pentru operatii minim-invazive |  |  |  | Pensa DeBekey pentru interventii cardiochirurgicale minim-invazive, destinata pentru corectie valvulara, bransele inclinate lateral cu un unghi de 45 grade. Lungimea branselor 15mm(+/-4mm), latimea branselor 1,5mm(+/-0,5mm). Lungimea totala a instrumentului: 350mm (+/-15mm). Lungimea de lucru a instrumentului 240mm(+/-10mm). Manerul antiderapant. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.
33100000-1 | 23 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Portac cardiochiurgical minim-invaziv |  |  |  | Portac pentru interventii cardiochirurgicale minim-invazive, destinata pentru corectie valvulara, pentru fir 2/0, bransele inclinate lateral cu un unghi de 45 grade cu insertie de Tungsten. Lungimea branselor 8mm, latimea branselor 3mm. Lungimea totala a instrumentului: 350mm (+/-15mm). Lungimea de lucru a instrumentului 240(+/-15)mm. Diametrul 5mm Manerul antiderapant. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. (Echivalent codului de referinta: FC276R Aesculap, NL8602.15 Wexler, 38-7802 Geister )
33100000-1 | 24 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Foarfeca pentru arteriotomie DeBekey |  |  |  | Foarfeca DeBekey pentru disectie si arteriotomie cu bransele curbate, varfurile ascutite. Lungimea instrumentului 175mm (+/-5mm) Echivalent codului de referinta BC629R Aesculap. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.
33100000-1 | 25 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Foarfeca tip Nelson-Metzembaum Noir |  |  |  | Foarfeca tip Nelson-Metzenbaum Noir. Bransele curbate. Lungimea instrumentului 28cm (+/-5mm). Culoarea instrumentului negru pentru non-reflectarea luminii de la lampa frontala. Material inox medical, nesteril, reutilizabil.
33100000-1 | 26 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Retractor de retinere tip ADSON |  |  |  | Retractor de retinere cu 3-4 dinti semi-ascutiti, corp cu articulatie pentru canularea periferica in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 165mm(+/-30mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil.
33100000-1 | 27 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Trecator de tuburi transtoracic |  |  |  | Trecator de tuburi transtoracic pentru intervenții cardiace minim-invazive cu clichet. Lungimea instrumentului 240mm(+/-30mm), (Echivalent codului de referinta DC80420-24 Delacroix-Chevalier, AL1300.1 Wexler, 4004-186 Scanlan )
33100000-1 | 28 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Aspirator metalic tip vent |  |  |  | Tub metalic vent de aspiratie intracardiaca tip Ross, pentru adulti, conectarea la 3/16. Material inoxidabil, Reutilizabil .
33100000-1 | 29 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Canula de coagulare cu electrod buton 5mm |  |  |  | Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - forma de buton (sfera) , cu conector pin tip tata ᴓ4mm., universal, pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 30 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Endoscop rigid 30 grade |  |  |  | Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 320 mm +/- 10 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.
33100000-1 | 31 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Foarfece Metzenbaum endoscopic |  |  |  | Foarfece Metzenbaum endoscopic D-5mm ; Lungime 400-450mm, lungime de lucru 15mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner fără cremaliera, cu pin conector D- 4mm ; dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 32 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Termodisector tip L (Hook) |  |  |  | Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 33 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Tub aspirare laparoscopica 5mm |  |  |  | Tub aspirare laparoscopica D-5mm: L-330mm+/-20mm, bont, cu conector tip tata pentru tubul de aspiratie din polipropilen. mecanizm de manivrare ; triton robinet basculant *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 34 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm |  |  |  | Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru puncție diametrul 1,4mm+/-2mm, Lungimea - 320-450mm, conector Luer. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 35 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 0° |  |  |  | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.
33100000-1 | 36 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 45° |  |  |  | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.
33100000-1 | 37 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 70° |  |  |  | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.
33100000-1 | 38 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Pensă nazală tip Weil Blakesley |  |  |  | Pensă nazală tip Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2 (lățime fălci 3.5+/-0.1mm), lungimea de lucru 100-120mm, dezasamablabil. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 39 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Elevator-decolator septal tip FREER |  |  |  | Elevator-decolator septal tip FREER, lungimea totala 180-200 mm, varf bont, lățimea parții de lucru 4-4.5mm.
33100000-1 | 40 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Chiureta KUHN-BOLGER |  |  |  | Chiureta KUHN-BOLGER ovala,in forma de lingura,pentru sinusurile frontale, cu lungimea totala 19 cm ,indoita la 55 grade,ovala,cu taiere in fata ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil.
33100000-1 | 41 | Instrumente pentru intervenții chirurgical endoscopice | Ciupitor nazal p/u sinusul maxilar, etmoidal |  |  |  | Ciupitor nazal, drept, dimensiunea mușcaturarii 3x4mm, branșe plate, dezasamblabil, lungimea de lucru 120-130mm. Material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil.
33100000-1 | 42 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa mușcătoare-circular p/u sinusul maxilar, etmoidal 360 grade tip STAMMBERGER |  |  |  | Pensă mușcătoare circular, tip STAMMBERGER Antrum Punch, manta rotativa 360 grade cu mecanism de fixare, lungime de lucru 100-120mm, cu taiere inapoi, cu adaptor de curatare, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil.
33100000-1 | 43 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Canula de aspiratie endoscopica |  |  |  | Aspirator EICKEN Antrum,LUER-Lock,curbata,scurta,diametru exterior canulei 3.0 mm,lungimea canulei 125-145mm,inox medical ,reutilizabil autoclavabil
33100000-1 | 44 | Endoscopice Instrumente chirurgicale | Canula de aspiratie endoscopica |  |  |  | Canula de aspiratie EICKEN Antrum,LUER-Lock,curbata,scurta,diametru exterior canulei 4.0 mm,lungimea canulei 125-145 mm.
33100000-1 | 45 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Canula de aspiratie FRAZIER 7Fr |  |  |  | Canula de aspiratie tip FRAZIER 7Fr, cu orificiu pentru control aspirație și mandren, cu marcarea distanta 5-9 cm, lungimea de lucru 100-110 mm, , inox medical, reutilizabil, nesteril.
33100000-1 | 46 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa-baioneta de coagulare bipolara |  |  |  | Pensa-baioneta de coagulare bipolaracu virfuri bonte 1.4+/-0.2mm, lungime totală 190-200mm, cu control aspiratie și canal de aspirație icorporat, cu izolatie externă, in forma de baioneta. cu adaptor de curatare, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil.
33100000-1 | 47 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa HEUWIESER |  |  |  | Pense de prindere tip HEUWIESER Antrum Grasping pentru sinusuri maxilare,lama fixă îndoită în jos la 115°, lama mobilă se deschide în spate până la 140°, cu priză de curățare, lungime de lucru 100-120 mm.
33100000-1 | 48 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping |  |  |  | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping ,este pensa de apucare, p/u antrum, falci curbate in jos 140 grade, maxilara mobila deschidere inapoi 155 grade. Lungimea de lucru 100-120mm.
33100000-1 | 49 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping |  |  |  | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping ,este pensa curbata in jos 90 grade, maxilara mobila deschidere inapoi 120 grade, cu conector de curățare. Lungimea de lucru 10 cm.
33100000-1 | 50 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Chiuretă sinusală frontală KUHN-BOLGER |  |  |  | Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm, sub 90° grade, material inox medical,nesteril, reutilizabil, sterilizabil
33100000-1 | 51 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Chiureta pentru sinus maxilar |  |  |  | Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm dreapta, material inox medical, nesteril, reutilizabil, Sterilizabil.
33100000-1 | 52 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa STAMMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal |  |  |  | Pensa STAMMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°, Ø 4,5mm, lungimea de lucru 17 cm, cu conector de curatare, metal,inox medical, resterilizabil.
33100000-1 | 53 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa STAMMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal |  |  |  | Pensa STAMMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°, Ø 3,5mm, lungimea de lucru 17 cm, cu conector de curatare, metal,inox medical, resterilizabil.
33100000-1 | 54 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal |  |  |  | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime de lucru 18 cm, drept, cu canal de curatare, Material inox medical, resterilizabil.
33100000-1 | 55 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal |  |  |  | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime de lucru 18cm, drept, cu canal de curatare, Material inox medical, resterilizabil, nesteril.
33100000-1 | 56 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Cutit endoscopic tip secera |  |  |  | Cutit endoscopic tip secera, ascutit, lungimea totala 190-200mm, Material inox medical, reutilizabil, nesteril
33100000-1 | 57 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | CASTELNUOVO, Sondă sinusală frontală |  |  |  | Sonda endoscopică sinusala frontala CASTELNUOVO ,cu doua capete ,curbata,lungimea totala 190-210mm, Material inox medical, resterilizabil, nesteril.
33100000-1 | 58 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Sonda endoscopila sinusala maxilara |  |  |  | Sondă, cu două capete, ostium sinusal maxilar căutător, capete în formă de bilă Ø 1,2 /2 mm, lungime 19 cm, inox medical ,reutilizabil, nesteril.
33100000-1 | 59 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Pensă nazala tip GRÜNWALD |  |  |  | Pensa nazala tip GRUNWALD In forma de baioneta, lungime 20 cm,inox medical, reutilizabil
33100000-1 | 60 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Foarfece nazal endoscopic |  |  |  | Foarfece nazal endoscopic cu branse drepte, lungimea de lucru 100-130 mm, cu conector pentru curatire.
33100000-1 | 61 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Ansa rece p/u polipi tip Krause Nazal |  |  |  | Ansa rece p/u polipi tip Krause Nazal, lungimea 250-260 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 62 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Pensa nazala BLAKESLEY-WILDE |  |  |  | Pensă Blakesley-Wilde angulat sus 135-140grade, mărimea 2 (lățime fălci 3.5+/-0.1mm), lungimea de lucru 100-120mm, dezasamablabil. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 63 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Pensa nazala BLAKESLEY-WILDE |  |  |  | Pensă Blakesley-Wilde angulat sus 90grade, mărimea 2 (lățime fălci 3.5+/-0.1mm), lungimea de lucru 100-120mm, dezasamablabil. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 64 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Canula Veress |  |  |  | Canula Veress Ø2.0-2.1mm. Lungimie de lucru 150 mm. Canulă dreaptă cu un stilet intern care previne deteriorarea locală, cu robinet pentru reglarea fluxului de gaze, conector Luer pentru conectare cu sistemul de insuflare. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 65 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Clipoaplicator Mediu/Larg |  |  |  | Aplicator de clipse titan endoscopic Mediu/Larg de 10 mm demontabil • Lungime extinsă disponibilă (ax de 330-450 mm) • Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget • Compatibil cu cleme metalice Weck® Horizon® aflate în dotarea instituției
33100000-1 | 66 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Clipoaplicator clip polymer L(violet) |  |  |  | • Aplicator endoscopic de clipse tip Hem-o-lok Mediu, Mediu-Mare și Mare, dimatrul 10 mm. , lungime 320-450mm demontabil • Vine ca ax de 32 cm sau lungime extinsă cu un ax de 45 cm • Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget
33100000-1 | 67 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Clipoaplicator clip polymer XL(galben) |  |  |  | • Aplicator endoscopic de clipse tip Hem-o-lok XL, dimatrul 10 mm. , lungime 320-450mm demontabil • Vine ca ax de 32 cm sau lungime extinsă cu un ax de 45 cm • Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget
33100000-1 | 68 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Polymer clip remover M/ML/L |  |  |  | Dispozitiv de îndepărtare a agrafelor polymer clip remover M/ML/L, diametrul 10 mm. Lungime 320-450mm.
33100000-1 | 69 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm |  |  |  | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic D-10mm: L-min 360-420mm. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 70 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Impingator de nod |  |  |  | Împingător de noduri, pentru legarea nodurilor extracorporeale, un capăt deschis, dimensiune 5 mm, lungime 330-360 mm. Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 71 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Instrument de sutura dupa BERCI |  |  |  | D- 2- 2,8mm ;L-170±10mm , pentru ermetizarea porturilor laparascopice , pentru uz multiplu ; canula de lavaj , mecanizm rotator
33100000-1 | 72 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Sondă de palpare diametru 5 mm |  |  |  | Sondă de palpare , cu marcare cm, diametrul 5 mm, lungime 360-420 mm
33100000-1 | 73 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa de prehensiune endoscopică (medie) |  |  |  | pensa prehensiune endoscopică D-5mm ;L-340 ± 30mm, atraumatic, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe 18 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera cu conector pin ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu.
33100000-1 | 74 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa de prehensiune endoscopică (mare) |  |  |  | prehensiune endoscopică D-5mm ;L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 25 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , cu conector pin ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu.
33100000-1 | 75 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensă de prehensiunea endoscopică (tip Babcook) |  |  |  | pensă de prehensiunea endoscopică (tip Babcook) D-10mm ; L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu.
33100000-1 | 76 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa p/u disectie endoscopică (tip Maryland) |  |  |  | pensa pentru disecție (tip Maryland) D-5mm ; L-340 ± 30mm, curbat 30° atraumatic, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe 19 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații cruciforme, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , cu conector pin ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu.
33100000-1 | 77 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensă de prehensiune Croce Olmi endoscopică |  |  |  | Pensă de prehensiune Croce Olmi D-5mm ; L-340 ± 30mm, cu dinți atraumatici deosebit de fini, fenestrată, cu o falcă mobilă 25-35mm, cu vîrfuri bonte ușor curbate, rotungite, cu mecanism rotator, cu izolator, racord pentru irigare și curățare cu LUER-lock, miner cu cremaliera , cu conector pin ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu.
33100000-1 | 78 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Portac laparascopic curbat stanga |  |  |  | Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branșele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu.
33100000-1 | 79 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Portac laparascopic drept |  |  |  | Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branșele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu.
33100000-1 | 80 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Reductor canulă 11/5mm |  |  |  | Reductor canulă 10-11/5-6mm cu garnitura corespunzatoare, material inox medical, fara latex.
33100000-1 | 81.1 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Canula (port laparascopic) de 11mm |  |  |  | Canula (port laparascopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capat distal oval oblic. Material inox medical, fara latex, de uz multiplu.
33100000-1 | 81.2 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Trocar pentru canulă 11mm |  |  |  | Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vîrf conic ascuțit, material inox medical, reutilizabil.”
33100000-1 | 82.1 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Trocar pentru canulă 5,5-6mm |  |  |  | Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 110± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic ascuțit, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 85, material inox medical, fara latex.
33100000-1 | 82.2 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Canula (port laparascopic) de 5,5-6mm |  |  |  | Canula (port laparascopic) de 5,5-6mm diametru, 100±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capat distal oval oblic. Material inox medical, fara latex, de uz multiplu.
33100000-1 | 83 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică De Bakey Cooley 90°(VATS Uniport) |  |  |  | Pensa p/u disecție toracoscopică De Bakey Cooley 90°, curbată spre stînga ,cu cremaliera, lungimea branșelor , lungimea de lucru 240 mm, lungimea totala 340 mm, diametru 7mm.*Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 84 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică1*2 De Bakey 75°(VATS Uniport) |  |  |  | Pensa p/u disecție toracoscopică 1*2 De Bakey 75°,curbată spre stînga ,cu cremaliera, lungimea de lucru 320 mm, lungimea totala 420 mm, diametru 7mm .*Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 85 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică Snake(VATS Uniport) |  |  |  | Pensa p/u disecție toracoscopică Snake,curbată spre stînga ,cu cremaliera, lungimea de lucru 240 mm, lungimea totala 340 mm, diametru 5mm.*Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 86 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică Snake(VATS Uniport) |  |  |  | Pensa p/u disecție toracoscopică Snake,curbată spre stînga ,cu cremaliera, lungimea de lucru 320 mm, lungimea totala 425 mm, diametru 5mm.*Reutilizabil, material inox medical.
| 87 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Foarfece toracoscopice (VATS Uniport) |  |  |  | Foarfece transtoracice, fara clemarieră ,diametru 5 mm ax 10 mm lame drepte, lungimea de lucru 170mm, lungimea totală 270mm. *Reutilizabil, material inox medical.
| 88 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică De Bakey 95mm (VATS Uniport) |  |  |  | Pensa p/u disecție toracoscopică De Bakey 95mm,cu clemarieră,curbată spre stînga,lungimea de lucru 250mm, lungimea totală 355mm, diametru 7mm.*Reutilizabil, material inox medical.
| 89 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa toracoscopică Foester 12mm oval(VATS Uniport) |  |  |  | Pensa toracoscopică Foester 12mm oval, cu clemarieră,curbată spre stînga,lungimea de lucru 240mm, lungimea totală 340mm, diametru 5 mm.*Reutilizabil, material inox medical.
| 90 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică 65mm 1*2 De Bakey (VATS Uniport) |  |  |  | Pensa p/u disecție toracoscopică 65mm 1*2 De Bakey, curbată spre stînga,lungimea de lucru 230mm, lungimea totală 320mm, diametru 5 mm.*Reutilizabil, material inox medical.
| 91 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică 65mm 2*3 De Bakey (VATS Uniport) |  |  |  | Pensa p/u disecție toracoscopică 65mm 2*3 De Bakey, curbată spre stînga,lungimea de lucru 230mm, lungimea totală 320mm, diametru 10 mm.*Reutilizabil, material inox medical.
| 92 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Portac toracoscopic (VATS Uniport) |  |  |  | Portac toracoscopic pentru sutura de 2/0, cu clemarieră, cu fălcile curbate, lungimea de lucru 210mm, lungimea totală 340mm, diametru 7 mm.*Reutilizabil, material inox medical.
| 93 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Tub de aspirație curbat toracoscopic(VATS Uniport) |  |  |  | Tub de aspirație curbat, vîrf bon cu diametru de 7,5mm lungimea de lucru 320mm, lungimea totala 455mm, diametru 5mm. *Reutilizabil, material inox medical.
| 94 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensă de biopsie 7mm Oval Cup toracoscopică (VATS Uniport) |  |  |  | Pensă de biopsie toracoscopică 7mm Oval Cup, fără clemarieră, lungimea de lucru 280mm, lungimea totala 380mm, diametru 7mm. *Reutilizabil, material inox medical.
| 95 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Termodisector tip L (Hook), curbat 45°,spre dreapta |  |  |  | Termodisector tip L (Hook): diametru-5mm; lungime-330mm, tip ,,L,, bont, unghi 45°,spre dreapta.*Reutilizabil, material inox medical.
| 96 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Termodisector tip L (Hook), curbat 45°,spre stânga |  |  |  | Termodisector tip L (Hook) Diametru-5mm;Lungime-330mm,tip,,L,,bont, unghi 45°,spre stânga.*Reutilizabil, material inox medical.
| 97 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Telescop |  |  |  | Telescop HD, 0 grade, 4mm, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA2T400A sau echivalentul
| 98 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală |  |  |  | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală, lungime de lucru 150mm, curbat, diametru 5,0mm, diametrul olivei 7,5 -12mm, izolat, reutilizabil, nesteril.
| 99 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa capsulorexis (sistem incrucisat) |  |  |  | Pensa capsulorexis sistem incrucisat, 3 articulat, pentru ingizie 2,2, lungimea totala 110-120 mm, partea de lucru dreaptă, virf ascutit, falci lungimea 10 mm. Nesterila, material inox medical sau titan, reutilizabila, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
| 100 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece Castroviejo |  |  |  | Foarfece tip Castroviejo cu lungimea totală 110 mm, vîrful bont . Lama curbată de 11 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
| 101 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Rosen |  |  |  | Phacochopper (separator cristalinian) universal tip Rosen - lungime totala 110-120 mm. Nesteril, Reutilizabil, material inoxidabil medical sau titan, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
| 102 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Nagahara |  |  |  | Phacochopper (separator cristalinian) tip Nagahara - lungime totala 120 mm, piesa de lucru de 0,9 - 1,0 mm lungime, pentru chirurg dreptaci, utilizare in maina stanga. Reutilizabil, material inoxidabil medical sau titan, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
| 103 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Cornea silicone light shield |  |  |  | Ecran de protectie corneana din silicon (Cornea silicone light shield) Diametrul 18mm, nesteril, autoclavabil.
| 104 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson |  |  |  | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson cu 2 capete 20-23 G cu lungime minim 155 mm cu tuburi de silicon 300 mm. Lungimea totala 610 mm. Material inox medical flexibil al capetelor.
| 105 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac Castroviejo |  |  |  | Portac Castroviejo drept, fara lacata, branse TC 9 mm, lungime totala 125 mm; Material inox medical sau titan, nesteril, reutilizabil , obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
| 106 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Injector pentru cristaline artificiale, pentru cartușele B,C cu inel. |  |  |  | Injector pentru cristaline artificiale. Mecanism cu piston, pentru cartușele C și D pentru incizie 1,8-2,2 mm, gold tip. Reutilizabil, material inox medical cu insersau titan. obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea Intrumentarului Medical/ Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Foarfeca-micro Jacobson 90 ° | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 76000
33100000-1 | 2 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Foarfeca-micro Jacobson 125 ° | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 76000
33100000-1 | 3 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Foarfeca-micro Jacobson 45 ° | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 76000
33100000-1 | 4 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Micro-pensă cu varf ascutit | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 27600
33100000-1 | 5 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Micro-pensă DeBekey cu varf rotund | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 27600
33100000-1 | 6 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Micro-portac pentru artera coronariana 7/0-5/0 | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 36400
33100000-1 | 7 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Micro-portac pentru artera coronariana 10/0-7/0 | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 36400
33100000-1 | 8 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Jacobson-Mosquito | 3: Bucată; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 11500
33100000-1 | 9 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Nissen | 3: Bucată; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 15000
33100000-1 | 10 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Heiss | 3: Bucată; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 15000
33100000-1 | 11 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Rankin | 3: Bucată; 4: 60; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 66000
33100000-1 | 12 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Cooller | 3: Bucată; 4: 40; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 44000
33100000-1 | 13 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa hemostatică tip Rochester-Pean | 3: Bucată; 4: 60; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 66000
33100000-1 | 14 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Foarfece pentru fire metalice tip Reill | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 68000
33100000-1 | 15 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Portac pentru fire metalice tip Baumgartner | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 15200
33100000-1 | 16 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Clamp atraumatic vascular tip De Bakey | 3: Bucată; 4: 3; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 25200
33100000-1 | 17 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă | Pensa pentru prelevarea arterei mamare | 3: Bucată; 4: 6; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 9600
33100000-1 | 18 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Aspirator pentru interventii cardiace minim-invazive. | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 12200
33100000-1 | 19 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Pensa cardiochirurgicala pentru operatii minim-invazive | 3: Bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 48000
33100000-1 | 20 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Foarfeca Potts-Diethrich | 3: Bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 49000
33100000-1 | 21 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Foarfeca valvulara pentru interventii cardiace minim-invazive. | 3: Bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 49000
33100000-1 | 22 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Pensa valvulara cardiochirurgicala pentru operatii minim-invazive | 3: Bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 49000
33100000-1 | 23 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Portac cardiochiurgical minim-invaziv | 3: Bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 48000
33100000-1 | 24 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Foarfeca pentru arteriotomie DeBekey | 3: Bucata; 4: 10; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 25000
33100000-1 | 25 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Foarfeca tip Nelson-Metzembaum Noir | 3: Bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 17800
33100000-1 | 26 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Retractor de retinere tip ADSON | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 18000
33100000-1 | 27 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Trecator de tuburi transtoracic | 3: Bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 28000
33100000-1 | 28 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiacă (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Aspirator metalic tip vent | 3: Bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 3000
33100000-1 | 29 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Canula de coagulare cu electrod buton 5mm | 3: Bucată; 4: 11; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 19800
33100000-1 | 30 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Endoscop rigid 30 grade | 3: Bucată; 4: 32; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 915200
33100000-1 | 31 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Foarfece Metzenbaum endoscopic | 3: Bucată; 4: 32; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 240864
33100000-1 | 32 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Termodisector tip L (Hook) | 3: Bucată; 4: 32; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 96000
33100000-1 | 33 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Tub aspirare laparoscopica 5mm | 3: Bucată; 4: 26; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 65000
33100000-1 | 34 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm | 3: Bucată; 4: 15; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 30000
33100000-1 | 35 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 0° | 3: Bucată; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 184375
33100000-1 | 36 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 45° | 3: Bucată; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 185090
33100000-1 | 37 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 70° | 3: Bucată; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 185090
33100000-1 | 38 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Pensă nazală tip Weil Blakesley | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 6680
33100000-1 | 39 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Elevator-decolator septal tip FREER | 3: Bucată; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 7500
33100000-1 | 40 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Chiureta KUHN-BOLGER | 3: bucata; 4: 3; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 9000
33100000-1 | 41 | Instrumente pentru intervenții chirurgical endoscopice | Ciupitor nazal p/u sinusul maxilar, etmoidal | 3: bucata; 4: 3; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 24000
33100000-1 | 42 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa mușcătoare-circular p/u sinusul maxilar, etmoidal 360 grade tip STAMMBERGER | 3: bucata; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 100000
33100000-1 | 43 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Canula de aspiratie endoscopica | 3: Bucată; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 2500
33100000-1 | 44 | Endoscopice Instrumente chirurgicale | Canula de aspiratie endoscopica | 3: bucata; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 2000
33100000-1 | 45 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Canula de aspiratie FRAZIER 7Fr | 3: bucata; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 2000
33100000-1 | 46 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa-baioneta de coagulare bipolara | 3: bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 32000
33100000-1 | 47 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa HEUWIESER | 3: bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 23000
33100000-1 | 48 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping | 3: bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 19200
33100000-1 | 49 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping | 3: bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 19200
33100000-1 | 50 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Chiuretă sinusală frontală KUHN-BOLGER | 3: bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 6000
33100000-1 | 51 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Chiureta pentru sinus maxilar | 3: bucata; 4: 3; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 9000
33100000-1 | 52 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa STAMMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | 3: Bucată; 4: 3; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 31500
33100000-1 | 53 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa STAMMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 42000
33100000-1 | 54 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 42000
33100000-1 | 55 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal | 3: Bucată; 4: 4; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 42000
33100000-1 | 56 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Cutit endoscopic tip secera | 3: bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 3400
33100000-1 | 57 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | CASTELNUOVO, Sondă sinusală frontală | 3: bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 500
33100000-1 | 58 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Sonda endoscopila sinusala maxilara | 3: bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 1000
33100000-1 | 59 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Pensă nazala tip GRÜNWALD | 3: bucata; 4: 5; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 1750
33100000-1 | 60 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Foarfece nazal endoscopic | 3: bucata; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20596
33100000-1 | 61 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Ansa rece p/u polipi tip Krause Nazal | 3: bucata; 4: 3; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 5400
33100000-1 | 62 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Pensa nazala BLAKESLEY-WILDE | 3: bucata; 4: 3; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 40500
33100000-1 | 63 | Endoscopice Instrumente pentru interventii chirurgicale | Pensa nazala BLAKESLEY-WILDE | 3: bucata; 4: 3; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 40500
33100000-1 | 64 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Canula Veress | 3: Bucată; 4: 24; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 38112
33100000-1 | 65 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Clipoaplicator Mediu/Larg | 3: Bucată; 4: 30; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 54000
33100000-1 | 66 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Clipoaplicator clip polymer L(violet) | 3: Bucată; 4: 11; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 181500
33100000-1 | 67 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Clipoaplicator clip polymer XL(galben) | 3: Bucată; 4: 11; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 178574
33100000-1 | 68 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Polymer clip remover M/ML/L | 3: Bucată; 4: 8; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 80000
33100000-1 | 69 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm | 3: Bucată; 4: 8; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 160000
33100000-1 | 70 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Impingator de nod | 3: Bucată; 4: 11; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 22000
33100000-1 | 71 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Instrument de sutura dupa BERCI | 3: Bucată; 4: 6; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 72246
33100000-1 | 72 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Sondă de palpare diametru 5 mm | 3: Bucată; 4: 6; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 12600
33100000-1 | 73 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa de prehensiune endoscopică (medie) | 3: Bucată; 4: 32; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 471744
33100000-1 | 74 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa de prehensiune endoscopică (mare) | 3: Bucată; 4: 32; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 399168
33100000-1 | 75 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensă de prehensiunea endoscopică (tip Babcook) | 3: Bucată; 4: 32; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 461472
33100000-1 | 76 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa p/u disectie endoscopică (tip Maryland) | 3: Bucată; 4: 32; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 508032
33100000-1 | 77 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensă de prehensiune Croce Olmi endoscopică | 3: Bucată; 4: 14; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 210000
33100000-1 | 78 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Portac laparascopic curbat stanga | 3: Bucată; 4: 12; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 149700
33100000-1 | 79 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Portac laparascopic drept | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 24068
33100000-1 | 80 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Reductor canulă 11/5mm | 3: Bucată; 4: 35; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 84175
33100000-1 | 81.1 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Canula (port laparascopic) de 11mm | 3: Bucată; 4: 73; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 149650
33100000-1 | 81.2 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Trocar pentru canulă 11mm | 3: Bucată; 4: 48; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 92976
33100000-1 | 82.1 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Trocar pentru canulă 5,5-6mm | 3: Bucată; 4: 42; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 84000
33100000-1 | 82.2 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Canula (port laparascopic) de 5,5-6mm | 3: Bucată; 4: 76; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 142500
33100000-1 | 83 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică De Bakey Cooley 90°(VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 40000
33100000-1 | 84 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică1*2 De Bakey 75°(VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 40000
33100000-1 | 85 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică Snake(VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 86 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică Snake(VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 87 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Foarfece toracoscopice (VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 88 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică De Bakey 95mm (VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 89 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa toracoscopică Foester 12mm oval(VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 90 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică 65mm 1*2 De Bakey (VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 91 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensa p/u disecție toracoscopică 65mm 2*3 De Bakey (VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 92 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Portac toracoscopic (VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 93 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Tub de aspirație curbat toracoscopic(VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 94 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Pensă de biopsie 7mm Oval Cup toracoscopică (VATS Uniport) | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 20000
33100000-1 | 95 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Termodisector tip L (Hook), curbat 45°,spre dreapta | 3: bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 10000
33100000-1 | 96 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale toracoscopice | Termodisector tip L (Hook), curbat 45°,spre stânga | 3: bucata; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 10000
33100000-1 | 97 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Telescop | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 45360
33100000-1 | 98 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală | 3: Bucată; 4: 1; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 14400
33100000-1 | 99 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa capsulorexis (sistem incrucisat) | 3: Bucată; 4: 6; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 21000
33100000-1 | 100 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece Castroviejo | 3: Bucată; 4: 10; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 25000
33100000-1 | 101 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Rosen | 3: Bucată; 4: 6; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 6000
33100000-1 | 102 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Nagahara | 3: Bucată; 4: 6; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 6000
33100000-1 | 103 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Cornea silicone light shield | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 4000
33100000-1 | 104 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson | 3: Bucată; 4: 15; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 390000
33100000-1 | 105 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac Castroviejo | 3: Bucată; 4: 6; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 12000
33100000-1 | 106 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Injector pentru cristaline artificiale, pentru cartușele B,C cu inel. | 3: Bucată; 4: 2; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 40000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________