| Reparatia sediului primariei din s. Dorotcaia r.Dubasari | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire-Ventilare-Conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Incalzire |  |  |
| 1 | RpGB20C | Demontarea radiatoarelor din fonta, tabla ceramica de 0.6-1.8 mc/ora, | buc | 7,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 500x500, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 1,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 500x700, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 1,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 500x1000, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 2,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (тип 22 500x1100, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 1,00 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (тип 22 500x1200, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 6,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (тип 22 500x1400, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 4,00 |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (тип 22 500x1600, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 1,00 |
| 9 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (тип 22 500x2000, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 1,00 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 900x400, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 1,00 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 11 900x400, Vogel&Noot) sau echivalent. | buc | 1,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90) | buc | 19,00 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (головка термостатическая ГЕРЦ-''МИНИ'' c.9000) | buc | 19,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой ГЕРЦ-RL-5) | buc | 19,00 |
| 15 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 16 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (зажим для пластиковых труб) | buc | 38,00 |
| 16 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16x2,0 mm (металлопласт PE-Xc/AI/-Xc ГЕРЦ) | m | 69,00 |
| 17 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,0 mm (металлопласт PE-Xc/AI/-Xc ГЕРЦ) | m | 73,00 |
| 18 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3,0 mm (металлопласт PE-Xc/AI/-Xc ГЕРЦ) | m | 107,00 |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16x10 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм) | m | 69,00 |
| 20 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм) | m | 73,00 |
| 21 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x10 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм) | m | 107,00 |
| 22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 249,00 |
| 23 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 249,00 |
| 24 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х16х20 mm (тройник под пресс) | buc | 8,00 |
| 25 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х16х16 mm (тройник под пресс) | buc | 8,00 |
| 26 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х20х16 mm (тройник под пресс) | buc | 2,00 |
| 27 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х16х20 mm (тройник под пресс) | buc | 8,00 |
| 28 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х16х26 mm (тройник под пресс) | buc | 4,00 |
| 29 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de sanitare |  |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 | buc | 1,00 |
| 31 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,00 |
| 32 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Труба коаксиальная d60/100 L=1.0 m комплект) | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |
| 33 |  | Саморегулирующийся приточный клапан Sistemair VTK 160 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Termomecanica |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de montare |  |  |
| 34 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 18 kw, montat direct pe perete | buc | 2,00 |
| 35 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (гидравлический разделитель) | buc | 1,00 |
| 36 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=35 l | buc | 1,00 |
| 37 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 2,00 |
| 38 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 6,00 |
| 39 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc | 1,00 |
| 40 | RpIA16A | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : termometru | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari sanitare |  |  |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (обратный клапан для воды) | buc | 1,00 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (обратный клапан для воды) | buc | 3,00 |
| 43 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (обратный клапан для воды) | buc | 2,00 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровый) | buc | 6,00 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый ) | buc | 4,00 |
| 46 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый ) | buc | 10,00 |
| 47 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, (гребенка распределительная d45x2.5 на 4 отв (26 26 26) l=800 mm) | buc | 1,00 |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль запорный ШТРЕМАКС 3/4") sau echivalent. | buc | 4,00 |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль балансовый ШТРЕМАКС-R, проходной 3/4",) sau echivalent. | buc | 4,00 |
| 50 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (Кран шаровой латунный дренажный Ду15 c автоматическим спускник воздуха) | buc | 2,00 |
| 51 | IC45A | Dispozitiv de siguranta pentru suprapresiune pina la 0,7 kgf/cm2 pentru cazane (предохранительная группа расширительного бака) | buc | 1,00 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 (сливной вентиль d15) | buc | 1,00 |
| 53 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 18x2.0 mm | m | 10,00 |
| 54 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2.2 mm | m | 12,00 |
| 55 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2.5 mm | m | 8,00 |
| 56 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 25,00 |
| 57 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
| 58 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 25,00 |
| 59 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 60 |  | Газовый настенный котел BAXI ECO Nova 18F 18 кВт sau echivalent. | buc | 2,00 |
| 61 |  | Гидравлический разделитель фирма "MAGRA", WST60-21 в комплекте с автоматическим спускником sau echivalent. | buc | 1,00 |
| 62 |  | Расширительный бак типа V=35 л, Reflex NG 35 | buc | 1,00 |
| 63 |  | Насос циркуляционный WILO Star RS 30/6 H=3.3m, Q=1.6m3/h sau echivalent. | buc | 2,00 |
| 64 |  | Фильтр для воды Dn15 mm | buc | 1,00 |
| 65 |  | Фильтр для воды Dn20 mm | buc | 1,00 |
| 66 |  | Фильтр для воды Dn32 mm | buc | 2,00 |
| 67 |  | Бытовой картриджный фильтр для удаления карбонатной жесткостью | buc | 2,00 |