	ANUNŢ DE PARTICIPARE 

 PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ (bunuri)
№ MTG-VM 20/26 din  26.03.2026 
privind achiziționarea: Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă
1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
2. IDNO: 1003607010109
3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad
4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406.
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatransgaz.md.
7. Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): 
 „Moldovatransgaz” SRL – proprietar al rețelelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, care asigură mentenanța. 
8. Entitatea contractantă invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:



	Nr. crt.
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă
	Valoarea estimată 
(lei fără TVA)

	1.
	39715000-7
	Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă
	Buc/m
	Conform Caietului 
de sarcini
	480 000.0

	Valoarea estimativă totală: 
	480 000.0


	Livrarea mărfii: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

Numărul de produse furnizate: în conformitate cu Caietul de sarcini;

Cerințe pentru bunurile furnizate:

•
să corespundă specificațiilor tehnice solicitate;

•
să fie în stare nouă, nefolosite;

•
să corespunda certificatelor de calitate, de conformitate potrivit standardelor ISO, GOST sau condițiilor tehnice, specificațiilor producătorului și dotate cu marcaj corespunzător; 

•
să fie prezentate garanțiile furnizorului și producătorului pentru bunurile livrate în totalitate, minimum 12 luni  din data livrării, dar nu mai puțin decât termenul specificat de producător.
      9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;
     10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: până la 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului.

     11. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

     12. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie:

Nr. d/o

Descrierea criteriului /cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei
1.

Cerere de participare /Oferta

Completată integral conform Anexei nr. 1 
Obligatoriu

2

Garanția pentru oferta:
În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.
Garanție bancară în cuantum de 2,0% din valoarea ofertei fără TVA, emisă de instituția financiară la care operatorul economic deține cont deschis, semnată și ștampilată și/sau confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Garanția trebuie să fie valabilă pentru întreaga perioadă de valabilitate a ofertei, dar nu mai puțin de 60 de zile calendaristice. Sau prin transfer bancar în contul entității contractante, confirmat prin ordin de plată, semnat și ștampilat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnat și ștampilat de către ofertant.
      Entitatea contractantă restituie garanția în termen prevăzut de legislaţie. 

      Garanția pentru ofertă se reține: 

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale;

с) nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale.

       Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL. 

Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24.

Sediul: MD – 2044, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

IBAN:  MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, IDNO: 1003607010109 / TVA: 5200032.

Obligatoriu

3

Demonstrarea eligibilității de către ofertant/ candidat

Anexa nr. 2 la anunțul de participare
Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție 
Anexa nr. 2.1 la anunțul de participare; 
Obligatoriu

Cerințe de calificare
4

Dovada înregistrării persoanei juridice

Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

5

Informație generală:
Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și / sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 3
Obligatoriu

6

Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate
Operatorul economic va face dovada că a a livrat în utlimii 3 (trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț care fac parte din obiectul achizitiei (Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă):

Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare  cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de livrarea bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

Declarație completată conform Anexei nr. 4, cu anexarea documentelor confirmative de executarea a contractului (copii contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,)

Obligatoriu

7

Demonstrarea capacității economice financiare: 

- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md) confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant.

- Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare (anexarea „Recipisei”), semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1);

Obligatoriu pentru rezidenții RM


Obligatoriu
8

Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 5 cu respectarea tuturor cerințelor caietului de sarcini, și anexarea  obligatorie a documentelor confirmative (catalog producător / broșuri / manual operațional/pașaport tehnic etc.)
Documente confirmative pot fi prezentate în limba română, sau rusă.

În cazul în care documentele respective sunt prezentate în alte limbi, acestea trebuie să fie însoțite de traducere în limba română sau rusă.

Obligatoriu


	9

Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini;
Obligatoriu

Grafic de livrare a bunurilor – se prezintă în formă liberă - semnat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;

La solicitare

Documente/acte care atestă relația ofertantului cu producătorul sau dealerul oficial al bunurilor – copie confirmată prin semnătură electronică. 

Confirmarea relațiilor menționate poate fi realizată prin prezentarea: contractelor de furnizare a bunurilor în cadrul prezentei proceduri de achiziție се constituie obiectul achiziției, a scrisorilor de garanție din partea producătorilor sau a dealerilor oficiali privind disponibilitatea livrării bunurilor ce constituie obiectul achiziției, precum și a documentelor care confirmă faptul că ofertantul deține calitatea de reprezentant oficial și/sau dealer al bunurilor ce fac obiectul achiziției.
La solicitare

Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre pentru toate bunurile ofertate, după caz;

La solicitare

10

Asigurarea standardelor calității:

Declarație privind termen de garanție (se prezintă în formă liberă) - termen minim 12 luni, dar nu mai puțin decât termenul specificat de producător.

Obligatoriu

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse.                                Certificatele de conformitate pot fi prezentate în limba română, sau rusă. În cazul în care documentele respective sunt prezentate în alte limbi, acestea trebuie să fie însoțite de traducere în limba română sau rusă.

Obligatoriu

Prezentarea dovezii existenței unui parteneriat oficial cu deținătorul drepturilor asupra mărcii comerciale a produselor propuse spre achiziție.
La solicitare
Certificate de calitate (de la producător)                                         Certificatele pot fi prezentate în limba română, sau rusă. În cazul în care documentele respective sunt prezentate în alte limbi, acestea trebuie să fie însoțite de traducere în limba română sau rusă.
Obligatoriu la livrare

11

Garanția de bună execuție a contractului

       Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului inclusiv TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul entității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului.  

      Entitatea contractantă restituie garanția în termen prevăzut de legislaţie.
       Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL. 

Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24.
Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

IBAN:  MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, IDNO: 1003607010109 / TVA: 5200032.

Obligatoriu se prezintă la semnarea contractului

12

Specificația de preț

Conform Anunțului de participare - Anexa nr. 6 
Obligatoriu

          ATENȚIE: Documentația de atribuire solicitată cu titlu «Obligatoriu» trebue să fie completată și depusă în mod corespunzător, în conformitate cu cerințele Anunțului de participare și cu respectarea tuturor cerințelor caietului de sarcini. Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată.                            .     Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să prezinte documente doveditoare şi poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate.   

        Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

         Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. Pentru «Persoana juridică nerezidentă» se admite prezentarea documentelor fără semnătură electronică.
        13. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): termenul încheierii contractului – nu mai mult de 10 de zile calendaristice de la data expedierii câștigătorului achiziției anunțului de atribuire a contractului;

· RESPONSOBILITATEA Vînzătorului. În cazul refuzului de a furniza întreaga sau parte a mărfii Vânzătorul este supus unei penalități de 10% din valoarea totală a Contractului. Penalitatea specificată se aplică separat și nu se substituie cu Garanția de bună execuție a contractului.

  14. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

      15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai scăzut preț  (cu respectarea tuturor criteriilor de calificare). 

      16.  Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) conform SIA RSAP;
      - pe: (data) conform SIA RSAP;

	   17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: prin intermediul SIA RSAP.
   18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării contractului.
       19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.
       20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. 

	   21. Alte informaţii relevante (obligatoriu): 

       Modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

     Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de către furnizor detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfuri, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii.
· Agentul economic va fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta:

          a)  nu a prezentat cel puțin un act din cele obligatorii  indicate în p. 12. «Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie». 

b) toate bunurile propuse spre achiziționare trebuie să fie noi, neutilizate anterior și nerecondiționate.

c) a depus oferta cu completare defectuoasă a formularelor sau cu abateri de la original, precum și neîndeplinirea  criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie.
d) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau  în orice altă situație similară.

e) nu-și îndeplinește obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat.

f) comunică informații eronate/false în materialele prezentate. 

g) ofertantul a fost înclus în Lista operatorilor economici excluși de la procedurile de achiziție ale Agenției de Achiziții Publice și/ sau Entitații contractante (https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie /  https://mtg.md/ro/transparency/tenders ). 
Nota: SRL „Moldovatransgaz”, își rezervă dreptul de anulare achiziția din careva motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziție.

Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. 

Preşedintele grupului de lucru ____________


Anexa nr. 1

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE
 

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155
 

Stimați domni,

Ca urmare a anunţului de participare № MTG-VM 20/26 apărut în intermediul sistemului SIA ,,RSAP”: 
.......................….. din .... . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ”Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă” (denumirea contractului de achiziţie de valoare mică), noi . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoştinţă de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentaţia de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant / candidat, neavând obiecții la documentaţia de atribuire.
 

Data completării . . . . . . . . . . . . . 

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

	__________________________________________ 

                   (Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _______________________________ 

OFERTĂ

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 

sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155
I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: _________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei,

	(suma în litere şi în cifre)
TOTAL _______________________________________________lei cu TVA.                                                                                                         

	IV. Termeni de plata:___________________________________________________

V. Condiții de livrare (executare lucrare):

Timp de livrare_______________ zile.

Locul de livrare: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.
VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)________________________________________________________

VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

Data completării:

„_____” _______________ 20__
Numele, prenumele  şi funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:  

___________________________

___________________________ 

(semnătura) şi L.Ş.
	 


Anexa nr. 2
la Anunț de participare
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.
Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________,









(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________



                 Ofertant/candidat









    
___________________










        (semnătura autorizată)

Anexa nr. 2.1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție.
Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință și sunt pe deplin de acord cu cerințele de calificare și de selecție.

Data completării:_____________________________

Semnat: ____________________________________
Nume/prenume: ______________________________
Funcţia: ____________________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic ___________________________

Anexa nr. 3
la Anunț de participare
INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                              (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________
_____________________________________________________________________________
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                                                      (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                             (denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                       (de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul 2023_________________________ mii lei

        Anul 2024_________________________ mii lei

        Anul 2025, estimativ________________________ mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________ mii lei,

 inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei  

12. RECHIZITE:

	DENUMIREA
	

	COD FISCAL
	

	BANK
	

	SWIFT
	

	IBAN
	

	TVA
	

	TEL/FAX
	

	MOBILE
	

	E‐MAIL
	

	WEB
	

	ADRESA JURIDICĂ
	

	ADRESA POŞTALĂ
	

	DIRECTOR GENERAL
	


Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.
Anexa nr. 4

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

 privind experiența similară 
lista principalelor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de livrare bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, 

sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît 
valoarea viitorului contract/

	Nr

d/o
	Obiectul contractului
	Denumirea/numele Entitatea contractantăui/

Adresa
	Preţul contractului 
	Data contractului

	1
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	


Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT nr. 1












1. Denumirea şi obiectul contractului__________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_______________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului___________________________________________________

4. Adresa beneficiarului_____________________________________________________________

5. Ţara__________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului



a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 
        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului)    _________________
        __________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată___________________________________________________________________

b) efectiv realizată ________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

CONTRACT nr. 2

1. Denumirea şi obiectul contractului__________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_______________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului___________________________________________________

4. Adresa beneficiarului____________________________________________________________

5. Ţara__________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului



a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 
        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului)    _________________
        __________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_____________________________________________________________________

b) efectiv realizată ________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 

acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________
CONTRACT nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului__________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_______________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului___________________________________________________

4. Adresa beneficiarului____________________________________________________________

5. Ţara__________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului



a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 
        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului)    _________________
        __________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_____________________________________________________________________

b) efectiv realizată ________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 

acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________
Data completării:___________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.
Anexa nr. 5

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă
Numărul : № MTG-VM 20/26
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

	Nr d/o
	Denumirea bunurilor solicitate
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Model/

marca/


	Standarde de referință
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9*

	1
	Dezaerator automat
	DN 1/2" evacuare directă (fără supapă de închidere)
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	2
	Banda adezivă din aluminiu
	rezistent la caldura, 48mm*50m
	buc.
	56,00
	
	
	
	
	

	3
	Racord Olandez PPR
	DN 1/2" FME-FMI metal
	buc.
	15,00
	
	
	
	
	

	4
	Racord Olandez PPR
	DN 3/4" FME-FMI metal
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	

	5
	Racord Olandez PPR
	FME 20х1/2"
	buc.
	15,00
	
	
	
	
	

	6
	Racord Olandez PPR
	FME 25х3/4"
	buc.
	35,00
	
	
	
	
	

	7
	Racord Olandez PPR
	FME 32х1"
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	8
	Racord Olandez PPR
	FME 40 х 40
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	9
	Racord Olandez PPR
	FMI 20х1/2"
	buc.
	15,00
	
	
	
	
	

	10
	Racord Olandez PPR
	FMI 25х3/4"
	buc.
	12,00
	
	
	
	
	

	11
	Racord Olandez PPR
	FMI 32х1"
	buc.
	12,00
	
	
	
	
	

	12
	Racord Olandez PPR
	FMI 32х3/4"
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	13
	Racord Olandez PPR
	FMI 40 х 40
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	14
	Vas de expansiune
	pentru sistemul de încălzire, de podea 50 l
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	15
	Vas de expansiune
	plat 12 L
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	16
	Boiler electric
	Ariston 80 V 1.8K
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	17
	Niplu bronz
	Dn 15
	buc.
	12,00
	
	
	
	
	

	18
	Niplu bronz
	Dn 20
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	19
	Niplu bronz
	Dn 25
	buc.
	13,00
	
	
	
	
	

	20
	Ventilator
	axial cu comutator de tractiune VENTS
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	21
	Ventilator
	D 100, 220W
	buc.
	6,00
	
	
	
	
	

	22
	Ventilator
	de podea
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	23
	Contor apă
	apă rece DN50 DS TRP R100/C
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	24
	Racord extensibil
	pentru WC
	buc.
	7,00
	
	
	
	
	

	25
	Dop din polietilen
	de compresie PN16 Ø20 для труб RTP
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	26
	Cartuș filtre de tip-curgere
	p/u filtru Ecozon 200
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	27
	Clapeta de închidere
	МР16.RM
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	28
	Clipsă
	PPR Ø20 mm
	buc.
	400,00
	
	
	
	
	

	29
	Clipsă
	PPR Ø25 mm
	buc.
	420,00
	
	
	
	
	

	30
	Clipsă
	PPR Ø32 mm
	buc.
	20,00
	
	
	
	
	

	31
	Clipsă
	PPR Ø40 mm
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	32
	Set de montare termocablu
	TKT/3M pentru cuplarea cablurilor cu împletitură
	set
	32,00
	
	
	
	
	

	33
	Cazan de încălzire
	ECA Gelios 24kw
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	

	34
	Cazan de încălzire
	gaz 24 kW
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	35
	Robinet calorifer
	TUR Dn 15
	buc.
	51,00
	
	
	
	
	

	36
	Robinet calorifer
	RETUR Dn 15
	buc.
	36,00
	
	
	
	
	

	37
	Robinet calorifer
	pentru evacuarea aerului din baterii (robinet Mayevsky)
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	38
	Robinet calorifer
	set (tur+ retur + cap termic) Giacomini 1/2 "
	buc.
	30,00
	
	
	
	
	

	39
	Robinet cu bilă PPR
	DN 20
	buc.
	29,00
	
	
	
	
	

	40
	Robinet cu bilă PPR
	DN 25
	buc.
	24,00
	
	
	
	
	

	41
	Robinet cu bilă PPR
	DN 32
	buc.
	15,00
	
	
	
	
	

	42
	Robinet cu bilă PPR
	DN 40
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	43
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1 1/4" Ру 16 MF
	buc.
	12,00
	
	
	
	
	

	44
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1" Ру 16 MF
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	45
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1" Ру 16 FF
	buc.
	6,00
	
	
	
	
	

	46
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1/2" Ру 16 FF
	buc.
	27,00
	
	
	
	
	

	47
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1/2" Ру 16 MF
	buc.
	42,00
	
	
	
	
	

	48
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 3/4" Ру 16 FF
	buc.
	26,00
	
	
	
	
	

	49
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 3/4" Ру 16 MF
	buc.
	30,00
	
	
	
	
	

	50
	Robinet gaz cu sfera
	muftă GAZ DN 3/4" FF
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	51
	Robinet de trecere cu bilă
	cu olandez DN 1/2" MF
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	52
	Robinet de trecere cu bilă
	cu olandez DN 2" MF
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	53
	Robinet de trecere cu bilă
	coltar 1/2" x 1/2", alamă nichelata
	buc.
	20,00
	
	
	
	
	

	54
	Robinet gaz cu sfera
	fluture BIANCHI  1" ВР/ВР
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	55
	Robinet gaz cu sfera
	fluture BIANCHI cu racord olandez 1"x3/4" ВР/ВР
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	56
	Robinet gaz cu sfera
	fluture GIACOMINI R250 1/2" ВР/ВР
	buc.
	7,00
	
	
	
	
	

	57
	Set pentru montarea closetului
	10х80
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	58
	Mecanism de scurgere p/WC
	in ansamblu cu alimentare laterala
	buc.
	6,00
	
	
	
	
	

	59
	Mecanism de scurgere p/WC
	in ansamblu cu alimentare de jos
	buc.
	18,00
	
	
	
	
	

	60
	Mufta PVC  sistem de canalizare
	160, SN4
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	61
	Mufta PVC  sistem de canalizare
	110, SN4
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	62
	Mufta PVC  sistem de canalizare
	50
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	63
	Racord PPR
	Dn 20 х 1/2" F
	buc.
	44,00
	
	
	
	
	

	64
	Racord PPR
	Dn 20 х 1/2" M
	buc.
	109,00
	
	
	
	
	

	65
	Racord PPR
	Dn 20 х 3/4" M
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	66
	Racord PPR
	Dn 25 х 3/4" F
	buc.
	34,00
	
	
	
	
	

	67
	Racord PPR
	Dn 25 х 3/4" M
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	68
	Racord PPR
	Unghi de capăt 90º DN 20 x 1/2” F (cu elemente de fixare)
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	69
	Racord PPR
	Unghi de capăt 90º DN 20 x 1/2” M (cu elemente de fixare)
	buc.
	74,00
	
	
	
	
	

	70
	Racord PPR
	redusa 25х20
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	

	71
	Racord PPR
	redusa 32х20
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	72
	Racord PPR
	pentru conexiune Dn 20mm
	buc.
	94,00
	
	
	
	
	

	73
	Racord PPR
	pentru conexiune Dn 25mm
	buc.
	96,00
	
	
	
	
	

	74
	Racord PPR
	pentru conexiune Dn 32mm
	buc.
	15,00
	
	
	
	
	

	75
	Racord PPR
	pentru conexiune Dn 40mm
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	76
	Cuplaj din oțel
	Dn 32
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	77
	Pompa
	Pedrollo TOP MULTI-2
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	

	78
	Pompa
	de circulatie 25/6
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	79
	Pompa
	K65-50-160 25 m3/h 5.5 kW 380 V
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	80
	Pompa
	de apă KM 50-32-125 12 m3/ora 2.2 kW 380 V PowMr
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	

	81
	Pompa
	manuală pentru sertizare НР-25
	buc.
	17,00
	
	
	
	
	

	82
	Pompa
	submersibila de drenaj Ливгидромаш Gnom 16-16
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	

	83
	Pompa
	manual pneumatic WIKA CPP30
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	84
	Pompa
	de circulatie Mayer GPD 32-8
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	85
	Cot PVC  sistem de canalizare
	110 45°, SN4
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	86
	Cot PVC  sistem de canalizare
	160 45°, SN4
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	87
	Cot PPR 45°
	Dn 20 mm
	buc.
	110,00
	
	
	
	
	

	88
	Cot PPR 45°
	Dn 25 mm
	buc.
	50,00
	
	
	
	
	

	89
	Cot PPR 45°
	Dn 32 mm
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	90
	Cot PPR 90°
	Dn 20 mm
	buc.
	330,00
	
	
	
	
	

	91
	Cot PPR 90°
	Dn 25 mm
	buc.
	314,00
	
	
	
	
	

	92
	Cot PPR 90°
	Dn 32 mm
	buc.
	15,00
	
	
	
	
	

	93
	Cot PPR 90°
	Dn 40 mm
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	

	94
	Cot din polietilen 45°
	Dn 20 mm
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	95
	Cot din polietilen 90°
	de compresie cu filet interior PN16 Ø20*1/2"
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	96
	Cot din polietilen 90°
	de compresie cu filet exterior PN16 Ø20*1/2"
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	97
	Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001
	Dn 25х4
	buc.
	38,00
	
	
	
	
	

	98
	Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001
	Dn 32 sudură
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	99
	Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001
	DN 40х5
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	100
	Tranziția polipropilenei
	Dn 25x20 mm
	buc.
	32,00
	
	
	
	
	

	101
	Tranziția polipropilenei
	Dn 32x25 mm
	buc.
	20,00
	
	
	
	
	

	102
	Tranziția polipropilenei
	Dn 40x32 mm
	buc.
	40,00
	
	
	
	
	

	103
	Aspersor din plastic
	с F.E., HYDRO-S LM 9702 - 1/2"
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	104
	Radiator de panouri din oțel
	500x1200 tip 22 PKKP
	buc.
	24,00
	
	
	
	
	

	105
	Radiator de panouri din oțel
	500х1000 tip 22 E.C.A.
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	

	106
	Radiator de panouri din oțel
	500х1400 tip 22 E.C.A.
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	107
	Radiator de panouri din oțel
	500х1400 tip 22 PKKP
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	108
	Radiator de panouri din oțel
	500х500 tip 22 E.C.A.
	buc.
	9,00
	
	
	
	
	

	109
	Radiator de panouri din oțel
	500х500 tip 22 PKKP
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	

	110
	Grilă de ventilare
	150х150
	buc.
	31,00
	
	
	
	
	

	111
	Sifon
	pentru lavoar
	buc.
	7,00
	
	
	
	
	

	112
	Sifon
	pentru lavoar gofrat D. 1.1/2" x 40 negru (cu trecere la 50)
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	113
	Baterii sanitare
	pentru dus
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	114
	Baterii sanitare
	pentru lavoar BSM2A
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	115
	Baterii sanitare
	pentru lavoar cu cartus ceramic 35mm, L scurgere 150mm, monocomanda
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	116
	Baterii sanitare
	pentru chiuvetă pentru montare pe masă (cu scurgere de 150 mm)
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	117
	Baterii sanitare
	pentru bucatarie
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	

	118
	Panouri solare 
	100W, 18,4 V, 5,4 A, Dimensiuni (1000 x 670 x 30) mm
	buc.
	6,00
	
	
	
	
	

	119
	Conducta termica
	K-Flex ST 6х12 mm
	m
	114,00
	
	
	
	
	

	120
	Conducta termica
	K-Flex ST 6х15 mm
	m
	114,00
	
	
	
	
	

	121
	Cablu termo
	SRL 40-2CR 40 W cu protecție UF
	m
	160,00
	
	
	
	
	

	122
	Rigola dus
	rigola 150x150mm, 50mm, vert. Aquant
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	123
	Teu egal alama
	Dn 15х15х15
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	124
	Ramificatie PVC sistem de canalizare
	110х110х110 90°, SN4
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	125
	Ramificatie PVC sistem de canalizare
	160x110x160 90°, SN4
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	126
	Teu PPR
	Dn 20х20х20
	buc.
	80,00
	
	
	
	
	

	127
	Teu PPR
	Dn 25х20х25
	buc.
	78,00
	
	
	
	
	

	128
	Teu PPR
	Dn 25х25х25
	buc.
	98,00
	
	
	
	
	

	129
	Teu PPR
	Dn 32х32х32
	buc.
	5,00
	
	
	
	
	

	130
	Teu PPR
	Dn 40х40х40
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	131
	Teu din polietilen
	de compresie filet interior  (PE) PN16 Ø20*1/2", RTP
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	132
	Dispozitiv de desfundat scurgere
	10 m x 9 mm
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	

	133
	Conductă fără sudură de impuls
	D 14х2mm
	m
	0,32
	
	
	
	
	

	134
	Tub canalizare PVC
	110, 2000mm
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	135
	Tub canalizare PVC
	50, 2000mm
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	136
	Tub canalizare PVC
	110, 1000mm, SN4
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	137
	Tub canalizare PVC
	110, 3000mm, SN4
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	

	138
	Tub canalizare PVC
	160, 3000mm, SN4
	buc.
	25,00
	
	
	
	
	

	139
	Tub PPR
	DN 50 mm
	m
	24,00
	
	
	
	
	

	140
	Tub PPR
	Încălzire, alimentare cu apă DN 20 mm
	m
	290,00
	
	
	
	
	

	141
	Tub PPR
	Încălzire, alimentare cu apă DN 25 mm
	m
	316,00
	
	
	
	
	

	142
	Tub PPR
	Încălzire, alimentare cu apă DN 32 mm
	m
	28,00
	
	
	
	
	

	143
	Tub PPR
	Încălzire, alimentare cu apă DN 40 mm
	m
	8,00
	
	
	
	
	

	144
	Teava din polietilen
	DN 110
	m
	150,00
	
	
	
	
	

	145
	Teava din polietilen
	DN 50 (colac)
	m
	15,00
	
	
	
	
	

	146
	Teava din polietilen
	HDPE 100 PN16 Ø20мм, Yilbor
	m
	100,00
	
	
	
	
	

	147
	Chiuvetă
	set pentru fixare, 12x100
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	148
	Chiuvetă
	cu piedestal
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	

	149
	Closet
	ceramic, cu rezervor inclus
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	150
	Filtru
	Dn 1" alama, 2 manometre, robinet de scurgere, pentru curățare grosieră 100 microni
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	

	151
	Filtru
	DN 1/2" alamă
	buc.
	2,00
	
	
	
	
	

	152
	Filtru
	DN 3/4" alama
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	153
	Filtru de apă
	DP 20 BB mono Big
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	154
	Filtru din polipropilen
	curățare grosieră DN 50
	buc.
	1,00
	
	
	
	
	

	155
	Colier metalic canalizare
	pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 20 mm - 3/4" (26-30 mm) M8 K
	buc.
	30,00
	
	
	
	
	

	156
	Colier metalic canalizare
	pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 25 mm - 1" (31-38 mm) M8 HY
	buc.
	30,00
	
	
	
	
	

	157
	Colier metalic canalizare
	pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 32 mm - 1.1/4" (40-43 mm) M8 K
	buc.
	30,00
	
	
	
	
	

	158
	Furtun (buc.)
	PrimoFlex 1/2" 20m 2.645-138.0
	buc.
	8,00
	
	
	
	
	

	159
	Furtun (buc.)
	armat pentru toalete si chiuvete 1/2"x1/2" F, L=0,6m
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	160
	Furtun (buc.)
	presiune mare M20x1,5 (la cheie 24), L=2,1 P=160kg/cm2
	buc.
	6,00
	
	
	
	
	

	161
	Furtun (buc.)
	racord flexibil gaz Dn15 ,1000mm
	buc.
	7,00
	
	
	
	
	

	162
	Furtun (buc.)
	racord flexibil gaz Dn20 ,1000mm
	buc.
	3,00
	
	
	
	
	

	163
	Furtun (buc.)
	pentru dus
	buc.
	4,00
	
	
	
	
	

	164
	Furtun (buc.)
	racord flexibil pentru apă 1/2x10 50cm
	buc.
	16,00
	
	
	
	
	

	165
	Furtun (buc.)
	pentru baterii sanitare
	buc.
	30,00
	
	
	
	
	

	166
	Furtun (buc.)
	pentru WC
	buc.
	10,00
	
	
	
	
	

	167
	Furtun (m)
	grădină 1/2" 50m
	m
	50,00
	
	
	
	
	

	168
	Furtun (m)
	grădină 3/4"
	m
	30,00
	
	
	
	
	


9* - Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:__________________________________ 
Numele, Prenumele:________________________ 

În calitate de: _____________________________

Ofertantul: _______________________________ 
Adresa: __________________________________

Data „____”__________________
Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Componente pentru sisteme de încălzire și alimentare cu apă
Numărul : № MTG-VM 20/26
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor solicitate 
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Preț unitar fără TVA
	Preț unitar cu TVA
	Suma fără TVA
	Suma cu TVA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Dezaerator automat
	DN 1/2" evacuare directă (fără supapă de închidere)
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	2
	Banda adezivă din aluminiu
	rezistent la caldura, 48mm*50m
	buc.
	56,00
	
	
	 
	 

	3
	Racord Olandez PPR
	DN 1/2" FME-FMI metal
	buc.
	15,00
	
	
	
	

	4
	Racord Olandez PPR
	DN 3/4" FME-FMI metal
	buc.
	25,00
	
	
	
	

	5
	Racord Olandez PPR
	FME 20х1/2"
	buc.
	15,00
	
	
	
	

	6
	Racord Olandez PPR
	FME 25х3/4"
	buc.
	35,00
	
	
	
	

	7
	Racord Olandez PPR
	FME 32х1"
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	8
	Racord Olandez PPR
	FME 40 х 40
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	9
	Racord Olandez PPR
	FMI 20х1/2"
	buc.
	15,00
	
	
	
	

	10
	Racord Olandez PPR
	FMI 25х3/4"
	buc.
	12,00
	
	
	
	

	11
	Racord Olandez PPR
	FMI 32х1"
	buc.
	12,00
	
	
	
	

	12
	Racord Olandez PPR
	FMI 32х3/4"
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	13
	Racord Olandez PPR
	FMI 40 х 40
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	14
	Vas de expansiune
	pentru sistemul de încălzire, de podea 50 l
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	15
	Vas de expansiune
	plat 12 L
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	16
	Boiler electric
	Ariston 80 V 1.8K
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	17
	Niplu bronz
	Dn 15
	buc.
	12,00
	
	
	
	

	18
	Niplu bronz
	Dn 20
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	19
	Niplu bronz
	Dn 25
	buc.
	13,00
	
	
	
	

	20
	Ventilator
	axial cu comutator de tractiune VENTS
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	21
	Ventilator
	D 100, 220W
	buc.
	6,00
	
	
	
	

	22
	Ventilator
	de podea
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	23
	Contor apă
	apă rece DN50 DS TRP R100/C
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	24
	Racord extensibil
	pentru WC
	buc.
	7,00
	
	
	
	

	25
	Dop din polietilen
	de compresie PN16 Ø20 для труб RTP
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	26
	Cartuș filtre de tip-curgere
	p/u filtru Ecozon 200
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	27
	Clapeta de închidere
	МР16.RM
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	28
	Clipsă
	PPR Ø20 mm
	buc.
	400,00
	
	
	
	

	29
	Clipsă
	PPR Ø25 mm
	buc.
	420,00
	
	
	
	

	30
	Clipsă
	PPR Ø32 mm
	buc.
	20,00
	
	
	
	

	31
	Clipsă
	PPR Ø40 mm
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	32
	Set de montare termocablu
	TKT/3M pentru cuplarea cablurilor cu împletitură
	set
	32,00
	
	
	
	

	33
	Cazan de încălzire
	ECA Gelios 24kw
	buc.
	1,00
	
	
	
	

	34
	Cazan de încălzire
	gaz 24 kW
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	35
	Robinet calorifer
	TUR Dn 15
	buc.
	51,00
	
	
	
	

	36
	Robinet calorifer
	RETUR Dn 15
	buc.
	36,00
	
	
	
	

	37
	Robinet calorifer
	pentru evacuarea aerului din baterii (robinet Mayevsky)
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	38
	Robinet calorifer
	set (tur+ retur + cap termic) Giacomini 1/2 "
	buc.
	30,00
	
	
	
	

	39
	Robinet cu bilă PPR
	DN 20
	buc.
	29,00
	
	
	
	

	40
	Robinet cu bilă PPR
	DN 25
	buc.
	24,00
	
	
	
	

	41
	Robinet cu bilă PPR
	DN 32
	buc.
	15,00
	
	
	
	

	42
	Robinet cu bilă PPR
	DN 40
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	43
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1 1/4" Ру 16 MF
	buc.
	12,00
	
	
	
	

	44
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1" Ру 16 MF
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	45
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1" Ру 16 FF
	buc.
	6,00
	
	
	
	

	46
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1/2" Ру 16 FF
	buc.
	27,00
	
	
	
	

	47
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 1/2" Ру 16 MF
	buc.
	42,00
	
	
	
	

	48
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 3/4" Ру 16 FF
	buc.
	26,00
	
	
	
	

	49
	Robinet de trecere cu bilă
	cu mufa DN 3/4" Ру 16 MF
	buc.
	30,00
	
	
	
	

	50
	Robinet gaz cu sfera
	muftă GAZ DN 3/4" FF
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	51
	Robinet de trecere cu bilă
	cu olandez DN 1/2" MF
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	52
	Robinet de trecere cu bilă
	cu olandez DN 2" MF
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	53
	Robinet de trecere cu bilă
	coltar 1/2" x 1/2", alamă nichelata
	buc.
	20,00
	
	
	
	

	54
	Robinet gaz cu sfera
	fluture BIANCHI  1" ВР/ВР
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	55
	Robinet gaz cu sfera
	fluture BIANCHI cu racord olandez 1"x3/4" ВР/ВР
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	56
	Robinet gaz cu sfera
	fluture GIACOMINI R250 1/2" ВР/ВР
	buc.
	7,00
	
	
	
	

	57
	Set pentru montarea closetului
	10х80
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	58
	Mecanism de scurgere p/WC
	in ansamblu cu alimentare laterala
	buc.
	6,00
	
	
	
	

	59
	Mecanism de scurgere p/WC
	in ansamblu cu alimentare de jos
	buc.
	18,00
	
	
	
	

	60
	Mufta PVC  sistem de canalizare
	160, SN4
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	61
	Mufta PVC  sistem de canalizare
	110, SN4
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	62
	Mufta PVC  sistem de canalizare
	50
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	63
	Racord PPR
	Dn 20 х 1/2" F
	buc.
	44,00
	
	
	
	

	64
	Racord PPR
	Dn 20 х 1/2" M
	buc.
	109,00
	
	
	
	

	65
	Racord PPR
	Dn 20 х 3/4" M
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	66
	Racord PPR
	Dn 25 х 3/4" F
	buc.
	34,00
	
	
	
	

	67
	Racord PPR
	Dn 25 х 3/4" M
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	68
	Racord PPR
	Unghi de capăt 90º DN 20 x 1/2” F (cu elemente de fixare)
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	69
	Racord PPR
	Unghi de capăt 90º DN 20 x 1/2” M (cu elemente de fixare)
	buc.
	74,00
	
	
	
	

	70
	Racord PPR
	redusa 25х20
	buc.
	25,00
	
	
	
	

	71
	Racord PPR
	redusa 32х20
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	72
	Racord PPR
	pentru conexiune Dn 20mm
	buc.
	94,00
	
	
	
	

	73
	Racord PPR
	pentru conexiune Dn 25mm
	buc.
	96,00
	
	
	
	

	74
	Racord PPR
	pentru conexiune Dn 32mm
	buc.
	15,00
	
	
	
	

	75
	Racord PPR
	pentru conexiune Dn 40mm
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	76
	Cuplaj din oțel
	Dn 32
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	77
	Pompa
	Pedrollo TOP MULTI-2
	buc.
	1,00
	
	
	
	

	78
	Pompa
	de circulatie 25/6
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	79
	Pompa
	K65-50-160 25 m3/h 5.5 kW 380 V
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	80
	Pompa
	de apă KM 50-32-125 12 m3/ora 2.2 kW 380 V PowMr
	buc.
	1,00
	
	
	
	

	81
	Pompa
	manuală pentru sertizare НР-25
	buc.
	17,00
	
	
	
	

	82
	Pompa
	submersibila de drenaj Ливгидромаш Gnom 16-16
	buc.
	1,00
	
	
	
	

	83
	Pompa
	manual pneumatic WIKA CPP30
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	84
	Pompa
	de circulatie Mayer GPD 32-8
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	85
	Cot PVC  sistem de canalizare
	110 45°, SN4
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	86
	Cot PVC  sistem de canalizare
	160 45°, SN4
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	87
	Cot PPR 45°
	Dn 20 mm
	buc.
	110,00
	
	
	
	

	88
	Cot PPR 45°
	Dn 25 mm
	buc.
	50,00
	
	
	
	

	89
	Cot PPR 45°
	Dn 32 mm
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	90
	Cot PPR 90°
	Dn 20 mm
	buc.
	330,00
	
	
	
	

	91
	Cot PPR 90°
	Dn 25 mm
	buc.
	314,00
	
	
	
	

	92
	Cot PPR 90°
	Dn 32 mm
	buc.
	15,00
	
	
	
	

	93
	Cot PPR 90°
	Dn 40 mm
	buc.
	4,00
	
	
	
	

	94
	Cot din polietilen 45°
	Dn 20 mm
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	95
	Cot din polietilen 90°
	de compresie cu filet interior PN16 Ø20*1/2"
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	96
	Cot din polietilen 90°
	de compresie cu filet exterior PN16 Ø20*1/2"
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	97
	Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001
	Dn 25х4
	buc.
	38,00
	
	
	
	

	98
	Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001
	Dn 32 sudură
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	99
	Racord din oțel 90° echivalent_GOST 17375-2001
	DN 40х5
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	100
	Tranziția polipropilenei
	Dn 25x20 mm
	buc.
	32,00
	
	
	
	

	101
	Tranziția polipropilenei
	Dn 32x25 mm
	buc.
	20,00
	
	
	
	

	102
	Tranziția polipropilenei
	Dn 40x32 mm
	buc.
	40,00
	
	
	
	

	103
	Aspersor din plastic
	с F.E., HYDRO-S LM 9702 - 1/2"
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	104
	Radiator de panouri din oțel
	500x1200 tip 22 PKKP
	buc.
	24,00
	
	
	
	

	105
	Radiator de panouri din oțel
	500х1000 tip 22 E.C.A.
	buc.
	4,00
	
	
	
	

	106
	Radiator de panouri din oțel
	500х1400 tip 22 E.C.A.
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	107
	Radiator de panouri din oțel
	500х1400 tip 22 PKKP
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	108
	Radiator de panouri din oțel
	500х500 tip 22 E.C.A.
	buc.
	9,00
	
	
	
	

	109
	Radiator de panouri din oțel
	500х500 tip 22 PKKP
	buc.
	4,00
	
	
	
	

	110
	Grilă de ventilare
	150х150
	buc.
	31,00
	
	
	
	

	111
	Sifon
	pentru lavoar
	buc.
	7,00
	
	
	
	

	112
	Sifon
	pentru lavoar gofrat D. 1.1/2" x 40 negru (cu trecere la 50)
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	113
	Baterii sanitare
	pentru dus
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	114
	Baterii sanitare
	pentru lavoar BSM2A
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	115
	Baterii sanitare
	pentru lavoar cu cartus ceramic 35mm, L scurgere 150mm, monocomanda
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	116
	Baterii sanitare
	pentru chiuvetă pentru montare pe masă (cu scurgere de 150 mm)
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	117
	Baterii sanitare
	pentru bucatarie
	buc.
	4,00
	
	
	
	

	118
	Panouri solare 
	100W, 18,4 V, 5,4 A, Dimensiuni (1000 x 670 x 30) mm
	buc.
	6,00
	
	
	
	

	119
	Conducta termica
	K-Flex ST 6х12 mm
	m
	114,00
	
	
	
	

	120
	Conducta termica
	K-Flex ST 6х15 mm
	m
	114,00
	
	
	
	

	121
	Cablu termo
	SRL 40-2CR 40 W cu protecție UF
	m
	160,00
	
	
	
	

	122
	Rigola dus
	rigola 150x150mm, 50mm, vert. Aquant
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	123
	Teu egal alama
	Dn 15х15х15
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	124
	Ramificatie PVC sistem de canalizare
	110х110х110 90°, SN4
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	125
	Ramificatie PVC sistem de canalizare
	160x110x160 90°, SN4
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	126
	Teu PPR
	Dn 20х20х20
	buc.
	80,00
	
	
	
	

	127
	Teu PPR
	Dn 25х20х25
	buc.
	78,00
	
	
	
	

	128
	Teu PPR
	Dn 25х25х25
	buc.
	98,00
	
	
	
	

	129
	Teu PPR
	Dn 32х32х32
	buc.
	5,00
	
	
	
	

	130
	Teu PPR
	Dn 40х40х40
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	131
	Teu din polietilen
	de compresie filet interior  (PE) PN16 Ø20*1/2", RTP
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	132
	Dispozitiv de desfundat scurgere
	10 m x 9 mm
	buc.
	1,00
	
	
	
	

	133
	Conductă fără sudură de impuls
	D 14х2mm
	m
	0,32
	
	
	
	

	134
	Tub canalizare PVC
	110, 2000mm
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	135
	Tub canalizare PVC
	50, 2000mm
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	136
	Tub canalizare PVC
	110, 1000mm, SN4
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	137
	Tub canalizare PVC
	110, 3000mm, SN4
	buc.
	4,00
	
	
	
	

	138
	Tub canalizare PVC
	160, 3000mm, SN4
	buc.
	25,00
	
	
	
	

	139
	Tub PPR
	DN 50 mm
	m
	24,00
	
	
	
	

	140
	Tub PPR
	Încălzire, alimentare cu apă DN 20 mm
	m
	290,00
	
	
	
	

	141
	Tub PPR
	Încălzire, alimentare cu apă DN 25 mm
	m
	316,00
	
	
	
	

	142
	Tub PPR
	Încălzire, alimentare cu apă DN 32 mm
	m
	28,00
	
	
	
	

	143
	Tub PPR
	Încălzire, alimentare cu apă DN 40 mm
	m
	8,00
	
	
	
	

	144
	Teava din polietilen
	DN 110
	m
	150,00
	
	
	
	

	145
	Teava din polietilen
	DN 50 (colac)
	m
	15,00
	
	
	
	

	146
	Teava din polietilen
	HDPE 100 PN16 Ø20мм, Yilbor
	m
	100,00
	
	
	
	

	147
	Chiuvetă
	set pentru fixare, 12x100
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	148
	Chiuvetă
	cu piedestal
	buc.
	1,00
	
	
	
	

	149
	Closet
	ceramic, cu rezervor inclus
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	150
	Filtru
	Dn 1" alama, 2 manometre, robinet de scurgere, pentru curățare grosieră 100 microni
	buc.
	1,00
	
	
	
	

	151
	Filtru
	DN 1/2" alamă
	buc.
	2,00
	
	
	
	

	152
	Filtru
	DN 3/4" alama
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	153
	Filtru de apă
	DP 20 BB mono Big
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	154
	Filtru din polipropilen
	curățare grosieră DN 50
	buc.
	1,00
	
	
	
	

	155
	Colier metalic canalizare
	pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 20 mm - 3/4" (26-30 mm) M8 K
	buc.
	30,00
	
	
	
	

	156
	Colier metalic canalizare
	pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 25 mm - 1" (31-38 mm) M8 HY
	buc.
	30,00
	
	
	
	

	157
	Colier metalic canalizare
	pentru teava cu garnitură din cauciuc si diblu (set) D. 32 mm - 1.1/4" (40-43 mm) M8 K
	buc.
	30,00
	
	
	
	

	158
	Furtun (buc.)
	PrimoFlex 1/2" 20m 2.645-138.0
	buc.
	8,00
	
	
	
	

	159
	Furtun (buc.)
	armat pentru toalete si chiuvete 1/2"x1/2" F, L=0,6m
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	160
	Furtun (buc.)
	presiune mare M20x1,5 (la cheie 24), L=2,1 P=160kg/cm2
	buc.
	6,00
	
	
	
	

	161
	Furtun (buc.)
	racord flexibil gaz Dn15 ,1000mm
	buc.
	7,00
	
	
	
	

	162
	Furtun (buc.)
	racord flexibil gaz Dn20 ,1000mm
	buc.
	3,00
	
	
	
	

	163
	Furtun (buc.)
	pentru dus
	buc.
	4,00
	
	
	
	

	164
	Furtun (buc.)
	racord flexibil pentru apă 1/2x10 50cm
	buc.
	16,00
	
	
	
	

	165
	Furtun (buc.)
	pentru baterii sanitare
	buc.
	30,00
	
	
	
	

	166
	Furtun (buc.)
	pentru WC
	buc.
	10,00
	
	
	
	

	167
	Furtun (m)
	grădină 1/2" 50m
	m
	50,00
	
	
	
	

	168
	Furtun (m)
	grădină 3/4"
	m
	30,00
	
	
	
	

	
	Valoarea totală (lei):
	
	


Semnat:________________________________ 
Numele, Prenumele:______________________ 

În calitate de: ___________________________

Ofertantul: _____________________________ 
Adresa: _______________________________

Data „____”__________________
18

