| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Dispozitive si aparataje de automatizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare, lucrari interioare. Resurse de mecanisme: masini de gaurit si perforatoare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - A4604 | buc | 31,000 |
| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru 0 + 200*C | buc | 5,000 |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv DTKB-55 | buc | 1,000 |
| 4 | 11-03-011-03 | Dispozitive ECL Comfort 300 | set | 1,000 |
| 5 | 11-02-032-01 | Avertizor 30- + 50*C | buc | 1,000 |
| 6 | 11-02-032-01 | Avertizor 0- + 140*C | buc | 1,000 |
| 7 | 11-02-002-01 | Dispozitiv TKP-100EK | buc | 1,000 |
| 8 | 11-02-002-01 | Dispozitiv DM-2005Cr | buc | 5,000 |
| 9 | 11-02-002-01 | Manometru 111.16 | buc | 48,000 |
| 10 | 11-06-001-02 | Panou, ЩШМ 600*1000*350 | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению выключателя ВА14-26-20У3) | buc | 4,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению переключателя УП5311-С225) | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению переключателя УП5312-С29) | buc | 3,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению кнопки КЕ-011) | buc | 3,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению реле ПЭ-37-22У3) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению реле ПЭ-37-42У3) | buc | 10,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению реле ПЭ-37-62У3) | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению реле РКВ11-33-111Х4) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению арматуры АС-220) | buc | 5,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (подг. к включению табло ТСБ-220) | buc | 7,000 |
| 21 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,380 |
| 22 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,380 |
| 23 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 24 |  | Cablu VVGng - 3*1.5 | m | 10,000 |
| 25 |  | Cablu KVVGng - 3*1.5 | m | 50,000 |
| 26 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 27 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,550 |
| 28 |  | Conductor PV-1.5 | m | 455,000 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,850 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,150 |
| 31 | IA18A | Termometru pentru scopuri tehnice | buc | 26,000 |
| 32 | ID03A | Отборные устройства | buc | 53,000 |
| 33 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - ТГС | buc | 1,000 |
| 34 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare КС-10 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 35 |  | Termometru DTKB-55 | buc | 1,000 |
| 36 |  | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 | buc | 1,000 |
| 37 |  | Avertizoare 30-50C | buc | 1,000 |
| 38 |  | Avertizoare 0-140C | buc | 4,000 |
| 39 |  | Termometru TKP-100EK | buc | 1,000 |
| 40 |  | Manometru DM2005CT | buc | 10,000 |
| 41 |  | Manometru 111.16 | buc | 48,000 |
| 42 |  | Dulap ЩШМ 600*1000*350 | buc | 1,000 |
| 43 |  | Automat BA14-26-14-20 | buc | 4,000 |
| 44 |  | Переключатель УП5312-С29 | buc | 3,000 |
| 45 |  | Переключатель УП5311-И3 | buc | 1,000 |
| 46 |  | Пост КЕ-011 | buc | 3,000 |
| 47 |  | Реле ПЭ-37-22У3 | buc | 1,000 |
| 48 |  | Реле ПЭ-37-42У3 | buc | 10,000 |
| 49 |  | Реле ПЭ-37-62У3 | buc | 3,000 |
| 50 |  | Реле РКВ11-33-11Х4 | buc | 1,000 |
| 51 |  | Armatura AC-220 | buc | 5,000 |
| 52 |  | Tablo TSB-220 | buc | 7,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.