Caiet de sarcini pentru proiectări

Proiectarea reparației capitale (crearea spațiilor pentru depozite) a subsolului clădirii cu 4 nivele al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasată în mun. Chișinău.

Beneficiar:

- Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Faza de proiect:

- Proiectarea reconstrucției subsolului clădirii cu 4 nivele al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova amplasată în mun. Chișinău pentru crearea spațiilor pentru depozitare (depozite).

- Elaborarea proiectului de execuție structurat pe capitole și etape.

- Coordonarea proiectului cu instituțiile de resort și agenții economici specializați care au funcții de control.

Conținutul-cadru al documentației de proiect (capitolele proiectului): volumul complet și anume:

- Expertiza tehnică.

- Schița de proiect (inclusiv măsurări plane releveu).

- Soluţii tehnice.

- Arhitectura (soluții arhitectural constructive).

- Rezistenţa.

- OLC – Organizarea lucrărilor de construcție.

- Reţele interioare de electricitate (EEF - echipament electric de forță/ IEI - iluminat electric interior).

- Rețele interioare de încălzire și ventilare.

- Rețele de semnalizare, depistare și stingere a incendiului.

- Rețele  interioare de apă și canalizare.

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

- Memoriul explicativ.

- Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz. Sarcini și responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

- Executarea lucrărilor de măsurare.

- Elaborarea documentației de proiect și deviz.

- Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.

- Darea spre verificare a documentației de proiect și deviz (cheltuielile pentru verificarea documentației de proiect și obținerea raportului de verificare a acestuia o va suporta compania de proiectare).

- Multiplicarea documentației de proiect în trei exemplare.

- Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor:

Termenul de elaborare a proiectului nu va depăși 90 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului de achiziții la trezoreria de stat.

La semnarea contractului de achiziții, proiectantul, va prezenta graficul de execuție a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- Documentații și avize.

- Proiect tehnic.

- Caiet de sarcini.

- Coordonările cu instituțiile abilitate din RM.

- Deviz de cheltuieli.

Condiții speciale privind construirea, regimul economic şi juridic:

- Conform prevederilor art.2 alin. (4) din Codul urbanismului și construcțiilor nr.434/2023, modalitatea de autorizare, proiectare, execuție, recepție, exploatare și post utilizare a construcțiilor cu caracter militar sau secret se stabilesc de către structurile abilitate ale autorității administrației publice centrale din domeniul apărării și al securității naționale.

Baza proiectării:

- Tema de proiectare.

Menţiuni:

- Suprafața totală a subsolului clădirii administrative al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasată în mun.

Chișinău propus pentru proiectare constituie aproximativ 870 m2.

- Lucrările de construcţie vor fi supravegheate de autorul proiectului iar cheltuielile de supraveghere vor fi suportate de compania de proiectare.

- Documentaţia de proiect de prezentat beneficiarului  în 3 (trei) exemplare în limba română, inclusiv în format electronic.