Anexa 2 Denumirea operatorului economic. IDNO. Adresa poștală completă. Numărul de telefon. Adresa de e-mail. Cod TVA. Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar). Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator); _____________________ (Director); ___________________ (Administrator). OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-53/04-25: Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: - Furnizarea (executarea, prestarea): Nr; Denumirea; Cantitatea; Pret unitar, Lei fără TVA; Suma, Lei fără TVA; Pret unitar, Lei cu TVA; Suma, Lei cu TVA. Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare. МКП-110. 1; Țeavă din sticlă; buc; 20. 2; Camera de stingere a arcului cu șunt; buc; 6. 3; Bară (MKP-110B-630-20U1); buc; 9. 4; Garnitură de etanșare din cauciuc a ferestrei de revizie; buc; 36. 5; Contact inferior 630 A; buc; 6. 6; Contact mijlociu 630 A; buc; 6. 7; Contact superior 630 A; buc; 6. 8; Contact mobil; buc; 12. 9; Robinet cu ventil cu flanșă; buc; 9. МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35. 1; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТ-35; buc; 30. 2; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului C-35; buc; 21. 3; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВМД-35; buc; 9. 4; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТД-35; buc; 6. 5; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului МКП-35; buc; 12. 6; Izolația rezervorului ВМД-35; buc; 6. 7; Izolația rezervorului C-35; buc; 6. 8; Izolația rezervorului ВТ-35; buc; 6. 9; Indicator de ulei pentru C-35; buc; 3. 10; Cameră de stingere a arcului pentru C-35; buc; 3. 11; Cameră de stingere a arcului pentru ВМД-35; buc; 6. 12; Cameră de stingere a arcului pentru ВТ-35/ВТД-35; buc; 3. 13; Bobină de declanșare; buc; 2. ВК-10; ВКЭ-10. 1; Cameră de stingere a arcului Ø135 mm; buc; 15. 2; Cameră de stingere a arcului; buc; 45. 3; Bobină de anclanșare; buc; 1. 4; Bobină de declanșare; buc; 1. 5; Bobină de declanșare; buc; 1. 6; Bobină de anclanșare; buc; 1. 7; Bobină de declanșare curent alternativ, 220V, 42 Ω; buc; 1. 8; Bobină de declanșare curent continuu, 220V, 155 Ω; buc; 1. 9; Inel; buc; 30. 10; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630A; buc; 60. 11; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 1000 A; buc; 6. 12; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm; buc; 36. 13; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 1000 A; buc; 6. 14; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 1600 A; buc; 6. 15; Contacte plug-in de tip tulip; buc; 6. 16; Contacte plug-in de tip tulip; buc; 6. 17; Carcasa pentru 9 lamele; buc; 3. 18; Tije izolante; buc; 42. 19; Amortizor ulei pentru întreruptor ВК-10; buc; 5. 20; Carcasă mecanismului întreruptor ВК-10; buc; 6. 21; Tijă mobilă Ø22mm; buc; 39. 22; Tijă mobilă Ø24mm; buc; 33. 23; Împingător - 1000А Ø 23mm; buc; 6. 24; Împingător - 630A Ø 21mm; buc; 39. 25; Bucșa Ø 24mm; buc; 6. 26; Indicator de nivel de ulei; buc; 30. 27; Garnitură; buc; 45. 28; Garnitură; buc; 45. 29; Garnitură; buc; 45. 30; Garnitură din paronit; buc; 9. 31; Garnitură; buc; 30. 32; Garnitură; buc; 30. 33; Garnitură; buc; 45. 34; Garnitură capac superior; buc; 30. 35; Garnitură; buc; 30. 36; Garnitură; buc; 36. ВМГ-10; ВМГ-133. 1; Garnitura; buc; 12. 2; Garnitura; buc; 12. ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10. 1; Camera de stingere a arcului 20kA, 630-1000A; buc; 6. 2; Camera de stingere a arcului 20kA, 630-1000A; buc; 3. 3; Camera de stingere a arcului 20kA, 630A; buc; 6. 4; Camera de stingere a arcului 20kA, 1000A; buc; 6. 5; Camera de stingere a arcului 31,5kA, 630-1000A; buc; 6. 6; Bobină de anclanșare; buc; 1. 7; Bobină de declanșare; buc; 1. 8; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; buc; 66. 9; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; buc; 3. 10; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; buc; 6. 11; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; buc; 6. 12; Contact fix în ansamblu 630A; buc; 6. 13; Contact fix în ansamblu 1000A; buc; 6. 14; Terminal 630A; buc; 6. 15; Contact fix 1000A; buc; 6. 16; Contact fix 630А; buc; 36. 17; Lamela contactului fix; buc; 27. 18; Lamela contactului fix; buc; 9. 19; Lamela contactului fix; buc; 9. 20; Tija de ghidare (1000A); buc; 12. 21; Tija de ghidare (630A); buc; 12. 22; Tija mobilă; buc; 6. 23; Tija mobilă; buc; 3. 24; Tija; buc; 3. 25; Tija; buc; 6. 26; Contact pentru tija mobilă; buc; 6. 27; Legătură flexibilă; buc; 3. 28; Role priza de curent (contact alunecător); buc; 24. 29; Role priza de curent (contact alunecător); buc; 36. 30; Amortizor cauciuc pentru tija mobilă; buc; 6. 31; Inel; buc; 9. 32; Cârlig al mecanismului de blocare; buc; 1. 33; Role al mecanismului de blocare; buc; 2. 34; Garnitura capacului inferior; buc; 3. 35; Garnitura capacului inferior; buc; 3. 36; Garnitura capacului inferior; buc; 186. 37; Garnitura capacului superior; buc; 9. 38; Garnitura; buc; 9. 39; Garnitura indicatorului de ulei; buc; 30. 40; Garnitura bușonului de scurgere a uleiului; buc; 30. 41; Garnitura bușonului de scurgere a uleiului; buc; 18. 42; Garnitura bușonului de scurgere a uleiului; buc; 15. 43; Perete despărțitor (între poli); buc; 4. 44; Capac pentru indicatorul de ulei; buc; 30. 45; Țeava din sticlă a indicatorului de ulei; buc; 15. Altele. 1; Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil; buc; 10. 2; Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil; buc; 10. 3; Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil; buc; 10. 4; Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil; buc; 10. 5; Bloc de comandă a întreruptorului cu stingerea arcului în vid ВВ-TEL-10; buc; 5. 6; Bloc de comandă a întreruptorului cu stingerea arcului în vid ВВ-TEL-10; buc; 5. Total Lot 1; x; x. Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru separatoare. РНДЗ-110, РЛНД-110. 1; Arc (resort) de contact; buc; 800. 2; Legătură flexibilă pentru cuțitele principale; buc; 15. 3; Levier/Fixator de poziție a dispozitivului de acționare; buc; 55. 4; Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (înfășurarea pe partea dreaptă); buc; 51. 5; Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (înfășurarea pe partea stângă); buc; 36. 6; Bile pentru rulmenți Ø 8mm; buc; 500. ОД-110, ОДЗ-110. 1; Amortizor în ansamblu; buc; 3. 2; Arc (resort) al amortizorului; buc; 15. 3; Arc (resort) al împingătorului; buc; 15. 4; Garnitura de etanșare; buc; 6. КЗ-110, КЗ-35. 1; Tija electroizolantă; buc; 5. Total Lot 2; x; x. Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare de forță și de măsură. 1; Indicator temperatură manometric; buc; 16. 2; Indicator temperatură manometric; buc; 43. 3; Indicator de ulei cu săgeată; buc; 4. 4; Indicator de ulei cu săgeată; buc; 12. 5; Manometru; buc; 68. 6; Dezumidificator de aer pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ; buc; 85. 7; Dezumidificator de aer pentru transformator de forță volum sorbent 2,5 kg; buc; 5. 8; Indicator nivel de ulei pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ; buc; 50. 9; Trecerea izolată 10 kV pentru transformatoarele de forță; buc; 6. 10; Supapa de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță; buc; 2. 11; Garnitură supapei de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță; buc; 5. 12; Supapa de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță; buc; 1. 13; Ventilator sistem răcire a transformatorului de forță (set motor electric, elice, plasa de protecție); buc; 62. 14; Indicator de ulei complet pentru rezervorul expansiunii TM-25-1000; buc; 22. 15; Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( policarbonat PC-1 transparent); buc; 50. 16; Set piese de reparație pentru transformatoare de forță ТМ 25-160; buc; 45. 17; Robinet cu ventil cu flanșă; buc; 3. 18; Motor electric al dispozitivului a acționare a comutatorului de ploturi MZ-4; buc; 5. 19; Membrana de suprapresiune a comutatorului de ploturi РС-4; buc; 10. 20; Set garnituri de etanșare pentru comutatorul de ploturi РС-4; set; 10. Total Lot 3; x; x. Lot nr. 4: Cleme și accesorii. 1; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 111. 2; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 72. 3; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 81. 4; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 48. 5; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 36. 6; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 12. 7; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 12. 8; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 36. 9; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 10; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 36. 11; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 12; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 13; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 14; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin șurub; buc; 30. 15; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin șurub; buc; 30. 16; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 17; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 18; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 19; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 20; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 36. 21; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 30. 22; Clema pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); buc; 30. 23; Clema pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); buc; 30. 24; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); buc; 60. 25; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); buc; 30. 26; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); buc; 30. 27; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); buc; 30. 28; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); buc; 30. 29; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); buc; 60. 30; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); buc; 30. 31; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); buc; 30. 32; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); buc; 30. 33; Clema de contact (fanion) a transformatorului de forță; buc; 6. 34; Clema de contact (fanion) a transformatorului de forță; buc; 24. Total Lot 4; x; x. Lot nr. 5: Piese de schimb pentru instalații de servicii interne curent continuu. 1; Releu de control al fazelor; buc; 2. 2; Modul de control al tensiunii și izolației MK-NI pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4; buc; 2. 3; Întrerupător automat selectiv pentru circuite de curent continuu; buc; 1. Total Lot 5; x; x. Lot nr. 6: Siguranțe fuzibile și accesorii pentru transformatoarele de măsură tensiune. 1; Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune; buc; 6. 2; Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune tip-IVS-10; buc; 63. 3; Rezistor antirezonanță a transformatorului de tensiune tip-IVS-10; buc; 20. Total Lot 6; x; x. Lot nr. 7: Materiale pentru etanșare și izolare. 1; Cauciuc rezistent la ulei, grosime 3 mm; kg; 70. 2; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 4 mm; kg; 70. 3; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 6 mm; kg; 130. 4; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 8 mm; kg; 120. 5; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 10 mm; kg; 60. 6; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 12 mm; kg; 60. 7; Cauciuc poros de etanșare 10*25 mm; kg; 100. 8; Bandă pentru transformator (garnitură sub capacul rezervorului transformatorului); buc; 3. 9; Bandă pentru transformator (garnitură sub capacul rezervorului transformatorului); buc; 3. 10; Paronit în plăci; m2; 5. 11; Paronit în plăci; m2; 5. 12; Paronit în plăci; m2; 5. 13; Textolit în plăci; m2; 6. 14; Garnitură pentru izolatori IPU-10/630; buc; 150. Total Lot 7; x; x. Total ofertă; x; x. Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate în specificația tehnică sau echivalentul acestora. Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor până la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini. Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen livrare (termen de livrare acceptat –max.180 zile calendaristice de la semnarea contractului): Lot 1:________zile, Lot 2:_______ zile, Lot 3:________ zile, Lot 4:_______ zile, Lot 5:_______ zile, Lot 6:________ zile, Lot 7:_______ zile (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura)