| Proiectarea centralei termice pe gaze naturale si reconstructia sistemului de incalzire a gradinitei de copii "Andries" din or. Cimislia |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini nr. 4

Centrala  termica. Echipament  electric  de  forta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 6,6000 |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 6,6000 |  |
| 3 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 17,0000 |  |
| 4 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000 |  |
| 5 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,0000 |  |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 29,0000 |  |
| 7 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 1,0000 |  |
| 8 | DI20A | Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare | h-ut | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | 08-03-521-15 | Declantator de putere tripolar | buc | 1,0000 |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,0000 |  |
| 12 | 08-03-572-3 | Panou de intrare ABP-114-10 | buc | 1,0000 |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,0000 |  |
| 14 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 4,0000 |  |
| 15 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 4,0000 |  |
| 16 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0400 |  |
| 17 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,0100 |  |
| 18 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,0500 |  |
| 19 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,0200 |  |
| 20 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,0000 |  |
| 21 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 1,0000 |  |
| 22 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,2800 |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4200 |  |
| 24 | 08-02-394-4 | Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 1,2000 |  |
| 25 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,2400 |  |
| 26 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,2900 |  |
| 27 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 2,0000 |  |
| 28 | 08-02-158-6 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 | buc | 2,0000 |  |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
| 30 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,2400 |  |
| 31 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,1500 |  |
| 32 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,1200 |  |
| 33 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 1,2400 |  |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 |  |
| 35 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,0000 |  |
| 36 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0070 |  |
| 37 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 4,0000 |  |
| 38 | 08-02-152-13 | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg | 100 buc | 0,0500 |  |
| 39 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 4,0000 |  |
| 40 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 4,0000 |  |
| 41 | 3370007-1 | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 | buc | 0,0000 |  |
| 42 | 33410037-19 | Corp de iluminat LPP01-2x36 IP44 | buc | 2,0000 |  |
| 43 | 33410037-13 | Corp de iluminat LPP01-2x18-002 IP44 | buc | 2,0000 |  |
| 44 | 33400032 | Corp de iluminat lampa cu incandescenta art. 135 | buc | 1,0000 |  |
| 45 | 334000128-02 | Lampi luminiscente LB-36 | buc | 4,0000 |  |
| 46 | 334000128-01 | Lampi luminiscente LB-18 | buc | 4,0000 |  |
| 47 | 33400150 | Bec incandescent B220-60 | buc | 1,0000 |  |
| 48 | 33400030 | Demaror 80C-220 | buc | 8,0000 |  |
| 49 | 336028-07 | Intrerupator cu 1 clapa instalatie deschisa | buc | 5,0000 |  |
| 50 | 3360009-151 | Priza de fisa de protectie | buc | 2,0000 |  |
| 51 | 33321124-19 | Cablu ВВГнг 5х6 мм2 | m | 152,0000 |  |
| 52 | 33321124-20 | Cablu ВВГнг 5х2,5 мм2 | m | 6,0000 |  |
| 53 | 33321124-21 | Cablu ВВГнг 5х1,5 мм2 | m | 18,0000 |  |
| 54 | 33321124-22 | Cablu ВВГнг 4х1,5 мм2 | m | 31,0000 |  |
| 55 | 33321124-23 | Cablu ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 64,0000 |  |
| 56 | 33321124-24 | Cablu ВВГнг 2х1,5 мм2 | m | 64,0000 |  |
| 57 | 33321124-25 | Cablu КВВГ 4х1,0 мм2 | m | 67,0000 |  |
| 58 | 33321124-25 | Cablu АКВВГ 10х2,5 мм2 | m | 67,0000 |  |
| 59 | 333510007 | Manson terminal ПКВэ-1 | buc | 4,0000 |  |
| 60 | 335000504 | Profil de montare K101/1U2 L=1m | buc | 5,0000 |  |
| 61 | 335000506 | Cirlig pentru corp de iluminat | buc | 8,0000 |  |
| 62 | 335000506 | Mira de montare 35 cm | m | 0,4000 |  |
| 63 | 337003-12 | Cutie de ramificatie У994У2 100х100 | buc | 1,0000 |  |
| 64 | 337003-10 | Cutie de ramificatie У409-3 | buc | 8,0000 |  |
| 65 | 1011786 | Lac de bitum | kg | 2,0000 |  |
| 66 | 337003-10 | Cutie de ramificatie У614У2 ( 10 cleme ) | buc | 1,0000 |  |
| 67 | 335000420 | Formati de capuri Ok-1 | buc | 2,0000 |  |
| 68 | 335000413 | Formati de capuri Ok-2 | buc | 2,0000 |  |
| 69 | 335000412 | Ancher K300 | buc | 4,0000 |  |
| 70 | 335000412 | Manson de intindere K798 | buc | 4,0000 |  |
| 71 | 335000412 | Dispozitiv de stringere K299 | buc | 8,0000 |  |
| 72 | 335000412 | Suspensie metalica U957 | buc | 95,0000 |  |
| 73 | 335000412 | Bransament flexibil K1080 | buc | 4,0000 |  |
| 74 | 335000414-02 | Canal metalic neperforat 60x40 mm | m | 14,0000 |  |
| 75 | 335000414-01 | Canal metalic neperforat 40x30 mm | m | 14,0000 |  |
| 76 | 335000414-05 | Perete despartitori pentru canal de cablu h 60 mm | m | 14,0000 |  |
| 77 | 335000414-06 | Perete despartitori pentru canal de cablu h 40 mm | m | 14,0000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 78 | Pret de piata | Panou ЩРн-24э-1 У2, IP54 - PRO marimi 454x310x120 | buc | 1,0000 |  |
| 79 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A | buc | 1,0000 |  |
| 80 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/4A | buc | 4,0000 |  |
| 81 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/В/4A | buc | 1,0000 |  |
| 82 | Pret de piata | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-114-10 | buc | 1,0000 |  |
| 83 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/8A | buc | 1,0000 |  |
| 84 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/В/3A | buc | 4,0000 |  |
| 85 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0221У2 | buc | 4,0000 |  |
| 86 | Pret de piata | Dispozitiv de cuplare ПКЛ-2204 | buc | 4,0000 |  |
| 87 | Pret de piata | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 | buc | 4,0000 |  |
| 88 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A | buc | 2,0000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |