	Resistematizarea/ reparatia capitala a salii de sport din cladirea cu nr. cad. 0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

 Elemente constructive (55/11-25-C)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Suporti suspendati



	1.1. SSp1 (2 buc)



	1
	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	1,12

	2
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4

	buc
	
	4,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	0,80

	
	28741363133002
	Ancoraj cu arc HLD4
	buc
	1,0000
	4,00

	3
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	1,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,06

	4
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	4,480



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	0,851

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,045

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,045

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,045

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	4,48

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,022

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,036

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,067

	5
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,004



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,029

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,048

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,024

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,003

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,012

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,006

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SSp1 (2 buc)
	

	1.2. SSp2 (4 buc)



	6
	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	2,24

	7
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4

	buc
	
	8,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,60

	
	28741363133002
	Ancoraj cu arc HLD4
	buc
	1,0000
	8,00

	8
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	2,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,048

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,12

	9
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	7,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	1,33

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,07

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,07

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,07

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	7,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,035

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,056

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,105

	10
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,070



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,51

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,84

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,42

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,059

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,21

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SSp2 (4 buc)
	

	1.3. SSp3 (6 buc)



	11
	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	3,36

	12
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4

	buc
	
	12,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,40

	
	28741363133002
	Ancoraj cu arc HLD4
	buc
	1,0000
	12,00

	13
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	3,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	3,96

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,012

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,072

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,18

	14
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	9,060



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	1,721

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,091

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,091

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,091

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	9,06

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,045

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,072

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,136

	15
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,009



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,066

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,108

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,054

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,008

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,027

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,014

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SSp3 (6 buc)
	

	1.4. SSp4 (3 buc)



	16
	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	1,68

	17
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4

	buc
	
	6,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,20

	
	28741363133002
	Ancoraj cu arc HLD4
	buc
	1,0000
	6,00

	18
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	1,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	1,98

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,036

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,09

	19
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	4,170



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	0,792

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,042

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,042

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,042

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	4,17

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,021

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,033

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,063

	20
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,004



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,029

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,048

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,024

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,003

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,012

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,006

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SSp4 (3 buc)
	

	1.5. SSp5 (4 buc)



	21
	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	2,24

	22
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4

	buc
	
	8,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,60

	
	28741363133002
	Ancoraj cu arc HLD4
	buc
	1,0000
	8,00

	23
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	2,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,048

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,12

	24
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	5,080



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	0,965

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,051

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,051

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,051

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	5,08

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,025

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,041

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,076

	25
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,005



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,036

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,06

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,03

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,004

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,015

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SSp5 (4 buc)
	

	1.6. SSp6 (4 buc)



	26
	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	2,24

	27
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4

	buc
	
	8,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,60

	
	28741363133002
	Ancoraj cu arc HLD4
	buc
	1,0000
	8,00

	28
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	2,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,048

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,12

	29
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	4,600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	0,874

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,046

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,046

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,046

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	4,60

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,023

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,037

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,069

	30
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,004



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,029

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,048

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,024

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,003

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,012

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,006

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SSp6 (4 buc)
	

	1.7. SSp7 (5 buc)



	31
	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	2,80

	32
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4

	buc
	
	10,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,00

	
	28741363133002
	Ancoraj cu arc HLD4
	buc
	1,0000
	10,00

	33
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	3,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	3,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,01

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,15

	34
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	5,150



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	0,978

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,052

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,052

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,052

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	5,15

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,026

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,041

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,077

	35
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,005



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,036

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,06

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,03

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,004

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,015

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SSp7 (5 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suporti suspendati
	

	2. Manson (8 buc)



	36
	RCsB30D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm

	buc
	
	8,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3780
	13,064

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1620
	5,599

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,294

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0158
	0,546

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2600
	8,986

	37
	SA33D
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2 l=480mm

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	3,20

	
	25221033048437
	Teava 45x2
	m
	0,4800
	3,84

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	0,112

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0320
	0,256

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,072

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0250
	0,20

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0220
	0,176

	38
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	3,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500
	2,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,048

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Manson (8 buc)
	

	3. Buiandrugi



	3.1. BdM-1 (2 buc)



	39
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	5,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	2,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	6,72

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	2,24

	40
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,76

	41
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	2,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,048

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,12

	42
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	88,180



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	16,754

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,882

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,882

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,882

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	88,18

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,441

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,705

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,323

	43
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,100



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,728

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,20

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,60

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,084

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,15

	44
	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2

	m2
	
	2,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,0500
	2,52

	
	28731220053144
	Plasa 15-1,6 
	kg
	2,5700
	6,168

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,2000
	7,68

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0500
	0,12

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0300
	0,072

	
	2010102905950
	Sipci de rasinoase
	m3
	0,0014
	0,003

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total BdM-1 (2 buc)
	

	3.2. BdM-2 (1 buc)



	45
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	3,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	1,70

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	4,08

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	1,36

	46
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	0,88

	47
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	1,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,06

	48
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	37,720



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	7,167

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,377

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,377

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,377

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	37,72

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,189

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,302

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,566

	49
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,037



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,269

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,444

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,222

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,031

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,111

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,056

	50
	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2

	m2
	
	1,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,0500
	1,05

	
	28731220053144
	Plasa 15-1,6 
	kg
	2,5700
	2,57

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,2000
	3,20

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2010102905950
	Sipci de rasinoase
	m3
	0,0014
	0,001

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,005

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total BdM-2 (1 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrugi
	

	4. Ancandramente gol



	4.1. Ag-1 (2 buc)



	51
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	103,300



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	19,627

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,033

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,033

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,033

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	103,30

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,516

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,826

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,55

	52
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,103



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,75

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,236

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,618

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,087

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,309

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,154

	53
	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2

	m2
	
	5,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,0500
	5,67

	
	28731220053144
	Plasa 15-1,6 
	kg
	2,5700
	13,878

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,2000
	17,28

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0500
	0,27

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0300
	0,162

	
	2010102905950
	Sipci de rasinoase
	m3
	0,0014
	0,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,027

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ag-1 (2 buc)
	

	4.2. Ag-2 (1 buc)



	54
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	91,270



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	17,341

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,913

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,913

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,913

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	91,27

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,456

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,73

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,369

	55
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,091



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,662

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,092

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,546

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,076

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,273

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,136

	56
	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2

	m2
	
	4,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,0500
	4,20

	
	28731220053144
	Plasa 15-1,6 
	kg
	2,5700
	10,28

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,2000
	12,80

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0500
	0,20

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0300
	0,12

	
	2010102905950
	Sipci de rasinoase
	m3
	0,0014
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ag-2 (1 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ancandramente gol
	

	5. Consolidari planseu



	5.1. CPI-1 (1 buc)



	57
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	26,467



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,662

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,132

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	26,732

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,132

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,265

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	7,94

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,016

	58
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,250



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	2,13

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,702

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	77,131

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,174

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,19

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,079

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,15

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total CPI-1 (1 buc)
	

	5.2. CPI-2 (1 buc)



	59
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	21,972



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,549

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,11

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	22,192

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,11

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,22

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	6,592

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,013

	60
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,210



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	1,789

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,59

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	64,79

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,146

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,159

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,067

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,126

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,032

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total CPI-2 (1 buc)
	

	5.3. CPI-3 (4 buc)



	61
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	95,080



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,377

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,475

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	96,031

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,475

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,951

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	28,524

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,057

	62
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,920



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	7,838

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	2,585

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	283,843

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,639

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,698

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,292

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,552

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,138

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total CPI-3 (4 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidari planseu
	

	6. Suporturi cadru



	6.1. SCd-1 (4 buc)



	63
	CA04F01
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	0,240



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	1,164

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,108

	
	26631021000063
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,252

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,037

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,144

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,067

	64
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	104,120



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	19,783

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,041

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,041

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,041

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	104,12

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,521

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,833

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,562

	65
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,104



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,757

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,248

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,624

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,087

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,312

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,156

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SCd-1 (4 buc)
	

	6.2. SCd-1a (3 buc)



	66
	CA04F01
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	0,180



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	0,873

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,081

	
	26631021000063
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,189

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,028

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,108

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,05

	67
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	75,510



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	14,347

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,755

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,755

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,755

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	75,51

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,378

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,604

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,133

	68
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,076



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,553

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,912

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,456

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,064

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,228

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,114

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SCd-1a (3 buc)
	

	6.3. SCd-2 (6 buc)



	69
	CA04F01
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	0,360



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	1,746

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,162

	
	26631021000063
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,378

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,056

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,216

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,101

	70
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	69,780



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	13,258

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,698

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,698

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,698

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	69,78

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,349

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,558

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,047

	71
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,070



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,51

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,84

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,42

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,059

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,21

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SCd-2 (6 buc)
	

	6.4. SCd-3 (4 buc)



	72
	CA04F01
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	0,240



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	1,164

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,108

	
	26631021000063
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,252

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,037

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,144

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,067

	73
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	40,840



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	7,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,408

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,408

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,408

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	40,84

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,204

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,327

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,613

	74
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,041



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,298

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,492

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,246

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,034

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,123

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,062

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SCd-3 (4 buc)
	

	6.5. SCd-3a (3 buc)



	75
	CA04F01
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	0,180



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	0,873

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,081

	
	26631021000063
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,189

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,028

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,108

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,05

	76
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	27,030



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	5,136

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,27

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,27

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,27

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	27,03

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,135

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,216

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,405

	77
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,027



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,197

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,324

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,162

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,023

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,081

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SCd-3a (3 buc)
	

	6.6. SCd-4 (10 buc)



	78
	CA04F01
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	0,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	2,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,27

	
	26631021000063
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,63

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,093

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,36

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,168

	79
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	67,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	12,825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,675

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,675

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,675

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	67,50

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,338

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,54

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,012

	80
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,068



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,495

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,816

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,408

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,057

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,204

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,102

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SCd-4 (10 buc)
	

	6.7. SCd-4a (1 buc)



	81
	CA04F01
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	0,060



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	0,291

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,027

	
	26631021000063
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,063

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,009

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,036

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,017

	82
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	8,050



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	1,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,08

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,08

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,08

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	8,05

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,04

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,064

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,121

	83
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,008



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,058

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,096

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,048

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,007

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,024

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SCd-4a (1 buc)
	

	6.8. SCd-5 (2 buc)



	84
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	2,64

	85
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI" sau analog

	buc
	
	12,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,40

	
	28741363133085
	Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI"
	buc
	1,0000
	12,00

	86
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	3,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	3,96

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,012

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,072

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,18

	87
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	284,240



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	54,006

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,842

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,842

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,842

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	284,24

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,421

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,274

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	4,264

	88
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,284



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	2,068

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,408

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,704

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,239

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,852

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,426

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total SCd-5 (2 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suporturi cadru
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


