Anexa nr.1

1.2  Servicii de reparație (la necesitate)

| Servicii de reparație | Prețul unitar lei (per serviciu) |  |
| --- | --- | --- |
|  | fără TVA | inclusiv TVA |
| - Înlocuirea bobinei supapei saline tip СКН – 2 |  |  |
| - Înlocuirea micro întrerupătorului tip MИ – 5 |  |  |
| - Înlocuirea releului intermediar tip РПУ – 21 |  |  |
| - Înlocuirea demarorului electromagnetic |  |  |
| - Înlocuirea releului de temperatură |  |  |
| - Înlocuirea motorului electric a ventilatorului, rotorului si difuzorului |  |  |
| - Demontarea ventilatorului electric cu difuzorul |  |  |
| - Lubrifierea rulmenților ventilatorului electric |  |  |
| - Curățarea și spălarea canalelor de scurgere |  |  |
| - Înlocuirea furtunului de scurgere |  |  |
| - Înlăturarea scurgerii de defect |  |  |
| - Reparația supapei de reducere a presiunii tip ВР-2 |  |  |
| - Înlocuirea reductorului tip РВ-400 |  |  |
| - Înlocuirea manometrului de presiune joasa |  |  |
| - Reparația reductorului de bioxid de carbon tip УР-2 |  |  |
| - Înlocuirea manometrului de presiune înalta |  |  |
| - Revizia supapelor sistemului de apa |  |  |
| - Înlocuirea robinetului de tur a sistemului de apa |  |  |
| - Înlocuirea catridj tip РР-5 |  |  |
| - Înlocuirea catridj tip В-510-07 |  |  |
| - Igienizarea sanitara a filtrelor |  |  |
| - Demontarea capacelor/flanșelor saturatorului |  |  |
| - Demontarea și curățarea flanșei de depuneri cu soluție Super Dilac |  |  |
| - Asamblarea flanșei saturatorului cu înlocuirea РТИ |  |  |
| - Instalarea și conectarea flanșei la saturator |  |  |
| - Încercarea la presiune de lucru a sistemului automat de alimentare cu apă |  |  |
| - Modernizarea schemei electrice automate |  |  |
| - Curățarea contactelor de pornire a releului, butoanelor |  |  |
| - Instalarea releului de nivel |  |  |
| - Instalarea senzorului de nivel |  |  |
| - Instalarea releului pentru presiune minimală, maximală |  |  |
| - Asamblarea carbonizatorului |  |  |
| - Instalarea supapei de umplere |  |  |
| - Instalarea supapei pentru scurgere |  |  |
| - Instalarea filtrului dublu pentru apa de alimentare a sistemului |  |  |
| - Instalarea filtrului triplu pentru apa de alimentare a sistemului |  |  |
| - Asamblarea rezervorului cu capacitatea de 50 litri, instalarea serpentine în două rânduri a răcitorului |  |  |
| - Asamblarea șerpentinei din inox alimentar ø 12 mm |  |  |
| - Termoizolarea rezervorului de capacitate de 50 litri |  |  |
| - Demontarea rezervorului saturatorului |  |  |
| - Instalarea, conectarea rezervorului cu capacitatea de 50 litri |  |  |
| - Înlocuirea motorului-compresor pentru răcire |  |  |
| - Înlocuirea aparatului de răcire |  |  |
| - Înlocuirea supapei de reglare a temperaturii |  |  |
| - Purjarea cu azot, vidarea înlăturării scurgerii |  |  |
| - Alimentarea cu freon a instalației frigorifice |  |  |
| - Reglarea regimului de lucru a instalației frigorifice tip ТРВ și a releului de temperatură |  |  |
| - Ajustarea și corectarea regimului de lucru a întregii sisteme automate |  |  |
| - Tablă din inox tehnic grosime 0.8 mm pentru ușile aparatului 1x2 m |  |  |
| - Tăierea și îndoirea foii din tablă (descrisa la pct. 49) |  |  |
| - Sudarea și tăierea găurilor tehnologice în foaia de tablă |  |  |
| - Tăierea și îndoirea foii din tablă pentru locul paharului |  |  |
| - Fabricarea, asamblarea și instalarea locului pentru pahar |  |  |
| - Instalarea ușilor la automat și pornirea lui |  |  |