Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in. Cotovscoie r-ul Comrat | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cladirea Primariei |  |  |
|  |  | 1.1. Sisteme fotovoltaic |  |  |
|  |  | 1.1.1. Строительные работы |  |  |
| 1 | CL23D | Sisteme PV de prindere | buc |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661126419000 | Sisteme PV de prindere | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836973 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0180 |
|  | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  |  | 1.1.2. Монтажные работы |  |  |
| 2 | 08-01-007-1 | Montarea Invertor monofazat | set |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 19,4000 |
|  | 1010113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 m2 | 0,0330 |
|  | 1011755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | t | 0,0100 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 11,4000 |
|  | 1019100 | Патроны для пристрелки | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019109 | Дюбели для пристрелки | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Краска | kg | 0,3300 |
|  | 5009597 | Шлифовальная бумага | kg | 4,0000 |
|  | 5420031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | t | 0,00006 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 3,1800 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 1,3500 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,2400 |
| 3 | 08-01-104-3 | Montarea Panou fotovoltaic monocristalin 6kW | buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 20,2000 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Наконечники кабельные медные | buc | 6,1200 |
|  | 5009081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Кнопки монтажные | 1000 buc | 0,01224 |
|  | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0612 |
|  | 5009623 | Лента К226 | 100 m | 0,0144 |
|  | 5009807 | Оконцеватели маркировочные | 100 buc | 0,3060 |
|  | 5309015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | kg | 0,0240 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 1,8900 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 1,8900 |
| 4 | RpED02A | Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 313013481740445 | Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m | 1,0400 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |
|  | 2875276305097 | Console din otel lat 50x5 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2874115826526 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30 | buc | 2,0000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
| 5 | RpEO02A | Montarea сonectori sisteme fotovoltaice | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,9000 |
| 6 | RpEI11B | Montare Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc |  |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 3,5400 |
|  | 1111122200010 | Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
| 7 | RpEP01A | Montarea panou de comutare si distributie DC/AC | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 8 | RpEO02A | Montarea сonductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,9000 |
| 9 | RpEJ06B | Incercari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |
|  | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 1,5000 |
| 10 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |
| 11 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
|  |  | 1.1.3. Utilaj |  |  |
| 12 |  | Invertor monofazat | buc |  |
|  | 76546754 | Invertor monofazat 6kW | buc | 1,0000 |
| 13 |  | Panou fotovoltaic monocristalin 6kW | buc |  |
|  | 56476546754675 | Panou fotovoltaic monocristalin 6kW | buc | 1,0000 |
| 14 |  | сonectori sisteme fotovoltaice | buc |  |
|  | 7654 | сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc |  |
|  | 435678765 | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 16 |  | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc |  |
|  | 43567 | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Conectare sistemei fotovoltaic cu sistemei electrice |  |  |
|  |  | 1.2.1. Монтажные работы |  |  |
| 17 | RpEB11A | Монтаж вводного кабеля | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3200 |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru | m | 1,0500 |
|  | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0500 |
| 18 | RpEB11A | Монтаж нагрузочного кабеля | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3200 |
|  | 1111000100033176 | нагрузочный кабель | m | 1,0500 |
|  | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0500 |
| 19 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу) | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |
| 20 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж вводно-распределительного шкафа) | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 21 | 08-02-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали | 10 buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 8,2900 |
|  | 1011613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | t | 0,0470 |
|  | 1011786 | Лак битумный БТ-123 | t | 0,0019 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7100 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0800 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0800 |
| 22 | RpEA01C | Montarea металлорукав | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |
| 23 | RpEA01C | Montarea термотрубки | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 |
|  | 252121670423565 | термотрубка | m | 1,0200 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |
| 24 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С32 1Р | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 111100010002187 | ВА47-29 С32 1Р | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 25 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С20 1Р | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 11110001000218754 | ВА47-29 С20 1Р | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 26 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0400 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat 24 гр. | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 27 | RpEE01C | защитное отключение 2П | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 |
|  | 111100010002445 | защитное отключение 2П | buc | 1,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |
| 28 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические | buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 3,4100 |
|  | 1010813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Краска | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Вышки телескопические 25 м | h-ut | 1,3300 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0200 |
| 29 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |
| 30 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari sistemei | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
| 31 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 |
|  |  | 1.2.2. Utilaj |  |  |
| 32 |  | щит учета | buc |  |
|  | 4356776 | щит учета | buc | 1,0000 |
| 33 |  | электросчетчик | buc |  |
|  | 435677676 | электросчетчик | buc | 1,0000 |
| 34 |  | клема КЗ | buc |  |
|  | 4 | клема КЗ | buc | 1,0000 |
| 35 |  | натяжные устройства | buc |  |
|  | 5 | натяжные устройства | buc | 1,0000 |
| 36 |  | ограничители импульсных напряжений | buc |  |
|  | 10 | ограничители импульсных напряжений | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Gradinita de copii |  |  |
|  |  | 2.1. Sisteme fotovoltaic |  |  |
|  |  | 2.1.1. Строительные работы |  |  |
| 37 | CL23D | Sisteme PV de prindere | buc |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661126419000 | Sisteme PV de prindere | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836973 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0180 |
|  | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  |  | 2.1.2. Монтажные работы |  |  |
| 38 | 08-01-007-1 | Montarea Invertor monofazat | set |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 19,4000 |
|  | 1010113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 m2 | 0,0330 |
|  | 1011755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | t | 0,0100 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 11,4000 |
|  | 1019100 | Патроны для пристрелки | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019109 | Дюбели для пристрелки | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Краска | kg | 0,3300 |
|  | 5009597 | Шлифовальная бумага | kg | 4,0000 |
|  | 5420031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | t | 0,00006 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 3,1800 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 1,3500 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,2400 |
| 39 | 08-01-104-3 | Montarea Panou fotovoltaic monocristalin 12kW кз=0,5 | buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 20,2000 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Наконечники кабельные медные | buc | 6,1200 |
|  | 5009081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Кнопки монтажные | 1000 buc | 0,01224 |
|  | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0612 |
|  | 5009623 | Лента К226 | 100 m | 0,0144 |
|  | 5009807 | Оконцеватели маркировочные | 100 buc | 0,3060 |
|  | 5309015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | kg | 0,0240 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 1,8900 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 1,8900 |
| 40 | RpED02A | Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 313013481740445 | Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m | 1,0400 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |
|  | 2875276305097 | Console din otel lat 50x5 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2874115826526 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30 | buc | 2,0000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
| 41 | RpEO02A | Montarea сonectori sisteme fotovoltaice | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,9000 |
| 42 | RpEI11B | Montare Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc |  |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 3,5400 |
|  | 111112220001045 | Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate 400V | buc | 1,0000 |
| 43 | RpEP01A | Montarea panou de comutare si distributie DC/AC | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 44 | RpEO02A | Montarea сonductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,9000 |
| 45 | RpEJ06B | Incercari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |
|  | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 1,5000 |
| 46 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |
| 47 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
|  |  | 2.1.3. Utilaj |  |  |
| 48 |  | Invertor monofazat | buc |  |
|  | 7654675476 | Invertor monofazat 10kW | buc | 1,0000 |
| 49 |  | Panou fotovoltaic monocristalin 12kW | buc |  |
|  | 56476546754786 | Panou fotovoltaic monocristalin 12kW | buc | 1,0000 |
| 50 |  | сonectori sisteme fotovoltaice | buc |  |
|  | 7654 | сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc |  |
|  | 435678765 | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc |  |
|  | 43567 | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Conectare sistemei fotovoltaic cu sistemei electrice |  |  |
|  |  | 2.2.1. Монтажные работы |  |  |
| 53 | RpEB11A | Монтаж вводного кабеля | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3200 |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru | m | 1,0500 |
|  | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0500 |
| 54 | RpEB11A | Монтаж нагрузочного кабеля ввг 5*6 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3200 |
|  | 1111000100033176 | нагрузочный кабель | m | 1,0500 |
|  | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0500 |
| 55 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу) 3-ехфазный | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |
| 56 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж вводно-распределительного шкафа) | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 57 | 08-02-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали | 10 buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 8,2900 |
|  | 1011613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | t | 0,0470 |
|  | 1011786 | Лак битумный БТ-123 | t | 0,0019 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7100 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0800 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0800 |
| 58 | RpEA01C | Montarea металлорукав | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |
| 59 | RpEA01C | Montarea термотрубки | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 |
|  | 252121670423565 | термотрубка | m | 1,0200 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |
| 60 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С25 3Р | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 11110001000218765 | автомата ВА47-29 С25 3Р | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 61 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С20 3Р | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100021875498 | ВА47-29 С20 3Р | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 62 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0400 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat 24 гр. | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 63 | RpEE01C | защитное отключение 4П | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 |
|  | 11110001000244565 | защитное отключение 4П | buc | 1,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |
| 64 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические | buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 3,4100 |
|  | 1010813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Краска | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Вышки телескопические 25 м | h-ut | 1,3300 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0200 |
| 65 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |
| 66 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari sistemei | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
| 67 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 |
| 68 | SE09T | Masina de gatit, functionind cu energie electrica (Кухонная плита......, электрическая) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1400 |
|  | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 23,3000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50 | buc | 10,0000 |
|  | 2811236311715 | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m) | kg | 10,5000 |
|  | 2875274501129 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 2811136311737 | Cot din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 300 mm | kg | 1,0700 |
|  | 2874117343944 | Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane | buc | 1,0000 |
|  | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm | kg | 1,9200 |
|  | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | kg | 1,1500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,3000 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,2500 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0400 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0120 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,7600 |
|  |  | 2.2.2. Utilaj |  |  |
| 69 |  | щит учета | buc |  |
|  | 4356776 | щит учета | buc | 1,0000 |
| 70 |  | электросчетчик 3-ех фазный | buc |  |
|  | 43567767676 | электросчетчик 3-ехфазный | buc | 1,0000 |
| 71 |  | клема КЗ | buc |  |
|  | 4 | клема КЗ | buc | 1,0000 |
| 72 |  | натяжные устройства | buc |  |
|  | 5 | натяжные устройства | buc | 1,0000 |
| 73 |  | ограничители импульсных напряжений | buc |  |
|  | 10 | ограничители импульсных напряжений | buc | 1,0000 |
| 74 |  | Кухонная плита на 4 комфорки | buc |  |
|  | 6 | Кухонная плита на 4 комфорки | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Gimnazia |  |  |
|  |  | 3.1. Sisteme fotovoltaic |  |  |
|  |  | 3.1.1. Строительные работы |  |  |
| 75 | CL23D | Sisteme PV de prindere | buc |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661126419000 | Sisteme PV de prindere | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836973 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0180 |
|  | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  |  | 3.1.2. Монтажные работы |  |  |
| 76 | 08-01-007-1 | Montarea Invertor monofazat | set |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 19,4000 |
|  | 1010113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 m2 | 0,0330 |
|  | 1011755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | t | 0,0100 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 11,4000 |
|  | 1019100 | Патроны для пристрелки | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019109 | Дюбели для пристрелки | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Краска | kg | 0,3300 |
|  | 5009597 | Шлифовальная бумага | kg | 4,0000 |
|  | 5420031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | t | 0,00006 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 3,1800 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 1,3500 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,2400 |
| 77 | 08-01-104-3 | Montarea Panou fotovoltaic monocristalin 12kW кз-0,3 | buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 20,2000 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Наконечники кабельные медные | buc | 6,1200 |
|  | 5009081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Кнопки монтажные | 1000 buc | 0,01224 |
|  | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0612 |
|  | 5009623 | Лента К226 | 100 m | 0,0144 |
|  | 5009807 | Оконцеватели маркировочные | 100 buc | 0,3060 |
|  | 5309015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | kg | 0,0240 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 1,8900 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 1,8900 |
| 78 | RpED02A | Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 313013481740445 | Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m | 1,0400 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |
|  | 2875276305097 | Console din otel lat 50x5 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2874115826526 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30 | buc | 2,0000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
| 79 | RpEO02A | Montarea сonectori sisteme fotovoltaice | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,9000 |
| 80 | RpEI11B | Montare Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc |  |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 3,5400 |
|  | 111112220001045 | Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate 400V | buc | 1,0000 |
| 81 | RpEP01A | Montarea panou de comutare si distributie DC/AC | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 82 | RpEO02A | Montarea сonductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,9000 |
| 83 | RpEJ06B | Incercari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |
|  | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 1,5000 |
| 84 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |
| 85 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
|  |  | 3.1.3. Utilaj |  |  |
| 86 |  | Invertor monofazat | buc |  |
|  | 765467547676 | Invertor monofazat 30kW | buc | 1,0000 |
| 87 |  | Panou fotovoltaic monocristalin 30kW | buc |  |
|  | 5647654675478665 | Panou fotovoltaic monocristalin 30kW | buc | 1,0000 |
| 88 |  | сonectori sisteme fotovoltaice | buc |  |
|  | 7654 | сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 1,0000 |
| 89 |  | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc |  |
|  | 435678765 | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 90 |  | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc |  |
|  | 43567 | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Conectare sistemei fotovoltaic cu sistemei electrice |  |  |
|  |  | 3.2.1. Монтажные работы |  |  |
| 91 | RpEB11A | Монтаж вводного кабеля | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3200 |
|  | 111100010003317676 | сип 4*50 | m | 1,0500 |
|  | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0500 |
| 92 | RpEB11A | Монтаж нагрузочного кабеля аввг 5*50 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3200 |
|  | 11110001000331767676 | аввг нг 5*50 | m | 1,0500 |
|  | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0500 |
| 93 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу) 3-ехфазный | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |
| 94 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж вводно-распределительного шкафа) | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 95 | 08-02-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали | 10 buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 8,2900 |
|  | 1011613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | t | 0,0470 |
|  | 1011786 | Лак битумный БТ-123 | t | 0,0019 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7100 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0800 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0800 |
| 96 | RpEA01C | Montarea металлорукав | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |
| 97 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С25 3Р | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 11110001000218765 | автомата ВА47-29 С25 3Р | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 98 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С20 3Р | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100021875498 | ВА47-29 С20 3Р | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 99 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica металлический | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0400 |
|  | 111112220000743 | Tablou electric, gata echipat 24 гр. металлический | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 100 | RpEE01C | защитное отключение 4П | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 |
|  | 11110001000244565 | защитное отключение 4П | buc | 1,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |
| 101 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические | buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 3,4100 |
|  | 1010813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Краска | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Вышки телескопические 25 м | h-ut | 1,3300 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0200 |
| 102 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |
| 103 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari sistemei | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
| 104 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 |
|  |  | 3.2.2. Utilaj |  |  |
| 105 |  | щит учета | buc |  |
|  | 4356776 | щит учета | buc | 1,0000 |
| 106 |  | электросчетчик 3-ех фазный | buc |  |
|  | 43567767676 | электросчетчик 3-ехфазный | buc | 1,0000 |
| 107 |  | клема КЗ | buc |  |
|  | 4 | клема КЗ | buc | 1,0000 |
| 108 |  | натяжные устройства | buc |  |
|  | 5 | натяжные устройства | buc | 1,0000 |
| 109 |  | траверса натяжных | buc |  |
|  | 7 | траверса натяжных | buc | 1,0000 |
| 110 |  | подвесные | buc |  |
|  | 8 | подвесные | buc | 1,0000 |
| 111 |  | траверса подвесного | buc |  |
|  | 9 | траверса подвесного | buc | 1,0000 |
| 112 |  | ограничители импульсных напряжений | buc |  |
|  | 10 | ограничители импульсных напряжений | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Замена старых светильников на энергосберегающих |  |  |
|  |  | 3.3.1. Демонтажные/Монтажные работы |  |  |
| 113 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
| 114 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  |  | 3.4. Отопительная система |  |  |
| 115 | IA12A | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 10 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 10 кВт, прикрепленный прямо к стене) индукционный | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 5,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,7000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 116 | IA12A | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 20 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 20 кВт, прикрепленный прямо к стене) индукционный | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 5,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,7000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 117 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (Установка расширительного бака на кронштейны, емкостью 500 л) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | l | 0,0330 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 |
| 118 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Установка путем навинчивания циркуляционного насоса, на существующий трубопровод, диаметром до 1", включительно) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 119 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274201600 | Robinet cu cep | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
|  |  | 3.5. Оборудование системы отопления |  |  |
| 120 |  | Котел индукционный 10kW в т.ч. автоматика | buc |  |
|  | 432 | Котел индукционный 10kW | buc | 1,0000 |
| 121 |  | Котел индукционный 20kW в т.ч. автоматика | buc |  |
|  | 43232 | Котел индукционный 20kW | buc | 1,0000 |
| 122 |  | Расширительный бак 500 литров | buc |  |
|  | 432323 | Расширительный бак 500 литров | buc | 1,0000 |
| 123 |  | насосы циркуляционные | buc |  |
|  | 43232332 | циркуляционный насос | buc | 1,0000 |