Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Lotul nr. 1 Cabluri electrice |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu |  |  |  | Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J |  |  |
|  | Cablu |  |  |  | Cablu Electric AVVG 3*2.5mm |  |  |
|  | Cablu |  |  |  | Cablu Electric PVC 3*1,5mm |  |  |
|  | Cablu |  |  |  | Cablu Electric PVC 5*1,5mm |  |  |
|  | Tros |  |  |  | Tros izolat 4mm |  |  |
|  | Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat spiralat 16mm2 750 N, cu sonda |  |  |
|  | Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat spiralat 25mm2 750 N, cu sonda |  |  |
|  | Canal din plastic |  |  |  | Canal din plastic alb 2000x25x16 mm |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat și tuburi |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub led 9W |  |  |  | Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium |  |  |
|  | Bec led 11W |  |  |  | Bec led 11W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni. |  |  |
|  | Bec led 14W |  |  |  | Bec led 14W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni |  |  |
|  | Bec led 30W |  |  |  | Bec led 30W, Soclu E27, Lumina albă rece 6000K 3000Lm., tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=210 Model T100, Dimensiune:185*96mm, cu termenul de garanție 36luni |  |  |
|  | Corp de iluminat led exterior |  |  |  | Corp de iluminat led exterior Puterea 12W, culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior , înaltimea 22 |  |  |
|  | Corp de iluminat led exterior |  |  |  | Corp de iluminat led exterior Puterea 18W, culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înaltimea 22 |  |  |
|  | Corp de iluminat led interior |  |  |  | Corp de iluminat led interior Puterea 18W, culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, diametru interior 200 |  |  |
|  | Corp de iluminat exterior |  |  |  | Corp de iluminat exterior 1*18W pentru tuburi LED, IP 65 |  |  |
|  | Panel LED |  |  |  | Panel LED, incastrat in tavan, 48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 4000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni. |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Contoare electrice |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor electronic Monofazat |  |  |  | Contor electronic Monofazat 5/60A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord) |  |  |
|  | Contor electronic Trifazat |  |  |  | Contor electronic Trifazat 5/120A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord) |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Ventilatoare |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventelator axial |  |  |  | Ventelator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m3/h, diametru 100mm |  |  |
|  | Ventelator axial |  |  |  | Ventelator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W debit aer 150m3/h, diametru 125mm |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Prize și întrerupătoare |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză externă cu capac |  |  |  | Priză externă cu capac, cu împămîntare euro, grad de protecție IP54 |  |  |
|  | Priză externă cu capac dublă |  |  |  | Priză externă cu capac dubla, cu împămîntare euro, grad de protecție IP54 |  |  |
|  | Priză industrială |  |  |  | Priză industrială 1P+N+PE monofazată + fișă mobilă, Externă, grad de protecție IP65 |  |  |
|  | Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 1P 16A(B) BA 47-63 |  |  |
|  | Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 3P 20A(C) BA 47-63 |  |  |
|  | Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 3P 25A(C) BA 47-63 |  |  |
|  | Furcă euro |  |  |  | Furcă euro 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Projectoare |  |  |  |  |  |  |
|  | Projector LED 10W |  |  |  | Projector LED 10W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Projector LED 20W |  |  |  | Projector LED 20W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Projector LED 30W |  |  |  | Projector LED 30W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Projector LED 50W |  |  |  | Projector LED 50W IP 65 cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Instrumente electrice |  |  |  |  |  |  |
|  | Set surubelnite |  |  |  | Set surubelnite cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm)- 3 x phillips: PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm |  |  |
|  | Cleste combinat |  |  |  | Cleste combinat, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 180mm |  |  |
|  | Cleste taetor |  |  |  | Cleste taetor,cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 160mm |  |  |
|  | Cleste cu vârf ascutit |  |  |  | Cleste cu virf ascutit, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 200mm |  |  |
|  | Scara multifuncțională |  |  |  | Scara multifuncțională Cordă 4*4, Dimensiune 1.25/4.7m, tip material: aluminiu |  |  |
|  | Lotul nr. 8 Bandă de izolat |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă de izolat din PVC |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albă |  |  |
|  | Bandă de izolat din PVC |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea roșie |  |  |
|  | Bandă de izolat din PVC |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră |  |  |
|  | Bandă de izolat din PVC |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea neagră |  |  |
|  | Manusi imersate |  |  |  | Manusi imersate Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________