WinСмета2000     
Retele electrice a iluminatului stradal, str-la Stefan Voda, or. Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-E-IEE		
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5
 Stradela Stefan Voda. Iluminat electric exterior (марка IЕE)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура			
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)
	1000 m	0,415	
2	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2
	m	415,000	
3	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007
	m	34,000	
4	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200
	buc	34,000	
5	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000
	buc	6,000	
6	Цена поставщика
	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000
	buc	10,000	
7	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500
	buc	11,000	
8	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK
	buc	16,000	
9	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1
	buc	21,000	
10	Цена поставщика
	Зажим ЕР95-13
	buc	16,000	
11	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB
	buc	32,000	

			
 			Total Кабель "Tosada" и линейная арматура
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Стальные элементы конструкции			
12	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc	7,000	
13	Pretul firmei
	Кронштейн У4
	buc	7,000	
14	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)
	buc	16,000	
15	Pretul firmei
	Хомут X16
	buc	16,000	
16	Pretul firmei
	Стяжка Г11
	buc	11,000	
17	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП6
	m	15,000	

			
 			Total Стальные элементы конструкции
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.2. Изоляторы. Линейная арматура			
18	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)
	set	6,000	

			
 			Total Изоляторы. Линейная арматура
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.3. Кабельные изделия			
19	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 
	100 m	0,750	
20	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu
	m	75,000	

			
 			Total Кабельные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.4. Прокат черных металлов			
21	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	0,500	
22	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	0,600	
23	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,070	

			
 			Total Прокат черных металлов
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.5. Оборудование осветительное			
24	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  15-20Вт)
	buc	16,000	
25	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)
	buc	16,000	

			
 			Total Оборудование осветительное
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.6. Демонтажные работы			
26	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)
	buc	4,000	
27	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	buc	4,000	

			Total Lucrari de montare 
	            		
			Inclusiv salariu			
 		3. Valoare utilajului			
28	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS
	buc	6,000	
29	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66
	buc	16,000