| - Centrul cultural sportiv din s. Magdacesti N 31-2014 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

- Устройство перепускной трубы д=750 мм

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Dl122 | - Montarea podetelor tubulare cu diametrul 750 mm, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | - m3 | - 29,190 |
| - 2 | - IzK01A | - Пакля | - t | - 0,040 |
| - 3 | - Dl120 | - Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | - m2 | - 27,800 |
| - 4 | - Dl121 | - Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | - m2 | - 403,100 |
| - 5 | - Dl110 | - Amenajarea stratului de egalizare din balast | - m3 | - 56,000 |
| - 6 | - TsC03B3 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | - 100 m3 | - 56,000 |
| - 7 | - Dl125 | - Montarea capetelor podetului tubular pentru edificii artificiale la drumuri | - m3 | - 2,460 |
| - 8 | - Dl121 | - Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | - m2 | - 6,000 |
| - 9 | - CA02C | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50 | - m3 | - 0,480 |
| - 10 | - CA03F | - Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton M200 | - m3 | - 3,860 |
| - 11 | - CB02A | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | - m2 | - 19,300 |
| - 12 | - CP10A | - Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (КЦД10) | - buc | - 1,000 |
| - 13 | - CP10A | - Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (КЦП1-10-1) | - buc | - 1,000 |
| - 14 | - CP10B | - Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦО-3 (0,85m3)) | - buc | - 1,000 |
| - 15 | - CP10B | - Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ПО-3 (0,29m3)) | - buc | - 1,000 |
| - 16 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | - kg | - 4,500 |
| - 17 | - TsC54C | - Strat de fundatie din pietris | - m3 | - 2,700 |
| - 18 | - CA02C | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 | - m3 | - 1,600 |
| - 19 | - 08-02-412-1 | - Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | - 100 m | - 1,400 |
| - 20 | - TsC54C | - Strat de fundatie din pietris | - m3 | - 1,800 |
| - 21 | - CA02C | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 | - m3 | - 2,400 |
| - 22 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | - kg | - 39,000 |
| - 23 | - Dl130 | - Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit M200 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | - 100m2 | - 0,080 |
| - 24 | - Dl131 K=7 | - Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | - 100m2 | - -0,080 |
| - 25 | - DB16H | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 5,000 |
| - 26 | - AcE07B | - Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (тяжелый) | - buc | - 2,000 |
| - 27 | - AcD20A | - Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | - kg | - 2,400 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.