## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implantelor oro-maxilo-facială conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Mini placă pentru orbita | Mini placă pentru orbita |  |  |  | 15.04 Mini placa titan pentru planseul orbitei grosime 0.6
33100000-1 | 2 | Mini placă pentru orbita | Mini placă pentru orbita |  |  |  | 15.02 Mini placa titan pentru planseul orbitei grosime 0.6
33100000-1 | 3 | Mini placă pentru orbita | Mini placă pentru orbita |  |  |  | 15.03 Miniplaca titan pentru planseul orbitei grosime 0.6
33100000-1 | 4 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 501.00 din titan 1,5mm x 4mm
33100000-1 | 5 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 501.01 din titan 1.5mmx 5mm
33100000-1 | 6 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 501.02 din titan 1,5mmx 6mm
33100000-1 | 7 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 502.00 1,8mmx 5mm
33100000-1 | 8 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 05.00 din titan forma dreapta cu 4 orificii
33100000-1 | 9 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 04.01 din titan dreapta cu 6orificii
33100000-1 | 10 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 04.02 din titan dreapta cu 8orificii
33100000-1 | 11 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 07.00 din titan forma in L stinga
33100000-1 | 12 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 07.01 din titan forma in L dreapta
33100000-1 | 13 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 11.00 din titan in forma de Y scurta
33100000-1 | 14 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 12.00 din titan in forma de Y lunga
33100000-1 | 15 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 13.00 din titan in forma de X scurta
33100000-1 | 16 | miniplaca grosimea 1.0 | miniplaca grosimea 1.0 |  |  |  | 14.00 din titan in forma de X lunga
33100000-1 | 17 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.00 titan 2.0 x 5,5 mm
33100000-1 | 18 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.01 titan 2.0 x 7mm
33100000-1 | 19 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.02 titan 2.0x 9mm
33100000-1 | 20 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.03 titan 2.0x 11mm
33100000-1 | 21 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.04 titan 2.0x 13mm
33100000-1 | 22 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.05 titan 2.0x 15mm
33100000-1 | 23 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.10 titan 2.0 x 5,5mm
33100000-1 | 24 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.11 titan 2.0x 7mm
33100000-1 | 25 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante |  |  |  | 01.12 titan 2.0x9mm
33100000-1 | 26 | șuruburi IMF | șuruburi IMF |  |  |  | 03.10 șuruburi fixare intermaxilara titan 2.0x9mm
33100000-1 | 27 | șuruburi IMF | șuruburi IMF |  |  |  | 03.11 șuruburi fixare intermaxilara titan 2.0x11mm
33100000-1 | 28 | burghiu 2,0 | burghiu 2,0 |  |  |  | 19.00 44mmx11mm
33100000-1 | 29 | burghiu 1,6 | burghiu 1,6 |  |  |  | 641.02 1,6 diametru 23/9mm
33100000-1 | 30 | Șurubelnița | Șurubelnița |  |  |  | 631.00 pentru piesa 17mm pentru 1,5mm
33100000-1 | 31 | Șurubelnița | Șurubelnița |  |  |  | 21.00 180mm pentru 1,2
33100000-1 | 32 | Șurubelnița | Șurubelnița |  |  |  | 522.11 pentru piesa 33mm pentru 1,0mm
33100000-1 | 33 | Miner universal | Miner universal |  |  |  | 522.00 88mm
33100000-1 | 34 | Trocar titan | Trocar titan |  |  |  | 70.01 trocar titan pentru acces exobucal
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implantelor oro-maxilo-facială conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Mini placă pentru orbita | Mini placă pentru orbita | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1000
33100000-1 | 2 | Mini placă pentru orbita | Mini placă pentru orbita | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1000
33100000-1 | 3 | Mini placă pentru orbita | Mini placă pentru orbita | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1000
33100000-1 | 4 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 5 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 6 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 7 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 8 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 960
33100000-1 | 9 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 800
33100000-1 | 10 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1200
33100000-1 | 11 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1280
33100000-1 | 12 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1280
33100000-1 | 13 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1280
33100000-1 | 14 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1360
33100000-1 | 15 | Miniplaca grosimea 1.0 | Miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1440
33100000-1 | 16 | miniplaca grosimea 1.0 | miniplaca grosimea 1.0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1600
33100000-1 | 17 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 18 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 19 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 20 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 21 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 22 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500
33100000-1 | 23 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 800
33100000-1 | 24 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 800
33100000-1 | 25 | șuruburi autofilitante | șuruburi autofilitante | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 800
33100000-1 | 26 | șuruburi IMF | șuruburi IMF | 3: buc; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3000
33100000-1 | 27 | șuruburi IMF | șuruburi IMF | 3: buc; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3000
33100000-1 | 28 | burghiu 2,0 | burghiu 2,0 | 3: buc; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 800
33100000-1 | 29 | burghiu 1,6 | burghiu 1,6 | 3: buc; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 800
33100000-1 | 30 | Șurubelnița | Șurubelnița | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 300
33100000-1 | 31 | Șurubelnița | Șurubelnița | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2400
33100000-1 | 32 | Șurubelnița | Șurubelnița | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 300
33100000-1 | 33 | Miner universal | Miner universal | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2000
33100000-1 | 34 | Trocar titan | Trocar titan | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6000
40200

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________