# ANUNȚ DE PARTICIPARE.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț; - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea reagenților de laborator pentru realizarea temei științifice; - Cod CPV: 33696500-0; - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării reagenților de laborator pentru realizarea temei științifice conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: AȘM; - Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea următoarelor Bunuri: Nr. d/o; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cerințele tehnice; U/M; Cantitatea. 1; РеалБест Биофлор; Patogeni: Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella species, Leptotrichia amnionii group, Streptococcus species, Enterococcus species, Staphylococcus species, Lactobacillus species Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 96; buc; 1. 2; Florocenoz, Candide; Patogeni: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110; buc; 1. 3; Set reagencți PCR „ДЕНТОСКРИН”; Patogeni: Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 12; buc; 3. 4; Kit de izolarea a acizilor nucleici „РеалБест экстракция 100”; Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de teste: 48; buc; 1. 5; Kit de izolare a acizilor nucleici „ДНК-сорб-АМ”; Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de teste: 100; buc; 1. 6; Kit de izolare a acizilor nucleici „ДНК-ЭКСПРЕСС”; Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de teste: 100; buc; 1. 7; Set reagenți PCR „АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL”; Aplicare: Genotipare HPV Genotipuri: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 Număr de teste: 108 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 8; TaqMan Mutation Detection Assays, TP53, c.524G>A; Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.524G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 9; TaqMan Mutation Detection Assays, TP53, c.818G>A; Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.818G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 10; TaqMan Mutation Detection Assays, TP53, c.817C>T; Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.817C>T Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 11; TaqMan Mutation Detection Assays, TP53_rf; Aplicare: referință Locația genomică: chr.17 7687474 on build GRCh38 Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 12; TaqMan Mutation Detection Assays, PIK3CA, c.1624G>A; Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.1624G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 13; TaqMan Mutation Detection Assays, PIK3CA, c.1633G>A; Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.1633G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 14; TaqMan Mutation Detection Assays, PIK3CA, c.3140A>G; Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.3140A>G Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 15; TaqMan Mutation Detection Assays, PIK3CA_rf; Aplicare: referință Locația genomică: chr.3 179234427 on build GRCh38 Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real; buc; 1. 16; TP53 TaqMan Gene Expression Assays; Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: TP53 Locația cromozomială: Chr.17: 7668402 - 7687550 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB; buc; 1. 17; WEE1 TaqMan Gene Expression Assays; Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: WEE1 Locația cromozomială: Chr.11: 9573681 - 9589767 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB; buc; 1. 18; SLC7A11 TaqMan Gene Expression Assays; Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: SLC7A11 Locația cromozomială: Chr.4: 138164094 - 138242418 on Build GRCh38 Număr de teste: 360 Dye: FAM-MGB; buc; 1. 19; MTOR TaqMan Gene Expression Assays; Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: mTOR Locația cromozomială: Chr.1: 11106531 - 11262551 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB; buc; 1. 20; ACTB TaqMan® Gene Expression Assays; Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: ACTB Locația cromozomială: Chr.7: 5527148 - 5530601 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB; buc; 1. 21; TaqMan Fast Advanced Master Mix; Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Volum: 5x5 mL Compatibilitate primer sondă: TaqMan; buc; 1. 22; SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit; Aplicare: Real-Time Quantitative PCR (qPCR) Număr de teste: 250 Compatibilitate primer sondă: TaqMan; buc; 1. 23; TaqMan Genotyping Master Mix; Aplicare: Genotipare SNP Volum: 1x10 mL Compatibilitate primer sondă: TaqMan; buc; 1. 24; PD-L1 Human ELISA Kit; Aplicare: cuantificare proteinei PD-L1 Metoda: ELISA Număr de teste : 96; buc; 1. 25; PD-1 Human ELISA Kit; Aplicare: cuantificare proteinei de PD-1 Metoda: ELISA Număr de teste : 96; buc; 1. 26; P16 ELISA kit; Aplicare: cuantificare proteinei de p16 Metoda: ELISA Număr de teste : 96; buc; 1. 27; Imprint Methylated DNA Quantification Kit; Aplicare: identificarea nivelului relativ a ADN-ului metilat Metoda: ELISA Număr de teste : 96; buc; 1. 28; Inserții cu coduri de culori, albastru; Inserții cu coduri de culori Aplicare : pentru toate tipurile de criotuburi 500/set; buc; 2. 29; Inserții cu coduri de culori, galben; Inserții cu coduri de culori Aplicare : pentru toate tipurile de criotuburi 500/set; buc; 1. 30; Inserții cu coduri de culori, roșu; Inserții cu coduri de culori Aplicare : pentru toate tipurile de criotuburi 500/set; buc; 1. 31; Inserții cu coduri de culori, verde; Inserții cu coduri de culori Aplicare : pentru toate tipurile de criotuburi 500/set; buc; 1. 32; Tuburi sterile Crio; Material : polipropilenă Volum : 1.2 mL 12.5x47 mm Temperatură de la : -196C RNAse, DNAse și pirogen free Cu capac filetabil; buc; 200. 33; Tuburi cu gel separator; Eprubete vacumate cu gel separator și clot activator 5 ml, 13x100 mm; buc; 200. 34; Tuburi vacumate K3EDTA; Eprubete vacumate K3EDTA, 6 mL; buc; 400.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului Bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2021;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ pe loturi - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele; Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.