Anexa 1

Materialele de construcții sunt necesare pentru întreținerea și reparația imobilelor aflate în gestiunea IGPF

Lotul nr.1 (materiale pentru întreținerea rețelelor electrice)

| Nr.or | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Becuri LED 12 W E27 6500k | buc | 104 |
| 2 | Bec LED 15 W E27 6500k | buc | 140 |
| 3 | Bec LED 20 W E27 6500k | buc | 20 |
| 4 | Panel LED 18w (exterior) 600 mm | buc | 10 |
| 5 | Projector LED 50w | buc | 30 |
| 6 | Projector LED 30w | buc | 30 |
| 7 | Tub LED T8 600mm 10W | buc | 300 |
| 8 | Felinar led 48W smd led | buc | 30 |
| 9 | Felinar CPV T8 2*36W | buc | 10 |
| 10 | Corp de iluminat stradal LED 100W | buc | 20 |
| 11 | Corp de iluminat led 4*18w (exterior), 600 mm | buc | 25 |
| 12 | Corp de iluminat led 4*18w (interior), 600 mm | buc | 10 |
| 13 | Corp de iluminat led 2*18w (exterior), 620*110 mm | buc | 20 |
| 14 | Întrerupător interior ordinar | buc | 10 |
| 15 | Priza electrică interioară dublă | buc | 10 |
| 16 | Cablu PVS 3*2,5 | m | 200 |
| 17 | Cablu PVS 3*1,5 | m | 200 |
| 18 | Cablu PVS 2*1,5 | m | 400 |
| 19 | Cablu PVS 2*2,5 | m | 600 |
| 20 | Cablu electric VVG ng LS3*4mm | m | 100 |
| 21 | Cablu electric VVG 2*1,5 | m | 200 |
| 22 | Cablu electric VVG 2*2,5mm | m | 300 |
| 23 | Tub gofrat 16mm negru | m | 200 |
| 24 | Tub gofrat 20mm negru | m | 200 |
| 25 | Prelungitor pe tambur 25 m (16A) | buc | 10 |

Lotul nr.2 (materiale pentru întreținerea utilaj sanitar)

| Nr.or | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Furtun de gradina pentru apa d20 | m | 200 |
| 2 | Amestecător p/u lavuar | buc | 10 |
| 3 | Amestecător pentru cadă baie | buc | 5 |
| 4 | Robinet cu bilă d-15 F/M | buc | 10 |
| 5 | Robinet cu bilă d-15 M/M | buc | 10 |
| 6 | Robinet cu bilă d-20 F/M | buc | 10 |
| 7 | Robinet cu bilă d-20 M/M | buc | 10 |

Lotul nr.3 (material de construcții pentru întreținerea edificiilor)

| Nr.or | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grindă 50*100*6 m | m3 | 3,9 |
| 2 | Grinda 400*50*6 m | m3 | 1,20 |
| 3 | Grinda 100*100*6 m | m3 | 1,86 |
| 4 | Grinda 200*50*6 m | m3 | 0,60 |
| 5 | Cherestea 30*100*6 m | m3 | 3,06 |
| 6 | Cherestea 25*100*6 m | m3 | 0,39 |
| 7 | Tablă cutata LS 20 (0,4-0,5mm) (culoarea ciocolată) | m2 | 492 |
| 8 | Electrozi nr.3.5 mm | kg | 60 |
| 9 | Țeava patrată (profil) 40*40*2mm | m | 72 |
| 10 | Țeavă patrată (profil) 20*40*2 mm | m | 180 |
| 11 | Coamă pentru tablă cutată | m | 60 |
| 12 | Ciment M400 , 40 kg | sac | 150 |
| 13 | Ciment M500 , 40 kg | sac | 57 |
| 14 | Amestec uscat 30 kg | sac | 72 |
| 15 | Amestec uscat finisare20 kg | sac | 14 |
| 16 | Adeziv pentru teracotă | sac | 20 |
| 17 | Teracotă pentru pardosea 45x45 | m2 | 60 |
| 18 | Var stins hidratat 20 kg | sac | 30 |
| 19 | Cuie 100 mm | kg | 10 |
| 20 | Cuie p/u foi de ardezie | kg | 10 |
| 21 | Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare (14kg) | buc | 12 |
| 22 | Lac de iahturi 3,75 l | buc | 5 |
| 23 | Sârma ghimpată d.1,8mm | kg | 500 |
| 24 | Linoleum, 2,7 mm, 4m | m2 | 124 |
| 25 | Plăci OSB 10 mm | buc | 36 |
| 26 | Foi de ardezie | buc | 60 |
| 27 | Disc p/u metal 180mm | buc | 30 |
| 28 | Disc p/u metal 125mm | buc | 30 |
| 29 | Disc p/u metal 230mm | buc | 10 |
| 30 | Lacăt suspendat 90 mm | buc | 30 |
| 31 | Lacăt suspendat 70 mm | buc | 20 |
| 32 | Șurub auto-filetat 4,8*19 pentru metal cu șaibă | buc | 1500 |
| 34 | Broasca pentru ușă 80 mm | buc | 20 |
| 35 | Vopsea Email PF 115 2,7 kg negru | buc | 10 |
| 36 | Vopsea Email PF 115 2,7 kg alba | buc | 10 |
| 37 | Plăci OSB 12 mm | buc | 50 |
| 38 | Ancora cu o expandare cu piuliță 12*100 mm | buc | 40 |
| 39 | Șurub autofiletant pentru lemn | buc | 3000 |
| 40 | Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6*80/3,9*85 mm | buc | 1500 |
| 41 | Covor din cauciuc 1200*1750*10 mm | buc | 8 |